**SZKOŁA POLICJI W PILE**

64-920 Piła, pl. Staszica 7, tel. 47 774 2100, 774 2100, fax 47 774 2327, 774 2327,

e-mail: sekretariat@sppila.policja.gov.pl, www.pila.szkolapolicji.gov.pl

**L.dz. JZ -283/253/2024**  Piła, dnia 19 listopada 2024 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. ***Przebudowa segmentów F i G budynku głównego Szkoły Policji w Pile***

Numer sprawy: 567/JZ-253/2024

Szkoła Policji w Pile informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści SWZ. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*
[(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tg), zwanej dalej *„ustawą Pzp”*, Zamawiający przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Zgodnie z pozycją 72 przedmiaru należy wykonać: „Wzmocnienie konstrukcji wiązarów pod świetlik dachowy na podstawie obliczeń i projektu konstrukcyjnego opracowanego przez Wykonawcę na etapie wykonawstwa”. Proszę o podanie wytycznych projektowych lub o wyłączenie tego zakresu
z robót do wyceny.

**Odpowiedź:**

W zakresie Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wzmocnieniem wiązarów dachowych pod montaż świetlika dachowego. Należy pamiętać, że świetlik dachowy musi spełniać wymaganą klasę odporności ogniowej (EI30).

**Pytanie nr 2**

Zgodnie z poz. 28 przedmiaru należy wykonać montaż konstrukcji wzmocnienia stropu. Brak dokumentacji w tym zakresie. Prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź:**

Stropy oznaczone w dokumentacji projektowej pomiędzy piwnicą a parterem segmentu F podlegają wzmocnieniu. Sposób wzmocnienia musi zostać uzgodniony z Inżynierem Kontraktu, Zamawiającym. Wykonawca sposób wzmocnienia stropu musi również uzgodnić z autorem projektu.

**Pytanie nr 3**

Załączona dokumentacja pochodzi z roku 2013 i jest w wielu elementach nieaktualna i niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zgodnie z informacją Zamawiającego należy uwzględnić aktualnie obowiązujące przepisy i normy techniczne. Dotyczy to wszystkich branż, szczególnie elektrycznej, teletechnicznej i w całości sanitarnej. To wymaga dokładnej i czasochłonnej analizy dostępnej dokumentacji.

W związku z tym wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 27.11.2024.

**Odpowiedź:**

W zakresie Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie branż (elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i uaktualnienie branży pożarowej). Dokumentacja musi zostać opracowana w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy i normy budowlane. Opracowanie dokumentacji w zakresie ww. branż musi nastąpić z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń.

 Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

**Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.**

 **KOMENDANT**

**SZKOŁY POLICJI W PILE**

**z up.**

**ZASTĘPCA KOMENDANTA**

**SZKOŁY POLICJI W PILE**

*/podpis na oryginale/*

**mł. insp. Marcin Towalewski**

Wyk. w 1 egz.

Oprac./Wyk. P. Sieg/M. Łosoś

Zamieszczono na stronie internetowej [prowadzonego](http://www.pila.szkolapolicji.gov.pl) postępowania w dniu 19 listopada 2024 r.