Stęszew, dnia 04.09.2023 rok

IN 271.3.10.2023

Dotyczy: **Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witoblu.**

Pytania i odpowiedzi do postępowania

**Pytanie 1.**

Prosimy o udostępnienie zestawienia okien i naświetli dwuszybowych rys. A10 zgodnie z zapisem w Projekcie Budowlanym pkt. 6.2.9. str. 15.

**Odpowiedź 1**

W opisie PB jest omyłkowy odnośnik A10, winien być odnośnik AK20.00 i to stanowi całość zestawienia stolarki. Brak naświetleń w ścianie osi A budynku. Szczegóły wg opisu - branża sanitarna.