Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy Opis

Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą i uruchomieniem 
(uruchomienie dotyczy: części I: „Ciśnieniowa kolumna jonowymienna”, części  VII: „Drukarka żywiczna 3D”, części  VIII lit B: „Modernizacja  titratora TITRALAB AT1000 HACH LANGE”, części  X lit B: „Odwrócony mikroskop optyczny z kontrastem fazowym”, części  XI: „Cyfrowy tester udarności metodą CHARPY’EGO”, części  XII: „Titrator  do automatycznego miareczkowania”, części  XIII lit B: „Aparat do badania palności”, części  XIV: „Dwuzakresowa waga analityczna”)	sprzętu fizyko - 
- chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego (zwanego dalej również „sprzętem”), dostarczonego zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz wymaganiami SWZ. Miejscem wykonania zamówienia jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
przy Al. Niepodległości 10.

- Zamawiający podzielił zamówienie na czternaście części (od I do XIV):

- Część I: Ciśnieniowa kolumna jonowymienna,

- Część II: Wykrojnik do folii i tektury,

- Część III: Wagi precyzyjne,

- Część IV: Sprzęt laboratoryjny,

- Część V: Laboratoryjny termostat chłodzący,

- Część VI: Łaźnia ultradźwiękowa z termostatowaniem,

- Część VII: Drukarka żywiczna 3D,

- Część VIII: Doposażenie sprzętu laboratoryjnego,

- Część IX: Stacjonarny cyfrowy refraktometr laboratoryjny,

- Część X: Mikroskop optyczny,

- Część XI: Cyfrowy tester udarności metodą CHARPY’EGO,

- Część XII: Titrator  do automatycznego miareczkowania,

- Część XIII: Aparatura badawcza,

- Część XIV: Dwuzakresowa waga analityczna.

- W zakres przedmiotu zamówienia, wchodzi również instruktaż osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia (instruktaż dotyczy części VII: „Drukarka żywiczna 3D”, części VIII lit B: „Modernizacja  titratora TITRALAB AT1000 HACH LANGE”, części X lit B: „Odwrócony mikroskop optyczny z kontrastem fazowym”, części XI: „Cyfrowy tester udarności metodą CHARPY’EGO”, części XII: „Titrator  do automatycznego miareczkowania”, 
części XIII lit B: „Aparat do badania palności”, części XIV: „Dwuzakresowa waga analityczna” zamówienia - informacje o wymaganym zakresie i warunkach realizacji instruktażu podane zostały w specyfikacji technicznej w poszczególnych częściach zamówienia) oraz udzielenie gwarancji i wykonywanie przez wykonawcę świadczeń 
z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały określone 
w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

- Gwarantem dla zmawiającego jest wykonawca, nie zwalnia to jednak wykonawcy od dostarczenia dokumentów gwarancyjnych, licencyjnych, wsparcia technicznego, itp. producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, jeżeli takie są przez niego dostarczane wraz z tym przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca w ramach realizacji dostawy i uruchomienia sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia zapewni, bez dodatkowego wynagrodzenia instruktaż (instruktaż dotyczy części VII, części VIII lit B:, części X lit B, części XI, części XII, 
części XIII lit B, części XIV zamówienia), osób wskazanych przez zamawiającego. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed podpisaniem protokołu 
zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia jednak po jego dostarczeniu 
i uruchomieniu w laboratorium zamawiającego. Informacje o wymaganym zakresie 
i warunkach realizacji instruktażu podane zostały w specyfikacji technicznej 
w poszczególnych częściach zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ).

- Wykonawca gwarantuje, że oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia 
w dniu złożenia oferty nie był przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Zamawiany/ oferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi spełniać warunki oznakowania CE i być tym znakiem oznaczony.

- Zamawiany/ oferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

- Zamawiany/ oferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być dostarczony, przez wykonawcę w ilościach i o parametrach technicznych 
i jakościowych, zgodnych z ofertą wykonawcy, postanowieniami SWZ, w tym projektowanymi postanowieniami umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

- Zamawiany/ oferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia objęty musi być, 
w ramach ceny ofertowej wykonawcy, wsparciem technicznym zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w formularzu specyfikacji techniczno - cenowej (załącznik nr 3 do SWZ) oraz projektowanymi postanowieniami umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

- Zamawiany/ oferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia objęty musi być, 
w ramach ceny ofertowej wykonawcy, przeglądami technicznymi zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w formularzu specyfikacji techniczno - cenowej (załącznik nr 3 do SWZ) oraz projektowanymi postanowieniami umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

- Oferowany przez wykonawca sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być wprowadzony legalnie do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

- Zamawiany/ oferowany przez wykonawcę sprzęt będący przedmiotem zamówienia, musi posiadać serwis producenta tegoż sprzętu, z obsługą serwisową prowadzoną 
w języku polskim.

- Zamawiany/ oferowany przez wykonawcę sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być objęty serwisem gwarancyjnym jak również serwisem pogwarancyjnym.

- Zamawiany/ oferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia przeznaczony 
do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji techniczno - cenowej zaznaczono inaczej.

- Zamawiany/ oferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być zaopatrzony w akcesoria, instrukcje obsługi i inne elementy niezbędne do jego uruchomienia w konfiguracji zgodnej z wymaganiami i parametrami minimalnymi podanymi w specyfikacji techniczno - cenowej zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) 
jak również – o ile to dotyczy danego sprzętu – w ściśle określoną, dokładną i pełną listę materiałów eksploatacyjnych z okresami wymiany i cenami.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże pod warunkiem spełnienia przez oferowany sprzęt równoważny wszystkich podanych przez zamawiającego w specyfikacji techniczno - cenowej wymagań oraz parametrów technicznych określających przedmiot zamówienia.

- Wszystkie nazwy własne produktów albo oznaczenia producenta wskazane 
w specyfikacji techniczno-cenowej zostały użyte jedynie przykładowo. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego.

- W cenę oferty wykonawcy na dostawę sprzętu będącego przedmiotem zamówienia muszą zostać wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SWZ, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego, jego ubezpieczenia na czas dostawy, uruchomienia, jak i przeglądów serwisowych i wsparcia technicznego udzielanego zamawiającemu zgodnie z SWZ i ofertą wykonawcy. W związku z tym wykonawca 
nie będzie mógł żądać od zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych z jego realizacją.

- Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania dostarczonego przez wykonawcę przedmiotu zamówienia w ramach realizacji zamówienia pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń wykonawcy.