Znak sprawy:     		  	                                                     Zambrów, dnia 13.11.2024r.

Szp.P.VI. 13/24

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami  Nr 3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych i szewnych.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320) zwana dalej: ustawa, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 6 POZ. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie

Transparentny opatrunek do mocowania cewników dożylnych

- Wykonany z folii poliuretanowej

- Skrzydełka wzmocnione włókniną

- Pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym nie podrażniającym skóry

- Opatrunek posiada wycięcie

- Przepuszczająca powietrze, oddychająca, wodoodporna struktura nie pozwala bakteriom i wirusom przeniknąć do rany

- Jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu

- Sterylizowany promieniami gamma

- Rozmiar 9 x 11 cm

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 6 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Folia Poliuretanowa w arkuszach z wkładem chłonnym

Wysoce specjalistyczna, transparentna folia ochronna o wysokiej elastyczności, pokryta specjalistycznym, delikatnym dla skóry hipoalergicznym klejem w postaci żelu uretanowego. Folia w pełni wodoodporna o wysokiej paraprzepuszczalności na poziomie minimum MVTR 2700g /m2 /24h.według EN 13726-2 :2002. Folia o szerokim zastosowaniu ochronnym, stabilizującym, mocującym oraz zabezpieczającym, sterylne w rozmiarze 11 cm x 14 cm

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PREZES SPÓŁKI

dr inż. Jan Bajno