## Arkusz1
ASORTYMENT DO WYCENY
Lp. | Opis produktu | Ilość | Jednostka | Numer Katalogowy
1 | Sproszkowane reagenty w szczelnych opakowaniach do oznaczania wolnego chloru metodą DPD. Do 10 ml próbki. | 0 | Opakowanie | 2105569
2 | Zestaw reagenta dwutlenku chloru, 0,04-5,00 mg/L ClO2 | 0 | Zestaw | 2770900
3 | Odczynnik do analizatora chloru CL17; Roztwór wskaźnikowy dla wolnego chloru, Pozycja nr - 2314011. | 0 | Opakowanie | 2314011
4 | Odczynnik do analizatora chloru CL17; Roztwór buforowy dla wolnego chloru, Pozycja nr-2314111, | 0 | Opakowanie | 2314111
5 | DPD proszek wskaźnikowy do analizatora chloru CL17, nr pozycji 2297255, | 0 | szt. | 2297255
6 | Proszek do oznaczania chloru wolnego DPD, wkład do Swiftest | 0 | szt. | 2105560
7 | Reagent w płynie do oznaczenia dwutlenku chloru |  | szt. | 2762133
8 | AMTAX sc Reagent | 55 | szt. | BCF 1009
9 | AMTAX sc Roztwór kalibracyjny 1mg/l | 82 | szt. | BCF 1010
10 | AMTAX sc Roztwór kalibracyjny 10mg/l | 82 | szt. | BCF 1011
11 | AMTAX sc Roztwór czyszczący | 160 | szt. | LCW 867
12 | AMTAX sc Elektrolit | 40 | szt. | LCW 868
13 | PHOSPHAX sc Reagent | 43 | szt. | LCW 869
14 | PHOSPHAX sc Roztwór czyszczący | 58 | szt. | LCW 870
15 | PHOSPHAX sc Roztwór wzorcowy 1mg/l | 4 | szt. | LCW 809
16 | PHOSPHAX sc Roztwór wzorcowy 10mg/l | 2 | szt. | LCW 810
17 | NITRATAX sc Roztwór wzorcowy 11,3 mg/l | 4 | szt. | LCW 825
18 | NITRATAX sc Roztwór wzorcowy 5,56 mg/l | 7 | szt. | LCW 828
19 | Wzorzce PH-4 | 6 | szt. | DIN 19266 pH 4.01
20 | Wzorzec PH-10 | 6 | szt. | DIN 19266 pH 10.01
21 | Wzorzec PH-7 | 6 | szt. | DIN 19266 pH 7.00
22 | Redox ORP roztwór standardowy 200mV 500ml | 13 | szt. | 25M2A1001-115
23 | 3700 indukcyjny czujnik przewodnosci roztwór referencyjny przewodności 650.0 µS/cm | 0 | szt. | 25M3A2000-119 O/N 605159366
24 | Analizator chloru HOCL 9184sc elektrolit do czujnika 9184 sc 100ml | 1 | szt. | Z09184 =A=3600
25 | Analizator dwutlenku chloru ClO2 9187sc elektrolit do czujnika 9187 sc 100ml | 1 | szt. | Z09187 =A=3600
26 | ULTRATURB StabilCal Standart 20 NTU or FNU 500ml | 1 | szt. | Z09187 =A=3601