## FAC
Zadanie 1. Kaniule dożylne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Kaniula do wkłuć dożylnych, wykonana z termoplastycznego materiału teflonu FEP, ze standardowym zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z zastawką antyzwrotną, sterylizowana EO, Skrzydełka w kolorze identyfikującym rozmiar kaniul, rozmiar od G22 do G14 |  | szt. | 30000
2 | Koreczki zamykajace do kaniul luer-lock, sterylne, trzpień umieszczony wewnątrz koreczka, nie wystający poza jego zewnętrzną krawędź, koreczek kaniuli powinien mieć trzpień poniżej krawędzi, opakakowanie twardy blister ułatwiające aseptycznie wyciągnięcie koreczka. |  | szt. | 50000
3 | Kaniula dożylna bezpieczna, posiadająca automatyczne zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej w postaci zatrzasku, aktywowane po wyjęciu igły z cewnika, wykonana z termoplastycznego materiału teflonu FEP, z zaworem portu górnego, z wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym lub zastawką antyzwrotną , sterylizowana EO, rozmiar 14G÷ 22G; |  | szt. | 2000
4 | Kranik trójdrożny, pakowany pojedynczo, sterylny |  | szt. | 2200
5 | Kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów z drenem dł. ok. 10cm Średnica zewnętrzna drenu 4,1 mm, średnica wewnętrzna drenu 3,0 mm |  | szt. | 3800
6 | Bezigłowa zastawka składająca się z silikonowej membrany umieszczonej wewnątrz przeźroczystego poliwęglanowego korpusu. Membrana z gładką łatwą do dezynfekcji powierzchnią pozwalająca na wielokrotną aspirację i podanie leków, nie stosowanie koreczków, używanie przez okres 7 dni lub 600 aktywacji. Prędkość przepływu minimum 300 ml/min, w mankiecie ciśnieniowym 600 ml/min. Mała objętość wypełnienia nie większa niż 0,1 ml. |  | szt. | 5000
RAZEM
Uwaga: poz. 1-6 powinny pochodzić od jednego producenta w celu zachowania całkowitej biokompatybilnosci, zapewniającej optymalizację bezpieczeństwa terapii dożylnej
Zadanie Nr 2. Zestawy do płukania pęcherza
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Sterylny preparat pakowany indywidualnie w worek zabezpieczający do płukania i pielęgnacji cewnika i pęcherza moczowego, lekko hipotoniczny płyn o mniej drażniącym działaniu dzięki dodatkowi magnezu. Zapobiega krystalizacji fosforanów i rozpuszcza istniejące zwapnienia w cewnikach założonych na stałe, w składzie: kwas cytrynowy o stężeniu 3,23g i tlenek magnezu 0,38g; opakowanie 100ml ze zintegrowanym drenem, klamrą zabezpieczającą przed przypadkowym wyciekiem oraz uniwersalną, sterylną końcówką posiadającą zabezpieczenie dopasowaną do wszystkich typów cewników. System całkowicie zamknięty, gotowy do użycia, wyrób medyczny, op. 10 szt. x 100 ml |  | op | 100
2 | Sterylny preparat pakowany indywidualnie w worek zabezpieczający, do płukania i rutynowej dekolonizacji cewnika i pęcherza moczowego. Wykazuje działanie bakteriobójcze i antyadhezyjne, likwiduje biofilm i zapobiega adhezji bakterii do powierzchni cewnika. Zapobiega powstawaniu biofilmu, w składzie: poliheksanidyna 0,02%; opakowanie 100ml zintegrowanym drenem, klamrą zabezpieczającą przed przypadkowym wyciekiem oraz uniwersalną, sterylną końcówką posiadającą zabezpieczenie dopasowaną do wszystkich typów cewników. System całkowicie zamknięty, gotowy do użycia wyrób medyczny, op. 10 szt. x 100 ml |  | op | 100
RAZEM
Zadanie 3. Wyroby medyczne różne 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Pinceta sterylna j.uż.,pakowana pojedynczo,plastikowa |  | szt. | 5
2 | Kanka doodbytnicza CH 24 dł. ok. 250mm- zakonczona.łagodne. |  | szt. | 35
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos ok. 200cm |  | szt. | 800
4 | Cewnik do podawania tlenu przez nos ok. 140cm |  | szt. | 1000
5 | Maska tlenowa z drenem ok. 213cm dla dorosłych,, przezroczysta |  | szt. | 600
6 | Dren tlenowy (przedłużacz) dł. ok. 2m |  | szt. | 300
7 | Strzykawki do gazometrii ok. 2,3ml |  | szt. | 4000
8 | Worek sterylny do zbiórki moczu, 2-litrowy z podziałką |  | szt. | 12000
9 | Rozwieracz ginekologiczny, jałowy, typu „CUSCO” rozmiary: XS, S, M, L |  | szt. | 2800
10 | Pojemnik na mocz, jednorazowego uzytku; sterylny; poj. 100-150ml |  | szt. | 2500
11 | Maska tlenowa z workiem, rozmiar 2, jednorazowego uzytku, z gumką, sterylna |  | szt. | 350
12 | Ostrze wymienne ze stali węglowej, sterylne, jednorazowe, pakowane pojedyńczo; foliowe opakowania zawierające szkic rodzaju ostrza w skali 1:1 Wymagany jest wygrawerowany nr ostrza i nazwa producenta na pojedynczym ostrzu Rozmiary :10, 11, 12, 15, 20, 22 x 100 sztuk |  | op. | 100
13 | Regulator przepływu, sterylny, jednorazowego użytku. Precyzyjny regulator przepływu płynów zakończony połączenien typu luer-lock. Możliwość określenia prędkości przepływu lipidów. Niezależny od połączeń systemu infuzyjnego. Regulator powinien być wyposażony w czytelną i trwałą skalę oraz powinien wykazywać się stabilnością wartości przepływu |  | szt. | 320
14 | Żel do echokardiografii typu Aquasonic zgodny z częstotliwością drgań występującą w ap. USG; roztwór wodny, hypoalergiczny, bakteriostatyczny, nie zawiera aldehydu mrówkowego; pojemnik o pojemności 5l zaopatrzony w dozownik |  | szt. | 2
15 | Folia otolaryngologiczna do przegrody nosowej; rozmiar 40*40*0,5mm |  | szt. | 80
16 | Folia otolaryngologiczna do przegrody nosowej; rozmiar 40*40*0,8mm |  | szt. | 240
17 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego; jednorazowego użytku, jałowy; wykonany z PTFE o białej barwie; średnica 0,9mm |  | szt. | 2
18 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego; jednorazowego użytku, jałowy; wykonany z PTFE o białej barwie; średnica 1,15mm |  | szt. | 2
19 | Cewnik do odprowadzania moczu o długości ok. 9,5cm i średnicy od 25mm do 41mm; 100% silikon, przezroczysty, hypoalergiczny, pokryty warstwą kleju od wewnatrz; łączący się z każdym sterylnym workiem do zbiórki moczu |  | szt. | 30
20 | Komora wilgotna typu ORTOLUX, zapewniajaca pożądaną wilgotność rogówki, z hipoalergiczną samoprzylepną warstwą mocujacą; rozmiar L |  | szt. | 180
21 | Szpatułki drewniane *100szt Ok. 15cm*2cm |  | op. | 160
22 | Kieliszek do lekarstw plastikowy*100 sztuk |  | op. | 1200
23 | Golarka jednorazowego użytku min.dwa ostrza |  | szt. | 2400
24 | Żel do EEG poj. ok. 250ml |  | szt. | 32
25 | Opaska uciskowa (staza) z zapięciem typu jet-pull |  | szt. | 280
26 | Staza gumowa bezlateksowa uciskowa w rolce, j.uz. op x25 szt |  | op. | 240
27 | Wieszak do worka na mocz jednoelementowy, jednorazowego użytku |  | szt. | 310
28 | Żel do USG poj 500 ml |  | szt. | 120
29 | Żel do EKG poj 250 ml |  | szt. | 30
30 | Szkiełka podstawowe z matowym rantem ok. 76*26mm *50szt |  | op. | 5
31 | Szkiełka podstawowe z matowym rantem color ok. 76*26mm *50szt |  | op. | 56
32 | Szkiełka nakrywkowe ok. 24*40mm *100szt |  | op. | 1
33 | Szkiełka nakrywkowe ok. 24*60mm *100szt |  | op. | 1
34 | Utrwalacz do badań cytologicznych typu Cytofix |  | szt. | 20
35 | Szczoteczka do wymazów cytologicznych jednorazowego użytku, niejałowe typu Cytobrush Plus |  | szt. | 1800
36 | Szczoteczka do wymazów cytologicznych jednorazowego użytku, niejałowe typu "wyciorki" |  | szt. | 1600
37 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu typu Tulipan |  | szt. | 10
38 | Majtki do kolonoskopii |  | szt. | 800
39 | Worek stomijny, jednoczęściowy, odpuszczalny z zamknięciem na rzepy, z filtrem do cięcia w rozmiarze 20-60mm |  | szt. | 90
40 | Śliniaki stomatologiczne jednorazowego użytku bibułowo-foliowe |  | szt. | 800
41 | Igła typu Surecan do portów 22G*20mm; 22G*15mm po odp. wym portów z wężykiem |  | szt. | 20
42 | Motylki z igłą i adapterem do pobierania krwi systemem podciśnieniowym próżniowym 21G kompatybilny z firma Becton Dickinson |  | szt. | 2200
43 | Zestaw do jejunostomii, cewnik poliuretanowy z linią rtg, z dwoma strzykawkami CH8, długość cewnika ok.. 80 cm, sterylne |  | szt. | 2
44 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem w rozmiarach: 26F, 28F, 30F, 32F |  | szt. | 44
45 | Kateter do szynowania jelit, trzykanałowy, dł. ok. 3000cm, rozmiar 22F |  | szt. | 3
46 | Sterylizowany jednorazowy zacisk pępowinowy |  | szt | 1000
47 | Śliniaki higieniczne dla dorosłych z kieszenią typu SEMI CARE |  | szt | 4000
48 | Papier rejestracyjny do defibrylatora Philips Efficia DFM 100; szer 50mm, dł 20m; op. x 12 rolek |  | op. | 2
49 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu Cystofix. Rozmiary: CH 12 dł 53cm śr 4 mm; CH14 dł 44 cm śr 4,7mm |  | szt | 15
50 | Rurka sigmoidoskopowa o wymiarach dł. ok. 255mm (±5mm)* śr 25mm |  | szt. | 100
51 | Rurka anoskopowa (krótka); o wymiarach dł. ok. 86mm (±5mm)* śr 25mm |  | szt. | 30
52 | Rurka rektoskopowa (proktoskopowa); o wymiarach dł. ok. 135mm (±5mm)* śr 25mm |  | szt. | 10
53 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej typu Pleurofix |  | szt. | 20
RAZEM
Zadanie 4. Cewniki, dreny, rurki intub. i akcesoria do pomp
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Przedłużacz do pomp inf. biały ok.150 cm |  | szt. | 7000
2 | Przedłużacz do pomp inf ciemny ok. 150 cm |  | szt. | 6000
3 | Dren brzuszny długośc 40cm; Silikonowany z otworami bocznymi; Rozmiary16F, 18F, 20F, 24F, 28F, 30F |  | szt. | 130
4 | Cewnik typu Dufour trójdrożny, silikonowany, jednorazowego użytku, sterylny Rozmiary: CH 16, CH 18, CH 20, CH 22, CH 24 |  | szt. | 10
5 | Cewnik urologiczny typu Tiemann Rozmiary: CH 16, CH 18, CH 20 |  | szt. | 40
6 | Cewnik urologiczny typu Foley dwudrożny , jednorazowego użytku sterylny , silikonowany, opakowanie folia-folia lub folia-papier. Rozmiary CH:8,12,14,16,18,20,22,24 |  | szt. | 1500
7 | Cewnik urologiczny typu Foley dwudrożny; rozmiary: CH 16,18,20 jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z silikonu |  | szt. | 600
8 | Cewnik urologiczny typu Pezzer, jednorazowego użytku, sterylny, Rozmiary CH: 18,24,28,34 |  | szt. | 2
9 | Cewnik urologiczny typu Nelaton jednorazowego użytku, sterylny, Rozmiary: 12,14,16,18,20,22 długość 40cm. |  | szt. | 500
10 | Koreczki do cewników, sterylne, schodkowe |  | szt. | 600
11 | Dren typu Kehr, jednorazowego użytku, sterylny, Rozmiary: 10,12,14,16,18,20,22 |  | szt. | 80
12 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, ustno-nosowa, wykonana z PVC, przezroczysta, typu SUMI, linia RTG na całej długości rurki, ze znacznikami głębokości, sterylna, jednorazowa; pakowana w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się rurki przez wielopunktowe zgrzewy Rozmiary od 5,0 do 10,0mm co 0,5mm |  | szt. | 950
13 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, ustno-nosowa, typu SUMI, wzmocniona drutem kwasoodpornym na całej długości rurki, odporna na zaginanie, wyprofilowana w kształcie łuku, łącznik ok. 15mm zgodny z ISO 5356-1 trwale złączony z rurką, znakowany balonik , jednorazowa; pakowana w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się rurki przez wielopunktowe zgrzewy Rozmiary od 5,0 do 10,0mm co 0,5mm |  | szt. | 1300
14 | Rurka ustno - gardłowa typu Guedel; jednorazowa; wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładek; pakowana pojedyńczo folia-papier dla dorosłych; rozmiary: Nr 1 – ok. 7 cm Nr 2 – ok. 9cm Nr 3 –ok. 10cm |  | szt. | 400
15 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych długość 500- 600 mm; Rozmiary: 8,10,12,14,16,18 |  | szt. | 28000
16 | Zestaw do pobierania wydzieliny z dróg oddechowych, probówka ok. 15ml; sterylny |  | szt. | 450
17 | Igła do biopsji szpiku kostnego z mostka 15G ok. 28mm |  | szt. | 2
18 | Igła do biopsji szpiku kostnego z mostka 16G ok. 43mm |  | szt. | 2
19 | Zestaw do nakłuwania opłucnej z 3 igłami; długość igły ok. 80mm |  | szt. | 2
20 | Zestaw do nakłuwania jamy otrzewnej |  | szt. | 4
21 | Zgłębnik żołądkowy z prowadnicą;długośc 800-1000mm,opakowanie papier-folia Rozmiary:CH 16, CH 18 |  | szt. | 180
22 | Zgłębnik żołądkowy, sterylny, jednorazowego użytku. Rozmiary: CH 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32 dł ok.*800mm |  | szt. | 600
23 | Zgłębnik żołądkowy sterylny jednorazowegu uzytku; rozmiary 18 oraz 36/ dł 1250mm |  | szt. | 200
24 | Dreny pooperacyjne typu REDON dł. ok. 700mm , sterylne; jednorazowego użytku Rozmiary:CH 10,12,14,16,18 |  | szt. | 1000
25 | Łącznik karbowany obrotowy rozmiar ok. 15/22mm, jednorazowego użytku |  | szt. | 2100
26 | Pipeta 15ul do badania wskaźnika INR, cholesterolu, trójglicerydów, ketonów, glukozy |  | op. | 4
27 | Łącznik karbowany prosty typu „martwa przestrzeń”, jednorazowego użytku |  | szt. | 300
28 | Poliuretanowy zgłębnik Flocare przeznaczony do żywienia dojelitowego (PUR) rozmiar CH 8/110cm, CH 10/110cm |  | szt | 5
29 | Zgłębnik gastrostomijny, do zakładania w czasie operacji, wolny od DEHP o rozmiarach CH 14/23; 18/23; 20/23 Składający się z: • port do nadmuchiwania balonu (kolor pierścienia wskazuje na rozmiar • końcówka służąca do łączenia z zestawem do podaży diet (+nasadka zabezpieczająca przed kurzem) • przezroczysty zgłębnik silikonowy ( rozmiary 18, 20 dł ok23cm) z nadrukowaną centymetrowa podziałką • silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych • silikonowy wewnętrzny balon mocujący (część zgłębnika w balonie z linią kontrastującą w promieniach RTG) |  | szt. | 10
RAZEM
Zadanie Nr 5. Elektrody i akcesoria do EKG
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Papier do EKG AT-1 90*90*400 |  | szt. | 50
2 | Papier do EKG ASCARD B 56/58*25mm |  | szt. | 52
3 | Papier do EKG ASCARD 112*25 |  | szt. | 420
4 | Papier typu 210HD Sony 210mm*25m |  | szt. | 1
5 | Papier Mitsubishi Electric K65HM-CE/KP65HM-CE 110mm*20m |  | szt. | 110
6 | Papier do EKG typu AT-2 210*280 |  | op | 5
7 | Elektroda EKG Ag/AgCl jednorazowego użytku, do badań holterowskich, 55x53 na piance polietylenowe,j z żelem ciekłym, z przedłużonym otworem 25x3mm, bez przecięcia boków elektrody |  | szt. | 60000
8 | Elektroda jednorazowego użytkudo badania wysiłkowego na włókninie, okrągła, z żelem stałym, rozmiar ok. 50mm, z tarką do przygotowania naskórka |  | szt. | 1500
9 | Żel Every do przygotowywania skóry przed zabiegiem 160g |  | szt. | 10
10 | Papier do EKG rolka 112mm/25m do aparatów BTL-08MT Plus - oryginalny* |  | szt. | 50
11 | Pasta do przygotowania skóry typu Nuprep 114g; opakowanie x 3 szt |  | op. | 5
12 | Elektrody EKG typu LFR-31 (BIO LEAD LOK) 46x22,5mm, z żelem stałym opakowanie x 50 sztuk |  | op. | 20
13 | Pasta elektrodowa kontaktowo-klejąca EC2+ ; opakowanie x 2 sztuki |  | op. | 2
14 | Pasta elektrodowa Tensive |  | szt. | 5
15 | Pasta przewodząca TEN 20 |  | szt. | 5
RAZEM
*aparat BTL-08MT Plus posiadany przez Zamawiającego jest na gwarancji
Zadanie 6. Zestaw do drenażu klatki piersiowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, z wyskalowanym pokrętłem umieszczonym na przedniej ścianie, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia. |  | szt. | 30
RAZEM
Zadanie 7. Strzykawki, igły, pojemniki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | strzykawka dwuczęściowa, końcówka luer, posiadajacą czarną rozszerzona skale pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op=100szt., sterylna 2ml x 100 szt |  | op. | 400
2 | strzykawka dwuczęściowa, końcówka luer, posiadająca czarną rozszerzona skale pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op=100szt., sterylna 5ml x 100 szt |  | op. | 640
3 | strzykawka dwuczęściowa, końcówka luer, posiadająca czarną rozszerzona skale pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op=100szt., sterylna 10ml x 100 szt |  | op. | 600
4 | strzykawka dwuczęściowa, końcówka luer, posiadająca czarną rozszerzona skale pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op=100szt., sterylna 20ml x 100 szt |  | op. | 700
5 | Strzykawka sterylna 50ml do pomp infuzyjnych / biała/; o obustronnej skali i podwójnym uszczelnieniu tłoka |  | szt. | 14000
6 | Strzykawka sterylna 50 ml do pomp infuzyjnych / ciemna/; o obustronnej skali i podwójnym uszczelnieniu tłoka |  | szt. | 7600
7 | Strzykawka insulinowa 1mlx100szt z igłą U40 |  | op. | 1
8 | Strzykawka insulinowa 1mlx100szt z igłą U100 |  | op. | 1
9 | Strzykawka tuberkulinowa 1mlx100szt z igłą nakładaną 0,50*16mm/25G ’’*100szt. |  | op. | 50
10 | Strzykawka Janet 100 ml jałowa; końcówka łagodnie zakończona; tłok z elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw; czytelna i trwała skala |  | szt. | 3000
11 | Pojemnik na zużyte igły zamykany wieczkiem, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający wcięcie w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, o pojemności 700ml |  | szt. | 800
12 | Pojemnik na zużyte igły zamykany wieczkiem, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający wcięcie w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, o pojemności 1000ml |  | szt. | 1900
13 | Pojemnik na zużyte igły zamykany wieczkiem, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający wcięcie w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, o pojemności 2000ml |  | szt. | 4200
14 | Pojemnik na zużyte igły zamykany wieczkiem, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający wcięcie w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, o pojemności 5000ml |  | szt. | 5
15 | Pojemnik na odpady medyczne zamykany wieczkiem, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający wcięcie w pokrywie na odpady medyczne, opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, o pojemności 10litrów |  | szt. | 20
16 | Pojemnik polipropylenowy z pokrywą odporny na działanie formaliny do przechowywania materiału biologicznego do badań o pojemności ok. 100ml |  | szt. | 100
17 | Pojemnik polipropylenowy z pokrywą odporny na działanie formaliny do przechowywania materiału biologicznego do badań o pojemności ok. 250ml |  | szt. | 100
18 | Pojemnik polipropylenowy z pokrywą odporny na działanie formaliny do przechowywania materiału biologicznego do badań o pojemności ok. 500ml |  | szt. | 200
19 | Pojemnik polipropylenowy z pokrywą odporny na działanie formaliny do przechowywania materiału biologicznego do badań o pojemności 1000ml |  | szt. | 140
20 | Pojemnik polipropylenowy z pokrywą odporny na działanie formaliny do przechowywania materiału biologicznego do badań o pojemności 3000ml |  | szt. | 50
21 | Pojemnik polipropylenowy z pokrywą odporny na działanie formaliny do przechowywania materiału biologicznego do badań o pojemności 5000ml |  | szt. | 50
22 | Igła 0,5*25mm x 100 szt |  | op. | 300
23 | Igła 0,6*30mm x 100 szt |  | op. | 20
24 | Igła 0,7*30mm x 100 szt |  | op. | 50
25 | Igła 0,8*40mm x 100 szt |  | op. | 350
26 | Igła 0,9*40mm x 100 szt |  | op. | 15
27 | Igła 1,1*40mm x 100 szt |  | op. | 120
28 | Igła 1,2*40mm x 100 szt |  | op. | 1500
29 | Igła 1,8*40mm x 100 szt |  | op. | 150
30 | Igła do pena ok.0,3*8mm *100szt |  | op. | 40
31 | Igła do pena ok. 0,3* 127mm*100szt |  | op. | 25
32 | Igła do pena ok. 0,25* 6mm*100szt |  | op. | 5
33 | Igła 0,9*70mm *100 szt |  | op. | 5
34 | Zestaw wysokopróżniowy do drenażu ran z drenem łączącym 150 ml typu Drainobag |  | szt. | 900
35 | Zestaw wysokopróżniowy do drenażu ran z drenem łączącym 300ml typu Drainobag |  | szt. | 500
36 | Igła typu Spinocan G 18x3,5” 1,3x88mm-90mm |  | szt. | 160
37 | Igła typu Spinocan G 19x3,5” 1,1x88mm-90mm |  | szt. | 700
38 | Igła typu Spinocan G 22x3,5” 0,7x88mm-90mm |  | szt. | 100
39 | Igła typu Spinocan G 25x3,5” 0,53x88mm-90mm |  | szt. | 50
40 | Igła typu Spinocan G 27x3,5” 0,42x88mm-90mm |  | szt. | 50
41 | Igła podpajęczynówkowa typu Atraucan 0,46*88mm |  | szt. | 50
42 | Przyrząd do aspiracji z butelek; sterylny; z zastawką uniemożliwiającą wyciek płynów po aspiracji |  | szt. | 5000
43 | Krótki kolec przelewowy |  | szt. | 2500
44 | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby typu Hepafix; zawierający: igłę biopsyjną 16G *dł.88mm; śr. 1,6mm; strzykawkę aspiracyjną ok. 10ml, trzyczęściową z podwójnym uszczelnieniem tłoka dla uzyskania wysokiego podciśnienia, z samoczynną blokadą tłoka po uzyskaniu próbki, końcówka strzykawki lock; igłę injekcyjną ok. 0,9*40mm oraz skalpel jednorazowy rozmiar ok. E-11 |  | szt. | 10
45 | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby typu Hepafix; zawierający: igłę biopsyjną 15G *dł.88mm; śr. 1,8mm; strzykawkę aspiracyjną ok. 10ml, trzyczęściową z podwójnym uszczelnieniem tłoka dla uzyskania wysokiego podciśnienia, z samoczynną blokadą tłoka po uzyskaniu próbki, końcówka strzykawki lock; igłę injekcyjną ok. 0,9*40mm oraz skalpel jednorazowy rozmiar ok. E-11 |  | szt. | 10
46 | Nakłuwacz jednorazowy do pobierania krwi włosniczkowej. Rozmiar 21G,głębokość wk ok.1,8 mm.sterylizowany prom.gamma,ostrze ze stali nierdzewnej. |  | szt. | 11000
47 | Dren do pomp obj.podstawowy Infusomat ok.145/250 cm |  | szt. | 400
48 | Zgłębnik Sengstakena - Blakemore' a, CH 16, CH 18, CH 20 |  | szt. | 3
49 | Przyrząd do przetaczania płyn do ifuzyjnych, komora kroplowa o długości 50 mm w części przezroczystej, całość wolma od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. |  | szt. | 110000
50 | Przyrząd do przetaczania krwi , sterylny; komora kroplowa bez zawartości PVC, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), pakowany pojedynczo, opakowanie typu papier-folia |  | szt. | 4000
51 | Jednorazowy wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny w rozmiarze 101 cm (+/-2 cm) x 225cm (+/-5cm). Powierzchnia cgłonna pikowana w rozmiarze 50cm (+/-3cm) x 205cm (+/-5cm). Chłonność min. 6l potwierdzona przez producenta. W zestawie z dodatkową serwetą do przykrycia lub transportu pacjenta w rozmiarze 101cm (+/-2cm) x 152cm (+/-4cm) i udźwigu 200kg. |  | szt. | 1000
52 | Zestaw do nebulizacji, jednorazowego użytku z maską |  | szt. | 800
53 | Rurka dooskrzelowa lewa zestaw oraz prawa zestaw; rozmiary: CH 35, 37, 39, 41 |  | szt. | 60
54 | Ślinociag jednorazowego użytku; opakowanie x 100 sztuk |  | op. | 20
55 | Pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 15ml +/- 20% |  | szt. | 1000
RAZEM
Zadanie 8. Kaniula dotętnicza
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Arterial caniula 20G |  | szt. | 1300
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 9. Kaniule do polisomnografii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Kaniule do nosa (do przetwornika ciśnienia typ 14838) SleepSense |  | szt | 60
2 | Kaniule do nosa i ust (do przetwornika ciśnienia typ 14838) SleepSense |  | szt | 30
RAZEM
Zadanie 10. Maski twarzowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Maska twarzowa FFP3 z zaworem oddechowym; jednorazowego użytku |  | szt. | 400
2 | Maska twarzowa FFP3 bez zaworu; jednorazowego użytku |  | szt. | 600
3 | Tasiemka mocująca do rurek tracheostomijnych z zapięciem na rzep (bawełniano-welkronowa)dla dorosłych i dzieci długość 490 mm |  | szt. | 50
4 | Tasiemka mocująca do rurek tracheostomijnych z zapięciem na rzep (bawełniano-welkronowa)dla dorosłych długa; rozłączalna 400mm |  | szt. | 80
RAZEM
Zadanie 11. Akcesoria laryngologiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Stabilizator zewnętrzny nosa,termoleptyczny, wym: 66x42x45mm, opx10sztuk |  | op | 3
2 | Tampon nosowy PVA dł 45mm , opx20sztuk |  | op | 1
3 | Tampon nosowy z drenem silikonowym dł 80mm, PVA, opx10sztuk |  | op | 1
4 | Tampon zatokowy cienki, 35x6x12mm, PVA; opakowanie x20 par |  | op | 4
5 | Opatrunek otologiczny sterylny, 12*24mm, opx20sztuk |  | op | 2
RAZEM
Zadanie 12. Akcesoria do ssaków
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Wkład jednorazowy 1,5 litrowy na wydzielinę, kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, posiadający zintegrowaną pokrywę z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. |  | szt. | 2000
2 | Wkład jednorazowy 2,5 litrowy na wydzielinę, kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, posiadający zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. |  | szt. | 2000
1 | Filtr p/bakteryjny jednorazowy montowany na drenie za pomocą 2 króćców o średnicy 7mm+/-1mm |  | szt. | 20
2 | Filtr p/bakteryjny hydrofobowy jednorazowy montowany na drenie za pomocą 2 króćców o średnicy 7mm+/-1mm |  | szt. | 20
3 | Wkłady Typu Flovac 2l średnica wkładu 130mm do ssaka Askir |  | szt. | 50
RAZEM
Zadanie 13. Pozostałe sterylne wyroby medyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Worek sterylny do godzinowej zbiórki moczu, poj. ok. 2 l, dren 2-światłowy , port bezigłowy |  | szt. | 250
2 | System do kontrolowanej zbiórki stolca typu Flexi-Seal go |  | szt. | 8
3 | Worek zbiorczy wymienny do systemu kontrolowanej zbiórki stolca |  | szt. | 40
4 | Sterylny, trójwarstwowy, włókninowy, wysokoabsorbcyjny system ochronny o właściwościach drenujących, osuszających i zmniejszających ryzyko infekcji, do rurek tracheostomijnych, z próżniowo naniesioną warstwą aluminium nieprzyklejającą się do rany; rozmiar ok.8*9cm, średnica otworu ok. 1219mm, pakowany pojedynczo |  | szt. | 500
5 | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierający: np. 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, np. 4 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętymi końcówkami, oraz min. 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z np. 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, i min.4 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z np. 1,5% roztworem nadtlenku wodoru, np. 6 gąbek-aplikatorów oraz np. 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej |  | szt. | 600
6 | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podania leku; rozgałęziony pod kątem 45º, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z samouszczelniającą się dwudzielną zastawką. Z możliwością podłączenia cewników do odsysania w systemie zamkniętym. Do stosowania przez 7 dni. |  | szt. | 70
7 | Opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych typu Naso-fix |  | szt. | 250
8 | Zestaw do konikotomii metodą bezpośr. wkłucia z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy lub przedniej ściany przełyku dzięki usuwalnemu ogranicznikowi głębokości wsunięcią kaniuli; jednorazowego użytku, sterylny |  | szt. | 6
RAZEM
Zadanie 14. Elektroda neutralna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Uchwyt sterylny, jednorazowy z: elektrodą i nożem, 2 przyciski, kabel dł. 3 m, wtyk 3,-pin. Uchwyt musi być kompatybilny z diatermią firmy Emed |  | szt. | 900
2 | Elektroda neutralna jednorazowa dla dorosłych, dwudzielna z pierścieniem okalającym, umożliwiającym niekierunkową aplikację, z etykietami wklejonymi do protokołu operacyjnego pacjenta, w celu zachowania kompatybilności elektrod dodatkowo 2 szt. kabli do elektrody neutralnej jednorazowej, o dł. min 3m, z wtyczką do posiadanych przez Zamawiającego aparatów EMED, ERBE oraz Valleylab |  | szt. | 1000
RAZEM
Zadanie 15. Rampy kranikowe - niepołączone kraniki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Rampa pięciokranikowa bez przedłużacza,wykonana z polisulfonu z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/ obracania łączonych elementów |  | szt. | 10
2 | Rampa trójkranikowa bez przedłużacza,wykonana z polisulfonu z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/ obracania łączonych elementów |  | szt. | 10
3 | Rampa trójkranikowa z 4 zaworami Neutraclear, z drenem i zamontowanym uchwytem Ilość aktywacji 400, lub 7 dni w zależności co nastąpi pierwsze. Rampa zakończona żeńskimi portami typu Luer lock, opakowanie pojedyncze, sterylneSystem bezigłowy do wielokrotnej podaży krwi, preparatów krwiopochodnych i lipidów.  Długość drenu - 150 cm |  | szt. | 150
4 | Rampa pięciokranikowa z 6 zaworami Neutraclear, z drenem i zamontowanym uchwytem  System bezigłowy do wielokrotnej podaży krwi, preparatów krwiopochodnych i lipidów  Długość drenu 150 cm Przedłużacz męsko-męski  Objętość wypełnienia 8,65 ml  Ilość aktywacji 400, lub 7 dni w zależności co nastąpi pierwsze  Rampa zakończona żeńskimi portami typu Luer lock  Kraniki z kodowaniem barwnym z obrotem o 360° z naniesionymi kierunkami wypływu  Wszystkie odprowadzenia żeńskie zakończone przeźroczystym dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną Połączenie rampy z imadłem na poczwórny zatrzask kulkowy Opakowanie pojedyncze, sterylne. Wszystkie komponenty urządzenia są kompatybilne z emulsjami tłuszczowymi i z większością środków dezynfekujących, bazujących na alkoholu |  | szt. | 150
RAZEM
Zadanie 16. Obwody oddechowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Obwód oddechowy jednorazowego użytku, o regulowanej długości z możliwością zastosowania do 48 godzin, z workiem 2 litrowym do aparatów do znieczuleń, w komplecie 2 rury rozciągalne, twarde zakończenia od strony aparatu, łącznik Y zintegrowany z rurami, osobny łącznik kolankowy od strony pacjenta wyposażony w port luer lock, dodatkowa gałąź rozciagalna do długości ok.1-2m, krótki łącznik prosty; układ mikrobiologicznie czysty |  | Szt. | 900
2 | Filtr elektrostatyczny oddechowy dla dorosłych, przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy , z portem do CO2; |  | Szt. | 2000
3 | Obwód oddechowy jednorazowego użytku, gładkie wewnętrznie, ograniczający wzrost bakterii, zawiera 2 rury karbowane typu flextube ok. 1,6m o średnicy ok.22mm, złącze proste, kapturek zabezpieczający, łącznik Y z dwoma portami ok.7,6mm; |  | Szt. | 30
4 | Maska krtaniowa w rozmiarze 3,4,5 |  | Szt. | 100
5 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, w rozmiarach 3,4,5, pzezroczysta, z anatomicznie wyprofilowanym, nienadmuchiwanym , kolorystycznie kodowanym mankietem |  | Szt. | 1600
RAZEM
Zadanie 17. Rura Carina
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Rura do kompatybilnego respiratora model Carina umożliwiającego wentylację nieinwazyjną, długość 150 cm. |  | szt. | 100
RAZEM
Zadanie 18. Laboratoryjne materiały zużywalne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Pipety Pasteura niesterylne z polietylenu dł ok.150 mm poj 3 ml. |  | szt. | 5000
2 | Probówki okrągłodenne serologiczne o poj.ok.4 ml, bez kołnierza (12*75) |  | szt. | 12000
3 | Płyty nacrylowe białe z 6 dołkami w każdym rzędzie |  | szt. | 700
RAZEM
Zadanie 19. Zawory do bronchoskopu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Zawór do odsysania, do fiberoskopów, jednorazowy. Kompatybilny z giętkim wideoendoskopem intubacyjnym 5,5x65 CMOS s/n 15164, Karl Storz w posiadaniu przez Szpital. |  | szt. | 10
RAZEM
Zadanie 20. Dreny do odsysania
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Dren łączący do odsysania pola operacyjnego wykonany z medycznego, elastycznego PCV o zabarwieniu niebieskim, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.), długość 210cm, dren zakończony łącznikiem typu lejek żeński prosty z jednej strony ze specjalnymi przegubami (sprężynowymi zagięciami) ułatwiającymi manipulację drenem i Kapkon z kontrolą siły ssania z drugiej, opakowanie podwójne |  | szt. | 3000
2 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania składającego się z końcówki Yankauer standardowej oraz drenu łączącego z zakończeniem lejek-lejek, końcówka w rozmiarze CH 21 - 3,9mm/7,00mm (śr. wewn./śr.zewn.), długość około 26cm, całkowicie transparentna o zabarwieniu niebieskim z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny, lekka i wyważona rączka, gładka powierzchnia wewn, kaniula z podwójnym załamaniem krzywizny, z dodatkowymi 4 otworami odbarczającymi przy końcu kaniuli, dren łączący wykonany z medycznego, elastycznego PCV o zabarwieniu niebieskim, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, gładka powierzchnia wewnętrzna, rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.), długość 210cm, dren obustronnie zakończony łącznikiem typu lejek żeński prosty ze specjalnymi przegubami (sprężynowymi zagięciami) ułatwiającymi manipulację drenem, opakowanie podwójne |  | szt. | 1900
RAZEM
Zadanie 21. Zestaw do cewnikowania żył centralnych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, cewnik 5-światłowy 9,5 FR/16,14,18,18,18Ga/16 cm. Zestaw powinien zawierać: - igła punkcyjna 18 Ga/ 6,35 cm - prowadnik 0,032"/60 cm, ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka "J" z drugiej miękka, prosta końcówka. Zestaw powinien zawierać jeszcze: - rozszerzadło - dodatkowe skrzydełka mocujące, - ). Przepływy w poszczególnych kanałach :16Ga/dystalny-4200ml/godz,14Ga/środkowy-6465 ml/godz, 18Ga/środkowy-1535ml/godz, 18Ga/środkowy-1490 ml/godz,18Ga/proksymalny-1590 ml/godz. |  | szt. | 30
2 | Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego uzytku,jałowy składający się z: - cewnika centralnego 3- światłowego 20 cm/7FR/ 18,18,16 Ga, cewnik wykonany z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała, część dystalna cewnika posiada niebieską atraumatyczną końcówkę łączoną z cewnikiem przez stopienie, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, prowadnik druciany z końcówkami: prostą i ''J'' /w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką, - igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm -dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką - rozszerzadło - zestaw umieszczony na tacy. Przepływy w poszczególnych kanałach: 16Ga/dystalny-3100ml/godz. 18Ga/środkowy - 1500ml/godz. 18Ga/proksymalny-1600ml/godz. - na każdym opakowaniu podana pojemność napełniania kanałów oraz szybkość przepływu w poszczególnych kanałach. Do wyboru przez zamawiającego także 16cm/7Fr/18,18,16Ga 16cm/8,5Fr/16,14,16Ga 30 cm /7Ff/18,18,16 Ga |  | szt. | 320
RAZEM
Zadanie 22. Łączniki do bronchoskopii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Sterylny adapter typu Y do bronchoskopii kompatybilny z zamkniętymi systemami do odsysania. Zamykany port do bronchofibreskopu z dwudzielną zastawką, od zewnątrz zabezpieczony nasadką uszczelniajacą na zawieeszce. Obrotowy łacznik do podłączenia rurki. Możliwość stosowania przez 72 godziny potwierdzona oświadczeniem producenta. |  | szt. | 100
2 | Elastyczny łącznik karbowany, gładki w środku typu "martwa przestrzeń" z podwójnie obrotowym łacznikiem kątowym z portem do odsysania i bronchoskopii, elastyczny kapturek z zatyczką pośrodku, dł 15cm, złacza 15f/22m-22f, sterylny |  | szt. | 80
RAZEM
Zadanie 23. Zestaw do cewnikowania żył centralnych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Zestaw do wkłucia centralnego jednorazowego użytku 2 światłowy. Cewnik centralny 7-8 Fr / 15-16, 20 cm /16/16G- i / lub - 18 /14 G. lub 8F (15/15G) lub 7F/8Fr ( 14/18G ) długość 16,20 cm Cewnik wykonany z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, prowadnik z zakończeniem ''J'', w osłonie . |  | szt. | 70
2 | Zestaw do wkłucia centralnego jednorazowego użytku jednoswiatłowy 14 GA i 16 GA, 20cm |  | szt. | 30
RAZEM
Zadanie 24. Zestaw do nebulizacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Zestaw składajacy z membrany i złacza T, membrana typu SOLO o stałej czasteczce leku poniżej 4 mikrometry, kompatybilne ze sterownikami PRO posiadanymi przez szpital |  |  | 30
RAZEM
Konieczne dostarczenie sterownika USB
Zadanie 25. Linie próbkujace do monitora Phillips
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Linie próbkujace do CO2 z nawilżaczem do monitora Phillips |  | szt | 200
RAZEM
Zadanie 26. Elektrody dla EMG
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Elektroda jednorazowa koncentryczna Schuler, kompatybilna z kablem do elektrod igłowych 120 cm 5-polowy DIN, rozmiar 25 x 0,35 mm, (1 op. – 25 szt.) |  | szt | 2
2 | Elektroda jednorazowa koncentryczna Schuler, kompatybilna z kablem do elektrod igłowych 120 cm 5-polowy DIN, rozmiar 38 x 0,45 mm, (1 op. – 25 szt.) |  | szt | 4
3 | Elektroda jednorazowa koncentryczna Schuler, kompatybilna z kablem do elektrod igłowych 120 cm 5-polowy DIN, rozmiar 50 x 0,45 mm, (1 op. – 25 szt.) |  | szt | 1
4 | Elektroda odbiorcza jednorazowa powierzchniowa typu DENIS10026 (przewód od długości 100 cm, wtyk touch proof) 1op.*100 szt. |  | szt | 1
5 | Elektro-gel (1 op. ok. 113g) |  | szt | 2
6 | Pasta przewodząca ten tuba (1 op. ok. 114 g) |  | szt | 5
7 | Wkładki filcowe do elektrod typu SP/FELT0720 (1 op. x 50 szt.) 6,5 x 20 mm - (1 op. 50 szt.) |  | szt | 1
8 | Wkładki filcowe do elektrod typu SH/334004 (1 op. x 20 szt.) |  | szt | 1
9 | Elektrody jednorazowe podskórne igłowe 13 x 0,4 mm, typu S44-637, przewód 150 mm., wtyk touch proof (1 op. X 20 par) |  | szt | 4
10 | Elektrody jednorazowe podskórne igłowe zagięte 13 x 0,4 mm, typu S45-638, przewód 150 mm., wtyk touch proof (1 op. x 20 par) |  | szt | 3
11 | Pasta do elektrod EC2 (1 szt.) |  | szt | 10
RAZEM
Zadanie 27. Opatrunek typu intrasite
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Opatrunek typu intrasite żel ok.. 15g |  | szt. | 50
RAZEM
Zadanie 28. Elektrody do stymulacji serca
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca, konfiguracja końca zagięta, jałowa, nietoskyczna, apirogenna, rozmiar od f5 do f8 |  | szt. | 4
2 | Introduktor - zestaw z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych. Skład zestawu: koszulka z zastawką hemostatyczną od 5Fdo f 8*11cm z kranikiem trójdrożnym, rozszerzaczod f5 do f8*18cm, prowadnik J.0,35*40cm, igla prosta 18G |  | szt. | 4
RAZEM
Zadanie 29. Zestaw do infuzji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Standardowy zestaw infuzyjny jednorazowego użytku do pomp typu Volumat Agilia. |  | szt. | 1100
RAZEM
Zadanie 30. Strzykawki dla rezonansu |  |  | nowy asortyment
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Złacze Y niskiego ciśnienia o długości 250cm z zaworkiem, kompatybilne do strzykawek do angiografii (pkt.2) |  | szt. | 200
2 | ZESTAW STRZYKAWEK O POJ 60 ML typu OPTISTAR ELITE DO PODAWANIA KONTRASTU, DO POMPY DO REZONANSU SIEMENS; JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, STERYLNY |  | szt. | 150
RAZEM
Zadanie 31. Wkłady na tomograf 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Zestaw 12-godzinny do podania środka kontrastowego SDS MP |  | op. | 130
2 | Sterylny dren pacencki SPD 250 jednorazowego użytku; |  | op. | 1600
RAZEM
Zadanie 32. Wkłady na tomograf 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Jednorazowy, sterylny, zestaw do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu -komplet, na który składają się dwa oddzielnie pakowane zestawy, w tym: zestaw A: - 1 x wkład o pojemności 200 ml . - 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150 cm, z jedną zastawką antyzwrotną ,z trójnikiem Y , gdzie długość ramion trójnika Y jest odpowiednio; dla odgałęzienia po stronie kontrastu -10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl - 25 cm . - złącze szybkiego napełniania typu ,J" zestaw B: - 1 x wkład o pojemności 200 ml . - 1 x ostrze typu ,,Spike" - 1 x złącze szybkiego napełniania typu J" - zestaw wolny od ftalanów. |  | zestaw | 150
RAZEM
Zestawy muszą być kompatybilne i dopuszczone do używania przez producenta automatycznego dwugłowicowego wstrzykiwacza środka kontrastującego Medrad STELLANT CT D SCT 211 (Pedestal), że ze względu na obwarowania producenta dotyczące utraty gwarancyji posiadanego sprzętu, cyt. „W przypadku używania części wymiennych innych niż oryginalne produkty firmy Bayer o symbolach katalogowych: wkłady SDS-CTP-QFT oraz łączniki niskociśnieniowe SSS-LP-60-T i/lub produkty firmy Shenzhen Ant Medical Devices Co., Ltd: wkłady 100104 A/B oraz łączniki niskociśnieniowe 600102 – gwarancja automatycznie wygasa.” W przypadku oferowania innych niż zalecane przez producenta Zamawiający wymaga oświadczenia producenta wstrzykiwacza lub jego autoryzowanego przedstawiciela o możliwości stosowania bez konsekwencji utraty gwarancji.
Zadanie 33. Asortyment jednorazowy do wstrzykiwaczy MEDTRON - Accutron, będacych w posiadaniu szpitala
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Zestaw wielogodzinny z gwarancją sterylności do 8 h o wytrzymałości do 21 barów/305 psi składający się z: 1) Strzykawki 200 ml x 2 szt. (objętość resztkowa: 1,5 ml) 2) Systemu rurek do napełniania i podawania kontrastu i soli fizjologicznej Zestaw do wstrzykiwacza ACCUtron MR w posiadaniu pracowni Rezonansu |  | szt. | 120
2 | Wężyk pacjenta z zaworem (do zestawów wielogodzinnych) o wytrzymałości 21 barów/305 psi: długość: min. 1500 mm średnica wewnętrzna: 1,5 mm objętość napełnienia: 2,7 . Do wstrzykiwacza ACCUtron MR w posiadaniu pracowni Rezonansu |  | szt. | 200
3 | Zestaw jednorazowy o wytrzymałości do 21 barów/305 psi składający się z: - dwóch strzykawek o pojemności 65 ml; - systemu rurek z zintegrowanym wężykiem pacjenta; -dwóch ostrzy do napełniania wkładów. Do wstrzykiwacza ACCUtron MR w posiadaniu pracowni Rezonansu |  | szt. | 200
4 | Zestaw jednorazowego użytku o wytrzymałości do 83 bar/1200 psi składający się z: - dwóch strzykawek/wkładów o pojemności 200 ml - systemu rurek z zintegrowanym wężykiem pacjenta o poniższych parametrach: długość rurki kontrastu: min. 2180 mm długość rurki NaCl: min. 2180 mm - dwóch wentylowanych ostrzy do napełniania wkładów o objętości napełnienia 0,4 ml do wstrzykiwacza Accutron HP-D. |  | szt. | 50
RAZEM
Zadanie 34. Akcesoria laryngologiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Dren do punkcji typu Sino-ject, rozmiar 75*200mm |  | szt. | 10
2 | Łącznik do płukania do strzykawki typu luer-slip |  | szt. | 40
RAZEM
Zadanie 35. Aparaty do pompy Compakt Ella
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Zestaw do pompy Compakt Ella |  | szt | 1000
RAZEM
Zadanie 36. Akcesoria anestezjologiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Zestaw uzupełniający do tracheostomii przezskórnej metodą Griggsa bez wielorazowego peana z rurką tracheostomijną z mankietem oraz z dodatkowym przewodem do odsysania, prowadnikiem z otworem na prowadnicę Seldingera; z elastycznym przezroczystym kołnierzem i balonikiem kontrolnym z oznaczeniem średnicy mankietu i rurki. Rozmiar 7; 8; 9 |  | szt. | 50
2 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składajacy się z igły Tuohy, cewnika, filtra zewnątrzoponowego, strzykawki niskooporowej, łącznika do cewnika, prowadnika i etykiety identyfikacyjnej cewnika ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta. Rozmiar 16G/8cm |  | szt. | 170
3 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składajacy się z igły Tuohy, cewnika, filtra zewnątrzoponowego, strzykawki niskooporowej, łącznika do cewnika, prowadnika i etykiety identyfikacyjnej cewnika ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta. Rozmiar 18G/8cm |  | szt. | 150
4 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW – półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu Rozmiary 7; 8; 9 |  | szt. | 50
5 | Igła Tuohy do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G/8cm |  | szt. | 5
6 | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierajacy skalpel, kaniulę z igła i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z z przezstrzeni podgłosnbiowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadajacą sztywny samoblokujacy się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany w sposób umożliwiajacy szybkie otwarcie zestawu, rozmiary 7,0 mm, 8,0mm, 9,0 mm |  | szt. | 3
7 | Rurka tracheostomijna z przewodem do odsysania znad mankietu;Rozmiar 6,0-10,0 co 1 mm |  | szt. | 150
8 | Zestaw do punkcji opłucnej ( / osierdzia / otrzewnej) o składzie: igła Veressa; cewnik (prosty/ Pig tail do wyboru przez Zamawiającego) z poliuretanu, widoczny w rtg, w rozmiarach 9Ch lub 12Ch, do 29 dni, z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek); worek do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym. Dodatkowo w skład zestawu z cewnikiem prostym wchodzą: skalpel z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem; strzykawka 60ml. |  | szt. | 10
9 | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 6,0 do 9,0 mm co 0,5 mm. |  | szt. | 50
10 | Prowadnica do intubacji z ukształtowanym drutem, dł 60cm jednorazowa; rozmiar 5,0/693 |  | szt. | 40
11 | Prowadnica do trudnych intubacji z wygiętym końcem, jednorazowego użytku; 15CH długość 70cm |  | szt. | 300
12 | Filtr typu RTVM 1000 do ssaka |  | szt. | 10
13 | Rurka do mikrochirurgii krtani jednorazowego użytku o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonana z nieprzezroczystego materiału typu Ivory, z mankietem niskociśnieniowym o zwiększonej średnicy, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu, linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki, sterylnie pakowana;rozmiar 5,0mm |  | szt. | 2
RAZEM
Zadanie 37. Pończochy p/zakrzepowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Pończochy przeciwzakrzepowe pełnej długości z sekwencyjnym uciskiem 18-14-8-10-8 mmHg od kostki do uda); w obrębie uda od jego wewnętrznej strony elastyczny klin w górnej części pończochy; niepełne zamknięcie opaski elastycznej w górnej części uda; punkt rewizyjny w obrębie palców, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru pończoch w górnej części pończochy.Rozmiary: D, E, F, G ,H ,J, K, L, MOpakowanie zawiera 6 par . Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego |  | op | 30
RAZEM
Zadanie 38. Akcesoria do drenażu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1. | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu tzw.sztuczny nos, dwustronna powierzchnia wymiany z piankowym wkładem. Waga max 5 g. Nawilżacz posiadający wejście z zastawką do odsysania oraz podłączenia tlenu. Sterylny. |  | szt. | 6000
2. | Sterylny dren do podawania tlenu kompatybilny z wymiennikiem ciepła i wilgoci; dł. około 200cm; zakończonie z jednej str. lejek, z drugiej przyłącze do wymniennika ciepła |  | szt. | 80
3. | Zestaw do nebulizacji jednorazowego użytku dla dorosłych z łącznikiem T, z zastawką bezzwrotną, wpinany do obwodu oddechowego. W skład zestawu wchodzi łącznik, przewód tlenowy o długości ok. 210cm ze standardowymi złączami, nebulizator o pojemności ok. 6ml, łącznik T. |  | szt. | 30
3 | Zestaw do podaży leków i płynów infuzyjnych do pomp infuzyjnych Medima |  | szt. | 50
4 | Zestaw do podaży podaży leków światłoczułych do pomp infuzyjnych Medima |  | szt. | 50
4. | Filtr elektrostatyczny, bakteryjno – wirusowy z portem do CO2, z wymiennikiem ciepła i wilgoci; dla dorosłych; mikrobiologicznie czysty. Wydajność filtracji bakteryjnej 99,999%, Wydajność filtracji wirusowej 99,999%. Przestrzeń martwa do 45ml, objętość oddechowa 300-1500; waga max. 29g z portem kapno z koreczkiem. Wydajność nawilżania min. 32,4 mgH2O/l przy Vt=1000ml. |  | szt. | 2700
5. | Obwód oddechowy jednorazowego użytku do respiratora, zawiera 2 rury karbowane o regulowanej długości w zakresie 50-180cm i średnicy 22mm, łącznik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy wyposażony w port CO2 z kapturkiem zabezpieczającym, twarde zakończenia od strony repiratora, układ mikrobiologicznie czysty z możliwością stosowania do 7 dni (potwierdzone oświadczeniem wystawionym przez producenta). |  | szt. | 250
6. | Obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora „rura w rurze” InEx z portem. Długość całego obwodu oddechowego 200cm średnica 22mm. Łącznik kolankowy wyposażony w port CO2 z kapturkiem zabezpieczającym. Układ mikrobiologicznie czysty, z możliwością używania do 7 dni (potwierdzone oświadczeniem wystawionym przez producenta). |  |  | 100
7. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej, rozm. CH 12/14/16/18 dł. min 56cm oraz rurki tracheotomijnej rozmiary CH 12/14/16 dł. 36cm; możliwość stosowania. przez 72godz. (min. 48 godz. dla CH 18). System posiadający obrotowy łącznik do rurki, port do przepłukiwania, port do podawanie leków wziewnych (MDI). Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego według standardu ISO. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony dwoma otworami po przeciwległych stronach zakończony obwódką pozwalającą na jego prawidłowe ustawienie podczas przepłukiwania. |  | szt. | 190
8. | sól fizjologiczna, fiolki o poj 15 ml do przepłukiwania cewnika |  | szt. | 1000
9. | Sterylny zestaw drenów kompatybilny z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi: łącznik Y do podłączenia pojemnika na wydzielinę, dwa dreny wyposażone w zaciski umożliwiające niezależne podłączenie z zamkniętym systemem i standardowym cewnikiem do odsysania. Możliwość stosowania do 72 godz. (potwierdzone oświadczeniem producenta), długość drenów min. 2m. |  | szt. | 20
RAZEM
Zadanie 39 Sprzęt jednorazowy do urzadzenia PulsioFlex posiadanego przez Szpital
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1. | Zestaw do pomiaru rzutu serca z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej w technologii PICCO |  | szt | 5
2. | Zestaw monitorujący w technologii PICCO - ciśnienie IBP, 150 cm, obudowa czujnika temperatury |  | szt | 5
3. | Obudowa czujnika temperatury w technologii PICO |  | szt | 10
4. | Cewnik do Pico, o rozmiarach od 3 do 5 Fr, długość cewnika od 7 do 20 cm (do wybory zamawiajacego) |  | szt | 5
RAZEM
Zadanie 40. Układy oddechowe do respiratora Trilogy 202. posiadanego przez szpital
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1. | Układ oddechowy pasywny kompatybilny z respiratorem Trilogy 202. posiadanym przez szpital |  | szt | 200
RAZEM
Zadanie 41. Akcesoria do pomp do endoskopów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Dren do pompy do endoskopów typu OFP II; |  | szt. | 50
RAZEM
Zadanie 42. Pętle do polipektomii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu,z funkcją rotacji.Wyposażone w wyskalowana rekojeść.Kształt owalny, długość robocza ok.230cm, rozm. 10 mm |  | szt. | 50
2 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu,z funkcją rotacji.Wyposażone w wyskalowaną rękojeść.Kształt owalny.Długość robocza ok.230cm, rozm. 15 mm |  | szt. | 10
3 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu,z funkcją rotacji.Wyposażone w wyskalowaną rękojeść.Kształt owalny.Długość robocza ok.230cm, rozm. 20 mm |  | szt. | 70
4 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu,z funkcją rotacji.Wyposażone w wyskalowaną rękojeść.Kształt owalny.Długość robocza ok.230cm, rozm. 6 mm |  | szt. | 140
5 | Pętle jednorazowego użytku do polipektomii asymetryczne (kaczy dziób) wykonane z drutu plecionego, z funkcją rotacji. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść. Średnica narzędzia 2,3mm, średnica pętli: 15mm 25mm, długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt asymetryczny |  | szt. | 20
6 | Pętle jednorazowego użytku do polipektomii heksagonalne wykonane z drutu plecionego, z funkcją rotacji. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść. Średnica narzędzia 2,3mm, średnica pętli: 15mm 25mm i 35mm, długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt heksagonalny |  | szt. | 20
RAZEM
Zadanie 43. Klipsy stosowane w polipektomii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Klipsy jednorazowe kompatybilne z klipsownicą HX-11OUR standardowe,kąt rozwarcia 135 stopni,dł. ramion klipsa 7,5 mm |  | op. | 50
RAZEM
Zadanie 44. Kleszczyki biopsyjne jednorazowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, długość robocza ok.230cm, średnica szczęk 2,3mm, łyżeczki owalne, z igłą, z okienkami, powlekane na całej długości, |  | szt. | 2200
RAZEM
Zadanie 45. Nasadka dla endoskopu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Jednorazowa nasadka na końcówkę endoskopu, kompatybilna z endoskopem typu CF-Q165, CF-H 180AL, nasadka z bocznym otworem do usuwania płynów, długość od dystalnego końca endoskopu: ok 4 mm, średnica nasadki 15mm |  | szt. | 40
RAZEM
Zadanie 46. Szczypce dla pracowni Endoskopii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Jednorazowe szczypce elektrochirurgiczne do hemostazy, z funkcją rotacji długość 2300mm, średnica 2,8mm |  | szt. | 3
2 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narz ędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi |  | szt. | 17
RAZEM
Zadanie 47. Urządzenie do hamowania krwawienia dla pracowni endoskopii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Jednorazowe urzadzenie do hamowania krwawienia, minimalna szerokość kanału 2,8 mm, długość katetera około 220cm typu HEMOSPRAY |  | szt. | 2
RAZEM
Zadanie 48. Filtry i tusz dla pracowni endoskopii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | filtry do ssaka kompatybilne ze ssakiem Olympus kv-5 |  | szt. | 50
2 | 1% marker do powierzchniowego barwienia nierównosci sluzówki, w celu lokalizacji zmian na błonie śluzowej, ampułki po 10 ml |  | amp | 40
3 | Marker endoskopowy, tusz sterylny, apyrogenny, przeznaczony do stosowania jako marker w endoskopowym oznaczaniu polipów i zmian w przewodzie pokarmowym o pojemnosci 5 ml |  | amp | 30
RAZEM
Zadanie 49. Nowy asortyment endoskopia
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, elastyczny woreczek rozpostarty na owalnej pętli o wymiarach - średnica pętli 35 mm długości narzędzia 230cm, śr. osłonki 2,3mm - średnica pętli 15 mm długości narzędzia 160cm, śr. osłonki 1,8mm. (do wyboru przez Zamawiającego). Z funkcją rotacji |  | szt. | 10
2 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku 6 gumkowy, gumki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją uwolnienia gumki. Przeznaczony na endoskopy o średnicy 9,5mm do 11,5mm |  | szt. | 3
RAZEM
Zadanie 50. Akcesoria do endoskopu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Jednorazowa igła do ostrzykiwania z osłonką teflonową do kolonoskopii, średnica kanału roboczego 2,8mm, dł 2300mm dł.ostrza ostrza igły 6mm, igła ze stabilizacją nakłucia |  | szt | 70
2 | Szotki jednorazowe typu Endocleaner z długim prostym włosiem, poprawiające czyszczenie; specjalny uchwyt ułatwijacy wprowadzenie do endoskopu; zgodne z kanałem roboczym pomiedzy 2,0mm i 3,20mm |  | szt | 40
3 | Ustnik jednorazowy do endoskopów, dwa boczne otwory, duży otwór główny (dla instrumentów do 60f), nie zawiera lateksu |  | szt. | 660
4 | Jednorazowa igła do ostrzykiwania z osłonką teflonową do gastroskopii; srednica kanału roboczego 2,8mm, dł 1650mm, długość ostrza igły 6 mm |  | szt | 40
RAZEM
Zadanie 51. Igła kulkowa jednorazowa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Igła kulkowa, wykonana z matowanej stali, 1,2x80mm. Produkt jednorazowy, sterylny |  | szt | 50
RAZEM
Zadanie 52. Akcesoria do wiertarki Anspach
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Frez router, rowkowany 1,85mm, długość głowicy 16mm, kompatybilny z nasadką CRANI-Al wiertarki Anspach |  | szt | 30
2 | Frezy diamentowe i stalowe w rozmiarach od 0,5mm do 9,0mm, do końcówek SHORT, QD8, QD11, MA15 wiertarki Anspach |  | szt | 40
3 | Szczoteczka czyszcząca do nasadek, jedna sztuka o srednicy 7", druga o średnicy 12" do głowic wiertarki Anspach |  | szt | 1
4 | Olej narzędziowy z wymiennym filtrem do napędu wiertarki Anspach |  | szt | 4
RAZEM
Zadanie 53. Hemostatyczna gąbka kolagenowa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Wchłanialna hemostatyczna gąbka kolagenowa pokryta elementami kleju fibrynowego, wymiary 3cmx2,5cm |  | szt | 15
2 | Wchłanialna hemostatyczna gąbka kolagenowa pokryta elementami kleju fibrynowego, wymiary 4,8cmx4,8cm |  | szt | 15
3 | Wchłanialna hemostatyczna gąbka kolagenowa pokryta elementami kleju fibrynowego, wymiary 9,5cmx4,8cm |  | szt | 10
RAZEM
Zadanie 54. Osłona na optykę laryngologiczną
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Osłona płucząca na optykę endoskopową 0 stopni, średnica 4mm |  | szt | 30
2 | Osłona płucząca na optykę endoskopową 30 stopni, średnica 4mm |  | szt | 10
3 | Wężyk do pompy płuczącej optykę endoskopową |  | szt | 50
RAZEM
Zadanie 55. Asortyment do zabiegów chirurgii ogólnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Stapler dł. 60 mm, jednorazowy, wykonujący dwa podwójne naprzemiennie ułożone rzędy zszywek, jednocześnie przecinający tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek, zszywki tytanowe, binateralnie spłaszczone drutu na całej długości, ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów); wysokość zszywki zamkniętej 1,5 lub 2,0 mm otwartej 3,8 - 4,8 mm; do wyboru Zamawiającego |  | szt | 6
2 | Ładunek do staplera z poz. 1, dł. 60 mm, jednorazowy, wykonujący dwa podwójne naprzemiennie ułożone rzędy zszywek, jednocześnie przecinający tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek; zszywki tytanowe, binateralnie spłaszczone na całej długości drutu, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 - 2,0 mm, otwartej 3,8 - 4,8 mm do wyboru Zamawiającego |  | szt | 12
3 | Stapler dł.80mm,jednorazowy,wykonujący dwa podwójnenaprzemiennieułożonerzędyzszywek,jednocześnieprzecinającytkankępomiędzynimi,nóżwbudowanywładunek.zszywkitytanowe,binateralniespłaszczonenacałejdługościdrutu,ładowalny(7zmianładunku,łączniedo8strzałów).wysokośćzszywkizamkniętej1,5-2,0mm,otwartej 3,8 - 4,8 mm. Do wyboru Zamawiającego |  | szt | 6
4 | Ładunek do staplera z poz. 3 dł. 80 mm, jednorazowy, wykonujący dwa podwójne naprzemiennie ułożone rzędy zszywek tytanowych, jednocześnie przecinający tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek; zszywki tytanowe, binateralnie spłaszczone na całej długości drutu; wysokość zszywki zamkniętej 1,5-2,0 mm, otwartej 3,8 - 4,8 mm. Do wyboru Zamawiającego. |  | szt | 12
5 | Stapler okrężny jednorazowy, zakrzywiony, z łamaną główką i automatycznym dociskiem, wykonujący dwa podwójne, naprzemiennie ułożone rzędy zszywek; zszywki tytanowe, wysokość zszywki otwartej 4,8- 5 mm; rozmiar 25, (zszywki o prostokątnym przekroju ułatwiające przejście przez grubą tkankę) |  | szt | 3
6 | Stapler okrężny o średnicy 28mm lub 31mm do wyboru Zamawiającego z łamanym kowadełkiem jednorazowy,długość trzonu 22cm,trzy linie zszywek o różnej wysokości 3mm,3,5mm,4mm,nachylona bransza staplera. |  | szt | 6
7 | Narzędzie jednorazowego użytku do automatycznego wykonywania szwu kapciuchowego za pomocą stalowych zszywek długości 45mm. Produkt sterylny |  | szt | 3
8 | Stapler jednorazowego użytku dł. 45 mm do staplera liniowego TA. Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm lub 2,0 mm, otwartej 3,5 mm lub 4,8 do wyboru Zmawiającego. |  | szt | 6
9 | Ładunek jednorazowego użytku dł. 45 mm do staplera liniowego TA. Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm lub 2,0 mm, otwartej 3,5 mm lub 4,8 do wyboru Zmawiającego. |  | szt | 12
10 | Staplerliniowydł.60mm,ładowalny(7zmianładunku,łączniedo8strzałów),jednorazowy.Wykonujeszewwpostacipodwójnejliniitytanowychzszywekułożonychnaprzemiennie.Zszywkabilateralniespłaszczonanacałejdługości,wysokośćzszywkizamkniętej1,5mmlub2,0mm,otwartej3,5mmlub4,8mmdowyboryZamawiającego.Nowoopracowanyprowadniktnącydoprzecinaniatkankipowyzwoleniustaplera. |  | szt | 6
11 | Ładunek jednorazowego użytku dł. 60 mm do staplera liniowego TA. Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm lub 2,0 mm, otwartej 3,5 mm lub 4,8 mm do wyboru Zamawiającego. |  | szt | 12
12 | Staplerliniowydł.90mm,ładowalny(7zmianładunku,łączniedo8strzałów),jednorazowy.Wykonujeszewwpostacipodwójnejliniitytanowychzszywekułożonychnaprzemiennie.Zszywkabilateralniespłaszczonanacałejdługości,wysokośćzszywkizamkniętej1,5mmlub2,0,otwartej3,5mmlub4,8mmdowyboruZamawiającego.Nowoopracowanyprowadniktnącydoprzecinaniatkankipowyzwoleniustaplera. |  | szt | 6
13 | Ładunek jednorazowego użytku dł. 90 mm do staplera liniowego TA. Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm lub 2,0 mm, otwartej 3,5 mm lub 4,8 mm. Do wyboru Zamawiającego. |  | szt | 12
14 | Ładunek do tkanki standardowej oraz grubej o długości 60 mm lub 45 mm do wyboru Zamawiającego, z nożem w magazynku i zróżnicowaną wysokością zszywek w jednym ładunku, wysokość otwarta zszywek 3,0 mm; 3,5 mm; 4,0 mm. Zamknięta zszywka 1,25mm; 1,5 mm; 1,75 mm. Średnica 0,22mm, o,22mm, o,24mm, posiadające artykulację 45st w dwie strony, z możliwością grasperowania i wyginania się. Ładunek posiada minimum 4 wklejki do dokumentacji medycznej |  | szt | 20
15 | Ładunek dł 60 mm lub 45 mm do wyboru Zamawiającego, z ruchomą głowicą, zginany pod kątem 45st w dwóch kierunkach, ładunek jednorazowego uzytku.. Ładunek wykonuje szew w postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i jednocześnie przecina tkanki pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek. Wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, otwartej 3,5mm. rednica drutu 0,24mm. Ładunek posiada minimum 4 wklejki do dokumentacji medycznej. |  | szt | 40
16 | Trokary jednorazowe wykorzystywane przy zabiegach laparoskopowych i torakoskopowych - trokar bezpieczny z trzpieniem z ostrzem bezpiecznym, średnica 5 mm - 12 mm, sterylny, jednorazowego uzytku, składający się z gładkiej kaniuli o długosci 150 mm oraz trzpienia wyposazonego w płaskie ostrze w kształcie litery V, aktywującego się tylko podczas oporu powłok. Trokar wyposażony w podwójny wskaźnik dźwiękowy i wizualny informujący o aktywacji noża oraz jego blokadzie po przejściu przez powłoki brzuszne. wyposażony w trójstopniowy zawór do insuflacji umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania drenu podającego CO2 z opisanym i widocznym połozeniem zaworu insuflacja/desuflacja na zaworze. Trokar posiada wbudowaną uniwersalną uszczelkę przyjmującą narzędzia 5-12 mm. Całość wykonana z przeziernego tworzywa. |  | szt | 40
17 | Nakładka do staplera elektrycznego posiadanego przez Zamawiającego. |  | szt | 20
RAZEM
Zadanie 56. System grzejący pacjenta
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Obłozenie pacjenta samoogrzewające, wykonane z włókniny typu SMS, osiągające w ciągu 30 minut po otwarciu i rozłozeniu temperaturę min 39stC, maksymalnie 43 st C, średnia temperatura koca utrzymywana jest przez okres minimum 9 godzin. Koc o wymiarach 152x92cm (+/- 2%), koc zawiera minimum 12 specjalnie wkomponowanych kieszeni w rozmiarze 13x10cm w których znajdują się wkładki grzejne. Wkładki grzejne wykonane wyłącznie z naturalnych składników (węgiel, żelazo, woda, sól, minerał ilasty - wermikulit). Konstrukcja wyrobu zapewnia mozliwość użycia koca w różnych wariantach, przed, podczas i po operacji. ( zabezp[ieczenie całego pacjenta, tylko górnej bądź dolej części ciała) |  | szt | 80
RAZEM
Zadanie 57. Mikro kaniule ssące jednorazowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Jednorazowego użytku końcówka do odsysania przy precyzyjnych zabiegach laryngologicznych jałowa, indywidualnie pakowana, wykonana ze stali nierdzewnej, ergonomiczny uchwyt, długość 85mm, zagięcie 30 stopni, w opakowaniu 50 szt., średnica 6CH= 2.0mm, kształtowalne końcówki z plastikowym mandrynem do zagięcia końcówki. |  | szt | 50
2 | Precyzyjne mikrokońcówki do odsysania, jałowe, indywidulanie pakowane, średnica kodowana kolorem dla łatwiejszej identyfikacji, długość 40mm, w opakowaniu 50 szt., średnica 18G= 1.27mm, 20G= 0,91 mm, 22G= 0,72 mm, 24G= 0,57 mm, pasujące do końcówek CH 6. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar końcówki. |  | szt | 50
3 | Jednorazowe końcówki do odsysania w zabiegach neurochirurgicznych wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w wygodne uchwyty SureGrip, jałowe, indywidualnie pakowane, z kontrolą ssania, pakowane z elastycznym mandrynem dla utrzymania drożności, długość 120 mm, zagięcie 30 stopni, pakowane po 50 szt., rozmiary/średnica od 8 do 12 CH. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar końcówki. |  | szt | 50
4 | Jednorazowe końcówki wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w wygodne uchwyty SureGrip, jałowe, indywidualnie pakowane, z kontrolą ssania,kształtowalne końcówki z plastykowym nandrynem, długość 120 mm, zagięcie 30 stopni, w opakowaniu 50 szt., średnica 6 CH= 2mm i 9 CH= 3mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar końcówki. |  | szt | 50
5 | Jednorazowe końcówki krataniowe do odsysania,wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w wygodne uchwyty SureGrip, jałowe, indywidualnie pakowane, z kontrolą ssania, zintegrowana miękka osłona końcówki ograniczająca traumatyzację we wrażliwych obszarach, długość 250 mm, zagięcie 80 stopni, w opakowaniu 10 szt., średnica 6 CH= 2mm. |  | szt | 10
6 | Jednorazowe końcówki do odsysania wykonane ze stali nierdzewnej, ergonomiczny uchywt, jałowe, indywidulanie pakowane, zintegrowana miękka osłona końcówki ograniczająca traumatyzację we wrażliwych obszarach, długość 85 mm, zagięcie 10 stopni, średnica 6 CH= 2mm, kształtowalne końcówki z plastikowym mandrynem, w opakowaniu 50 szt. |  | szt | 50
7 | Zestaw: Miękki i lekki dren z klipsem umożliwiającycm przymocowanie do obłożenia oraz adapterem schodkowym do głównego ssania. |  | szt | 20
RAZEM
Zadanie 58. Klipsy laparoskopowe I
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Klipsy - podwiązki medyczne, zamykane oczkowo, dł klipsa 4,9mm, szerokość 6,2mm. Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne. Długość zamkniętego klipsa 5,9mm. Klipsy pakowane w magazynki po 6 szt, produkt sterylny, jednorazowy. Na czas trwania umowy Wykonawca udostepni bezpłatnie klipsownicę wielorazową autoklawowalną, kompatybilną z klipsami - szt 2. |  | magazynek | 200
2 | Klipsy - podwiązki medyczne, zamykane oczkowo, dł klipsa 7,9mm, szerokość 8,1mm. Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne. Długość zamkniętego klipsa 9mm. Klipsy pakowane w magazynki po 6 szt, produkt sterylny, jednorazowy. Na czas trwania umowy Wykonawca udostepni bezpłatnie klipsownicę laparoskopową autoklawowalną kompatybilną z klipsami - 2 szt. |  | magazynek | 200
RAZEM
Zadanie 59. Proteza głosu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Proteza głosowa wykonana z silikonu medycznego, niskooporowa, wszczepialna pierwotnie podczas laryngektomii lub wtórnie w dowolnym czasie po laryngektomii, posiadająca pierścień z tworzywa widocznego w promieniach rentgenowskich, z możliwością zakładania tej samej protezy do przetoki tchawiczo- przełykowej zarówno przez tracheostomę jak i od strony przełyku. Protezy głosowe dostarczane w sterylnych opakowaniach w rozmiarach: : 4 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm , 10 mm , 12,5 mm , 15 mm. Możliwość zamówienia protez w rozmiarze 8mm, 10mm, 12.5mm z zestawem narzędzi jednorazowych do wszczepienia protez. Możliwość zamówienia protez z dodatkowym większym ( trzecim) kołnierzem uszczelniającym od strony przełyku w rozmiarze 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj i rozmiar zamawianego asortymentu. |  | szt | 2
RAZEM
Zadanie 60. Asortyment anestezjologiczny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Resuscytator jednorazowego użytku z workiem 1700ml dla dorosłych z zastawką nadciśnieniową. W zestawie maski nr 4 i 5 oraz rezerwuar tlenu 2500ml. |  | szt | 10
2 | Jednorazowy mankiet do szybkich przetoczeń o pojemności 500ml, posiadający manometr z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, prosty w użyciu zawór odcinający, manometr. Mankiet zmywalny, pozbawiony lateksu. |  | szt | 20
3 | Jednorazowy mankiet do szybkich przetoczeń o pojemności 1000ml, posiadający manometr z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, prosty w użyciu zawór odcinający, manometr. Mankiet zmywalny, pozbawiony lateksu. |  | szt | 20
4 | Łyżka do laryngoskopu, jednorazowa, typu McIntosh, Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zamawianego asortymentu). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeścią w standardzie ISO7376 lub równoważne, profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowych. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym kolory zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO7376 lub równoważne. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione swiatło. |  | szt | 80
5 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa, wykonana z niemagnetycznego, lekkiego aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO7376 lub równoważne. Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne swiatło. Rękojeść stanowi ogniwo zasilające dla źródłą światła. |  | szt | 30
6 | Cewnik do odsysania z jamy ustnej z możliwością nadania stałego kształtu typu "ślinociąg". Cewnik zakończony z jednej strony łącznikiem typu lejek, z drugiej strony specjalną końcówką zapobiegającą uszkodzeniom śluzówki jamy ustnej podczas odsysania. |  | szt | 50
RAZEM
Zadanie 61. Linie próbkujące
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Jednorazowe linie próbkujące dla dorosłych kompatybilne z pułapką wodną monitora BV T8, długości minimum 260cm |  | szt | 80
2 | Jednorazowe pułapki wodne dla dorosłych kompatybilne z monitorem BV T8 posiadanym przez Zamawiającego. |  | szt | 20
RAZEM
Zadanie 62. Akcesoria do systemu piezoelektrycznego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Wąż irygacyjny do systemu piezoelektrycznego SYNTEZ posiadanego przez Zamawiającego Produkt sterylny jednorazowy |  | szt | 50
RAZEM
Zadanie 63. Systemy grzejące pacjenta
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Wymiennik ciepła w postaci sterylnego przewodu przedłużającego o długości 460cm ze złączem luer-lock, zaciskiem rolkowym, portem do wkłucia. |  | szt | 50
2 | Wymiennik ciepła w postaci sterylnego przewodu przedłużającego o długości 350cm ze złączem luer-lock, zaciskiem rolkowym, pułapką pęcherzyków. |  | szt | 30
3 | Kołderki grzewcze na całe ciało pacjenta o wymiarach 233,7x127cm (+/-5%), bezlateksowe, trzywarstwowe, wykonane z dwóch warstw materiału nietkanego oraz folii, efektywność filtracji bakteryjnej wdmuchiwanego powietrza na poziomie 94%, kompatybilne z użądzeniem grzewczym Warmair posiadanym przez Zamawiającego na oddziale OIT. Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia ogrzewacza na czas trwania umowy do wykorzystania na Bloku Operacyjnym |  | szt | 100
4 | Materacyki grzewcze pod całę ciało pacjenta dorosłego, o wymiarach 194x101,96cm (+/-5%), bezlateksowe, trzywarstwowe, wykonane w dwóch warstw materiału nietkanego oraz folii. Efektywność filtracji bakteryjnej wdmuchiwanego powietrza na poziomie 94%, kompatybilne z użadzeniem grzewczym Warmair posiadanym przez Zamawiającego |  | szt | 100
RAZEM
Zadanie 64. Sterylny seton laryngologiczny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Seton laryngologiczny do tamowania krwawień w obrębie jamy nosowej, szerokości 2 cm, długości 100cm, z nitką RTG na całej długości, pakowany pojedynczo, jednorazowy, sterylny. |  | szt | 100
RAZEM
Zadanie 65. Czyścik do narzędzi
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Czyścik do narzędzi elektrochirurgicznych, przyklejany, jednorazowy, sterylny pakowany pojedynczo |  | szt | 300
RAZEM
Zadanie 66. Akcesoria jednorazowe do wiertarki elektrycznej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Jednorazowy perforator do kraniotomii o rozmiarach 14mm/11mm, 11mm/8mm, 9mm/6mm do napędów Anspach (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zamówionego asortymentu) |  | szt | 25
2 | Kranial Loop |  | szt | 5
RAZEM
Zadanie 67. Kule odblaskowe do neuronawigacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł]
1 | Kulki odblaskowe do narzędzi nawigacyjnych pasywnych firmy Medtronic posiadanych przez Zamawiającego. Produkt sterylny, na 1 komplet liczone 4 kule. Produkt walidowany potwierdzony przez producenta nawigacji. |  | kmpl | 15
RAZEM