****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce, Sekcja Zamówień Publicznych**

**tel. 41 36 74 474**

**strona www:** [**http://www.onkol.kielce.pl/**](http://www.onkol.kielce.pl/)

**e-mail:** **zampubl@onkol.kielce.pl** **/** **agnieszkajan@onkol.kielce.pl**

AZP.2411.138.2021.AJ Kielce, dn. 21 września 2021 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

*Dot. postępowania na zakup wraz z dostawą narzędzi i osprzętu endoskopowego oraz preparatów myjących
do dozowników dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach*

 Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczy z minimum 2 znacznikami odległości, szerokość rozwarcia szczęk 8,0 mm, długość szczęk wraz z obudową 11,0 mm, pozostałe właściwości według opisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczy z minimum 2 znacznikami odległości, średnica szczęk 2,8 mm, szerokość rozwarcia szczęk 8,9 mm, pojemność 12,5 mm3, pozostałe właściwości według opisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie ustników z otworem o rozmiarze 22 x 27 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 4**

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 5a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…, wykorzystania niektórych pozycji asortymentowych w ilościach mniejszych od określonych w załączniku nr 1 do umowy, jednak zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 5**

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…,zmniejszenia wartości zamówienia (określonego w Pakiecie nr …), jednak nie mniej niż 20% wartości całego zamówienia”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 6**

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku kiedy Wykonawca nie wywiązał się z dostawy zamówionej partii towaru, a zaistnieje konieczność pilnego zakupu, Zamawiający zakupi brakujący towar u innego dostawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, obciążając Wykonawcę różnicą w cenie między ceną umowną a ceną zakupu u innego dostawcy”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 7**

Dotyczy warunków umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wpisanie go do umowy:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 8**

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W razie stwierdzenia wady przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Nie udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację i nie zastosowanie się do jej wymogów w terminie podanym w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową. Koszty tzw. wykonania zastępczego będą obciążać Wykonawcę w wysokości różnicy między kosztami wykonania zastępczego (w tym koszty transportu, rozładunku i inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy), a kosztami zakupu na podstawie zawartej umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 10**

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 7%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 11**

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 3%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 12**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…, narusza w sposób rażący istotne postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności, gdy dostarcza towar niezgodny z umową lub specyfikacją, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 13**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowych, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy bez ponoszenia kar umownych w następujących przypadkach, ….”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 14**

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy poręczenia w stosunku do zobowiązań Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 15**

Pakiet nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści otwór o rozmiarze 21mm x 26,5mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 16**

Pakiet nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści ustniki niezłożone – z gumką do ręcznego założenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 17**

Pakiet nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pakowane po 50 sztuk w prostokątny kartonik?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 18**

Pakiet nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 5 z Pakietu nr 1 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 19**

Dot. pakiet nr 1.:

Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści kleszcze ze szczękami o rozwarciu 8 mm, pojemność łyżeczek
7,6 mm3, długość szczęk 3,86 mm, długość szczęk wraz z obudową 10 mm, w osłonce polietylenowej? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 20**

Dot. pakiet nr 1.:

Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści kleszcze wyłącznie z łyżeczkami standardowymi z okienkiem bez igły, o szerokości otwarcia szczęk 9 mm, pojemność łyżeczek 10 mm3, długość szczęk 5,27 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 21**

Dot. pakiet nr 1.:

Pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek składający się z:

-dwustronna szczotka długa do kanałów roboczych, o długości 230 cm, średnica szczotki na obu końcach 6 mm, przeznaczona do kanału min. 1,8 mm;

-dwustronna szczotka krótka do czyszczenia gniazd i zaworów, średnica szczotki na obu końcach
5 i 12 mm.

Obie szczotki zakończone plastikową kulką, w opakowaniu handlowym 100 zestawów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 22**

Dot. pakiet nr 1.:

Pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści ustniki gastroskopowe o rozmiarze 27 mm x 22 mm, pakowane w kartonowy dyspenser z otworem w jego górnej części dla łatwego wyjmowania pojedynczych ustników? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

*Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych*

*mgr Mariusz Klimczak*