*Załącznik nr ……. do umowy*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Usługa polegająca na:

**„Naprawa piecyków grzewczych na paliwo płynne typu KL-15- 1 szt. oraz K-40 – 1 szt. dla Sekcji Obsługi Infrastruktury w Brzegu przy ul. Sikorskiego 6”**

Zamawiający: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu ul. Obornicka 100-102, nadzór nad robotami, uzgodnienia i szczegóły zamówienia w jego imieniu realizuje Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury Brzeg.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy ogólnych wymagań wykonania i odbioru robot związanych z naprawą piecyków grzewczych na paliwo płynne typu KL-15- 1 szt. oraz K-40 – 1 szt. dla Sekcji Obsługi Infrastruktury w Brzegu przy ul. Sikorskiego 6**

**Przedmiotem zamówienia są prace naprawcze** **polegające na naprawie następujących usterek:**

* **piec na paliwo płynne typu KL-15**

- uszkodzony termostat bezpieczeństwa, zwolnienie ręczne

-uszkodzone elektrody zapłonu

-uszkodzony termostat kotła, który się nie włącza

-do wymiany pompa paliwowa DANFOSS MS 11 R3

-do wymiany wężyki paliwowe

* **piec na paliwo płynne typu K-40**

- do wymiany automatyka sterująca palnikiem ( zwarcie na płytce)

-do wymiany panel włączania i wyłączania z termostatem ( zwarcie na płytce)

**Administrator:**

Jednostką administracyjną bezpośrednio odpowiedzialną za eksploatację obiektu jest Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) w Brzegu przy ul. Sikorskiego 6, tel. 261-637-831 oraz tel. kom.669 940 949. Wejście na teren jednostki należy uzgodnić kierownikiem SOI Brzeg.