Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 1 - Rękawiczki ochronne nitrylowe niesterylne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Rękawice nitrylowe diagnostyczne, max. AQL=1,0 (informacja na opakowaniu), niejałowe, bezpudrowe, teksturowane na końcach palców. Oznakowanie znakiem CE (informacja na opakowaniu). Rękawice zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/425 w kategorii III. Rękawice zgodne z aktualnymi normami: EN 455 (1-4), EN 374–1, EN 374-2, EN-374-5. Opakowanie min. 100 szt. - max. 200 szt., wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego, bez reszty. Zgodność z wymaganymi normami potwierdzona na opakowaniu. Rozmiary tego samego producenta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar S | 635 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar M | 1 197 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar L | 631 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar XL | 49 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 2 – Rękawiczki diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Nitrylowe rękawiczki niesterylne o kształcie uniwersalnym, pasujące na obie dłonie; powierzchnia rękawic teksturowana na końcach palców. Grubość ścianki na palcu min. 0.19 mm, na dłoni min. 0,12 mm. Długość rękawic min. 28,0 cm; AQL 1,0. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/425 w kategorii III,zgodne z normą EN 455 (1-4), EN 420, EN 374 – 1 ( z wyłączeniem pkt. 5.3.2), EN 374-2, EN 16523-1, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 16523-1. Siła zrywu przed starzeniem min. 13,0 N, po starzeniu min. 12,0 N. Rękawice pakowane po min. 100 sztuk w opakowaniu, wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego bez reszty. Zgodność z wymaganymi normami potwierdzona na opakowaniu. Rozmiary tego samego producenta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar S | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar M | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar L | 19 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar XL | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 3 – Długie rękawiczki do procedur najwyższego ryzyka

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Rękawiczka nitrylowa ochronna przeznaczona do "procedury najwyższego ryzyka" o następujących parametrach: długość min. 41cm, grubość palce/dłoń/mankiet 0,28mm/0,24mm/0,15mm, posiadająca pełną teksturę na całej dłoni i palcach, siła zrywania przed/po starzeniu 18N/24N, zawartość pudru<2,0mg/rękawiczkę, AQL=1, zgodne z normą EN-455-1,2,3,4, ISO EN 374-5, EN-16523, ŚOI kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. Zgodność z wymaganymi normami potwierdzona na opakowaniu. Rozmiary tego samego producenta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar S | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar M | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar L | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 4 – Rękawiczki do procedur wysokiego ryzyka

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Rękawica diagnostyczna – medyczna, nitrylowa, niesterylna, bez pudrowa, zgodna z normą PN-EN 455, długość minimalna 30,5 cm (mierzona od palca środkowego do końca mankietu), AQL 1.5, średnia grubość: palce 0,15 mm, dłoń 0,12 mm, min. siły zerwania ( przed / po starzeniu) – 11/9. Zgodne z normą EN-374-3 lub ASTM F739 tj. posiadająca odporność na przenikanie substancji chemicznych przy zastosowaniu cytostatyków dla obserwowanego braku przeniknięcia minimum 4 godz. odpowiednio dla Cyclophosphamide 20 mg//ml, Doxorubicin 2mg/ml, Cisplatin AQ 1mg/ml, Paclitaxel 6mg/ml, Dacarbazine 10mg/ml, 5-Fluorouracil 50mg/ml, Amethopterin Hydrate 100 mg/ml, Etoposide 20 mg/ml, Tio-Tepa 10mg/ml oraz minimalny brak przenikania dla Carmustine 3.3 mg/ml > 3 godz. Zgodne z normą PN-EN-374-3 lub ASTM F739 tj. posiadająca odporność na przenikanie subs. chemicznych dla obserwowanego przeniknięcia odpowiednio dla Formalin 10% > 4 godz., Isopropanol 70% - 60 min., Glutaraldehyde 4% > 4godz. Zgodne z ES 374-2 lub ASTM F1671 tj. posiadające odporność przed mikroorganizmami na penetrację przez krwiopochodne patogeny. Zgodność z wymaganymi normami potwierdzona na opakowaniu. Rozmiary tego samego producenta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar XS | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar S | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar M | 22 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar L | 15 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Rozmiar XL | 3 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 5 – Rękawiczki chirurgiczne sterylne lateksowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość par | Cena jednostkowa netto za parę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana; grubość: na palcu 0,27 mm, na dłoni 0,22 mm, na mankiecie 0,16mm (±0,02mm)., długość od 27,0-28,5 cm ( mierzona od palca środkowego do końca mankietu) w zależności od rozmiaru. AQL max. 0,65. Średni poziom protein ≤10μg/g rękawicy. Rękawice sterylizowane radiacyjne, kształt anatomiczny z poszerzoną częścią grzbietową dłoni. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/745 w klasie IIa oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/425 w kategorii III. Zgodność z wymaganymi normami potwierdzona na opakowaniu. Rozmiary tego samego producenta: |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar 6.0 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar 6.5 | 13900 |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar 7.0 | 28700 |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar 7.5 | 30100 |  |  |  |  |  |  |
| e | Rozmiar 8.0 | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| f | Rozmiar 8.5 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 6 – Rękawiczki chirurgiczne sterylne neoprenowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość par | Cena jednostkowa netto za parę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rękawice chirurgiczne neoprenowe, bez pudrowe z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnętrzna powierzchnia delikatnie teksturowana, jasnobrązowe, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość na palcu 0,23 mm, wytrzymałość min. 13 N, mankiet rolowany z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się. Badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Rozmiary tego samego producenta: |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar 6.0 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar 6.5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar 7.0 | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar 7.5 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| e | Rozmiar 8.0 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| f | Rozmiar 8.5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

PodpisWykonawcy

Załącznik Nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 7 – Rękawiczki jałowe do pracy przy cytostatykach

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość par | Cena jednostkowa netto za parę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rękawice sterylne, bez pudrowe, wykonane z naturalnego lateksu w kolorze naturalnym, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia wykonana z polimeru powlekanego powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie. Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana. Mankiet prosty z opaską na końcu. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa ) 0,22 mm na palcu, 0,20 mm na dłoni, 0,20 mm na mankiecie. Długość ( typowa ) 290 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem ( typowa siła przy rozdarciu ) 19,3 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu ( typowa siła przy rozdarciu ) 16,4 N. Poziom protein 30 μg/g. AQL ( ostateczna kontrola produkcyjna ) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary tego samego producenta: |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar 6.0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar 6.5 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar 7.0 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar 7.5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| e | Rozmiar 8.0 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| f | Rozmiar 8.5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

PodpisWykonawcy

Załącznik Nr 8 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 8 – Rękawiczki niejałowe do pracy przy cytostatykach

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Rękawice niejałowe jednorazowego użytku chroniące przed cytostatykami. Rękawice o kształcie uniwersalnym, pasujące na lewą i prawą dłoń. Bez pudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, o teksturowanej powierzchni ułatwiającej pewny chwyt, łatwe w nakładaniu na wilgotną i mokrą dłoń. Grubość pojedynczej ścianki na palcach – 0,14mm, na dłoni – 0,13mm, na mankiecie – 0,11mm. Długość rękawicy - min. 30,0 cm. Rękawice zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej, kategoria III spełniająca wymagania klasy II lub wyższej ( czas przebicia większy niż 30 min), zgodnie z normą EN 374 dla min. 5 leków cytostatycznych ( dowolnych) i karmustyny – potwierdzone badaniami. Współczynnik AQ ≤ 1,5. Rozmiary tego samego producenta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar S | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar M | 23 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar L | 26 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar XL | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty

...............................................................................................................

PodpisWykonawcy

Załącznik nr 9

Miejscowość ………………. dnia ……………….

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto

……………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę

## Pakiet nr ..…1 dotyczy Pakietów nr 1, 3, 4

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

OFEROWANY TERMIN DOSTAWY: …………dni robocze*

Nie dopuszcza się wskazywania terminu dostawy w godzinach, minutach, taka oferta będzie podlegała odrzuceniu.

* kryterium podlegające ocenie (punktowane), należy wypełnić

## Pakiet nr ..…1 dotyczy Pakietów nr 2, 5, 6, 7, 8

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw 2

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____3 do ____3 informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, projektem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ:

- Tak2 powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………3
 Nie2.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia2: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..3

1  należy wpisać numer oferowanego Pakietu i powtórzyć w/w zapis (w ramce) tyle razy ile pakietów jest oferowanych

2  niepotrzebne skreślić

3  wypełnia wykonawca

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

__________ dnia __ __ 2021 roku

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 11

klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24;

  - W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy: jod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „DOSTAWA RĘKAWIC MEDYCZNYCH  - ZP-21-034UN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                                    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C

Załącznik Nr 12 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA RĘKAWIC MEDYCZNYCH, sygn. sprawy: ZP-21-034UN , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

- nie zawarłem z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji.

- Oświadczam, że należąc do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca …………………………………                 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożona oferta została przygotowana odrębnie i przygotowana  niezależnie od oferty wykonawcy ……………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY

# Footnotes

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

należy wypełnić jeżeli zostały złożone oferty wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej