## Arkusz1
Załacznik nr 2 OPZ (postępowanie ZP/232/65/2025)
Poz. nr | Nazwa |  |  |  | Ilość
1 | Dostawa sprzętu do modernizacji sieci WiFi |  |  |  | 1 kpl.
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ilość sztuk: 1 kpl
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Podstawowe założenia
2 | Urządzenie fabrycznie nowe – nie powystawowe | Tak
3 | Zamawiający posiada kontroler UDM Pro MAX i wymaga, aby wszystkie dostarczone urządzenia aktywne były kompatybilne i zarządzalne z jednej platformy UniFi, lub zapewnienie równoważnej platformy wspólnej dla posiadanej i dostarczonej sieci WIFI | Tak
4 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak, podać
5 | Urządzenia aktywne
6 | Punkt dostępowy AP - 32 szt.
7 | Montaż min.: sufitowy, ścienny | Tak
8 | Wsparcie Wi-Fi 7 | Tak
9 | Zasilanie PoE+ | Tak
10 | Pobór mocy max. 25W | Tak, podać
11 | Bezpieczeństwo min.: WPA3, izolacja ruchu gości | Tak
12 | Radio min.: 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz | Tak
13 | Wsparcie MIMO min.: - 2.4 GHz 2x2; - 5 GHz 2x2; - 6 GHz 2x2. | Tak, podać | Wsparcie MIMO min.: - 2.4 GHz 2x2; - 5 GHz 4x4; - 6 GHz 2x2. | 10
14 | Jednoczesne min. 6 strumieni przestrzennych | Tak, podać
15 | Ilość równocześnie obsługiwanych klientów min. 300 | Tak, podać | Ilość równocześnie obsługiwanych klientów min. 500 | 10
16 | Posiada Deklaracje Zgodności (DoC) w zakresie RED (urządzeń radiowych). | Tak
17 | Posiada Deklaracje Zgodności (DoC) w zakresie EMC (kompatybilności elektromagnetycznej). | Tak
18 | Posiada Deklaracje Zgodności (DoC) w zakresie LVD (bezpieczeństwa sprzętu niskonapięciowego). | Tak
19 | Posiada Deklaracje Zgodności (DoC) w zakresie RoHS (ograniczenie substancji niebezpiecznych). | Tak
20 | Posiada Deklaracje Zgodności (DoC) w zakresie REACH (potwierdzenie braku substancji z listy SVHC powyżej 0,1% w/w). | Tak
21 | Przełącznik sieciowy PoE - 4 szt.
22 | Typ przełącznika: zarządzalny L2/L3 | Tak
23 | Montaż RACK max. 1U | Tak
24 | Interfejsy sieciowe min.: - 48 portów RJ45 GbE; - 4 porty SFP+ 10G. | Tak, podać
25 | Interfejsy PoE min.: - 40 portów PoE/PoE+; - 8 portów PoE++. | Tak, podać
26 | Budżet PoE min. 500 W | Tak, podać | Budżet większy niż 500 W | 10
27 | Funkcje warstwy L2 min.: - izolacja portu - kontrola burzowa - VLAN głosowa - kontrola przepływu - kontrola 802.1X - zabezpieczenie własne przed pętlą - szybkie wykrywanie DHCP / ochrona - port ograniczony przez MAC - izolacja urządzenia za pomocą ACL | Tak
28 | Funkcje warstwy L3 min.: - routing między sieciami VLAN w tym samym przełączniku - statyczny routing między sieciami lokalnymi - izolacja sieci z ACL | Tak
29 | Posiada Deklaracje Zgodności (DoC) w zakresie EMCD (kompatybilność elektromagnetyczna). | Tak
30 | Posiada Deklaracje Zgodności (DoC) w zakresie LVD (bezpieczeństwa sprzętu niskonapięciowego). | Tak
31 | Posiada Deklaracje Zgodności (DoC) w zakresie RoHS (ograniczenie substancji niebezpiecznych). | Tak
32 | Posiada Deklaracje Zgodności (DoC) w zakresie REACH (potwierdzenie braku substancji z listy SVHC powyżej 0,1% w/w). | Tak
33 | Przełącznik sieciowy - 6 szt.
34 | Typ przełącznika: zarządzalny L2/L3 | Tak
35 | Montaż RACK max. 1U | Tak
36 | Interfejsy sieciowe min.: - 48 portów RJ45 GbE; - 4 porty SFP+ 10G. | Tak, podać
37 | Funkcje warstwy L2 min.: - izolacja portu - kontrola burzowa - VLAN głosowa - kontrola przepływu - kontrola 802.1X - zabezpieczenie własne przed pętlą - szybkie wykrywanie DHCP / ochrona - port ograniczony przez MAC - izolacja urządzenia za pomocą ACL | Tak
38 | Funkcje warstwy L3 min.: - routing między sieciami VLAN w tym samym przełączniku - statyczny routing między sieciami lokalnymi - izolacja sieci z ACL | Tak
39 | Posiada Deklaracje Zgodności (DoC) w zakresie EMCD (kompatybilność elektromagnetyczna). | Tak
40 | Posiada Deklaracje Zgodności (DoC) w zakresie LVD (bezpieczeństwa sprzętu niskonapięciowego). | Tak
41 | Posiada Deklaracje Zgodności (DoC) w zakresie RoHS (ograniczenie substancji niebezpiecznych). | Tak
42 | Posiada Deklaracje Zgodności (DoC) w zakresie REACH (potwierdzenie braku substancji z listy SVHC powyżej 0,1% w/w). | Tak
43 | Wkładki SFP+ - 10 par
44 | Typ modułu SFP+ (10 Gbps) | Tak
45 | Złącza: 2xLC (duplex) | Tak
46 | Długość fali (Tx/Rx) 1310 nm | Tak
47 | Wkładki tego samego producenta, co przączników sieciowych | Tak
48 | Posiada Deklaracje Zgodności (DoC) w zakresie EMCD (kompatybilność elektromagnetyczna). | Tak
49 | Posiada Deklaracje Zgodności (DoC) w zakresie LVD (bezpieczeństwa sprzętu niskonapięciowego). | Tak
50 | Posiada Deklaracje Zgodności (DoC) w zakresie RoHS (ograniczenie substancji niebezpiecznych). | Tak
51 | Posiada Deklaracje Zgodności (DoC) w zakresie REACH (potwierdzenie braku substancji z listy SVHC powyżej 0,1% w/w). | Tak
52 | Zasilacz UPS - 5 szt.
53 | Montaż RACK max. 2U, lub TOWER | Tak, podać
54 | Ilość wyjść AC min. 4 C13 z podtrzymaniem zasilania przy zaniku prądu | Tak
55 | Moc min.: 600W / 1000VA | Tak, podać | Moc min.: 1000W / 1500VA | 10
56 | Posiada Deklaracje Zgodności (DoC) w zakresie EMCD (kompatybilność elektromagnetyczna). | Tak
57 | Posiada Deklaracje Zgodności (DoC) w zakresie LVD (bezpieczeństwa sprzętu niskonapięciowego). | Tak
58 | Posiada Deklaracje Zgodności (DoC) w zakresie RoHS (ograniczenie substancji niebezpiecznych). | Tak
59 | Posiada Deklaracje Zgodności (DoC) w zakresie REACH (potwierdzenie braku substancji z listy SVHC powyżej 0,1% w/w). | Tak
60 | Zgodny z normą IEC 62040-1 dot. wymagań bezpieczeństwa dla przenośnych, stacjonarnych i wbudowanych zasilaczy UPS (Systemów Zasilania Bezprzerwowego) | Tak
61 | Wyposażenie w ilość kabli C13/C14 odpowiadającą ilością portów w dostarczonym urządzeniu | Tak
62 | Urządzenia pasywne
63 | Patchcord LC/PC - SC/APC - 10 kpl.
64 | Rodzaj: patchcord jednomodowy (SM) | Tak
65 | Złącza: LC/UPC - SC/APC | Tak
66 | Typ: duplex | Tak
67 | Długość: 2 m | Tak
68 | Kompatybilne z dostarczonymi wkładkami SFP+ | Tak
69 | Kabel krosowy (patch cord) 25cm - 480 szt.
70 | Złącza: 2 x RJ45 | Tak
71 | Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki | Tak
72 | Przewód wewnętrzny: miedź | Tak
73 | Kategoria min. 6 | Tak
74 | Izolacja kabla: S/FTP | Tak
75 | Długość przewodu 25 cm | Tak
76 | Kabel krosowy (patch cord) 100cm - 28 szt.
77 | Złącza: 2 x RJ45 | Tak
78 | Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki | Tak
79 | Przewód wewnętrzny: miedź | Tak
80 | Kategoria min. 6 | Tak
81 | Izolacja kabla: S/FTP | Tak
82 | Długość przewodu 100 cm | Tak
83 | Kabel krosowy (patch cord) 200cm - 28 szt.
84 | Złącza: 2 x RJ45 | Tak
85 | Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki | Tak
86 | Przewód wewnętrzny: miedź | Tak
87 | Kategoria min. 6 | Tak
88 | Izolacja kabla: S/FTP | Tak
89 | Długość przewodu 200 cm | Tak
90 | Kabel krosowy (patch cord) 300cm - 28 szt.
91 | Złącza: 2 x RJ45 | Tak
92 | Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki | Tak
93 | Przewód wewnętrzny: miedź | Tak
94 | Kategoria min. 6 | Tak
95 | Izolacja kabla: S/FTP | Tak
96 | Długość przewodu 300 cm | Tak
97 | Kabel krosowy (patch cord) 500cm - 28 szt.
98 | Złącza: 2 x RJ45 | Tak
99 | Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki | Tak
100 | Przewód wewnętrzny: miedź | Tak
101 | Kategoria min. 6 | Tak
102 | Izolacja kabla: S/FTP | Tak
103 | Długość przewodu 500 cm | Tak
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  |  | 40
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
1 | Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2 | Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje również odrzucenie oferty.
3 | Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
4 | W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
5 | Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez Zamawiającego.
6 | Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa.
7 | Miejscem dostawy i montazu jest : Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa, ul Wrzesińska 43-55, 62-200 Gniezno.
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )