## CENTRALE
Znak sprawy: SZP.242.42.2023 |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do zaproszenia
CENTRALE WENTYLACYJNE
Oddział | Producent | Symbol urządzenia | Nr seryjny | czynnik | Ilość czynnika | Filtry | Ostatni przegląd | następny przegląd | Kontrola szczelności | CRO
Apteka Budynek A | Klimor | EVO-S 3200 2135RPFCPRVFDXFCAD/2035LESPFVFCPRFCADCS | 210252174792000001 |  |  | MP M7/422x350x96/2 | 10.2022r. | 10.2023r.
M5/855x350x48/1
Sala konferencyjna Budynek A | VTS | VS-21-L-RM | 8-110-13-2021-0035 |  |  | 287x428x300 2szt | 10.2022r. | 10.2023r.
Laboratorium Budynek B | VTS | VTS + Agregat Clint AGR MHA/K 61 VS-40-R-PHC/VV | AGR 12/221269 8-110-12-2040-00224 | R410A | 4,6kg | 490x490x300- 4szt. | 10.2022r. | 10.2023r. | 2024-01-01 | TAK
490x490x500- 4szt. gr ramki 2,5cm
Budynek B | VBW | BD -2(50)-L | C45214N/17 |  |  | 592x592x300mm 2szt | 10.2022r. | 10.2023r.
Budynek B | VBW | SPS-h-1/50-P | C45215/17 |  |  | EU-3-630x630x360/6/M | 10.2022r. | 10.2023r.
Pododdział KP Budynek B | ClimaGold | Optima NW-2-L-WP-HW/CHf-FW-D-2040/1405 + agregat Aermec ANL030 | C4431/18 | R410A | 2,79kg | F5/590x405x500 2szt | 10.2022r. | 10.2023r.
F5/287x405x500 2szt
F7/590x405x500 1szt
F7/287x405x500 1szt
Budynek C | ClimaGold | Optima Kryształ-NW-2-L-WP-Hw/CHf-FW-D-2780/2430 + agregat Samsung AC140MXADNH | C6372/20 | R410A |  | F5/kieszeniowy/500mm 590x405 2szt. | 10.2022r. | 10.2023r.
F5/kieszeniowy/500mm 287x405 2szt.
F7/kieszeniowy/590mm 590x405 1szt.
F7/kieszeniowy/590mm 287x405 1szt.
| ClimaGold | Optima Kryształ-NW-2-P-WP-Hw/CHf-FW-D-2490/1760 | C6373/20 | R410A | 3,0kg | F5/kieszeniowy/500mm 590x405 2szt. | 10.2022r. | 10.2023r.
F5/kieszeniowy/500mm 287x405 2szt.
F7/kieszeniowy/590mm 590x405 1szt.
F7/kieszeniowy/590mm 287x405 1szt.
| ClimaGold | Optima Kryształ-NW-3-P-WP-Hw/CHf/He-FW/T3/FW/NP.-D-3785/3320 |  | R410A |  | G4/kasetowy/100mm 490x490 2szt. | 10.2022r. | 10.2023r.
F5/kieszeniowy/500mm 490x490 2szt.
| ClimaGold | Optima Kryształ-NW-3-L-WP-Hw/CHf/He-FW/T3/FW/NP.-D-3785/3320 |  | R410A |  | G4/kasetowy/100mm 490x490 2szt. | 10.2022r. | 10.2023r.
F5/kieszeniowy/500mm 490x490 2szt.
| ClimaGold | Optima-NW-3-P-WP-Hw-D-2760/2020 |  | R410A |  | F5/kieszeniowy/500mm 490x490 2szt. | 10.2022r. | 10.2023r.
F5/kieszeniowy/500mm 490x490 2szt.
| ClimaGold | Optima-NW-2-L-WP-Hw-D-2050/1770 | C6368/20 | R10A |  | F5/kieszeniowy/500mm 590x405 2szt. | 10.2022r. | 10.2023r.
F5/kieszeniowy/500mm 287x405 2szt.
| ClimaGold | Optima-NW-1-P-WP-Hw-D-1190/805 | C6367/20 |  |  | F5/kieszeniowy/500mm 700x305 2szt. | 10.2022r. | 10.2023r.
| Frapol | nawiewniki |  |  |  | Filtr klasy H13 535x535 gr. 150mm 9szt.
Filtr klasy H13 575x575 gr. 150mm 3szt.
Filtr klasy H13 405x405 gr. 150mm 2szt.
Przychodnia Budynek E | VTS | VTS VS15-R-PH-C-T + Agregat Samsung AC052HCADKH/EU | AGR 0BYFPAFGA00025X 8-110-15-3015-00136 | R410A | 1,3kg | 710x300x45 -2szt. Kasetonowe | 10.2022r. | 10.2023r.
Pracownia RTG Budynek E | System air | MAXI 1100 EL 400V | 432727 | - | - | 895x175x250- 2szt. | 10.2022r. | 10.2023r.
Klatka schodowa Budynek E | VTS |  |  | - | - | 430x435x300- 2szt. | 10.2022r. | 10.2023r.
360x435x300- 2szt.
Szatnia IIp Budynek E | VENTS | NK 200-6.0-34 |  |  |  | filtr fizelina arkusz 24x61cm | 10.2022r. | 10.2023r.

## SPLITY
KLIMATYZATORY TYPU SPLIT
| Oddzał | Bud. | Kondygnacja | Pomieszczenie | Producent | Symbol urządzenia | Nr seryjny wew/zew | Czynnik | Ilość czynnika | Rok prod/ instalacja | Uwagi | następny przegląd
2 | Sala konferencyjna |  | parter |  | Samsung | AC071FB4DEH/EU / AC071FCADEH | B09GP3HD800053Z / Y6XYPAFD800263W | R410A | 1,8kg |  |  | 04.2024r.
3 | Sala konferencyjna |  | parter |  | Samsung | AC071FB4DEH/EU / AC071FCADEH | B09GP3HD700144R / | R410A | 1,8kg |  |  | 04.2024r.
4 | Magazyn odpadów medycznych |  | parter |  | Sinclair | ASH-24AQ / ASH-24AQ | 14780ASH-24AQ / | R410A | 1,9kg |  |  | 04.2024r.
5 | Punkt Xero |  | parter |  | General | ASH12USCCW | E071266 / ROH12USCC | R410A | 0,75kg |  |  | 04.2024r.
6 | Sklep |  | parter | TK | MDV | MS12F8-18HRFN1-C8 / MS12F8-18HRFN1-C8 | D202222830314510120048 / 3407743080893260879113 | R410A | 1,25kg |  |  | 04.2024r.
11 | Apteka |  | V | 304 | Mitsubishi | PUMY-P112VKM5 | 0YU100440 | R410A | 4,8kg | 2021r. | Multisplit | 04.2024r.
12 |  |  |  | 306 |  | PUMY-P112VKM5 | [5 empty] | 04.2024r.
13 |  |  |  | 308 |  | PUMY-P112VKM5 | [5 empty] | 04.2024r.
18 | Serwerownia |  | piwnica | Serwerownia | Mitsubishi | PKA-M71KAL | 87U01862 | R32 | 2,8kg | 10.2018r. |  | 05.2024r.
19 | Serwerownia |  | piwnica |  | Mitsubishi | PKA-M71KAL | 87U02081 | R32 | 2,8kg | 10.2018r. |  | 05.2024r.
20 | Laboratorium | B | II | LABO Prac. Biochemii | Fujitsu | AOYG12LLCE | / E217806 | R410A | 0,85kg |  |  | 04.2024r.
21 | Bud C | C |  |  | Samsung | AC052MXADKH | QR4LPAFN100041N | R410A | 1,3kg | 10.12.2021r. |  | 04.2024r.
22 | Bud C |  |  |  | Samsung | AC052RXADKG | QTUVPAEN500164R | R410A | 1,2kg | 10.12.2021r. |  | 04.2024r.
25 | Pracownia RTG | E | parter |  | Carrier | 42HQE009N / 38YE009 | S0917040585 / | R407C | 0,84kg |  |  | 04.2024r.