ZAŁĄCZNIK nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, serwisowanie i naprawy agregatów prądotwórczych wraz z zespołami automatyki zamontowanych w obiektach administrowanych przez 31 BLT Poznań – Krzesiny, a zlokalizowanych w miejscowościach: Poznań, Kiekrz, Babki k/Poznania, Rogalin k/Poznania, Leszno, Śrem.

Zadanie nr 1 – konserwacja, serwisowanie i naprawy agregatów prądotwórczych w kompleksach 
nr 5834 - Poznań, ul. Głuszyna; 4246 w m. Babki k/Poznania; 2744 - Poznań, ul. Kościuszki; 5706 – Kiekrz, ul. Rekreacyjna; 7096 w m. Rogalin k/Poznania; 2982 w m. Śrem; 1795 – m. Nochowo k/Śremu; 2972 - w m. Leszno; 2973 w m. Wyciążkowo k/Leszna.

Zadanie nr 2 – konserwacja i serwisowanie agregatu prądotwórczego w kompleksie 7096 - Rogalin k/ Poznania (agregat na gwarancji).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania.

Wykaz agregatów wchodzących w skład poszczególnych zadań przedstawiono w załącznikach do dokumentacji zamówienia – 5.1 i 5.2.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany będzie do:

  - wykonania jednorazowego przeglądu technicznego urządzeń będących przedmiotem

zamówienia w terminie do 30.10.2021 r.

  - napraw/usuwania awarii agregatów prądotwórczych – od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 r.

- Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej pracowników:

DLA ZADANIA NR 1

- posiadanie (min dla 1 osoby) świadectwa kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. (Dz. U. Nr 89  poz. 828 
z późniejszymi zmianami): serii ,,E’’ w zakresie obsługi, konserwacji i prac
kontrolno-pomiarowych dla urządzeń wymienionych w  Grupie 1 pkt 2, 4 i  10 oraz serii „D”
dla urządzeń wymienionych w  Grupie 1  pkt. 2, 4 i 10;

DLA ZADANIA NR 2

- posiadanie (min. dla 1 osoby) certyfikatu firmy FINCO uprawniającego do wykonywania konserwacji (serwisowania) – agregat na gwarancji (w przypadku nie posiadania w/w certyfikatu, Zamawiający dopuszcza przejęcie gwarancji przez Wykonawcę, podpisując stosowne oświadczenie.

- posiadanie (min dla 1 osoby) świadectwa kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. (Dz. U. Nr 89  poz. 828 
z późniejszymi zmianami): serii ,,E’’ w zakresie obsługi, konserwacji i prac
kontrolno-pomiarowych dla urządzeń wymienionych w  Grupie 1 pkt 2, 4 i  10 oraz serii „D”
dla urządzeń wymienionych w  Grupie 1  pkt. 2, 4 i 10;

- Rodzaj czynności konserwacyjnych oraz przeglądu technicznego będą zgodne 
z dokumentacją techniczno – ruchową urządzenia, instrukcją producenta oraz innymi przepisami normującymi przedmiotowe zagadnienie.

- Konserwacja i naprawy agregatów prądotwórczych odbywać się będą w dni robocze i w czasie godzin pracy „Zamawiającego”  tj. w godzinach od 7.30 do 15.30.

- Konserwacja agregatów prądotwórczych.

- Termin przeglądu, konserwacji agregatów prądotwórczych winien być uzgadniany z osobą odpowiedzialną  tj. Zamawiającym i Użytkownikiem obiektu z 7 dniowym wyprzedzeniem 
w formie telefonicznej lub pisemnej – e-mail (31blt.sekcjatun@ron.mil.pl).

Przybycie na miejsce realizacji usługi po zaakceptowaniu zaproponowanego terminu.

- Cena za konserwację agregatów prądotwórczych obejmować będzie :

- koszt realizacji przeglądu technicznego

- materiały eksploatacyjne takie jak: oleje, filtry, inne płyny eksploatacyjne, uszczelki (których wymiana wchodzi w zakres czynności konserwacyjnych np. uszczelki pod filtrami; w zakres nie wchodzi np. uszczelka pod głowicą lub miska olejowa itp.) .

- materiały konserwacyjne takie jak: środki konserwujące, czyściwa, żaróweczki (diody LED) sygnalizacyjne, bezpieczniki, śruby, zawleczki, itp.

- koszty dojazdu do obiektu

- koszty sprzętu niezbędnego do wykonania konserwacji

- wykonania raz w roku pomiarów elektrycznych.

- Pozostawiać każdorazowo agregaty prądotwórcze po przeprowadzeniu konserwacji w stanie sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkownika i przechowywanego mienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie informować Zamawiającego o stanie technicznym urządzeń poprzez wpis do dokumentacji eksploatacyjnej urządzenia (dziennika konserwacji, książki pracy itp.) i protokółu przeglądu, oraz w razie potrzeby przeprowadzić instruktaż dla Użytkownika, dotyczący właściwej obsługi urządzeń.

- Wykonawca wykonanie usługi konserwacyjnej każdorazowo potwierdzać będzie wpisem jw. oraz protokółem przeglądu urządzenia podpisanym przez Użytkownika i przedstawiciela 31 BLT.

- Do faktury za wykonaną konserwację, przegląd agregatów prądotwórczych, Wykonawca zobowiązany będzie załączyć protokół odbioru (sporządzony na podstawie protokółów przeglądu poszczególnych urządzeń podpisanych przez Użytkowników i przedstawiciela 31 BLT) podpisany przez Szefa Infrastruktury (równoważną osobę funkcyjną) właściwą dla lokalizacji obsługiwanych urządzeń oraz wycenę końcową za zrealizowany przegląd/konserwację.

- Naprawy i awarie agregatów prądotwórczych.

- Wskazywania Zamawiającemu wykrytych w trakcie przeglądu konserwacyjnego i serwisu usterek, wskazania i szczegółowego opisania prawdopodobnych przyczyn ich powstania, wpływu na prawidłowość działania. Wykonawca sporządzi wstępny kosztorys naprawy lub kosztorys usunięcia awarii na podstawie KNR i KNP oraz czynników cenotwórczych złożonych w ofercie. Po zatwierdzeniu kosztorysu i uzgodnieniu terminu (w formie pisemnej) z Zamawiającym, Wykonawca przystępuje do realizacji naprawy i awarii.

- Naprawy i awarie rozliczane będą kosztorysem powykonawczym według stawki roboczogodziny złożonej w formularzu cenowym Wykonawcy (Roboczogodzina, Koszty pośrednie, Zysk) plus należny podatek VAT (23%) i koszt części użytych do naprawy lub usunięcia awarii agregatów prądotwórczych w kwocie wynikającej z faktury zakupu.

Wynagrodzenie za roboczogodzinę uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi: koszty dojazdu do obiektu, wynagrodzenie pracowników, koszty pochodne naliczone do wynagrodzeń, koszty delegacji, diet, koszty pracy urządzeń.

- W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia użytkowników budynku oraz wystąpienia strat w mieniu Zamawiającego, Wykonawca po stwierdzeniu ich wystąpienia podejmuje działania zmierzające do ich  likwidacji po czym powiadamia Zamawiającego 
i podejmuje działania opisane powyżej.

- Wykonawca zobowiązany będzie przybywać do miejsca zamontowania urządzeń 
na każdorazowe wezwanie awaryjne upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego – 31 BLT
 w celu przywrócenia normalnej pracy urządzeń w czasie możliwie najkrótszym, lecz nie dłuższym niż 8 godzin (zgodnie ze złożonym w ofercie czasem reakcji), licząc od chwili zgłoszenia awarii przez przedstawicieli Zamawiającego telefonicznie lub e-mail.

- Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć po przeprowadzonej naprawie/usuniętej awarii :

- Oryginał faktury VAT wystawionej na Zamawiającego, określającej numer faktury, przedmiot realizowanej usługi oraz adres 31 BLT,

- Bezusterkowy protokół odbioru usługi,

- Kosztorys powykonawczy naprawy lub kosztorys powykonawczy usunięcia awarii,

- Kserokopię faktur zakupu części zamiennych niezbędnych do wykonania usługi

- Urządzenia na gwarancji.

- W przypadku wykrytych w trakcie przeglądu konserwacyjnego usterek instalacji 
i urządzeń objętych gwarancją jej Wykonawcy/Producenta, sporządzenie  szczegółowego protokołu z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, który będzie stanowił podstawę wystąpienia do Wykonawcy/Producenta instalacji o usuniecie usterki w ramach udzielonej  gwarancji.

- W przypadku instalacji (urządzeń)  objętych gwarancją wykonywania czynności konserwacyjnych w sposób nie naruszający warunków gwarancji. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę konserwacji warunków gwarancji w sposób  powodujący odstąpienie od niej Wykonawcy/Producenta  instalacji/urządzenia przejmuje on  obowiązki udzielającego gwarancji, tym samym wszelkich napraw i wymiany części zamiennych wykonać będzie  na koszt własny.

- Ogólne wymagania dotyczących usługi konserwacji i naprawy/usunięcia awarii.

- Wykonawca robót konserwacyjnych i naprawczych/usunięcia awarii w opisanych obiektach odpowiedzialny jest za:

- stan techniczny zamontowanych urządzeń i ich prawidłowe funkcjonowanie w okresie realizacji
       przedmiotu zamówienia,

- jakość wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych/usunięcia awarii,

-  zapewnienie warunków  bhp i ppoż. podczas wykonywania prac  konserwacyjnych 
          i naprawczych/usunięcia awarii. Wybrana w przetargu firma wykonująca czynności na terenie
          31 BLT oraz jednostek podległych,  zgodnie z ustawą Kodeks Pracy art. 208 
          zobowiązana jest przed przystąpieniem do realizacji zadania o kontakt z koordynatorem 31 BLT
           ds. bhp. – p. Janusz SIKBA, tel. 608 477 638, celem podpisania porozumienia z Zamawiającym
     2.  Po uzyskaniu przepustek na wjazd na teren 31 BLT oraz jednostek podległych Wykonawca
          zobowiązany jest poruszać się zgodnie z obowiązującym oznakowaniem drogowym, 
           a w przypadku powstania strat na terenie  31 BLT oraz jednostek podległych wynikających 
           z niedostosowania się do ustalonych procedur oraz istniejącego oznakowania, Wykonawca
           ponosi odpowiedzialność w tym zakresie.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za straty i szkody powstałe w mieniu
      Zamawiającego na skutek nie prawidłowego przeprowadzenia konserwacji i naprawy/usunięcia
      awarii powodującego nie właściwe funkcjonowanie instalacji/urządzeń w przypadku pożaru 
       lub innych zdarzeń i zobowiązany w przypadku ich wystąpienia do naprawienia ich w naturze.

4. Zakazuje się używania aparatów latających nad terenami wojskowymi.

5. W okresie trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualne ubezpieczenie od
               odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości
               min. 700 000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu na każde 
               żądanie Zamawiającego aktualnej polisy OC wraz z potwierdzeniem uiszczenia składek z
               tego tytułu.

VII. Materiały.

- Stosowane materiały przy wykonywaniu napraw/usuwaniu awarii, konserwacji (serwisowaniu) 
w wymienionych agregatach prądotwórczych winny być oryginalne -  odpowiadać wymogom DTR lub zamienne spełniające cechy tych określonych w DTR, na zamianę materiałów musi wyrazić pisemną zgodę przedstawiciel Zamawiającego. Koszt podstawowych materiałów konserwacyjnych Wykonawca winien uwzględnić w cenie usługi. Materiały i części zamienne wykraczające poza zakres konserwacji, a których montaż jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń /a których konieczność wymiany wynikła na skutek awarii/ Wykonawca wymienia po uzyskaniu akceptacji przedstawiciela Zamawiającego na podstawie faktur/rachunków zakupu. Do sporządzenia kosztorysu usunięcia awarii /naprawy stosowane będą czynniki KNR i KNP oraz czynniki cenotwórcze (R-g, Kp. i Zysk) przedłożone przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

- Materiały pochodzące z demontażu Wykonawca komisyjnie rozliczy z Zamawiającym 
i dostarczy:

- w przypadku odpadów na składowisko odpadów lub do zakładu utylizacyjnego, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Materiały z rozbiórki (tylko) złom, Wykonawca przekaże do magazynu Infrastruktury na podstawie protokołu odzysku (zał. do Umowy)

- Wykonawca usuwa i zapewnia utylizację (oleju i filtrów) zużytych i wymienionych urządzeń i dostarcza kartę utylizacji, dodatkowo przedstawia wykaz zutylizowanych elementów.

- Organizacja prac.

Przekazanie instalacji do wykonywania czynności serwisowych wybranemu Wykonawcy, Zamawiający dokona poprzez swoich przedstawicieli, osobnym „Protokółem przekazania            i uzgodnień” w którym zostaną określone zasady uzgadniania terminu przeprowadzenia przeglądu konserwacyjnego, dojazdu, wejścia do poszczególnych Jednostek Wojskowych 
i budynków, w których zlokalizowane są omawiane agregaty prądotwórcze.

W/w protokół zawierał również będzie szczegółowy opis procedur wykonywania napraw awaryjnych wykraczających poza zakres konserwacji i inne ważne dla właściwej realizacji obsługi instalacji/urządzeń uzgodnienia.

Wszystkie bieżące potrzeby oraz ewentualne trudności występujące przy wykonywaniu prac Wykonawca będzie uzgadniał z Przedstawicielem Zamawiającego tj. wyznaczoną osobą                 w Umowie.