**Opis produktu**

Przenośny Pehametr z elektrodą Mettler Toledo Five Go F2 Field kit do pracy w terenie:

* Precyzyjne i powtarzalne pomiary
* Krótki czas pomiaru
* Zakres 0,00 ... 14,00 pH
* Markowa elektroda LE 438 z czujnikiem temperatury 3 in 1
* Automatyczna kompensacja temperaturowa
* Kalibracja w 3 punktach
* Zdefiniowane grupy buforów - 4
* Pamięć 200 pomiarów
* Obudowa miernika - tworzywo ABS
* Klasa szczelności IP67
* Zasilanie bateryjne 4 x AAA (czas pracy ~200 godzin)
* Złącza: BNC, Cinch do NTC 30kΩ

W skład zestawu wchodzą:

* Miernik pH F2
* Elektroda pH LE438 3 w 1 (z czujnikiem temperatury)
* Uchwyt elektrody
* Bufory do kalibracji 2 x pH 4,01 i 2 x pH 7,00 (4 saszetki)
* Pasek na nadgarstek
* Futerał transportowy
* 4 pojemniki na próbki
* Instrukcja obsługi
* Elektrody serii LE
* Elektrody serii InLab
* Bufory techniczne
* Bufory certyfikowane
* Roztwory do czyszczenia elektrod
* Roztwory do przechowywania elektrod

|  |  |
| --- | --- |
| gwarancja: minimum 15 miesięcy |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |