## Pakiet 1
Pakiet I
Lp | PŁYTY DO OSTEOTOMII PODKRĘTARZOWEJ | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | PRODUCENT/TYP | PROPONOWANY KOD
1 | System pediatrycznych kaniulowanych blokowanych płyt kątowych LCB dostępny w trzech rozmiarach: niemowlęcy kąt 90 i 130 stopni, dł. klinu 25-35 mm, dziecięcy kąty 90, 100 i 130 stopni, dł. klinu 25-60 mm i młodzieńczy kąty 90 i 130 stopni, dł. klinu 40-80 mm. Do płyt niemowlęcych i dziecięcych instrumentarium wykonane w systemie 3.5 mm z dedykowanym kaniulowanym dłutem. Do płyt młodzieńczych instrumentarium wykonane w systemie 4.5 mm z dedykowanym kaniulowanym dłutem. Instrumenty oznaczone kolorystycznie, płyty z offsetem 0,5, 6, 10, 16.
| Płytka kątowa kaniulowana | 8 |  | 0 |  | 0
| 3.5mm lub 4.5 śruba korowa | 8 |  | 0 |  | 0
| 3.5mm lub 4.5 śruba blokowana | 40 |  | 0 |  | 0
2 | System pediatrycznych płyt blokowanych do korekcji bliższej nasady kości udowej LPF. Płytki dostępne w 90 °, 100 °, 110 °, 120 °, 130 ° 140 ° i 150 ° dostępne w dwóch systemach 3,5 mm i 4,5 mm. Instrumentarium do obu systemów oznaczone odpowiednimi kolorami. Celowniki do śrub kaniulowanych z podwójnym paskiem koloru, do śrub pełnych z pojedynczym paskiem koloru. Wszystkie płyty zawierają otwory kompresyjne i otwory blokujące wzdłuż trzonu płyty. Dostępne w trzech rozmiarach - niemowlęce, dziecięce i młodzieńcze. Płyty kompatybilne z kaniulowanymi śrubami blokowanymi.
| Płytka kątowa | 8 |  | 0 |  | 0
| 3.5mm, 4.5mm samogwintująca śruba korowa | 8 |  | 0 |  | 0
| 3.5mm, 4.5mm śruba blokowana | 50 |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  | 0 |  | 0
Zestaw instrumentarium kompatybilny z systemami z pozycjiami 1,2 dostarczany na zabieg
Dostępne karty zużycia z numerami katalogowymi oferowanych produktów
Uwaga!
• | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
• | Formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
• | Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 2
KLINIKA ORTOPEDII Z PODODDZIAŁEM ORTOPEDII DZIECIĘCEJ Adres : 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
Pakiet II
L.P | GWOŹDZIE PEDIATRYCZNE | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent/typ | Proponowany kod
| Gwóźdź peditryczny | 1 |  | 0 |  | 0
| Zaślepka do gwoździa pediatrycznego 0, 5, 10, 15, 20 mm | 1 |  | 0 |  | 0
| Śruba do blokowania gwoździa pediatrycznego | 1 |  | 0 |  | 0
1 | Śródszpikowy teleskopowy gwóźdź zapobiegający złamaniom kości udowej, piszczelowej i ramiennej. Nie zaburza wzrostu chrząstki. Składa się z dwóch końcówek : męskiej i żeńskiej, które rozsuwając się umożliwiają wzrost dziecka z jednoczasową stabilizacją. Dla pacjentów z wrodzoną łamliwością kości, dysplazją szkieletową oraz różnymi rodzajami deformacjami kości. Możliwość zastosowania implantu w zabiegach takich jak wydłużanie/skracanie kości w połączeniu z zewnętrznymi elementami mocującymi u pacjentów pediatrycznych lub małej postury dorosłych cierpiących na rozbieżność długości kończyn. Materiał stal nierdzewna medyczna. Dostępne w pięciu średnicach: 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 5.6mm, 6.4mm. Posiada otwór w części bliższej i trzy rozwiązania w części dalszej: gwint, gwint i otwór, otwór bez gwintu. | 10 |  | 0 |  | 0
|  | RAZEM: |  | 0 |  | 0
| Zestaw instrumentarium kompatybilny z systemami z pozycji 1 i 2 depozyt u zamawiającego | TAK
| Możliwość uzupełnienia dostaw cząstkowych implantami w formie niesterylnej | TAK
| Dostępne karty zużycia z numerami katalogowymi oferowanych produktów | TAK
| Zestaw instrumentarium wraz z implantami dostarczany na zabieg w pozycji 3 i 4 | TAK
Uwaga!
• | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
• | Formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
• | Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 3
KLINIKA ORTOPEDII Z PODODDZIAŁEM ORTOPEDII DZIECIĘCEJ Adres : 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
Pakiet III
Lp | GWOŹDZIE ROSNĄCE DO WYDŁUŻANIA KOŚCI : MAGNETYCZNE | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/typ | Proponowany kod
1 | System do wydłużania kończyn. System składa się z tytanowego śródszpikowego gwoździa rosnącego z wewnętrznym mechanizmem wzrostowym oraz z zewnętrznego magnetycznego kontolera, który przezskórnie konroluje proces wydłużenia/kompresji kończyny. Gwoździe dostępne w trzech grubościach: 8.5mm, 10.7mm oraz 12.5mm oraz długościach w zakresie 150mm do 365 mm Gwoździe dedykowane do rodzaju kości: udowej, piszczelowej oraz techniki wprowadzenia. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | RAZEM: |  | 0 |  |  | 0
Kontroler użyczany pacjentowi do domu na czas leczenia wydłużania bezpłatnie.
Instrumentarium dostarczane na zabieg.
Gwóźdź dostarczany pod pacjenta, termin realizacji zamówienia: 7 dni roboczych po złożeniu zamówienia na dany rodzaj i rozmiar
Uwaga!
• | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
• | Formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
• | Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 4
Pakiet IV
NAZWA/OPIS | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent /typ | Proponowany kod
Zestaw do wyciągania / wykręcania, uszkodzonych lub nie uszkodzonych śrub kostnych. Zestaw składa się z 51 elementów. Całość zapakowana w kontenerze do sterylizacji. |  | 1
ZESTAW DO WYKRĘCANIA USZKODZONYCH ŚRUB WSZYSTKICH RODZAJÓW
ZESTAW DO WYKRĘCANIA USZKODZONYCH ŚRUB – JEST TO PRODUKT MEDYCZNY WIELORAZOWY WYKONANY Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI STALI CHIRURGICZNEJ, TYTANU, ALUMINIUM I STOPÓW TYCH MATERIAŁÓW ZGODNIE Z NORMĄ ISO 7153-1:2016. NIEKTÓRE CZĘŚCI INSTRUMENTÓW (NP. RĘKOJEŚĆ NARZĘDZIA) MOGĄ BYĆ WYKONANE Z SILIKONU LUB TWORZYW SZTUCZNYCH
SPEŁNIA WYMAGANIA NASTĘPUJĄCYCH ROZPORZĄDZEŃ :
- ISO 13485
- ISO 17664,
- ISO 17665-1:2006
ROZWIERTAK KOŚCI PUSTY W ŚRODKU O ŚREDNICY Ø2,7
ROZWIERTAK KOŚCI PUSTY W ŚRODKU O ŚREDNICY Ø3,0
ROZWIERTAK KOŚCI PUSTY W ŚRODKU O ŚREDNICY Ø4,0
ROZWIERTAK KOŚCI PUSTY W ŚRODKU O ŚREDNICY Ø5,0
ROZWIERTAK KOŚCI PUSTY W ŚRODKU O ŚREDNICY Ø6,5
ROZWIERTAK KOŚCI PUSTY W ŚRODKU O ŚREDNICY Ø8,0
ROZWIERTAK KOŚCI PUSTY W ŚRODKU O ŚREDNICY Ø10
KOŃCÓWKA T DO ŚRUB W KRĘGOSŁUPIE
WKRĘTARKA TORX Ø5,3
WKRĘTARKA TORX Ø4,3
WKRĘTARKA TORX Ø3,8
WKRĘTARKA TORX Ø3,4
WKRĘTARKA TORX Ø3,2
WKRĘTARKA TORX Ø2,7
WKRĘTARKA TORX Ø2,3
WKRĘTAK SZEŚCIOKĄTNY SW 5,5
WKRĘTAK SZEŚCIOKĄTNY SW 5,0
WKRĘTAK SZEŚCIOKĄTNY SW 4,5
WKRĘTAK SZEŚCIOKĄTNY SW 4,0
WKRĘTAK SZEŚCIOKĄTNY SW 3,5
WKRĘTAK SZEŚCIOKĄTNY SW 3,0
WKRĘTAK SZEŚCIOKĄTNY SW 2,5
WKRĘTAK SZEŚCIOKĄTNY SW 2,0
WKRĘTAK SZEŚCIOKĄTNY SW 1,5
WKRĘTAK KWADRATOWY SW 1,5
WKRĘTAK KWADRATOWY SW 1,2
WKRĘTAK KWADRATOWY SW 1,1
KOŃCÓWKA KRZYŻAKOWA PHILLIPS lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych niż opisane.
KOŃCÓWKA SZCZELINOWA PŁASKA DUŻA „ L”
KOŃCÓWKA SZCZELINOWA PŁASKA MAŁA „S”
ŚRUBA EKSTRAKCYJNA SZEŚCIOKĄTNA 2,5X0,5 MM STOŻKOWA
ŚRUBA EKSTRAKCYJNA SZEŚCIOKĄTNA 2,5 MM STOŻKOWA
ŚRUBA EKSTRAKCYJNA SZEŚCIOKĄTNA 3,5 MM STOŻKOWA
ŚRUBA EKSTRAKCYJNA SZEŚCIOKĄTNA 4,0 MM STOŻKOWA
ŚRUBA EKSTRAKCYJNA Ø3,5
ŚRUBA EKSTRAKCYJNA Ø4,5
ŚRUBA EKSTRAKCYJNA Ø6,0
ŚRUBA EKSTRAKCYJNA Ø6,5
DŁUTO DO KOŚCI 8 MM
DŁUBAK PROSTY OSTRY
OSTRY HACZYK
WIERTŁO Ø4,0X80
WIERTŁO Ø6,0X80
WIERTŁO Ø8,0X80
EKSTRAKTOR ZACISKOWY DO ŚRUB 3,5MM
EKSTRAKTOR ZACISKOWY DO ŚRUB 2,5MM
UCHWYT TYPU „I” Z SZYBKOZŁĄCZĄ
UCHWYT TYPU „T” Z SZYBKOZŁĄCZĄ
SZCZYPCE DO USUWANIA ŚRUB
SKRZYNKA ALUMINIOWA
|  | RAZEM: | 0 |  | 0
WSZYSTKIE NARZĘDZIA UŁOŻONE SĄ NA PLATFORMACH WYKONANYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ , ZABEZPIECZONE UCHWYTAMI SYLIKONOWYMI. MIEJSCE UŁOŻENIA DANEGO NARZĘDZIA ZOBRAZOWANE JEST GRAFIKĄ NANIESIONĄ W SPOSÓB TRWAŁY NA PLATFORMACH. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KUPIENIA KAŻDEGO NARZĘDZIA Z ZETAWU OSOBNO. ZESTAW OBJĘTY JEST 24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ.
Kontener sterylizacyjny bezobsługowy z zaworem ciśnieniowo – próżniowym wykonanym ze stali szlachetnej na nieograniczoną liczbę cykli sterylizacyjnych o wymiarach: 465x280x140mm wyposażony w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne i jednorazowe etykiety z protokołem sterylizacyjnym ( po min.3 z każdej strony) po obu stronach kontenera. Wyposażony w zamek zabezpieczający po obu stronach kontenera z możliwością umieszczenia plomb
Uwaga!
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 5
Pakiet V
L.P | Endoprotezy tymczasowe stawów biodrowego, kolanowego. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent/Typ | Proponowany kod
1 | Vancogenx Space Hip Vancogenx Space Knee - lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych niż opisane. Endoproteza stawu biodrowego lub kolanowego wysycona 2 antybiotykami wankomycyną i gentamycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem endoprotezy; biodrowego dostepna wersja kołnierzowa w 3 rozmiarach głow 46,54 i 60 mmz krótkim lub długim trzpieniem oraz stawu kolanowego dostępna w 4 rozmiarach: S, M, L, XL o szerokości części piszczelowej 60, 70, 80 i 90mm | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Endoproteza czasowa stawu biodrowego, kolanowego, ramiennego wysycona gentamycyna w wielu rozmiarach; biodrowego w wersji z kołnierzem lub bez , srednice głow 46, 54 i 60 mm, kolanowego w 3 rozmiarach; S, M i L o szerokości częsci piszczelowej 60, 70, 80 mm oraz stawu ramiennego w 3 rozmiarach głow 41 i 46 mm lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych niż opisane. | 10 |  | 0 |  | 0
|  | RAZEM: |  | 0 |  | 0
Dostawa kurierem na drugi dzień przy zgłoszeniach do godz. 14:00 dnia poprzedniego
Uwaga!
• | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
• | Formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
• | Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 6
Pakiet VI Płytka podmostkowa do plastyki klatki piersiowej szewskiej Pectud Bar lub równoważny
L.p. | System | Element | j.m | Cena netto | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/typ | Proponowany kod
1 | PECTUS BAR lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych niż opisane. | PŁYTKA PODMOSTKOWA XX,X CM | szt. |  | 20 | 0 |  | 0
2 | PECTUS BAR lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych niż opisane. | STABILIZATOR PŁYTY BOCZNY/PODŁUŻNY | szt. |  | 10 | 0 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0
• | Cena obejmuje koszty dostawy oraz koszty szkolenia w zakresie obsługi.
• | Termin dostwy do 48 h od złożenia zamówienia
Uwaga!
• | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
• | Formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
• | Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 7
Pakiet VII Endoproteza stawu kolanowego całkowita i częściowa wraz z CORI Robotics Surgical System lub równoważnym
L.P | Nazwa | j.m | Cena netto | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/typ | Proponowany kod
1 | Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 9 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL. Endoproteza odwzorowująca kolano anatomiczne dzięki asymetrycznym kłykciom udowym, asymetrycznej wkładce i asymetrycznej tacy piszczelowej. Budowa komponentów umożliwia ruch kolana analogiczny do kolana naturalnego, włączając w to mechanizm blokowania kolana w pełnym wyproście, medial pivot i translację tylną kłykci podczas zginania. Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Wkładka polietylenowa anatomiczna, wkląsło-wypukła, lewa/prawa o grubościach: 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO wraz z systemem CORI Robotics Surgical System lub równowaznym. | szt. |  | 150 | 0 |  | 0
2 | Część udowa asymetryczna, z 10 stopniowym przednim zagięciem, dwoma pegami do mocowania, wykonana ze stopu ZrNb (cyrkon 97,5%, niob 2,5%), którego zewnętrzna warstwa została przekształcona w ceramikę, dostępna w 10 rozmiarach. Część piszczelowa asymetryczna, posiadająca kieszenie cementowe oraz trzy dodatkowe punkty mocowania, wykonana ze stopu tytanu, dostępna w dwóch odrębnych opcjach różniących się od siebie kształtem: przyśrodkowa w 10 rozmiarach oraz boczna w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa przyśrodkowa oraz boczna dostępna w grubościach 8,9,10,11, 12 i 13mm. wraz z systemem CORI Robotics Surgical System lub równowaznym. | szt. |  | 100 | 0 |  | 0
3 | Zestaw materiałów jednorazowych | szt. |  | 200 |  |  | 0
4 | Ostrze do piły oscylacyjnej | szt. |  | 50 |  |  | 0
Użyczenie systemu robotycznego CORI przy założeniu wykorzystania 80% implantów z poniższej oferty w okresie 2 lat.
| Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Wymagania: Razem z implantami Wykonawca musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia zespołu instrumentariuszek. Wykonawca zobowiązuje się do udostepnienia programu do planowania przedooperacyjnego opartego na RTG lub CT pacjenta. Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania zestawu instrumentarium i kompletu implantów w formie depozytu na terenie szpitala. Zamawiający wymaga do każdej protezy napędu ortopedycznego z ostrzami jednorazowymi do piły, kompatybilnymi z instrumentarium. W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiazuje sie do prowadzenia niezbednych szkoleń personelu lekarskiego, pielegniarskiego w ośrodkach referencyjnych. Wykonanca ma obowiązek opracować i przedłorzyć Zamawiajacemu harmonogram szkoleń związanych z dostarczanym towarem w ramach niniejszej umowy oraz ich zakres. Zamawiający dokona wyboru uczestników sporód swojego personelu. Wykonawca zobowiazuje sie na pokrycie kosztów dojazdu i przyjazdu uczestników szkolenia na miejsce szkolenia oraz zakwaterowania uczestników szkolenia dotyczących szkoleń przeporowadzonych poza siedzibą Zamawiającego.
Uwaga!
• | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
• | Formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
• | Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 8
Pakiet VIII
ZESTAW NAPĘDÓW AKUMULATOROWYCH DO DUŻYCH ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH KOMPATYBILNYCH Z POSIADANYMI PRZEZ SZPITAL ŁADOWARKAMI
L.P | Nazwa | Parametry techniczne | Ilość | cena netto | wartość netto | stawka VAT | kwota VAT | Wartość brutto | Producent / typ | Proponowany kod
1 | Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich | napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych
silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W
obroty max. silnika 26000 obr./min.
obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich
obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezerskich
zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu
kaniulacja Ø 4 mm
dystalna osłona drutu Kirschnera w zestawie
akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie
zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora)
akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator
adapter do oliwienia napędu, w zestawie
możliwość zasilania z sieci elektrycznej
blokada przed niezamierzonym uruchomieniem
na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
2 | Bateria | dodatkowy akumulator | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą
napięcie 9,6V
pojemność 1,95Ah
możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora
3 | Zestaw do sterylnej śródoperacyjnej wymiany akumulatorów | zestaw składa się z: | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
lejek do sterylnego wkładania niesterylnego akumulatora
pokrywa komory akumulatora
pojemnik do sterylnego wyjmowania akumulatora
4 | Nasadka wiertarska typu Jacobs lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych niż opisane. | nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
nasadka wraz z kluczykiem
zakres min. 0,6 - 6,5 mm
kaniulacja Ø 4 mm
maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min.
moment obrotowy 5 Nm
5 | Nasadka wiertarska małe AO | nasadka wiertarska trójszczękowa typu małe AO | 1 |  |  |  | 0
kaniulacja Ø 2,8 mm
maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min.
moment obrotowy 4 Nm
6 | Nasadka do drutów typu Kirschnera lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych niż opisane. | nasadka do drutów Kirschnera | 1 |  |  |  | 0
trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm)
kaniulacja Ø 4 mm
moment obrotowy 5 Nm
7 | Nasadka frezerska typu Zimmer/Hudson lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych niż opisane. | nasadka frezerska typu Zimmer/Hudson | 1 |  |  |  | 0
kaniulacja Ø 4 mm
maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min.
moment obrotowy 19 Nm
8 | Nasadka frezerska AO lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych niż opisane. | nasadka frezerska duże AO | 1 |  |  |  | 0
kaniulacja Ø 4 mm
maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min.
moment obrotowy 19 Nm
9 | Nasadka frezerska typu Harris lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych niż opisane. | nasadka frezerska typu Harris | 1 |  |  |  | 0
kaniulacja Ø 4 mm
maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min.
moment obrotowy 19 Nm
11 | Piła oscylacyjna | piła oscylacyjna | 1 |  |  |  | 0
tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych
silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W
oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 13000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści
głowica obrotowa 360°
co najmniej 8 pozycji blokady głowicy
brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą.
akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora
zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie
akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator
możliwość zasilania z sieci elektrycznej
blokada przed niezamierzonym uruchomieniem
wychylenie ostrza 4°1'
na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
12 | Kosz stalowy dla dwóch urządzeń | kosz stalowy, perforowany | 1 |  |  |  | 0
uchwyt napędów/pił 2 szt.
uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt.
uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 2 szt.
uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich
uchwyt na brzeszczoty
uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt.
13 | Wanna kontenera | wanna kontenera 1/1 | 1 |  |  |  | 0
wymiary zewnętrzne 592/274/135 mm
wykonana z aluminium
uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni)
uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera
14 | Pokrywa kontenera | pokrywa kontenera | 1 |  |  |  | 0
srebrna
podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z indentyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe
filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt.
15 | Tabliczka identyfikacyjna | tabliczka identyfikacyjna, kolor czerowny/niebieski, opis do 13 miejsc | 4 |  |  |  | 0
16 | Olej | olej do smarowania systemu | 6 |  |  |  | 0
olej w aerozolu
butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu
objętość 300 ml
17 | Brzeszczoty | brzeszczoty do piły oscylacyjnej:
|  | brzeszczoty o długości 25-50 mm (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacj, do wyobru przez Zamawiającego) | 10 |  |  |  | 0
|  | brzeszczoty o długości 65 mm (do wyobru przez Zamawiającegoi) | 10 |  |  |  | 0
|  | brzeszczoty o długości 75-100 mm (do wyobru przez Zamawiającegoi) | 10 |  |  |  | 0
18 | Ładowarka | ładowarka elektroniczna, uniwersalna | 1 |  |  |  | 0
cztery gniazda
wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe
system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów
wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowcyh
proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bezhisterezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów
możliwość ładowania co najmniej 3 różnych baterii, do 6 różnych użądzeń
przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro
| Razem |  |  | wartość | 0 |  | 0 | 0
• | Cena brutto obejmuje podatek VAT=8%, koszt dostawy i ubezpieczenia w miejsce wskazane przez Użytkownika, instalacji, przeszkolenie
personelu Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni
Uwaga!
• | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
• | Formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
• | Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 9
Pakiet IX Endoproteza stawu kolanowego do implantacji wg. zasad kinematic alignment z odpowiednim instrumentarium
| Nazwa | j.m | Cena netto | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/typ | Proponowany kod
1 | Element udowy, anatomiczny lewi i prawy, zapewniający stabilizację przyśrodkową poprzez sferyczny kształt części przyśrodkowej implantu, z możliwością zastosowania w przypadkach zachowania więzadła krzyżowego tylnego jak i jego resekcji. Wykonany z materiału Co-Cr-Mo, cementowany z kieszeniami o głębokości 0,5mm od strony wewnętrznej. Dostępny w 13 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt. |  | 50 | 0 |  | 0
2 | Taca piszczelowa, anatomiczna lewa i prawa ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, wykonana z materiału Co-Cr-Mo, cementowana z kieszeniami o głębokości 0,5mm od strony wewnętrznej. Powierzchnia styku z wkładką gładko polerowana na wysoki połysk. W dolnej części posiadająca skrzydełka antyrotacyjne. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron z możliwością zastosowania elementów przedłużających w postaci trzpieni o długości 30 mm oraz 60mm | szt. |  | 50 | 0 |  | 0
3 | Wkładka polietylenowa UHMWPE w wersji STD lub CR- anatomiczna lewa, prawa. Zapewniająca stabilizację przyśrodkową typu „ball in socket” poprzez kuliste wgłębienie w części przyśrodkowej. Wysokość przedniej krawędzi w części przyśrodkowej co najmniej 9 mm, wysokość tylnej krawędzi części przyśrodkowej co najmniej 2mm. Zewnętrzna część wkładki wypłaszczona, nieograniczająca przemieszczenia się części bocznej komponentu udowego. Dostępna w co najmniej 6 rozmiarach oraz co najmniej 6 wysokościach zaczynających się od 10 mm dla każdej ze stron. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej oraz opcjonalnie dodatkowo śrubą do elementu piszczelowego. | szt. |  | 50 | 0 |  | 0
4 | Przedłużka piszczelowa o długości 30 mm lub 65mm | szt. |  | 50 | 0 |  | 0
5 | Ostrze pryzmatyczne do piły oscylacyjnej 19 x 90 x 1.27mm | szt. |  | 50 | 0 |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Wymagania: Razem z implantami Wykonawca musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia zespołu instrumentariuszek. Wykonawca zobowiązuje się do udostepnienia programu do planowania przedooperacyjnego opartego na RTG lub CT pacjenta. Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania zestawu instrumentarium i kompletu implantów w formie depozytu na terenie szpitala. Zamawiający wymaga do każdej protezy napędu ortopedycznego z ostrzami jednorazowymi do piły, kompatybilnymi z instrumentarium. W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiazuje sie do prowadzenia niezbednych szkoleń personelu lekarskiego, pielegniarskiego w ośrodkach referencyjnych. Wykonanca ma obowiązek opracować i przedłorzyć Zamawiajacemu harmonogram szkoleń związanych z dostarczanym towarem w ramach niniejszej umowy oraz ich zakres. Zamawiający dokona wyboru uczestników sporód swojego personelu. Wykonawca zobowiazuje sie na pokrycie kosztów dojazdu i przyjazdu uczestników szkolenia na miejsce szkolenia oraz zakwaterowania uczestników szkolenia dotyczących szkoleń przeporowadzonych poza siedzibą Zamawiającego.
Uwaga!
• | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
• | Formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykonawca odpowiada za wlasne przeliczenia.
• | Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## GwoździeMagnet. (hidden)
| MediWay Marcin Deszczyński |  |  |  |  | 2018-03-23
Zapłocie 148C
Warszawa
Magdalena Szlązak tel. 514 826 088 magdalena.szlazak@mediway.pl
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
| Warunki: | oferta ważna 60 dni od dnia wystawienia
| Cena: | może ulec zmianie przy różnicy kursowej waluty EUR na poziomie 2,5%
| Płatność: | 30 dni od dnia wtystawienia faktuy
OFERTA NA PRODUKTY NUVASIVE NSO
L.P | Opis Przedmiotu | Nazwa | Ilość | Numer Katalogowy | Cena | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | System do wydłużania kończyn. System składa się z tytanowego śródszpikowego gwoździa rosnącego z wewnętrznym mechanizmem wzrostowym oraz z zewnętrznego magnetycznego kontolera, który przezskórnie konroluje proces wydłużenia/kompresji kończyny. Gwoździe dostępne w trzech rozmiarach-grubościach: 8.5mm, 10.7mm oraz 12.0mm oraz długościach w zakresie 155mm do 365 mm Gwoździe dedykowane do rodzaju kości: udowej, piszczelowej, ramiennej Kontroler użyczany pacjentowi na czas leczenia bezpłatnie. Instrumentarium dostarczane do zabiegu bezpłatnie. | Gwoźdź PRECICE/PRECICE UNYTE | 1 | P8.5-X(maksymalne wydłużenie)-X(długść gwoździa), P10.7-X-X, P12.0-X-X | 54500 | 54500 | 8% | 58860

## ResponceOrtho (hidden)
| MediWay Marcin Deszczyński |  |  |  |  | 2019-03-22
Zapłocie 148C
Warszawa
Magdalena Szlązak tel.514 826 088 magdalena.szlazak@mediway.pl
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
| Warunki: | oferta ważna 60 dni od dnia wystawienia
| Cena: | może ulec zmianie przy różnicy kursowej waluty EUR na poziomie 2,5%
| Płatność: | 30 dni od dnia wtystawienia faktuy
OFERTA NA PRODUKTY RESPONCE ORTHO USA
Lp | System wspomagany komputerowo przestrzennej ramy do wielosiowej korekcji deformacji kończyn |  | Ilość | Nr katalogowy | Cena | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
| Przestrzenny stabilizator zewnętrzny złożony z obręczy i teleskopowych podpór, mocowanych do kości za pomocą drutów Kirschnera oraz samozwierających śrub kostnych. Konstrukcja standardowej ramy składająca się z 2 obręczy z podwójnymi otworami na całym obwodzie i 6 podpór teleskopowych. Rama nie wymaga centalnego ułożenia względem kości, jest lekka i komplatybilna z rezonansem magnetycznym oraz obrazowaniem rentgenowskim. Dostępne obręcze pełne, 2/3 koła, 1/3 koła oraz obręcze typu "U"dedykowane do stopy. Obręcze dystalne i proksymalne o różnych średnicach i kształtach mogą być stosowane jednocześnie przy jednej korekcji. Możliowść stosowania jednocześnie dwuosiowej korekcji przez zastosowanie 3 obręczy. Obręcze wykonane z karbonu lub aluminium. Regulacja przestrzeni między pierścienami od 2cm do 30 cm. Podpory teleskopowe z mechanizmem umożliwiającym płynną regulację długości umożliwiające wydłużanie ostre oraz stopniowe, z oznakowaną skalą w mm z blokadą uniemożliwiającą przypdkową zmianę pozycji. Materiał aluminium i tytan. Możliwość dowolnego umieszczenia podpór na obręczy. System współpracujący z oprogramowaniem komputerowym umożliwiającym planowanie korekcji deformacji oraz projektującym harmonogram codziennej regulacji ramy-gotowa preskrypcja drukowana dla pacjenta. Oprogramowanie dostarczane z systemem, intuicyjny interfejs, brak wymogu wprowadzania parametrów granicznych.W skład komplatu wchodzą: |  | 1 komplet |  |  | 31370 | 8% | 33879.6
1 | Obręcze pełne aluminiowe niskoprofilowe maksymalnie 6mm. Dostępne standardowe średnice w mm: 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210 oraz dodatkowe w mm: 225, 240, 255, 270, 285, 300 lub obręcze do stopy typu ''U'' w przynajmniej 3 rozmiarach | szt | 1 |  | 2990 | 2990 | 8% | 3229.2
2 | Obręcze 2/3 koła aluminiowe. Dostępne standardowe średnice w mm: 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285, 300 | szt | 1 |  | 2990 | 2990 | 8% | 3229.2
3 | Podpory teleskopowe typu "Express" w 7 rozmiarach i zakresach od 80 do 500 mm: XXS , XS, S, M, L, XL, XXL | szt | 6 |  | 2945 | 17670 | 8% | 19083.6
4 | Zaawansowany uchwyt do mocowania drutów umożliwiający dostosowanie wysokości, kąta w pionie i poziomie | szt. | 4 |  | 450 | 1800 | 8% | 1944
5 | Uchwyt do mocowania drutów standardowy | szt. | 1 |  | 380 | 380 | 8% | 410.4
6 | Zaanwansowany uchwyt do mocowania śruby umożliwiający dostosowanie wysokości, kąta w pionie i poziomie | szt. | 2 |  | 470 | 940 | 8% | 1015.2
7 | Uchwyt do mocowania śruby standardowy | szt | 1 |  | 400 | 400 | 8% | 432
8 | Podkładka | szt. | 12 |  | 40 | 480 | 8% | 518.4
9 | Standardowa nakrętka | szt | 8 |  | 65 | 520 | 8% | 561.6
10 | Kostka mocujące typu „Rancho“ 1-, 2-, 3-, 4- lub 5-otworowa | szt | 2 |  | 600 | 1200 | 8% | 1296
11 | Śruby mocujące dostępne w trzech rozmiarach 12mm; 16mm; 20 mm | szt | 12 |  | 50 | 600 | 8% | 648
12 | Śruby kostne typu ''blunt tip'' lub typu ''trokar tip'' dostępne w średnicach 4,5mm (długość 100mm, 120mm, 150mm) oraz 6,0mm (długość 100mm, 110mm, 120mm,130mm,140m,150m,160mm,180mm,200mm,220mm250mm,300mm) | szt. | 4 |  | 150 | 600 | 8% | 648
13 | Drut Kirschnera w rozmiarach 16mm, 1.8 mm, 2.0mm, dostępny z oliwką lub bez z zakończeniem typu trokar lub bagnet | szt. | 2 |  | 100 | 200 | 8% | 216
14 | Pręty gwintowane dostępne w rozmiarach: 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm | szt. | 2 |  | 300 | 600 | 8% | 648
15 | INSTRUMENTARIUM NIEZBĘDNE DO ZAŁOŻENIA RAMY DOSTARCZANE NA ZABIEG ZABIEG
|  | szt. | 1 komplet | 00-9069-00 External Fixator General Instrument Set
16 | Oprogramowanie kompatybilne z ramą | szt. | 1 komplet | smart correction
17 | Oprogramowanie do planowania korekcji | szt. | 1 komplet | click2correct
szt.
Materiały mogą zostać dostarczane w formie niesterylnej