## Pakiet 1
Pakiet 1– Maski ochronne | [8 empty] | Załącznik nr 1.1
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa | Producent | Numer katalogowy
1 | Półmaska filtrująca FFP3 przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest ≤0,05 mg/m3 o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS. Skuteczność filtracji 99% Zgodna z normami PN-EN 14683+AC:2019-09(EN 14683:2019+AC:2019) Zbudowana z części twarzowej wykonanej z materiału filtrującego i akcesoriów pomocniczych, takich jak taśmy nagłowne, zawór wydechowy oraz uchwyty mocujące taśmy. Czasza półmaski podczas użytkowania winna ściśle przylegać do twarzy. Półmaska powinna być przeznaczona do stosowania przez okres jednej zmiany roboczej (max 8 godz.). wyrób medyczny | szt. | 30000 |  |  | 8%
2 | Półmaska filtrująca FFP2 przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest ≤0,05 mg/m3 o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS. Skuteczność filtracji 95% Zgodna z normami PN-EN 14683+AC:2019-09 (EN 14683:2019+AC:2019) Zbudowana z części twarzowej wykonanej z materiału filtrującego i akcesoriów pomocniczych, takich jak taśmy nagłowne, zawór wydechowy oraz uchwyty mocujące taśmy. Czasza półmaski podczas użytkowania winna ściśle przylegać do twarzy. Półmaska powinna być przeznaczona do stosowania przez okres jednej zmiany roboczej (max 8 godz.). wyrób medyczny | szt. | 30000 |  |  | 8%
3 | Maska chirurgiczna trzywarstwowa z gumką o gramaturze 54g/m2. Materiał filtracyjny, wewnetrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą 14683,typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2. Kolor do wyboru. Pakowana po 50 szt. w kartonik w formie podajnika Długość 175 mm Szerokość złożona 95mm, wyrób medyczny | szt. | 60000 |  |  | 8%
Razem
podpisano podpisem elektronicznym

## Pakiet 2
Pakiet 2 -Kombinezony ochronne | [9 empty] | Załącznik nr 1.2
L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn. Netto | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nazwa | Producent | Numer katalogowy
1 | Kombinezon ochronny kategorii III, typ 5B/6B, Zgodny z normami EN14126:2003, EN:1149-5:2018, EN13034:2005, EN ISO 13982-1:2004. Chroni przed wirusami i bakteriami w tym SARS-CoV-2. Antystatyczny suwak przykryty plisą i zabezpieczony dodatkowo taśmą samoprzylepną. Gumki przy rękawach, nogawkach i kapturze dla idealnego dopasowania. Kolor biały. Szwy uszczelnione taśmą klejoną od zewnątrz. Rozmiary:, S,M, L, XL, XXL,XXXL Pakowany indywidualnie. Wyrób medyczny | 10500 | szt. |  |  | 8%
RAZEM
podpisano podpisem elektronicznym