## Załącznik Nr 4
AE/ZP-27-94/24 |  | ZAŁĄCZNIK NR 4
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakietach Nr 1 - 2
Lp | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 w pozycjach: 1-56
1. | Każde opakowanie (fiolka) z krążkami musi być zapakowane w zamkniętym opakowaniu z pochłaniaczem wilgoci, w opakowaniach nie większych niż 250 sztuk dla przedmiotu zamówienia dla którego zapotrzebowanie Zamawiajacego jest ≥250 szt, dla przedmiotu zamówienia dla którego zapotrzebowanie Zamawiajacego jest ≤250 szt. w opakowaniach nie większych niż wielkość zapotrzebowania
2. | Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii
3. | Na każdym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w ug wydrukowane dwustronnie
4. | Do każdej dostawy dołączone świadectwo kontroli jakości, które powinno zawierać nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności, kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami
5. | Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe "nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami EUCAST
6. | Średnica krążków 6 mm
7. | Temperatura przechowywania krążków antybiotykowych od -200C do +80C, z uwzględnieniem antybiotyków betalaktamowych
8. | Wszystkie zaoferowane krążki antybiotykowe posiadają wysoką jakość - potwierdzoną opinią KORLD
9. | Krążki antybiotykowe zostały poddane ocenie EUCAST i uzyskały bardzo dobre wyniki
10. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz 57-63
1. | Paski z gradientem stężenia antybiotyku do określania wartości MIC rzeczywistego (minimalne stężenie hamujące wzrost drobnoustroju - wartość rzeczywista), zgodny z rekomenacjami EUCAST
2. | Skala gradientu stężeń antybiotyku dokładniejsza niż geometryczna
3. | Testy umieszczone na nośniku plastikowym lub nośniku z trwałej bibuły.
4. | Paski pakowane w blistrach lub gąbkach umożliwiajacych ich przechowywanie w kontrolowanej temperaturze
5. | Wszystkie zaoferowane paski posiadają wysoką jakość potwierdzoną opinią KORLD
6. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta oraz do wglądu ceryfikaty kontroli jakości zawierajace zakresy referencyjne dla szczepów wzorcowych
7. | Termin ważności - minimum 12 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz 64
1. | Testy MIC przeznaczone do oznaczania wrażliwości mikroorganizmów na kolistynę metodą mikrozozcieńczeń
2. | Zestaw umożliwiający jednorazowo wykonanie pojedynczych oznaczeń
3. | Zestaw kompletny do wykonania oznaczeń
4. | Możliwość odczytu wizualnego
5. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
6. | Termin ważności - minimum 12 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz 65
1. | Zestaw krążków diagnostycznych, który powinien zawierać: krążki z karbapenemem, krążki z karbapenemem + inhibitor MBL, krążki z karbapenemem + inhibitor KPC oraz krążki z karbapenemem + inhibitor AmpC (Zamawiający dopuszcza krążki pakowane oddzienie) – wszystkie w ilości po 50 sztuk.
2. | Termin ważności - minimum 6 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz 66
1. | Szybkie testy diagnostyczne, kasetkowe, przeznaczone do diagnostyki in vitro do wykonywania 5 klas kardapenemaz: OXA-48, KPC, NDM, VIM i IMP w hodowli bakteryjnej
2. | Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia
3. | W opakowaniach zbiorczych nie większych niż 20 testów
4. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
5. | Termin ważności - minimum 12 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz 67
1. | Dyspensery 6-kanałowe do nakładania krążków antybiotykowych na płytki o średnicy 9 cm
2. | Dyspensery kompatybilne z oferowanymi krążkami antybiotykowymi
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz 68
1. | Densytometr - urządzenie do oznaczania gęstości i standaryzacji zawiesiny bakteryjnej. Możliwość przeprowadzenia pomiarów zmętnienia w skali 0-15 McFarlanda
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 1- 9
1. | Testy do automatycznej, kolorymetrycznej lub kolorymetrycznej i fluorescencyjnej identyfikacji bakterii: pałeczek Gram - ujemnych fermentujących i niefermentujących (w pozycji 1), ziarniaków Gram dodatnich (w pozycji 2), bakterii z rodzaju Neisseria i Haemophilus (w pozycji 3), bakterii beztlenowych (w pozycji 4), oraz grzybów drożdżopodobnych (w pozycji 5)
2. | W pozycjach 6 , 7, 8 i 9 - testy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości bakterii i grzybów drożdżopodobnych podane w wartościach MIC i w postaci kategorii S,I,R , na podstawie aktualnych wytycznych EUCAST.
3. | W pozycjach 6 i 7 : Możliwość automatycznego wykrywania następujących mechanizmów oporności bakterii: dla pozycji nr 7 : MRSA, MRCNS, VRSA, MLSb, VRE, HLAR; dla pozycji nr 6 : ESBL oraz informacja o podejrzeniu karbapenemaz.
4. | W pozycjach 1-8: Testy do identyfikacji i lekowrażliwości rozdzielone, na osobnych kartach/ panelach.
5. | Automatyczny odczyt paneli identyfikacyjnych i antybiogramowych bez konieczności dodawania dodatkowych odczynników.
6. | Wszystkie testy zaopatrzone w kody kreskowe fabrycznie naniesione na karty/panele.
7. | Interpretacja wyników przez system ekspertowy przygotowany w oparciu o aktualne rekomedacje EUCAST z podaniem wskazówek terapeutycznych.
8. | Do każdej dostawy dołączone świadectwo kontroli jakości zawierające: nazwę testu, nazwę producenta, termin ważności, numer serii, oraz wyniki kontroli jakości.
9. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta.
10. | Termin ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 10
1. | Automatyczny analizator do identyfikacji bakterii i grzybów oraz automatycznego oznaczania lekowrażliwości.
2. | Aparat nie starszy niż z 2019 roku.
3. | Pełna automatyzacja analizatora - w tym inkubacja i odczyt w obrębie aparatu.
4. | System złożony z modułu inkubacyjno - pomiarowego, komputera z monitorem i UPS
5. | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację, przygotowywanie listy roboczej badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację.
6. | Oprogramowanie w języku polskim.
7. | Ilość miejsc w aparacie - minimum 15.
8. | W zestawie z aparatem: densytometr - urządzenie do oznaczania gęstości i standaryzacji zawiesiny bakteryjnej, umożliwiające przeprowadzanie pomiarów zmętnienia w skali McFarlanda oraz pipeta automatyczna do inokulacji paneli identyfikacyjnych i paneli lekowrażliwości.
9. | W cenie dzierżawy serwisowanie aparatu w trakcie trwania umowy. Usunięcie awarii aparatu przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy - przy naprawie trwającej powyżej 48 godzin.
10. | Możliwość serwisu zdalnego umożliwiającego zdalną zmianę breakpointów i aktualizacę oprogramowania EUCAST.
11. | W cenie dzierżawy wliczone koszty uruchomienia aparatu oraz szkolenia personelu w zakresie obsługi aparatu. Szkolenie winno się odbyć w siedzibie Zamawiającego w dniu dostawy aparatu.
12. | Wraz z dostawą aparatu Instrukcja obsługi w języku polskim
13. | Koszty transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
14. | W cenę dzierżawy wliczone koszty włączenia analizatora do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco - moduł mikrobiologia, w tym dostarczenie zestawu komputerowego z drukarką i/lub oprogramowania jeżeli będzie niezbędne do wpięcia analizatora do sieci .
.................................................................
| ` | Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty