## Zadanie nr 1
Wykonawca: .......................................... …........................................ .......................................... (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm. | Ilość opakowań zapotrzebowana*) | Nazwa zaoferowanego produktu/Producent | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania z kol.6 | Wartość netto (kol.7x8) | Stawka VAT % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Aparat EF-2 (9-11r.ż.) | szt. | 2
2 | Aparat EF-3 (5-8r.ż.) | szt. | 3
3 | Drut do klejenia reteinerów stałych Ø195 op. minimum 10szt. łuk | op. | 1
4 | Guziczki podniebienne (zaczepy) – elementy retencyjne dodatkowe z podstawą okrągłą lub prostokątna, wklęsłą do przyklejenia op.a'10szt. | op | 3
5 | Haczyki ortodontyczne do zaciskania na łuku średnie, prawe i lewe, pakowane po 10 sztuk | op. | 2
6 | Imadła ortodontyczne | szt. | 12
7 | Klej do aparatów typu Hyraxu, czas wiązania – maksymalnie 3 minuty. | kpl | 2
8 | Klej ortodontyczny (klej+Bond) chemoutwardzalny, zestaw (4x3,5g strzykawka kleju+Bond 16g) | kpl. | 2
9 | Klej światłoutwardzalny bez konieczności stosowania primera. Opakowanie: strzykawka 2x2.9g | op. | 4
10 | Kleszcze do cięcia proste drut o średnicy max 0,7 mm | szt. | 1
11 | Kleszcze do cięcia proste drut o średnicy max 0,3 mm | szt. | 1
12 | Kleszcze do cięcia proste drut o średnicy max 0,5 mm | szt. | 2
13 | Kleszcze do dystalnego cięcia | szt. | 6
14 | Kleszcze do zakładania separacji | szt. | 2
15 | Kleszcze do zdejmowania zamków | szt. | 1
16 | Kleszcze Tweed Angle do torku i formowania łuków 13 cm | szt. | 1
17 | Kleszcze Weingarta | szt. | 7
18 | Kleszczyki Moskito | szt. | 5
19 | Klin rotacyjny przeźroczysty, opak. 100 szt. | szt. | 2
20 | Korektor do leczenia wad dotylnych; jeden rozmiar teleskopu z możliwością dostosowania do każdego pacjenta op. po 5 sztuk | kpl. | 1
21 | Ligatura elastyczna: stały i odporny na blaknięcie kolor; idealna elastyczność; z wysokiej jakości poliuretanu; zróżnicowane kolorystycznie; listek 24 oczka 1op.a'20 listków | op. | 44
22 | Ligatura Kobayashi krótka 0,35/14 wykonana ze stalowego drutu, odporna na przebarwienia, z przyspawanymi haczykami i skręconymi końcami op. a'100 szt. | op. | 1
23 | Ligatura metalowa długa: wykonana ze stalowego drutu o średnicy 0,25mm; odporna na przebarwienia; skręcone końce do szybkiego zamocowania; op. Max. a'1000szt. | op. | 1
24 | Ligatury separacja, służący do odseparowania zębów bocznych przed założeniem pierścieniamax op. a'1000 szt. | op. | 2
25 | Lusterka wewnątrzustne do zdjęć wewnątrzustnych | szt. | 17
26 | Łańcuszek elastyczny: trwały kolor, odporny na blaknięcie; bardzo elastyczny; z wysokiej jakości produktów; występujący w trzech rodzajach (1. Ciągły, 2. Krótki, 3. Długi) op. na rolce a`4,60m (+/- 10 cm) długości. | op. | 11
27 | Łuk twarzowy do wyciagu zewnatrzustnego typu Headgear różne rozmiary | szt. | 1
28 | Łuki 16 TMA góra i dół (dla pacjentów z alergią na nikiel) | op. | 7
29 | Łuki stalowe krawężne: wysokiej jakości łuki stalowe formowane; pakowane po 10 szt., górne i dolne; o różnych średnicach: 16/16SS, 16/22SS, 17/25SS | op. | 57
30 | Łuki stalowe okrągłe: wysokiej jakości łuki stalowe formowane; o różnych średnicach: 16 SS, 18 SS; pakowane po a'10 szt., górne i dolne | op. | 5
31 | Łuki TMA 16/22 gór i dół op. 10 szt. | szt. | 1
32 | Łuki TMA 17/25, 21/25 gór i dół op. 10 szt. | op. | 1
33 | Łuki niklowo-tytanowe krawężne, różne średnice: NiTi 16/16, NiTi 16/22, NiTi 17/25, górne i dolne, pakowane po 10 szt. | op. | 54
34 | Łuki niklowo-tytanowe okrągłe, górne i dolne. Różne średnice: NITI 12, 14,16,18 pakowane po 10 szt. | op. | 80
35 | Łuki niklowo-tytanowe typu odwrotnej krzywej Spee, górne i dolne, pakowane po 10 sztuk, rozmiar: 16 okrągłe, 18 - okrągłe, 16/16 krawężne, 16/22 krawężne forma EURO (rozmiar uniwersalny) | op. | 4
36 | Łyżki metalowe perforowane ortodontyczne rozmiar 1, 2, 3 | szt. | 26
37 | Łyżki plastikowe ortodontyczne rozmiar 1, 2, 3 | kpl. | 1
38 | Maska twarzowa: konstrukcja noszona na zewnątrz twarzy, wygodna w użyciu, z odpornego plastiku i metalu, z wygodnym plastikowym podbródkiem | szt. | 7
39 | Osłonka do łuków 1,10mm, op. 5m | szt. | 4
40 | Paski ścierne metalowe: op. minimum 12 szt.; stalowe paski separacyjne z nasypem diamentowym, o średniej ścieralności, rozmiar: 6mm | op. | 15
41 | Pęseta do klejenia rurek | szt. | 5
42 | Pęseta do klejenia zamków | szt. | 1
43 | Pierścienie ortodontyczne na przedtrzonowe górne i dolne system Roth 22, zgrzane z zamkami, posiadające od strony podniebiennej zaczep, różne rozmiary | szt. | 10
44 | Pierścienie ortodontyczne na trzonowce dolne system Roth 22: dające bardzo dobre efekty wpasowywania; laserowe oznakowanie; anatomiczny kształt; pełny asortyment rozmiarowy; wysoka jakość - optymalne dopasowanie połączone z perfekcyjnym zakończeniem krawędzi; pierścienie dolne zgrzane z rurkami policzkowymi oraz z haczykami do pierścieni. Różne rozmiary | szt. | 140
45 | Pierścienie ortodontyczne na tzronowce górne system Roth 22: dające bardzo dobre efekty wpasowywania; laserowe oznakowanie; anatomiczny kształt; pełny asortyment rozmiarowy; wysoka jakość - optymalne dopasowanie połączone z perfekcyjnym zakończeniem krawędzi; pierścienie górne zgrzane z rurkami policzkowymi oraz z zamkami do pierścieni. Różne rozmiary | szt. | 400
46 | Płytki przedsionkowe nr 1; 2; 3 | szt. | 3
47 | Pozycjoner do zamków ortodontycznych (krzyżowy). Uniwersalne narzędzie do zamków o slotach 018" i 022"z czterema wysokościami położenia zamka: 3,5; 4; 4,5; 5 mm. | szt. | 4
48 | Rozwieracz do ust wykonany z tworzywa sztucznego; możliwość sterylizacji w autoklawie (temp. 121st. C) mały, średni, duży | szt. | 21
49 | Rurki na 6 i 7 górne i dolne system MBT slot 22, prawe i lewe | szt. | 30
50 | Rurki na 6, 7 góra i dół system Rotha slot 18 , prawe i lewe | szt. | 330
51 | Sprężyna NiTi, działająca ze stałą siłą wykonana ze stopu niklowo – tytanowego (twarda, miękka), (op. 3 szt. – po 18 cm) | op. | 12
52 | Sprężyna rozporowa stalowa zamknięta op. a' 1 rolka (1m-Ø0.70mm/28) | op. | 3
53 | TRAINERY EF1 | szt. | 10
54 | TRAINERY dla dzieci od 2 do 5 roku życia; zapewnia aktywne ćwiczenie prawidłowego żucia i właściwego użycia mięśni szczęk | szt. | 19
55 | TRAINERY do wstępnej korekcji przedortodontycznej u dzieci z uzębieniem mieszanym, II faza | szt. | 1
56 | TRAINERY do wstępnej korekcji przedortodontycznej u dzieci z uzębieniem mieszanym, I faza | szt. | 1
57 | Widełki ortodontyczne (zwane też widelcem ortodontycznym, dopychacz do ligatur) | szt. | 1
58 | Wyciągi elastyczne ( gumki różne, różna Ø i moc ); wyprodukowane z materiału najwyższej jakości; estetyczne i praktyczne max. op. 100 szt. | op.. | 16
59 | Wyciągi zewnątrzustne ( czepek niski ): wygodne w użyciu; wysokie; siła naciągu : mocne, średnie, słabe. | szt. | 1
60 | Wyciągi zewnątrzustne ( czepek wysoki ): wygodne w użyciu; niskie; siła naciągu : mocne, średnie, słabe. | szt. | 1
61 | Zamek system MBT 022 góra, dół op. komplet dla jednego pacjenta | kpl. | 1
62 | Zamek system Roth 022 dół op. komplet dla jednego pacjenta | kpl. | 1
63 | Zamek system Roth 022 góra, op. komplet dla jednego pacjenta | kpl. | 1
64 | Zamki ortodontyczne metalowe o slocie 018 w systemie Roth: komputerowo opracowana podstawa zamka; posiadająca kontury, które idealnie pasują do wypukłości korony zęba dając dopasowanie oraz redukująca „kołysanie" zamka; romboidalny kształt; laserowo opracowana podstawa zamka; zaokrąglone kontury skrzydełek zamka; laserowy system oznaczania zamków; wytworzone z molibdenu – stopu o wysokim stopniu odporności na korozję, o dobrej przyczepności; torque wbudowany w podstawę zamka pozwalający na stałe położenie slotu na tym samym poziomie, co daje odpowiednią siłę; pakowane w kasetki w kompletach (góra lub dół). Komplet 10 szt. zamków górnych lub dolnych. | kpl. | 200
65 | Zamki ortodontyczne na siekacze dolne, op.10szt. | op. | 10
66 | Żyłka elastyczna Ø 0,65 - długość minimum 15m | op. | 11
RAZEM | [8 empty] | XXX
*) Podana ilość opakowań w kolumnie nr 3 uwzględnia wielkość opakowań określonych w kolumnie nr 2. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego przykładu - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakować zabezpieczającąc zapotrzebowanieZamawiajcego (wg SWZ Rozdz. XVI ust. 6)

## Zadanie nr 2
Wykonawca: .......................................... …........................................ .......................................... (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm. | Ilość opakowań zapotrzebowana*) | Nazwa zaoferowanego produktu/Producent | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania z kol.6 | Wartość netto (kol.7x8) | Stawka VAT % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Bloczki duże do zarabiania mas silikonowych, op.a'50 kartek. | bl | 11
2 | Cement światłouwardzalny do cementowania licówek zarówno kompozytowych jak i porcelanowych | zestaw | 1
3 | Cement tymczasowy do koron i mostów protetycznych op. 1 tubka bazy 36g; 1 tubka katalizatora 16g; 1 bloczek do mieszania. | szt. | 2
4 | Chemoutwardzalny materiał kompozytowy do wykonywania tymczasowych koron i mostów, wskazania do użycia przy wykonywaniu tymczasowych estetycznych koron, mostów, wypełnień typu inlay i onla, kolor A2; A3 op.a'75g | op. | 2
5 | Ćwieki samospalające do modelowania wkładu, op.a`60szt. typu Deirecta lub równoważny | op. | 3
6 | Elastyczne wkłady z włókien szklanych wzmocnionych kompozytem i cyrkonem. Zestaw zawiera: 20 wkładów w rozmiarach 10 (5 szt.), 12 (5 szt.) 14 (5 szt.), 16 (5 szt.) i 4 nawierty lub równoważny | zestaw | 1
7 | Gumka do polerowania ceramiki na wysoki połysk, elastyczna. Prędkość max. 15.000obr./min. op.a'25szt., typu Gps3. lub równoważne | op. | 1
8 | Gumki do polerowania protez akrylowych kompatybilne z prostnicą 9572M:9573M różne kolory lub równoważne | szt. | 10
9 | Kamienie karborundowe do akrylu na prostnice - gruszka | szt. | 1
10 | Klamry kulkowe do protez 032 op.100 szt. | op. | 1
11 | Klucz do wkładów koronowo-korzeniowych (nasadowy) | szt. | 1
12 | Klucz do wkładów koronowo-korzeniowych pozłacanych i tytanowych | szt. | 1
13 | Kompozyt do wykonywania tymczasowych koron i mostów, A3 z pistoletu op. a`67g. | op. | 1
14 | Końcówki żółte mieszające do mas silikonowych typu Light lub równoważny, op. a` 50 szt. | op. | 4
15 | Masa alginatowa klasy A z chromatycznym wskaźnikiem fazy. Przeznaczona jest do elastycznych i precyzyjnych wycisków. Użycie chromatycznego wskaźnika ułatwia ocenę fazy pracy: - mieszania (kolor fioletowy), - nakładania na łyżkę i do jamy ustnej (kolor różowy), - wiązania (kolor biały -1,5 do 2 minut) Po związaniu masy pobrany wycisk zachowuje niezmienne kształty i parametry do 120 godzin. opakowanie: 450g, typu Kromopan lub równoważne | op. | 400
16 | Masa poliwinylosiloksanowa typu A, której przeznaczeniem jest rejestracja stosunków przestrzennych między żuchwą a szczęką. Materiał do ustalania maksymalnego zaguzkowania zębów, ustalania centralnego ułożenia żuchwy w stosunku do szczęki oraz równoczesnych wycisków szczęki i żuchwy, pęcherzykami powietrza automatycznie mieszanie niweluje ten problem. Masa płynna, co pozwala uniknąć przemieszczeń w trakcie ustalania położenia żuchwy, szybko wiążąca w 60”, stabilna po upływie 24h możliwość zmianny wymiaru o 0,05%, łatwa w obróbce i twarda. Czas pracy w temperaturze 23ºC do 30”, czas przybywania w jamie ustnej pacjenta do 60”, odtwarzanie detali do 2 μm. Twardość końcowa – 95 Shore'A. Opakowanie: 2 x 50 ml + 12 końcówek mieszających lub równoważne | op. | 1
17 | Materiał do miękkiego podścielania protez, przeznaczony do ręcznego mieszania w stosunku 1:1. Cechy: nie twardnieje, nie chłonie zapachów. op.a'2x 30 ml | op. | 1
18 | Materiał przeznaczony do tymczasowego osadzania uzupełnień protetycznych oraz tymczasowego wypełniania małych ubytków jednopowierzchniowych. Zawiera wodorotlenek wapnia, nie zawiera eugenolu. Idealny przed cementowaniem z zastosowaniem cementów kompozytowych: tymczasowe osadzanie wkładów koronowych (inlay, onlay), koron, koron częściowych, mostów, zaczepów i wkładów koronowo-korzeniowych; tymczasowe wypełnianie małych ubytków jednopowierzchniowych. Opakowanie: 25 g baza + 25 g katalizator lub równoważny | op. | 2
19 | Samoadhezyjny cement do osadzania prac protetycznych i cementowania w kanale.Opakowanie zawiera: - strzykawka 5 ml (8,5 g) + 10 końcówek mieszających, regulator + 5 szerokich końcówek mieszających + 5 końcówek endo: kolor A2 - 1 op., kolor A3 - 1 op., TR (przeźroczysty) lub równoważny | op | 1
20 | Samoadhezyjny cement kompozytowy do włókna szklanego . Opakowanie zawiera: 1 strzykawka - 4 ml produktu + 3 końcówki podające | op | 1
21 | Samoutwardzalny cement na bazie tlenku cynku bez eugenolu do tymczasowego osadzania prac protetycznych. Bez negatywnego wpływu na polimeryzację cementów kompozytowych czy akrylowych materiałów czasowych. Cement można stosować również do czasowego cementowania koron, wkładów, nakładów i mostów. Opakowanie: pasta podstawowa (30 g), aktywator (13 g), bloczek do mieszania. | op. | 3
22 | Silikon o płynnej konsystencji przeznaczony na drugą warstwę wycisku, Właściwości produktu: czas mieszania: 30 sek., czas pracy: 1 min. 30 sek., czas w jamie ustnej: 3 min. 30 sek., czas wiązania: 5 min., op. a` 140 ml | op. | 44
23 | Silikonowa masa wyciskowa (kondensacyjna) o płynnej konsystencji, tiksotropowa i hydrokompatybilna, op. a` 140 ml | op. | 58
24 | Silikonowa masa wyciskowa przeznaczona na I warstwę, op. 2 x 250 ml | op | 1
25 | Silikonowa masa wyciskowa typu addycyjnego przeznaczona na pierwszą warstwę wycisków dwuwarstwowych, proporcja mieszania 1:1, twardość końcowa 60 Shore'A Op. 2x250ml | op | 10
26 | Taśma teflonowa IZOTOP | szt | 2
27 | Uchwyt 5mm wzmocniony niklowany na kątnice stomatologiczną stosowany do montowania: ściernic, gumek polerskich i innych narzędzi rotacyjnych nie przekraczających 25mm. | szt. | 20
28 | Uniwersalny katalizator w żelu do masy bazowej i korekcyjnej, op. a`60ml | op. | 25
29 | Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego (kwarcowego) z technologią zmieniającą kolor, różne rozmiary | szt. | 2
30 | Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego podstawa wysoce stabilnej odbudowy protetycznej zęba, stożkowy kształt, najwyższa wytrzymałość na zginanie, widoczność w promieniach RTG, elastyczność względem zębiny. Opakowanie 5 szt. z wybranego typu wkładu. Różne rozmiary. typu Contec Blanco lub równoważny | op. | 5
31 | Wkłady koronowo-korzeniowe zestaw w 6 rozmiarach (mix rozmiarów) | op. | 1
32 | Wkłady z włókna szklanego, wkłady koronowo-korzeniowe do wzmocnienia bezpośredniej odbudowy zęba. Zestaw zawiera: 2 wiertła pilotujące, po jednym kalibrującym do każdego rozmiaru wkład, 5 sztuk wkładu z każdego rozmiaru. | zestaw | 1
33 | Włókno szklane zatopione w kompozycie do mostów adhezyjnych, szerokość: 2,5 cm grubość: 0,7 mm długość: 6 cm | szt. | 1
34 | Wosk kostny op.24szt. | op. | 5
35 | Wosk modelowy miękki: op. a’ 500g (25 sztuk płytek woskowych w pudełku kartonowym); do wykonywania modeli płyt podstawowych protez zębowych; na bazie wosku pszczelego; kolor jasnoróżowy, typu CHEMA lub równoważny | op. | 10
36 | Wosk modelowy twardy: op. a’ 500g (25 sztuk płytek woskowych w pudełku kartonowym); do wykonywania modeli płyt podstawowych protez zębowych; na bazie wosku pszczelego; kolor jasnoróżowy typu CHEMA lub równoważny | op. | 1
37 | Wytrawiacz do porcelany kwas fluorowodorowy | op. | 1
RAZEM | [8 empty] | XXX
*) Podana ilość opakowań w kolumnie nr 3 uwzględnia wielkość opakowań określonych w kolumnie nr 2. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego przykładu - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakować zabezpieczającąc zapotrzebowanieZamawiajcego (wg SWZ Rozdz. XVI ust. 6)

## Zadanie nr 3
Wykonawca: .......................................... …........................................ .......................................... (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm. | Ilość opakowań zapotrzebowana*) | Nazwa zaoferowanego produktu/Producent | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania z kol.6 | Wartość netto (kol.7x8) | Stawka VAT % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | FREZ OSTATECZNY typu MACRO-LOCK (FINISHING DRILL)#1; #2 | szt. | 2
2 | Frezy do tworzyw, stopów metali, tytanu i materiałów termoplastycznych; nacięcia poprzeczne drobne średnica 40 długość 11mm i 13mm | szt. | 2
3 | Frezy protetyczne Wymiary głowicy: – 20 000 obr./ min. - F1 L 13mm Ø 6mm; - F2 L 14mm Ø 6mm; - F13 L 13mm Ø 6mm; - F46 L 14mm Ø 2,30mm; - F47 L 13mm Ø 5mm; - F56 L 14,5mm Ø 6mm; - F82 L 13mm Ø 5mm; - F85 L 14mm Ø 6mm; - F 96 L 13mm Ø 6mm; - F 83 L 14 mm grubość 4 mm; -F 84 L 14,5 grubość 5 mm; -F 87 L 13 mm grubość 6 mm; - F 88 L 12mm grubiść 4 mm; - F 95 L 13 mm grubość 4 mm; - CX 79F HP 500 104 194 140 040/045 | szt. | 55
4 | Frezy z węglika spiekanego średnica 40 długość 13 mm nacięcia proste-normalne do tworzyw | szt. | 1
5 | Wiertła chirurgiczne – szczelinowce na turbinę przedłużone, ISO 500 316 168 007 010 | szt. | 40
6 | Wiertła diamentowe na kątnicę płomyk, stożek szpiczasty, różna ziarnistość, w rozmiarach od 010 do 023 | szt. | 30
7 | Wiertła diamentowe na turbinę kulka rozmiar od 010 do 029. Różna ziarnistość czerwone, zielone, niebieskie | szt | 150
8 | Wiertła diamentowe na turbinę mały płomyk oraz stożek w rozmiarach od 010 do 023 | szt | 50
9 | Wiertła diamentowe na turbinę stożek odwrócony, pączki, football, stożki, stożki szpiczaste, płomienie, gruszki różna ziarnistość w rozmiarch od 010 do 023 | szt. | 10
10 | Wiertła na turbinę do przecinania koron, rozmiar od 012 do 016 | szt. | 33
11 | Wiertła stomatologiczne na kątnice z nasypem diamentowym, płomyk; rozmiar 010; 014, | szt. | 200
12 | Wiertła stomatologiczne kulka diamentowa na kątnicę, rozmiar od 010 do 027. Ziarnistość: różna, czerwona, niebieska, zielona | szt. | 60
13 | Wiertła stomatologiczne na kątnicę na przedłużonej nóżce (różyczki na długiej nóżce), rozmiary od 06 do 025. Nóżka o jednokowej grubości na całej długości. | szt | 100
14 | Wiertła stomatologiczne na kątnicę odwrócony węglik spiekany stożek, rozmiar 012; 014, | szt. | 20
15 | Wiertła stomatologiczne na turbinę z nasypem diamentowym wydłużony trzon, kulka, rozmiar od 018 do 023 | szt. | 45
16 | Wiertła stomatologiczne na turbinę z nasypem diamentowym, na wydłużonej stopce, kulka, rozmiar od 08 do 018. Różna ziarnistość | szt. | 10
17 | Wiertła stomatologiczne płomyki na turbinę z nasypem diamentowym, rozmiar od 0,10 do 0,23. Różna ziarnistość, czerwona, niebieska, zielona. Różne kształty | szt. | 80
18 | Wiertła stomatologiczne różyczka na kątnicę z węglika spiekanego (długość wiertła standardowa)w rozmiarach od 010 do 023 | szt. | 100
19 | Wiertła z węglika spiekanego. Ułatwiają głębokie drążenie w celu lokalizowania złamanych instrumentów i ukrytych kanałów, asortyment: (1/4; 1/2; 1; 2; 3; 4). Wiertła długości 31-34 mm. Opakowanie: asortyment 6 sztuk | op. | 5
20 | Wiertło chirurgiczne – różyczka na prostnicę z węglika spiekanego ISO 500 104 001 001 018 | szt. | 60
21 | Wiertło chirurgiczne – różyczka na prostnicę z węglika spiekanego ISO 500 104 001 001 023 | szt. | 60
22 | Wiertło chirurgiczne – różyczka na prostnicę z węglika spiekanego ISO 500 104 001 001 010 | szt. | 200
23 | Wiertło chirurgiczne – różyczka na prostnicę z węglika spiekanego ISO 500 104 001 001 014 | szt. | 300
24 | Wiertło chirurgiczne – różyczka na prostnicę z węglika spiekanego ISO 500 104 001 251 010 | szt. | 80
25 | Wiertło chirurgiczne – różyczka na prostnicę z węglika spiekanego ISO 500 104 001 251 014 | szt. | 80
26 | Wiertło chirurgiczne – różyczka na prostnicę z węglika spiekanego ISO 500 104 001 251 018 | szt. | 80
27 | Wiertło chirurgiczne – różyczka na prostnicę z węglika spiekanego ISO 500 104 001 251 023 | szt. | 60
28 | Wiertło chirurgiczne – szczelinowiec na prostnicę węglik spiekany ISO 500 104 168 007 016 | szt. | 100
29 | Wiertło chirurgiczne – szczelinowiec na turbinę przedłużone ISO 500 316 171 007 012 | szt. | 415
30 | Wiertło chirurgiczne – szczelinowiecna turbinę przedłużone ISO 500 316 168 007 016 | szt. | 100
31 | Wiertło chirurgiczne – szczelinowiecna turbinę przedłużone ISO 500 316 415 007 010 | szt. | 100
32 | Wiertło chirurgiczne szczelinowe na turbinę kształt C33 FGXC rozmiar 016, op.a'5szt. | op. | 5
33 | Wiertło chirurgiczne szczelinowe na turbinę kształt C33IL FGXL rozmiar 010, op.a'5szt. | op. | 5
34 | Wiertło chirurgiczne szczelinowe na turbinę kształt C33L FGXL rozmiar 012, op.a'5szt. | op. | 5
35 | Wiertło chirurgiczne szczelinowe na turbinę kształt HM161 FGXL rozmiar 018, op.a'2szt. | op. | 25
36 | Wiertło chirurgiczne szczelinowe na turbinę kształt HM33IL FGXL rozmiar 010, op.a'5szt. | op. | 5
37 | Wiertło chirurgiczne szczelinowe na turbinę kształt HM33L FGXL rozmiar 012, op.a'5szt. | op. | 5
38 | Wiertło diamentowe na turbinę: 830 FG 806 314 257 524 018/021; 815 FG 806 314 042 524 018; 834 FG 806 314 552 524 018; 858 FG 806 314 165 524 010 /014; 858F FG 806 314 165 514 010/ 012 /014; 85EF FG 806 314 165 504 012/014; 858UF FG 806 314 165 494 014; 863L FG 806 314 251 524 014; 885 FG 806 314 130 524 014; 886 FG 806 314 131 524 012/014/016; C48LF FG 500 314 249 042 012; C134F Fg 500 314 164 041 014 | szt. | 120
39 | Wiertło diamentowe płomyk na turbinę wydłużony kształt 859 rozmiar od 010 do 023 | szt. | 20
40 | Wiertło do przecinania koron ISO 500 314 196 008 010 | szt. | 30
41 | Wiertło do usuwania kleju ISO 500 314 299 072 018 | szt. | 100
42 | Wiertło różyczki na prostnicę kształt 141 rozmiar od 010 do 040 | szt. | 30
43 | Wiertło różyczki poprzecznie nacinane, rozmiar od 016 do 023 | szt. | 2
44 | Wiertło różyczki prosto nacinane rozmiar od 016 do 023 | szt. | 2
45 | Zestaw wierteł dobranych do szlifowania zębów w systemie odpowiednim dla współczesnej korony estetycznej. Przy pomocy wierteł z zestawu mozliwe jest wykonanie stopnia w każdym systemie stosowanym we współczesnej stomatologii. Zawartość opakowania: 12 wierteł z nasypem diamentowym dostarczane na aluminiowej podstawce (podstawka nadaje się do sterylizacji) | op. | 1
RAZEM | [8 empty] | XXX
*) Podana ilość opakowań w kolumnie nr 3 uwzględnia wielkość opakowań określonych w kolumnie nr 2. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego przykładu - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakować zabezpieczającąc zapotrzebowanieZamawiajcego (wg SWZ Rozdz. XVI ust. 6)

## Zadanie nr 4
Wykonawca: .......................................... …........................................ .......................................... (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm. | Ilość opakowań zapotrzebowana*) | Nazwa zaoferowanego produktu/Producent | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania z kol.6 | Wartość netto (kol.7x8) | Stawka VAT % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Dźwignia prosta Beina szer. 2mm | Szt. | 3
2 | Dźwignia Flohr boczna prawa | szt. | 5
3 | Dźwignia Lindo-Levian ząbkowana prosta | szt. | 5
4 | Dźwignia boczna prawa | szt. | 5
5 | Dźwignia Heidbrinka | szt. | 5
6 | Ekskawator wydrążacz stomatologiczny mały 1,1 mm | szt | 2
7 | Ekskawator wydrążacz stomatologiczny mały 1,5 mm | szt | 2
8 | Elewatorium do implantologii Allen | szt. | 2
9 | Elewatorium do implantologii Busar | szt. | 10
10 | Hak do języka | szt. | 6
11 | Igłotrzymacz MATHIEU 14 cm | szt | 1
12 | Igłotrzymacz Mayo-Hegar 130mm i 160mm, węglik spiekany | szt. | 30
13 | Kleszcze kramponowe | szt. | 1
14 | Kleszcze typu Bertena do siekaczy i przedtrzonowców góra i dół | szt. | 5
15 | Kleszczyki Micro-Halsted 125 zagięte | szt. | 3
16 | Linijka ze stali nierdzewnej długość 15 - 20 cm | szt. | 11
17 | Luksator 3mm i 5mm, proste i zagięte | szt. | 35
18 | Lusterka stomatologiczne, krystalicznie przejrzyste, komfortowe i lekkie lusterka przedniopowierzchnowe. Wykonane z włókna szklanego przystosowanego do sterylizacji w autoklawie. Różne rozmiary, op.a'12szt. | op. | 50
19 | Lusterko do resekcji wierzchołka korzenia - okrągłe | szt. | 5
20 | Lusterko stomatologiczne powiększające rodowane nr 3; 4; 5 | szt. | 104
21 | Łopatka do zarabiania mas silikonowych metalowa z drewnianą rączką | szt. | 12
22 | Łopatka metalowa do języka szerokość 30/45mm | szt. | 6
23 | Łopatki metalowe do zarabiania materiałów stomatologicznych | szt. | 40
24 | Łyżeczka zębodołowa Molt kształt 125 rozmiar 010 | szt. | 20
25 | Łyżeczka zębodołowa prosta małą, średnia, duża | szt. | 10
26 | Łyżka zębodołowa dwustronna małą, średnia, duża | szt. | 30
27 | Łyżki wyciskowe metalowe do braków częściowych pełne góra i dół w różnych rozmiarach. | szt. | 12
28 | Łyżki wyciskowe metalowe do braków częściowych, pełne, saneczkowe góra i dół, rozmiary: S; M; L | szt. | 6
29 | Nakładacze obustronne płaskie, kulka, różnych rozmiarów | szt. | 23
30 | Narzędzie luksująca 3mm i 5mm odgięte | szt. | 7
31 | Nożyczki do dziąseł typu IRIS, 11 cm, (proste, wygięte) | szt. | 1
32 | Nożyczki do foli metalowe proste do sterylizacji, różne rozmiary | szt. | 2
33 | Nożyczki Iris proste 115mm | szt. | 15
34 | Nożyczki Iris zagięte 115 mm – super cut | szt. | 35
35 | Nożyczki La Grange S-Shape | szt. | 15
36 | Nożyczki proste chirurgiczne 14cm ostro-tępe | szt | 5
37 | Ochraniacz metalowy na palec, wielorazowego użytku, rozm. mały, średni, duży | szt. | 10
38 | Penseta anatomiczna ząbkowana Adson 120mm | szt. | 5
39 | Penseta chirurgiczna | szt. | 5
40 | Penseta stomatologiczna College-Ergo ząbkowana kątowa 165 mm fig. 5 | szt. | 80
41 | Pensety stomatologiczne ze stali nierdzewnej | szt. | 40
42 | Pęseta atraumatyczna De Bakey, zapięta 2mm / 200mm | szt. | 5
43 | Pilnik kostny Miller | szt. | 3
44 | Plugger ręczny MACHTOU 9 rozmiar 1-2; 3-4 | szt | 4
45 | Raspator Freer 18 cm ostro-ostry | szt. | 3
46 | Rękojeść do lusterek stomatologicznych ze stali nierdzewnej | szt. | 75
47 | Rozwierak szczękowy Molt dla dorosłych 140 mm | szt. | 3
48 | Rozwierak szczękowy Molt dla dzieci 110 mm | szt. | 3
49 | Rozwierak szczękowy Molt pedo 100 mm | szt. | 3
50 | Sonda periodontologiczna, instrument używany do pomiaru głębokości kieszonek przyzębnych | szt. | 5
51 | Tacka na narzędzia metalowa stomatologiczna | szt. | 5
52 | Tacki diagnostyczne chirurgiczne metalowe do sterylizacji, wymiary 235 x 125 x 25 mm | szt. | 50
53 | Tacki zabiegowe chirurgiczne metalowe do sterylizacji 250 x 150 x 25 | szt. | 20
54 | Trzonek (uchwyt) do skalpela nr 3 | szt. | 14
55 | Uchwyty do krążków do polerowania kompozytów | szt. | 47
56 | Uchwyty do pedzelków, jednorazowe, plastikowe | szt. | 7
57 | Upychadło kulkowe obustronne - rozmiar 1, 2 i 3 | szt. | 5
58 | Zbijak do koron i mostów protetyczny ręczny z zestawem końcówek | szt. | 1
59 | Zgłębniki stomatologiczne prostokątne ze stali nierdzewnej | szt. | 20
RAZEM | [8 empty] | XXX
*) Podana ilość opakowań w kolumnie nr 3 uwzględnia wielkość opakowań określonych w kolumnie nr 2. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego przykładu - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakować zabezpieczającąc zapotrzebowanieZamawiajcego (wg SWZ Rozdz. XVI ust. 6)

## Zadanie nr 5
Wykonawca: .......................................... …........................................ .......................................... (pełna nazwa/firma, adres)
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm. | Ilość opakowań zapotrzebowana*) | Nazwa zaoferowanego produktu/Producent | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania z kol.6 | Wartość netto (kol.7x8) | Stawka VAT % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Bezfluorowa pasta do czyszczenia i polerowania zębów po skalingu, a także do wstępnego polerowania złota, amalgamatu i wypełnień kompozytowych. op.a'50g | op. | 2
2 | Bezfluorowa pasta do ostatecznego polerowania zębów, złota, amalgamatu i wypełnień kompozytowych., op.a'45g | op. | 2
3 | Biomateriał do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowych – biały przeznaczony jest do stosowania w trakcie leczenia stomatologicznego jako materiał do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowych. Wskazany w przypadkach: perforacji ścian kanałów korzeniowych resorpcji wewnątrzkanałowych wypełniania wstecznego wierzchołka korzenia przy bezpośrednim pokryciu miazgi, podczas zabiegu amputacji miazgi w leczeniu zębów z niezakończonym rozwojem korzenia. op.a' 10x014g + powder, 2x1ml liquid BIO MTA lub równoważny | op. | 2
4 | Bloczki do zarabiania materiałów stomatologicznych - średnie z kredowaną powierzchnią, op.a'100 kartek | bl | 100
5 | Bond hydrofilny materiał łączący, któy zawiera 10% wypełniacza koloidalnego o średnicy 5 mm, op.a'6g, lub równoważny | op | 9
6 | Cement fosforanowy szybkowiążący czerwony, op. 30g proszek + 18g płyn typu Agatos lub równoważny | op. | 5
7 | Cement karboksylowy, zestaw 80g proszek + 40g płyn Adhesor Carbifine-Sofadental lub równoważny | op. | 14
8 | Chemoutwardzalny cement glassjonomerowy aktywowany wodą, służący jako: materiał podkładowy, wypełnieniowy oraz do cementowania wszystkich prac protetycznych i ortodontycznych. op.a'50 g, kolory różne; typu GIZ lub równoważny | op. | 16
9 | Chemoutwardzalny glasjonomer, zestaw 15g proszku + 6,9g płynu RIVA lub rónoważny | op | 14
10 | Ćwieki gutaperkowe do wypełnień kanałowych, rozmiar: asortyment 15-40; 20; 25; 30; 35; 40; op.a'120szt. | op. | 9
11 | Ćwieki gutaperkowe o rozszerzalności 0,2% służące do wypełnienia kanału korzeniowego op.a'120szt w rozmiarach 15, 20, 25, 30, 35, 40, ass15-40 oraz ass 45-80 | op | 56
12 | Ćwieki gutaperkowe o rozszerzalności 0,4% służące do wypelnienia kanalu korzeniowego op.a'60szt w rozmiarach 15, 20, 25, 30, 35, 40, ass15-40 oraz ass45-80 | op | 28
13 | Ćwieki gutaperkowe o rozszerzalności 0,6% służące do wypełnienia kanalu korzeniowego op.a'60szt w rozmiarach 15, 20, 25, 30, 35, 40, ass15-40 oraz ass45-80 | op | 6
14 | Ćwieki korzeniowo-koronowe+kluczyk, asortyment, op.a'60szt. | op. | 4
15 | Ćwieki okołomiazgowe 0,6 mm, op.a’25szt | op. | 4
16 | Drill kompatybilny z ćwiekamiw okołomiazgowymi STP | szt. | 15
17 | Drut do szynowania zębów śred. 0,3 mm rolka a’60m, miękki | rolka | 1
18 | Drut do szynowania zębów śred. 0,4 mm, miękki, rolka a’30m | rolka | 1
19 | Dryle maszynowe do ćwieków okołomiazgowych zielone Ø 0.585mm | szt. | 4
20 | Elastyczne końcowki aplikacyjne niebieskie (endoaplikatory), op.a'10szt | op | 3
21 | Endochuck - uchwyt do pilnika współpracujący ze skalerem firmy EMS (Endo-Chuck 120 stopni) | szt | 1
22 | Endochuck - uchwyt do pilnika współpracujący ze skalerem firmy EMS (Endo-Chuck 90 stopni) | szt | 5
23 | Folia okluzyjan szerokość 80 mm (±5mm) czerwona, zielona, czarna jednostronna 8μ | szt. | 3
24 | Folia okluzyjna szerokość 22 mm czerwona, zielona jednostronna 8μ | szt. | 2
25 | Formówki celuloidowe, służące do odbudowy kształtu korony zębów Asortyment – 1-6, op.a’208 szt | op. | 3
26 | Formówki celuloidowe, służące do odbudowy kształtu korony zębów przednich od 1do 3, op.a’160 szt | op. | 6
27 | Formówki metalowe tj. uchwyty do pasków metalowych koniecznych do odtwarzania powierzchni stycznych wypełnień zębów bocznych uniwersalne | Szt. | 12
28 | Formówki sekcyjne profilowane - 0,035 HARD DUŻE, - 0,035 HARD ŚREDNIE, - 0,035 HARD MAŁE op.50szt. | op | 3
29 | Formówki sekcyjne profilowane 0,035 Hard + zacisk. Zestaw zawiera formówki: małe, małe z krawędzią, duże, duże z krawędzią, średnie, średnie z krawędzią, zacisk pierścieniowy. Zestaw 30 szt. | op | 2
30 | Guma do koferdamu bezlateksowa - fioletowa; op.a'30 szt. 152x152 | op. | 9
31 | Guma do koferdamu lateksowa - zielona, op.a'36 szt. | op. | 5
32 | Gumka zaciskowa do koferdamu żółta | szt. | 3
33 | Gumki do polerowania kolor biały, żółty, szary, różowy, zielony:Kształt kieliszek duży i mały, płomyk, talerzyk | szt | 150
34 | Gumki do polerowania, maksymalna prędkość obrotowa 10.000, nasyp: medium, ultra - fine, coarse, różne kształty. Do sterylizacji w autoklawie parowym 135˚C | szt. | 21
35 | Gumki silikonowo – kauczukowe – asortyment, szary kielich duży, szary kielich mały, szary płomyk, zielony asortyment 6szt, zielony kielich duży, zielony kielich mały, zielony płomyk; szary asortyment 6szt, | op. | 54
36 | Gumy do zębów przednich do koferdamu trójwymiarowego (ARTERIOR i POSTERIOR) | szt. | 10
37 | Guttapercha do zestawu Gutta Smart, rozmiar 20G; 23G (1 listek 10 szt.) | op | 12
38 | Guttapercha rozmiar od 15 do 40, op.a'120szt. | op. | 2
39 | Igła do płukania kanłów endo prep rozmiar 03 x 25 mm (żółte) op.100szt. | op. | 32
40 | Igła Lentulo ze sprężynką czerwone, 20mm spirala, całkowita długość igły 25mm, niełamliwe: różne rozmiary, op.a'4 szt. | op. | 40
41 | Igły do aplikacji kompozytu 0,9 mm, op.a'100szt. | op | 10
42 | Igły do aplikacji wytrawiacza 0,6mm, op.a'100szt. | op | 10
43 | Igły do karpul różne rozmiary op. 100 szt. | op | 4
44 | Igły kulkowe proste i zakrzywione z kulka z końcówką Luer wielorazowego użytku | szt. | 50
45 | Igły Lentulo bez sprężynki do maszynowego wypełnienia kanałów korzeniowych, niełamliwe, różne rozmiary; op.a'4szt. | op. | 34
46 | Indykator próchnicy który wykrywa zdemineralizowane tkanki zęba, które zostały dotknięte próchnicą a także umożliwia ich całkowite usunięcie; op.6ml. | op | 1
47 | Kabel do zaczepu instrumentu do VDW Reciproc Gold | szt. | 1
48 | Kabel kompatybilny z klipsem wargowym do VDW Reciproc Gold | szt. | 1
49 | Kabel kompatybilny z endometrem Raypex 5 | szt. | 1
50 | Kalka artykulacyjna dwustronna, podkowiasta, niebiesko-czerwona, grubość 80µ, op. min.72 kartki | op. | 11
51 | Kalka w paskach służąca do dopasowania wypełnienia do zgryzu, op. a’144szt. niebieska 80u | op. | 12
52 | Kamienie Arkansas na turbinę płomyki, białe drobnoziarniste do szlifowania i polerowania materiałów wypełnieniowych | szt. | 1
53 | Karpule do znieczuleń z aspiracją | szt | 1
54 | Klamra do koferdamu do górnych drugich trzonowców z wygiętymi do dołu dziobami o kompaktowych rozmiarach | szt. | 1
55 | Klamry plastikowe do optidamu Sofclamp op. 5 szt. | op. | 1
56 | Kliny drewniane służące do uszczelnienia paska metalowego na formówce w okolicy przydziąsłowej w celu szczelnego założenia wypełnienia, zapobiegające powstawaniu nawisów, cienkie różowe; op. a’ 200szt. | op. | 10
57 | Kliny drewniane służące do uszczelnienia paska metalowego na formówce w okolicy przydziąsłowej w celu szczelnego założenia wypełnienia, zapobiegające powstawaniu nawisów, op. a`100 szt - asortyment | op. | 12
58 | Kliny światłoprzewodzące, transparentne, asortyment op. 100 szt. | op. | 2
59 | Klips wargowy do VDW Reciproc Gold | szt | 4
60 | Koferdam trójwymiarowy Opi DAM zestaw do zębów przednich i bocznych op. a'10 szt. guma + ramka | op. | 1
61 | Kompozyt chemoutwardzalny - chemoutwardzalna żywica hybrydowa. Do wypełnień ubytków zarówno w zębach przednich jak i bocznych. Odcień uniwersalny, zbliżony do A3 op min. Katalizator pasta 15g, baza pasta 15g, Bond do katalizatora 3ml, Bond do bazy 3ml, wytrawiacz 7,5ml, akcesoria; PRIMA DENT lub równoważny | op. | 2
62 | Kompozyt chemoutwardzalny. op min. Katalizator pasta 15g, baza pasta 15g, Bond do katalizatora 3ml, Bond do bazy 3ml, NEO BRIGHT lub równoważny | op. | 10
63 | Końcówka do endometru kompatybilna z Raypex 5, klipsy do warg | szt. | 1
64 | Końcówka do skalera EMS typ A | op. | 5
65 | Końcówka do skalera EMS typ P | op. | 5
66 | Końcówka do skalera IRR 20-25 mm przeznaczona do czyszczenia kanału korzeniowego. Kształt końcówki poprawia mikroprzepływ i mikrokawitację w płynach. Zaokrąglony kształt zapobiega uszkodzeniu zwężenia wierzchołkowego, golden/silver, 21 mm, 25 mm 1 op.a'4 szt | op | 2
67 | Końcówka do strzykawko dmuchawki 3 funkcyjnej - wielorazowego użytku, ze stali nierdzewnej, nadająca się do sterylizacji w temp. 121-134°C., kompatybilne ze strzykawko - dmuchawką DCI. | szt. | 100
68 | Końcówka kompatybilna z endometrem Raypex 5, zaciskacz pilnika z końcówką żeńską | szt. | 2
69 | Końcówki do płukania kanału korzeniowego w op. 6 szt. - (żółte, czerwone) | op | 4
70 | Końcówki do preparacji i poszerzania kanału zęba - komatybilna z rękojeścią skalera EMS (P4D) | szt | 1
71 | Końcówki do skalera kompatybilne z NSK typu P41 - końcówka do oczyszczania, irrygacji (po skallingu). | szt. | 4
72 | Końcówki do skalera kompatybilne z skalerem EMS typu Starter Kit FS 295 | szt. | 1
73 | Końcówki do ssaka wielokrotnego użytku. Mogą być sterylizowane w autoklawach. Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt ułatwiający pracę. Pasują do wszystkich rodzajów systemów ssących. Op.a'10 szt.; Rozmiar: średnica 16 mm, długość 130 mm; Różne kolory | op. | 3
74 | Końcówki do strzykawko-dmuchawki plastikowe jednorazowe, wodno-powietrzne do dmuchawek DCI, op.a'250szt. | op. | 75
75 | Końcówki kompatybilna ze skalerem NSK typu V-P10 do usuwanie kamienia nazębnego z części naddziąsłowej, usuwanie kamienia nazębnego z wąskiej przestrzeni międzyzębowej, usuwanie z dziąseł biofilmu. | szt. | 10
76 | Końcówki kompatybilna ze skalerem NSK typu P40 - końcówka do oczyszczania, irrygacji (po skallingu). | szt. | 4
77 | Końcówki kompatybilne z rękojeścią skalera EMS E4D; E5D; E15; E3; E14 | szt | 5
78 | Końcówki pokryte nasypem diamentowym do usuwania zwapnień i pozostałości wypełnień z kanału oraz poszerzania kanału zęba - kompatybilne z rękojeścią skalera EMS (E3D) | szt | 1
79 | Końcówki pokryte nasypem diamentowym do usuwania zwapnień i pozostałości wypełnień z kanału oraz poszerzania kanału zęba - kompatybilne z rękojeścią skalera EMS (E3D) | szt | 1
80 | Końcówki ultradent - capilary do płukania i aspiracji TIP (endoaspiratory) op.a'20 szt. Bardzo cienka, plaastikowa końcówka o długości 25 mm (fioletowa śr. 0,35 mm, turkusowa śśr. 0,50 mm) | op | 3
81 | Końcówki ultradent - capilary do płukania i aspiracji TIP (endoaspiratory). Bardzo cienka, plaastikowa końcówka o długości 25 mm (fioletowa śr. 0,35 mm, turkusowa śśr. 0,50 mm). op. 20 szt. | op | 3
82 | Koronowo-korzeniowe pozłacane wkłady przeznaczone do odbudowy zębów przednich i bocznych, mix rozmiarów, op.a'60 szt. | op. | 1
83 | Krążki do opracowywania i polerowania wypełnień, drobne, średnice -12,7mm i 9,5 mm, możliwość przekładania krążka na trzymadłku. Op.a'50szt. | op. | 14
84 | Krążki do polerowania ze średnim nasypem, op.a'50szt. | op. | 4
85 | Krążki ścierne do polerowania średnica 1/2, kolor malinowy, op.a'50 szt. | op. | 11
86 | Krążki ścierne o dużym stopniu ścieralności 9.6mm, 12.6mm. Zestaw 4x30 szt. krążków 9.6 mm (extra-coarse, coarse/medium, fine, extra-fine), 4x30 szt. krążków 12.6 mm (extra-coarse, coarse/medium, fine, extra-fine), 3 trzymadełka standardowe, 2 trzymadełka krótkie, 1 szczoteczka do polerowania o wklęsłej powierzchni. | zestaw | 8
87 | Krążki ścierne o dużym stopniu ścieralności służące do ostatecznego opracowania wypełnień, o średnicy 12,6mm oraz 9,6 mm op.a'100 szt. | op. | 6
88 | Kształtki do ubytków klasy V transpaarentne - op. 275szt. Anatomiczne, wyprofilowane formówkki przydziąsłowe idealne do wypełnień w ubytkach klasy V. Opakowanie po 35 formówek w 5 kształtach (851S-855) po 50 formówek w 2 kształtach (856S, 857S). Narzędzie do retrakcji dziąsła oraz trzymadełko do formówek | op | 1
89 | Kształtki z brzuszek profilowane pełny asort. płaskie op.a'30szt. | op. | 1
90 | Lak szczelinowy – światłoutwardzalny biały przeznaczony do uszczelniana bruzd, szczelin i otworów ślepych zawierający fluor, op. strzykawka a'1,25ml | op. | 35
91 | Lakier do leczenia nadwrażliwości op. ampułka a’0,4ml, op.a'40szt. | op. | 4
92 | Lakier fluorowy – poliuretanowy zawierający fluor, op.a’50 x 1ml fiolek zakręcanych lub równoważny | op. | 60
93 | Linijka endodontyczna | szt. | 4
94 | Łańcuszek do serwet z dwoma klipsami silikonowy | szt. | 20
95 | Łańcuszek do serwet z dwoma klipsami dł 42 cm | szt. | 20
96 | Material podładowy światłoutwardzalny, zawiera wodorotlenek wapnia oraz hydroksyapatyty wapnia 1,2 ml, op.a'4szt, ULTRABLEND PLUS lub równoważny | op. | 22
97 | Materiał do chemicznego udrażniania kanałów korzeniowych w postaci pasty, oparty na EDTA op. a’10g, ENDOPREP lub równoważny | op. | 36
98 | Materiał do odbudowy, szybkowiążący, estetyczny, op.a' 200 kapsułek w odcieniu A2, A3, Coat 4ml + pistolet, EQUIA FORTE HT lub równoważny | op. | 4
99 | Materiał do tymczasowego wypełnienia kanałów korzeniowych na bazie wodorotlenku wapnia op. strzykawka 4x2,1g, CALCIPAST lub równoważny | op. | 2
100 | Materiał do uzupełnień czasowych, op.a’100g Thymodentin lub równoważny | op. | 25
101 | Materiał do wypełnień szklano-jonomerowych, szybkowiążący, który składa się z mieszanki szkła glinokrzemianowego i kwasu poliakrylowego. Po zmieszaniu proszku z wodą destylowaną otrzymamy materiał wypełnieniowy, który przylega do zębiny i szkliwa, tworząc szczelne, mocne i estetyczne uzupełnienia - Zestaw, CHEMFIL lub równoważny | op. | 20
102 | Materiał hydrofilny bioaktywny, materiał do odbudowy zęba, op.a'8g A1, A2, A3 | op. | 3
103 | Materiał kompozytowy do wypełnień, płynny, typu Filtek Supreme Flow 2 x 2 g lub równoważny | op. | 55
104 | Materiał kompozytowy światloutwardzalny op. a`5g strzykawka (szkliwo typu ENAMEL): Kolor A1, A2, A3, A 3,5, B2, D2; HERCULITE lub równoważny | op. | 48
105 | Materiał kompozytowy światloutwardzalny op. a`5g strzykawka (zębina typu DENTIN): Kolor A1, A2, A3, A3,5, B2, D2; HERCULITE lub równoważny | op. | 48
106 | Materiał kompozytowy światłoutwardzalny (op. 6x5g + akcesoria), HERCULITE lub równoważny | op. | 2
107 | Materiał kompozytowy światłoutwardzalny do wypełnień. Mikrocząsteczkowy kompozyt hybrydowy, jeden system odbudowy do wszystkich rodzajów ubytków, doskonała estetyka, gładkość powierzchni , doskonałe właściwości mechaniczne i estetyczne , wysoka odporność na złamanie i nacisk okluzyjny, wysoka odporność na ścieranie, kontrast na zdjęciach RTG ułatwiający diagnozę. Strzykawka op. a' 2,7 ml. różne kolory; GARDIA DYRECT lub równoważny | op. | 44
108 | Materiał podkładowy na bazie wodorotlenku wapnia op.a'2x12g (baza+katalizator); LIFE lub równoważny | op. | 17
109 | Materiał szklano – jonomerowy przeznaczony do wypełnień w zębach mlecznych, rozszerzalność termiczna podobna do tkanek zęba; widoczny w promieniach RTG; wysoki poziom uwalniania fluoru; op. 10g płynu, 10g ketac conditioner oraz akcesoria, KETAC FILL PLUS lub równoważny | op. | 120
110 | Materiał światłoutwardzalny kolorowy mikrohybrydowy typu Flow w kolorach: różowy, niebieski, zielony, pomarańczowy, fioletowy, żółty, biały, czerwony, czarny op. Strzykawka 1g, FLOW COLOR lub równoważny | op. | 12
111 | Materiał światłoutwardzalny odporny na ścierania zawierający tlenek cyrkonu/krzemionka zwiększający kontrast w promieniach RTG op. a`4g strzykawka Kolory różne; FILTEK Z250 lub równoważny | op. | 120
112 | Materiał światłoutwardzalny zawierający wypełniacz Microglass drugiej generacji, strzykawka 4g; CHARISMA CLASS lub równoważny | op. | 3
113 | Materiał światłoutwardzalnym kompozytowy, płynnym, przeznaczonym do wypełnień ubytków. Materiał zawiera 60% mikrohybrydowego wypełniacza o średniej wielkości 0,6 mikrona. Różne kolory, op. 1 g strzykawkach, typu REVOLUTION KERR lub równoważny | op. | 106
114 | Materiał tymczasowy wypełnieniowy na bazie tlenku cynku i siarczanu cynku, op. - 38g; COLTOSOL lub równoważny | op | 4
115 | Materiał, płynny, światłoutwardzalny, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich kompozyt hybrydowy, op. 2 x 1,5 g, typu GRADIA FLOW lub równoważny | op. | 40
116 | Matryca MTA | szt | 1
117 | Matryce łyżeczki do odbudowy przednich zębów STRIPS, op. - 12 szt. | op | 1
118 | Miarka endodontyczna - przyrząd służący do precyzyjnego ustawiania ograniczników silikonowych na narzędziach kanałowych. Zawiera linijkę endodontyczną. Możliwość sterylizacji w 180 stopniach Celsjusza | szt | 3
119 | Miazgociągi do ręcznego usuwania miazgi z kanału zęba z kolorowymi trzonkami: żółte, czerwone, niebieskie, zielone, czarne, op.a'10szt. | op. | 15
120 | Mikroaplikatory z uchwytem służące do aplikacji bondu do ubytku, rózne rozmiary, op.a'100 szt. | op. | 82
121 | Mikroopenery - narzędzia służące do poszukiwania ujść kaanałowych w przypadku zwapnionych kanałów. Specjaalne do pracy pod mikroskopem endodontycznym op. 3 szt. | op. | 2
122 | MTA aplikator | szt | 1
123 | Narzędzia do poszukiwania ujść wąskich kanałów C – PILOT FILE, asortyment (06-10), sterylne blistry, dł. 25mm op. 6 szt. | op. | 240
124 | Narzędzia na kątnicę do mechanicznego poszerzania kanału (asortyment 1-6, rozm. 3) | szt. | 5
125 | Narzędzia ręczne do bocznej kondensacji gutaperki dł. 25mm: - białe 015; - żółte 020; - czerwone 025; - asotryment (015-040), op. 6 szt. | szt. | 26
126 | Narzędzia ręczne do opracowywania kanałów NiTi, op. a' 6 szt. - asortyment | op. | 6
127 | Nici dentystyczne op. minimum 200 m | op. | 5
128 | Nici retrakcyjne nasączone chlorkiem glinu o działaniu obkurczającym op. min 203cm | op. | 10
129 | Nić retrakcyjna sucha/nienasycona 00 | op | 1
130 | Nić retrakcyjna sucha/nienasycona 000 | op | 1
131 | Nić retrakcyjna sucha/nienasycona 1 | op | 1
132 | Okulary ochronne stomatologiczne pomarańczowe | szt. | 6
133 | Olej do czyszczenia i konserwacji końcówek typu Pana Spray Plus NSK, op.a’500 ml | op. | 9
134 | Olej do czyszczenia i konserwacji końcówek, op.a’500 ml | op. | 1
135 | Organizer endodontyczny okrągły | szt | 5
136 | Osłonki na końcówki szczękorozwieraczy op.a'100szt. | op. | 2
137 | Osłony jałowe na przewody ssące, op.a'2szt. | op. | 90
138 | Palnik spirytusowy szklany | szt. | 4
139 | Pasek do formówki metalowy prosty w rolce, szer. 5mm/1mb op.a' 10szt. | op. | 7
140 | Pasek metalowy prosty do formówki, uniwersalny, 0,05 (Służy do odbudowy zęba) | op. | 11
141 | Pasek metalowy ścierny 4mm; 6mm (op.12 szt) (przeznaczony do szlifowania i polerowania powierzchni zębowych) | op. | 6
142 | Pasek silikonowy ścierny na rolce. Grubość 20µ; 60µ; 90µ dł. 15 mb., szer. 8 mm(przeznaczony do szlifowania i polerowania powierzchni zębowych) | op. | 9
143 | Pasek tłoczony met. z brzuszkiem na przedtrzonowce służące do odbudowy punktu stycznego wypełnienia między zębami, grubość 0,045mm op.a'30szt: - nr 21, nr 22, nr 28 z dwoma brzuszkami | op. | 113
144 | Pasek tłoczony met. z brzuszkiem na trzonowce służące do odbudowy punktu stycznego wypełnienia między zębami, grubość 0,045mm, op.a’30szt - nr 23, nr 24, nr 29 z dwoma brzuszkami | op. | 125
145 | Paski metalowe proste na rolce szerokości 5 mm do formówki metalowej, różnej grubości o długości 1m, op.a'10szt. | szt. | 14
146 | Paski metalowe do formówek profilowane na przedtrzonowe i trzonowce dwustronne, op.a'30 szt. | op. | 7
147 | Paski metalowe do formówek tłoczone na trzonowe i przedtrzonowce prawe i lewe, op.a'30 szt. | op. | 13
148 | Paski ścierne metalowe, jednostronne sze. 4mm, op.a'12 szt | op. | 6
149 | Pasta do polerowania materiałów stomatologicznych z fluorem, niebieska, tuba 100g | op. | 30
150 | Pasta do polerowania pasta profilaktyczna o zmiennych właściwościach abrazyjnych, op. 100g | szt. | 12
151 | Pasta do polerowania wypełnień wstępnego i końcowego, bez fluoru, op.a’100 g | op. | 5
152 | Pasta do polerowania zębów z substancją ścierną perlit, op.a'100g | op. | 15
153 | Pędzelki do lakierowania, ze sztucznego włosia duże, op.a'50 szt. | op. | 19
154 | Piasek ziarenka 65um, op. 300 g | op. | 1
155 | Piasek do piaskarki abrazyjnej gramatura μm 45-50 op.a'400g służące do opracowania ubytków | op. | 2
156 | Piasek do piaskowania zębów kompatybilny z piaskarką Kavo Prophypearls posiadaną przez Zamawiającego, op. a` 15g. | op. | 8
157 | Piasek do stosowania naddziąsłowego i poddziąsłowego, rozmiar ziarenek piasku 14um op. 100 g kompatybilny z piaskarką Air Flow Master Piezon EMS posiadaną przez Zamawiającego | op. | 1
158 | Piasek kosmetyczny μm 40 AIR FLOW, op.a'300g lub równoważny | op. | 2
159 | Pilnik typu H Hedstroemy do ręcznego poszerzania kanału korzeniowego zęba; odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe: długość 25 mm; rozmiar: 0,10;0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40. op.a'6 szt. | op. | 38
160 | Pilniki K-file służące do ręcznego udrażniania kanału korzeniowego długości 31mm w rozmiarach 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, asortyment 15-40 oraz w asortymencie 45-80 Odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe, op. 6szt. | op | 105
161 | Pilniki Hedstroemy służące do ręcznego poszerzania kanału korzeniowego zęba. Odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe dł. 31 mm rozmiar 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 asortyment 15-40 ass45-80 | op | 24
162 | Pilniki kanałowe komaptybilne z końcówką Endo-Chuck asortyment; białe; czerwone; niebieskie; zielone; żółte op.6szt | op | 30
163 | Pilniki typu K-file łużące do ręcznego udrażniania kanału korzeniowego długości 25mm w rozmiarach 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, asortyment 15-40 oraz w asortymencie 45-80 Odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe. W opakowaniu 6szt. | op | 216
164 | Piny (ćwieki) okołomiazgowe otwarzające, śred 0,6mm + wiertło | szt. | 36
165 | Pistolet do mas silikonowych 1:1 | szt | 1
166 | Pistolet mieszający 1/1 | szt. | 1
167 | Płyn do osuszania kanałów i odtłuszczania przed zastosowaniem uzupełnień protetycznych op. a` 45 ml | op. | 2
168 | Płynny koferdam Rubber 4x1,2 ml | op | 5
169 | Płytki Petriego do przechowywania drobnych narzędzi i wierteł stomatologicznych o średnicy 8cm | szt. | 5
170 | Płytki szklane do zarabiania materiałów stomatologicznych | szt. | 10
171 | Pojemnik do dezynfekcji wierteł | szt. | 6
172 | Polimaleinowy cement glassjonomerowy do osadzania wkładów, koron i mostów, zestaw (3x33 g proszek + 3x12 ml płyn + bloczek do mieszania ). | zestaw | 1
173 | Poszerzacze K-Reamer służące do ręcznego udrażniania kanału korzeniowego długości 25mm w rozmiarach 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, asortyment 15-40 oraz w asortymencie 45-80 Odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe. W opakowaniu 6szt. | op | 5
174 | Poszerzacze K-reamer służące do ręcznego udrażniania kanału korzeniowego długości 31mm w rozmiarach 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, asortyment 15-40 oraz w asortymencie 45-80 Odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe. W opakowaniu 6szt. | op | 5
175 | Preparat do zamykania perforowanych kanałów i korzeni typu MTA a' 1g | op. | 3
176 | Preparat do zmiękczania i rozpuszczania gutaperki. Preparat zawiera 100% olejku eukaliptusowego, op. 10 ml | op | 4
177 | Preparat endodontyczny MTA, op.a'3x0,14g | szt. | 11
178 | Preparat przeznaczony do chemiczno-mechanicznego opracowywania kanałów korzeniowych, zawiera EDTA, op. a` 9g RC PREP | op. | 15
179 | Preparat przeznaczony do wybielania wyłącznie zębów martwych – bezmiazgowych. Nadtlenek mocznika po aplikacji rozkłada się na mocznik oraz nadtlenek wodoru. Nadtlenek wodoru rozkłada się z kolei na aktywny tlen i wodę. To właśnie tlen jest aktywnym składnikiem preparatu, który nasyca lub likwiduje wiązania chemiczne odpowiedzialne za barwę w cząsteczkach pigmentów zawartych w zębie. op.a' 7g | op. | 2
180 | Proglider maszynowe (op. 6 szt.) białe | op | 3
181 | Protaper Gold narzędzia maszynowe, 2,6x większej wytrzymałości na zmęczenie cykliczne, zwiększoną fleksyjnością (pozwala pilnikowi zachować naturalne krzywizny kanału) oraz skróconym uchwytem z 13 mm do 11 mm (poprawa widoczności pola pracy), różne długości i rozmiary, op.a'6szt | op | 3
182 | Protaper narzędzie maszynowe długości od 21 do 31mm oraz rozmiarów od X1 do X5; op.a'6 szt | op | 10
183 | Protaper pilniki reczne cały komplet op.a'6szt. | op. | 1
184 | Rękojeść kompatybilna ze skalerem Varius 970 model V10 Z217041 | szt. | 2
185 | Rozpychacze do gudaperki w kolorach: żółty, niebieski, czerwony, biały op.a'6szt. | op. | 3
186 | Rozpychacze ręczne do gutaperchi spreadery, op.a'6szt. | op. | 2
187 | Sączki papierowe służące do osuszania kanałów korzeniowych o rozszerzalności 0,2% op 200szt w rozmiarach 15, 20, 25, 30, 35, 40, ass 15-40 oraz ass 45-80 | op | 69
188 | Sączki papierowe służące do osuszania kanałów korzeniowych o rozszerzalności 0,4% op 100szt w rozmiarach 15, 20, 25, 30, 35, 40, ass 15-40 oraz ass 45-80 | op | 35
189 | Sączki papierowe służące do osuszania kanału korzeniowego o rozszerzalności 0,6 % op 100szt w rozmiarach 15, 20, 30, 35, 40, ass 15-40 oraz ass 45-80 | op | 5
190 | Sączki papierowe, kanałowe, rozmiar: Nr 15, 20, 25, 30, 35, 40, op.a'200szt. | op. | 23
191 | Sonda endodontyczna | szt | 3
192 | Sterylny wodorotlenek wapnia w strzykawce, strzykawka 1,5 g, op.a'4szt. | op. | 2
193 | Stojaki na narzędzia endodontyczne (z gąbką wymienną) Możliwy do sterylizacji oraz silikonowa podkladka zapobiega przed ślozganiem. | szt | 3
194 | Stopery silikonowe do narzędzi endodontycznych (op. 100 szt.) | op | 2
195 | System wiążący do materiału kompozytowego op.a’6ml, Adper Single Bond lub równoważny | op. | 30
196 | System wiążący samowytrawiający, utwardzany światłem, op. 5 ml typu GBond lub równoważny | op. | 20
197 | System wiążący, jednoskładnikowy, światłoutwardzalny. Zawierający 15% wypełniacza. Do łączenia materiałów kompozytowych ze szkliwem i zębiną, z powierzchnią kompozytu, a także porcelany lub metalu. Stosowany także w uzupełnieniach protetycznych. op. a' 3 ml, Opti Bond Solo lub równoważny | op. | 33
198 | Szczoteczk średnica 21mm na prostnicę bez mandrylki. Czarna, twarda do czyszczenia osadu | szt. | 5
199 | Szczoteczka metalowa do mycia wierteł stomatologicznych | szt. | 60
200 | Szczoteczka na kątnicę ze sztucznego włosia o kształcie kielicha, miękkie do polerowania, op.a'10szt. | op. | 12
201 | Szczoteczki nylonowe na kątnicę służące do oczyszczania osadu nazębnego, różne kształty, op.a'100szt. | op. | 3
202 | Szczotka do czyszczenia końcówek metalowych ssaka śred. 6 mm, op.a'6szt. | op. | 44
203 | Szczotka do usuwania tymczasowych zanieczyszczeń oraz cementów, op. zestaw 12 szt | op. | 1
204 | Tabletki do wybarwiania płytki nazębnej (osadu) motywujące do prawidłowego mycia zębów | szt. | 10
205 | Taśma do unieruchamiania zębów z włókna szklanego, wielowarstwowa, nasączona środkiem wiążącym. | szt. | 1
206 | Taśma gładka 0,05mm szer.8mm, dł. 15 m | op. | 6
207 | Taśma poliestrowa gładka - dł. 15m, szer. 6mm, grubość 0,05m | op. | 1
208 | Taśma poliestrowa gładka minimalna dł. 15 mb, szer.10mm | op. | 2
209 | Taśma poliestrowa ścierna drobnoziarnista w rolce, szer. 8mm, dł. 15mb, grubość 20um, 60um | rolka | 8
210 | Taśma poliestrowa ścierna na rolce służąca do wygładzania wypełnienia stałego, szerokość 8mm, długość 15m o grubości ścieralności 90 u; o grubości ścieralności 60 u | op. | 9
211 | Taśma z włókna szklanego wielowarstwowa, nasączona środkiem wiążącym. Taśma dł. 50 cm i szerokość 4 mm taśma do szynowania 0,5 m. | op | 1
212 | Taśma z włókna szklanego, jednowarstwowa, nienasąączona. Taśma o szerokości 4 mm dł. 2 m. | op | 7
213 | Taśmapoliestrowa gładka - dł. 15m, szer. 8mm, grubość 0,05m | op. | 3
214 | Tipy - nożyki P1 kompatybilne ze skalerem Stern Weber | szt. | 2
215 | Trzymadełko (inaczej mandrylka) do krążków ściernych Sof-Lex umożliwia ich montaż w kątnicy. | szt. | 10
216 | Udrażniacze K – Reamer do ręcznego udrażniania kanału korzeniowego; odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe, długość 25 mm - rozmiar 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40 op.a'6 szt. | op. | 10
217 | Uniwersalny środek do osuszania i odtłuszczania ubytków tkanki zęba (op. 45 ml) | op | 1
218 | Wężyki do fizjodyspensera zestaw do irygacji, op.a'10szt. | op. | 40
219 | Wkłady koronowo-korzeniowe złote potrzebne przy rekonstrukcji zęba pozbawionego miazgi - rozmiar L-2, M-2, S-2 op. 12 szt. | op. | 1
220 | Wkłady koronowo-korzeniowe długie/tytanowe op.a'6 szt. | op. | 4
221 | Wymienne gąbki do stojaków grubość 5 mm op. 50 szt. Pasujące do organisra endodontycznego | op | 2
222 | Wytrawiacz – 36% kwas o-fosforowy, w strzykawce op. a'10ml typu BLUE ETCH lub równoważny | op. | 70
223 | Zacisk pierścieniowy do formówek sekcyjnych: - F-Ring, - D-Ring, - M-Ring. | szt. | 2
224 | Zaczep instrumentu (uchwyt do narzędzi) do VDW Reciproc Gold | szt | 4
225 | Zestaw do koferdamu, który zawiera: - 12 szt. klamer (5szt. do zębów przedtrzonowych; 5 szt. do zębów trzonowych; 2 szt. Do zębów przednich); - tacka na klamry 1 szt.; - szblon do koferdamu z możliwością sterylizacji w autoklawie - 1 szt.; - dziurkacz - 1 szt. - kleszcze 1 szt.; -ramka metalowa 1szt. | zestaw | 1
226 | Zestaw do płukania kieszonek dziąsłowych 1 strzykawka x 3 ml | szt. | 6
227 | Zestaw uzupełniający kompatybilny ze skalerem EMS Refill DT-065HF | szt. | 1
228 | Zestaw wkładów koronowo-korzeniwych, wykonane z tytanu w kształcie stożkowatym. Żłobienia w części korzeniowej i koronowej zapewniają lepszą retencję materiałów do mocowania i odbudowy. | zestaw | 1
RAZEM | [8 empty] | XXX
*) Podana ilość opakowań w kolumnie nr 3 uwzględnia wielkość opakowań określonych w kolumnie nr 2. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego przykładu - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakować zabezpieczającąc zapotrzebowanieZamawiajcego (wg SWZ Rozdz. XVI ust. 6)
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA