KR-01/01/24 Balice, 09.01.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego podstawowego dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

Część 3

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kolby miarowe z opisem niebieskim, z korkiem PE, ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodne z normą DIN EN ISO 1042 w pozycjach 76-84.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający nie wyraża zgody na kolby miarowe z opisem niebieskim, z korkiem PE, ze szkła borokrzemowego, gdyż napisy te wraz z oznaczeniem menisku nie wytrzymują mycia w zmywarce laboratoryjnej.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania do dnia 15.01.2024 roku?

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. Przy ustalaniu przedmiotowego terminu Zamawiający uwzględnił jednorodność zamawiania dla ustalenie cen poszczególnych produktów. Uwzględniając niezbędny czas potrzebny na przygotowanie oferty wyznaczono termin dłuższy niż minimalny 7 dniowy, wynoszący 10 dni.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cylindry miarowe ze skalą niebieską klasy A., szkło borokrzemowe 3.3. zgodne z normą ISO 4788?

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający doprecyzowując zapis w poz. od 55 do 58  informuje, iż dopuszcza również cylindry miarowe ze skalą niebieską klasy A., szkło borokrzemowe 3.3

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB