## Budynek główny
Załącznik nr 2
Zestawienie elementów systemu ppoż
L.P | Przedmiot | Urządzenie | Lokalizacja | Ilość | Uwagi
1 | BRAMY POŻAROWE | Brama pożarowa U3 | U3.B1 | 1
|  | Brama pożarowa U2 | U2.B1 | 1
|  | Brama pożarowa U2 | U2.B2 | 1
|  | Brama pożarowa U2 | U2.B3 | 1
|  | Brama pożarowa U1 | U1.B2 | 1
|  | Brama pożarowa U1 | U1.B1 | 1
2 | WENTYLACJA POŻAROWA | W0-1 Wentylator oddymiający | Oddymianie - hali wystawy / rampy | 1
|  | W0-2 Wentylator oddymiający | Oddymianie sal edukacyjnych | 1
|  | W0-3 Wentylator oddymiający | Oddymianie holu z szatniami | 1 |  | `
|  | WN-1 Wentylator napowietrzający | Napowietrzanie holu z szatniami | 1
|  | WN-2 Wentylator napowietrzający | Napowietrzanie klatki schodowej KL 3 | 1
|  | WN-3 Wentylator napowietrzający | Napowietrzanie - KL 3 /małe sale edu. | 1
|  | WN-4 Wentylator napowietrzający | Nawiew kompensacyjny do hali wystaw / rampy | 1
|  | WN-5 Wentylator napowietrzający | Nawiew kompensacyjny do hali wystaw / Sali eduk. Otwartej | 1
|  | WN-6 Wentylator napowietrzający | Napowietrzenie klatki schodowej KL 2 | 1
|  | WN-7 Wentylator napowietrzający | Napowietrzenie klatki schodowej KL 1 | 1
|  | NNTR-1 Wentylator nawiewny | Nawiew do TRAFO 1 | 1
|  | NNTR-2 Wentylator nawiewny | Nawiew do TRAFO 2 | 1
|  | NNTR-1 Wentylator nawiewny | Wywiew z TRAFO 1 | 1
|  | NNTR-2 Wentylator nawiewny | Wywiew z TRAFO 2 | 1
3 | HYDRANTY | Hydrant | Plac wielofunkcyjny | 1
|  | Hydrant wewnętrzny 33 | Poziom -4 | 7
|  | Hydrant wewnętrzny 25 | Poziom -3 | 10
|  | Hydrant wewnętrzny 33 | Poziom -3 | 2
|  | Hydrant wewnętrzny 25 | Poziom -2 | 6
|  | Hydrant wewnętrzny 33 | Poziom -2 | 5
|  | Hydrant wewnętrzny 25 | Poziom -1 | 5
|  | Hydrant wewnętrzny 33 | Poziom -1 | 2
|  | Hydrant wewnętrzny 25 | Parter | 5
|  | Hydrant wewnętrzny 33 | Parter | 1
|  | Hydrant wewnętrzny 25 | Poziom +1 | 4
|  | Hydrant wewnętrzny 25 | Poziom +2 | 2
4 | GAŚNICE | Gaśnica proszkowa 6 kg | Poziom -4 | 7
|  | Gaśnica proszkowa 6 kg | Poziom -3 | 12
|  | Gaśnica śniegowa 5 kg | Poziom -3 | 1
|  | Gaśnica proszkowa 6 kg | Poziom -2 | 12
|  | Gaśnica śniegowa 5 kg | Poziom -2 | 2
|  | Gaśnica proszkowa 6 kg | Poziom -1 | 8
|  | Gaśnica śniegowa 5 kg | Poziom -1 | 2
|  | Gaśnica proszkowa 6 kg | Parter | 6
|  | Gaśnica proszkowa 6 kg | Poziom +1 | 4
|  | Gaśnica proszkowa 6 kg | Poziom +2 | 2
5 | DSO | Strefa nagłaśniania S1 | Antresola
|  | Strefa nagłaśniania S2 | Klatki Schodowe K2,K3
|  | Strefa nagłaśniania S3 | Schodnia
|  | Strefa nagłaśniania S4 | Edukacja
|  | Strefa nagłaśniania S5 | SP U3.4
|  | Strefa nagłaśniania S6 | Klatka schodowa K1
|  | Strefa nagłaśniania S7 | Wentylatornia U1-U4
|  | Strefa nagłaśniania S8 | Magazyny, Hol na U2
|  | Strefa nagłaśniania S9 | Kuchnia U1
|  | Strefa nagłaśniania S10 | Magazyny na U1
|  | Strefa nagłaśniania S11 | Sp 01-03.1 01-03.2
|  | Strefa nagłaśniania S12 | Klatka schodowa S5
|  | Strefa nagłaśniania S13 | Sp U1.1
6 | Klimatyzacja precyzyjna | KLIM1
KLIM2
KLIM3
KLIM4
7 | Klapy pożarowe | 59a.59b.59c. | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 58b | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 58a | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 57b | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 57a | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 56b | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 56a | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 55b | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 55a | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 54b | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 54a | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 53 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 52 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 51b | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 51a | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 50b | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 50a | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 49b | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 49a | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 48 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 47b | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 47a | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 46b | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 46a | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 45 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 44 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 43 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 42b | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 42a | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 41 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 40 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 39 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 38 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 37b | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 37a | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 36b | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 36a | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 35b | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 35a | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 34b | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 34a | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 33 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 32 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 31b | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 31a | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 30b | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 30a | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 29 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 28 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 27 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 26 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 25 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 24b | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 24a | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 23 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 22 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 21 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 20 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 19 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 18 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 17 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 16 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 15 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 14 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 13 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 12 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 11 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 10 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 9 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 8 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 7 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 6 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 5 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 4 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 3 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 2 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 1 | U4 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 18 | U3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 17 | U3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 16 | U3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 15 | U3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 14 | U3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 13 | U3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 12 | U3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 11 | U3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 10 | U3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 9 | U3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 8 | U3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 7 | U3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 6b | U3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 6a | U3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 5b | U3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 5a | U3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 4b | U3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 4a | U3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 3 | U3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 2 | U3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 1 | U3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 7 | U2 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 6 | U2 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 5 | U2 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 4 | U2 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 3 | U2 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 2 | U2 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 1 | U2 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 1 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 21 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 20 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 19 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 18 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 17 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 16 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 15 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 14 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 13 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 12 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 11 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 10 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 9 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 8 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 7 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 6 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 5 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 4 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 3 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 2 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 1 | U1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 2 | 3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 1 | 3 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 3 | 1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 2 | 1 |  | KWP
| Klapy pożarowe | 1 | 1 |  | KWP
8 | Klapy odcinające | 1 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 2 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 3 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 4 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 5 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 6 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 7 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 8 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 9 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 10 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 11 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 12 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 13 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 14 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 15 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 16 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 17 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 18 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 19 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 20 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 21 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 22 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 23 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 24 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 25 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 26 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 27 | U4 |  | OKP
| Klapy odcinające | 1 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 2 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 3 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 4 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 5 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 6 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 7 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 8 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 9 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 10 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 11 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 12 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 13 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 14 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 15 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 16 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 17 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 18 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 19 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 20 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 21 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 22 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 23 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 24 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 25 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 26 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 27 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 28 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 29 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 30 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 31 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 32 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 33 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 34 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 35 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 36 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 37a; 37b | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 38 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 39 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 40 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 41a; 41b | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 42 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 43 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 44 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 45 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 46 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 47 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 48 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 49 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 50 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 51 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 52 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 53 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 54 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 55 | U3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 1 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 2 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 3 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 4 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 5 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 6 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 7 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 8 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 9 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 10 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 11 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 12 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 13 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 14 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 15 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 16 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 17 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 18 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 19 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 20 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 21 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 22 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 23 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 24 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 25 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 26 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 27 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 28 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 29 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 30 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 31 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 32 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 33 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 34 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 35 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 36 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 37 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 38 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 39 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 40 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 41 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 42 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 43 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 44 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 45 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 46 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 47 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 48 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 49 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 50 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 51 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 52 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 53 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 54 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 55 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 56 | U2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 1 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 2 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 3 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 4 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 5 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 6 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 7 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 8 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 9 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 10 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 11 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 12 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 13 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 14 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 15 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 16 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 17 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 18 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 19 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 20 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 21 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 22 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 23 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 24 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 25 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 26 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 27 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 28 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 29 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 30 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 31 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 32 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 33 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 34 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 35 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 36 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 37 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 38 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 39 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 40 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 41 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 42 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 43 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 44 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 45 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 46 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 47 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 48 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 49 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 50 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 51 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 52 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 53 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 54 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 55 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 56 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 57 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 58 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 59 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 60 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 61 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 62 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 63 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 64 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 65 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 66 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 67 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 68 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 69 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 70 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 71 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 72 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 73 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 74 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 75 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 76 | U1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 1 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 2 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 3 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 4 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 5 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 6 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 7 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 8 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 9 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 10 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 11 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 12 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 13 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 14 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 15 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 16 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 17 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 18 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 19 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 20 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 21 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 22 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 23 | 1 |  | OKP
| Klapy odcinające | 1 | 2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 2 | 2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 3 | 2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 4 | 2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 5 | 2 |  | OKP
| Klapy odcinające | 1 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 2 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 3 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 4 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 5 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 6 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 7 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 8 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 9 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 10 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 11 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 12 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 13 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 14 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 15 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 16 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 17 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 18 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 19 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 20 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 21 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 22 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 23 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 24 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 25 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 26 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 27 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 28 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 29 | 3 |  | OKP
| Klapy odcinające | 30 | 3 |  | OKP
WILLA BZÓW
5 | GAŚNICE | Gaśnica śniegowa 5 kg | Piwnica | 1
|  | Gaśnica proszkowa 6 kg | Parter | 4
|  | Gaśnica proszkowa 6 kg | Piętro | 1