## INFORMACJE OGÓLNE
INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą do Wykonawców o wypełnianie w trakcie przygotowywania oferty formularzy przygotowanych i udostępnionych przez Zamawiającego. Zamawiający prosi o wypełnienie pliku przygotowanego przez Zamawiającego (załącznik 1, 1a - formularz oferty, arkusz cenowy) i nie składanie ofert na podstawie dokumentów przekształconych przez Wykonawców.
Zamawiający stara się przygotować formularz ofery przetargowej oraz arkusze cenowe w takiej formie aby maksymalnie ułatwiać Wykonawcom wypełnianie właściwych informacji oraz zminimalizować ryzyko błędów w złożonych ofertach. Przygotowane i udostępnione przez Zamawiającego arkusze posiadają formuły i łącza, których celem jest ułatwnienie Wykonawcom złożenie poprawnej oferty.
Formularz oferty oraz arkusze cenowe przygotowane przez Zamawiającego są dokumentami wygenerowanymi w programie MS EXCEL. Zamawiający prosi o wypełnienie udostępnionego przez Zamawiającego pliku w programie EXCEL lub równoważnym a następnie Zamawiający zaleca przekonwertowanie wypełnionego dokumentu na format .pdf i złożenie podpisu.

## formularz oferty
Załącznik nr 1 do Specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.176.2022.DB
| Nazwa zamówienia | Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych środków biobójczych, kosmetyków i urządzeń do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto #:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| część 12 | 0
| część 13 | 0
| część 14 | 0
| część 15 | 0
| część 16 | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców * ^:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane przez nas w części: 3 - 6, cz. 7 poz. 5 - 6, Cz. 12 poz. 1 - 2, Cz. 13 poz. 1, Cz. 14 poz. 1, Cz. 15 poz. 6 - 7, Cz. 16 poz. 1 - 2 produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na terenie Polski na zasadach określonych w art. 3 lub 4a ustawy prawo farmaceutyczne. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski (dotyczy wykonawców oferujących produkty lecznicze).
Oświadczamy, że oferowane przez nas w części: 1 - 2, Cz. 7 poz. 3 - 4, Cz. 9 - 11, Cz. 12 poz. 3, Cz. 15 poz. 4 - 5, Cz. 16 poz. 3 wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych dnia 07.04.2022 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Rozporządzenie MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski (dotyczy wykonawców oferujących wyroby medyczne).
Oświadczamy, że oferowane przez nas w częsci: 7 poz. 5 - 6, Cz. 8 poz. 3 - 4, Cz. 13 poz. 1, Cz. 14 poz. 1, Cz. 15 poz. 6 - 7, Cz. 16 poz. 1 - 2 środki biobójcze są dopuszczone do obrotu na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski (dotyczy wykonawców oferujących środki biobójcze).
Oświadczamy, że oferowane przez nas w części: 7 poz. 1 - 2, Cz. 8 poz. 1 - 2, Cz. 9 poz. 1, 3; Cz. 13 poz. 2, Cz. 15 poz. 1 - 3 kosmetyki są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o produktach kosmetycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski (dotyczy wykonawców oferujących kosmetyki).
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część (1)
| DFP.271.176.2022.DB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Producent/Wytwórca | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN (jęzeli dotyczy) | Oferowana ilość | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Preparat myjąco-dezynfekujący do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego. Po dodaniu aktywatora rozszerzone spektrum działania. Zaakceptowany przez Olympus do dezynfekcji endoskopów. Akywny wobec sporów i prątków grużlicy przez cały okres przydatności do użycia* LUB Zamawiajacy dopuszcza: preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych, do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów, nie wymagający użycia aktywatora, zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji, zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku, spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut, skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN14476, EN 13704, wyrób medyczny kl. II b, każde opakowanie zawierające miarkę dozującą, * | główne substancje czynne: 100 g preparatu zawiera: 44g nadwęglan sodu (CAS: 15630-89-4), 26g TEAD (CAS: 10543-57-4), enzymy, kwasy organiczne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji. stężenie użytkowe: 1% spektrum działania: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut rodzaj pojemnika: 5 kg | 1000 | kg |  |  |  | główne substancje czynne: stężenie użytkowe: spektrum działania: rodzaj pojemnika: |  | 1 |  |  | 0
2. | Preparat myjąco-dezynfekujący do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego. Po dodaniu aktywatora rozszerzone spektrum działania. Zaakceptowany przez Olympus do dezynfekcji endoskopów. Akywny wobec sporów i prątków grużlicy przez cały okres przydatności do użycia * LUB preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych, do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów, nie wymagający użycia aktywatora, zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji, zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku, spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut, skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN14476, EN 13704, wyrób medyczny kl. II b, każde opakowanie zawierające miarkę dozującą, * | główne substancje czynne: 100 g preparatu zawiera: 44g nadwęglan sodu (CAS: 15630-89-4), 26g TEAD (CAS: 10543-57-4), enzymy, kwasy organiczne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji. stężenie użytkowe: 1% spektrum działania: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut rodzaj pojemnika: 1 kg | 400 | kg |  |  |  | główne substancje czynne: stężenie użytkowe: spektrum działania: rodzaj pojemnika: |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
* wymagana linia produktów od jednego wytworcy

## część (2)
| DFP.271.176.2022.DB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Producent/Wytwórca | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN (jęzeli dotyczy) | Oferowana ilość | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Preparat aktywny maksimum przez 14 dni od otwarcia opakowania. Wymagane paski testowe w ilości 1 op^. Paski - (60 pasków) na 4 op. substancji * | główne substancje czynne: aldehyd glutarowy spektrum działania: B, Tbc, F, V czas ekspozycji: 20 min. (działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze), sporobójcze- 1 - 10 godzin pH: 6 - 9 rodzaj pojemnika: 5 l + paski | 150 | opak. |  |  |  | główne substancje czynne: stężenie użytkowe: spektrum działania: czas ekspozycji: pH: rodzaj pojemnika: |  |  |  |  | 0
2. | Niskopieniący detergent, rozpuszczający substancje organiczne i ścięte białko, do mycia narzędzi i sprzętu endoskopowego w postaci koncentratu* | główne substancje czynne: enzymy proteolityczne stężenie użytkowe: 0,5%-1,6% czas ekspozycji: 1-3 min pH: 6-8,8 rodzaj pojemnika: butelka 1l z dozownikiem lub 2 L | 500 | litrów |  |  |  | główne substancje czynne: stężenie użytkowe: spektrum działania: czas ekspozycji: pH: rodzaj pojemnika: |  |  |  |  | 0
3. | Preparat do dezynfekcji termolabilnych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego. Preparat aktywny przez 14 dni., 15 sztuk pasków na 1 opakowanie preparatu* | główne substancje czynne: aldehyd orto-ftalowy spektrum działania: B, Tbc, F, V czas ekspozycji: 5 min. (działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze) pH: 7 - 7,8 rodzaj pojemnika: maksimum 5 l + paski | 300 | litrów |  |  |  | główne substancje czynne: stężenie użytkowe: spektrum działania: czas ekspozycji: pH: rodzaj pojemnika: |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
* wymagana jedna linia produktów od jednego wytwórcy
^ opakowanie pasków nie wieksze niż 60 sztuk

## część (3)
| DFP.271.176.2022.DB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Producent/Wytwórca | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN (jęzeli dotyczy) | Oferowana ilość | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami chirurgicznymi - bezbarwny* | główne substancje czynne: na bazie: 2-propanolu, 1-propanolu lub 2-propanolu, 1-propanolu i etanolu lub 2-propanolu i etanolu stężenie użytkowe: stężony spektrum działania: B, Tbc, F, V pH: 4,0-9,0 rodzaj pojemnika: butelka, 250-1000 ml | 5040 | litrów |  |  |  | główne substancje czynne: stężenie użytkowe: spektrum działania: pH: rodzaj pojemnika: |  |  |  |  | 0
2. | Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami chirurgicznymi - barwny* | główne substancje czynne: na bazie: 2-propanolu, 1-propanolu lub 2-propanolu, 1-propanolu i etanolu lub 2-propanolu i etanolu stężenie użytkowe: stężony spektrum działania: B, Tbc, F, V pH: 4,0-9,0 rodzaj pojemnika: butelka, 250-1000 ml | 4560 | litrów |  |  |  | główne substancje czynne: stężenie użytkowe: spektrum działania: pH: rodzaj pojemnika: |  |  |  |  | 0
* wymagana jedna linia produktów od jednego wytwórcy
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## częśc (4)
| DFP.271.176.2022.DB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Producent/Wytwórca | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN (jęzeli dotyczy) | Oferowana ilość | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Środek do dezynfekcji błon śluzowych w położnictwie, ginekologii, urologii - bez jodowy | substancje czynne: 10, 4 g etanol 96 %, 1,67 g nadtlenek wodoru 30 %, chlorheksydyny diglukonianu spektrum działania: B, V, F pierwotniaki rodzaj pojemnika: butelka, 500 ml | 9600 | sztuk |  |  |  | główne substancje czynne: spektrum działania: rodzaj pojemnika: |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (5)
| DFP.271.176.2022.DB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Producent/Wytwórca | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN (jęzeli dotyczy) | Oferowana ilość | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Środek do dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz przed zabiegami chirurgicznymi* | główne substancje czynne: PVP - iod stężenie użytkowe: do 1/100 spektrum działania: B, Tbc, F, V rodzaj pojemnika: butelka; 1000 ml | 1000 | sztuk |  |  |  | główne substancje czynne: stężenie użytkowe: spektrum działania: rodzaj pojemnika: |  |  |  |  | 0
2. | Środek do odkażania skóry i błon śluzowych oraz przed zabiegami chirurgicznymi* | główne substancje czynne: PVP - iod stężenie użytkowe: do 1/100 spektrum działania: B, Tbc, F, V rodzaj pojemnika: butelka; 250 ml | 500 | sztuk |  |  |  | główne substancje czynne: stężenie użytkowe: spektrum działania: rodzaj pojemnika: |  |  |  |  | 0
* wymagana jedna linia produktów od jednego wytwórcy
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (6)
| DFP.271.176.2022.DB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Producent/Wytwórca | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN (jęzeli dotyczy) | Oferowana ilość | Oferowana ilość opakowań jednostkowych a 50 ml | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego a 50 ml | Wartość brutto pozycji #
1. | Środek do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami, pobieraniem krwi, działający na B, Tbc,F, V (Adeno, Rota, Herpes, HBV, HIV, SARS-CoV-2), bez zawartości jodu bezbarwny | główne substancje czynne: na bazie: etanolu, 2-propanolu i nadtlenku wodoru lub etanolu, 2-propanolu lub 2-propanolu, 1-propanolu, 2-difenylolu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenek wodoru. spektrum działania: B, Tbc, F, V czas ekspozycji: 15 sek. 1 min. lub 2x1 min rodzaj pojemnika: butelka z atomizerem, 250 lub 350 ml | 76000 | szt. a 50 ml |  |  |  | główne substancje czynne: spektrum działania: czas ekspozycji: rodzaj pojemnika: |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (7)
| DFP.271.176.2022.DB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Producent/Wytwórca | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN (jęzeli dotyczy) | Oferowana ilość | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Preparat nie zawierający mydła do mycia rąk przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcja rąk* ^ ** | pH: 5,0-6,0 rodzaj pojemnika: butelka pojemność:0,5l | 40000 | sztuk |  |  |  | pH: 5 rodzaj pojemnika: pojemność |  |  |  |  | 0
2. | Preparat nie zawierający mydła do mycia rąk przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcja rąk* ^^ ** | pH: 5,0-6,0 rodzaj pojemnika: butelka 1 l | 4000 | sztuk |  |  |  | pH: rodzaj pojemnika: pojemność |  |  |  |  | 0
3. | Pompka dozująca do butelki 500 ml |  | 1000 | sztuk | [8 empty] | 0
4. | Pompka dozująca do butelki 1000 ml |  | 200 | sztuk | [8 empty] | 0
5. | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk na bazie 1-propranolu i etanolu lub 2-propranolu i etanolu lub 2-propanolu i 1-propanolu o spektrum: bakterie, Tbc,wirusy (HBV, HCV, HIV, Noro, ROTA, HERPES, SARS-CoV-2) , grzyby;* ^ ** | pH: 5,5-8,0 rodzaj pojemnika: butelka pojemność:0,5l spektrum działania: B, V,F, TBc Higieniczna dezynfekcja rąk: czas działania max. 30 sek Chirurgiczna dezynfekcja rąk: czas działania max. 90 sek | 28000 | sztuk |  |  |  | pH: rodzaj pojemnika: pojemność: spektrum działania: Higieniczna dezynfekcja rąk: Chirurgiczna dezynfekcja rąk: |  |  |  |  | 0
6. | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk na bazie 1-propranolu i etanolu lub 2-propanolu i 1-propanolu lub 2-propranolu i etanolu o spektrum: bakterie, Tbc,wirusy ((HBV, HCV, HIV, Noro, ROTA, HERPES, SARS-CoV-2), grzyby* ^^ ** | pH: 5,5-8,0 rodzaj pojemnika: butelka pojemność:1l spektrum działania: B, V,F, TBc Higieniczna dezynfekcja rąk: czas działania max. 30 sek Chirurgiczna dezynfekcja rąk: czas działania max. 90 sek | 2000 | sztuk |  |  |  | pH: rodzaj pojemnika: pojemność: spektrum działania: Higieniczna dezynfekcja rąk: Chirurgiczna dezynfekcja rąk: |  |  |  |  | 0
*Wykonawca oferując w pozycji 1 i 2 preparat jednego, konkretnego producenta winien w pozycji 5 i 6 zaoferować kompatybilny produkt tego samego producenta/ podmiotu odpowiedzialnego
^oferowane preparaty muszą pasować do dozowników typu Dermados 0,5 l
^^ butelki muszą pasować do dozowników typu BODE Eurospender basic 1l
** wymagana jedna linia preparatów od jednego wytwórcy
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (8)
| DFP.271.176.2022.DB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Producent/Wytwórca | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN (jezeli dotyczy) | Oferowana ilość | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Preparat zawierający : Sodium Laureth Sulfate, PEG-7-Glyceryl Cocoate, bez barwników i substancji zapachowych, przeznaczony do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk* | pH: neutralne dla skóry rodzaj pojemnika: butelka pojemność: 0,5 l +1500 pompek na 5800 szt preparatu | 5800 | op |  |  |  | pH: rodzaj pojemnika: pojemność: |  |  |  |  | 0
2. | Preparat zawierający : Sodium Laureth Sulfate, PEG-7-Glyceryl Cocoate, bez barwników i substancji zapachowych, przeznaczony do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk* | pH: neutralne dla skóry rodzaj pojemnika: butelka pojemność: 0,75 l | 200 | op |  |  |  | pH: rodzaj pojemnika: pojemność: |  |  |  |  | 0
3. | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk o składzie : etanol 89 g, vit. E, glicederyna, pantenol; o spektrum: bakterie, Tbc,wirusy (HBV, HCV, HIV, Noro, ROTA, Polio, SARS-CoV-2), drożdże;* | pH: 6,0 - 7,0 spektrum działania: B, V,TBc Higieniczna dezynfekcja rąk: czas ekspozycji 20 sek Chirurgiczna dezynfekcja rąk:czas ekspozycji 90 sek rodzaj pojemnika: butelka pojemność: 0,5l | 6000 | op |  |  |  | pH: spektrum działania: Higieniczna dezynfekcja rąk: Chirurgiczna dezynfekcja rąk: rodzaj pojemnika: pojemność: |  |  |  |  | 0
4. | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk o składzie : etanol 89 g, vit. E, glicederyna, pantenol; o spektrum: bakterie, Tbc,wirusy (HBV, HCV, HIV, Noro, ROTA, Polio, SARS-CoV-2), drożdże;* | pH: 6,0 - 7,0 spektrum działania: B, V,TBc Higieniczna dezynfekcja rąk: czas ekspozycji 20 sek Chirurgiczna dezynfekcja rąk:czas ekspozycji 90 sek rodzaj pojemnika: butelka pojemność: 0,75l | 200 | op |  |  |  | pH: spektrum działania: Higieniczna dezynfekcja rąk: Chirurgiczna dezynfekcja rąk: rodzaj pojemnika: pojemność: |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
* wymagany jeden wytwórca

## część (9)
| DFP.271.176.2022.DB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Producent/Wytwórca | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN (jezeli dotyczy) | Oferowana ilość | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Preparat do higienicznego mycia rąk i dekontaminacji ciała pacjentów zakażonych MRSA o spectrum: bakterie (MRSA)*^ | główne substancje czynne: zawierający co najmniej: octenidynę lub poliheksanidynę i betainę spektrum działania: B pH: 4,5 do 5,5 rodzaj pojemnika, pojemność: butelka, 500 ml | 1800 | szt |  |  |  | główne substancje czynne: spektrum działania: pH: rodzaj pojemnika,pojemność: |  |  |  |  | 0
2. | Pompka do produktu z poz 1 | Kompatybilna pompka do produktu z poz 1 | 200 | szt | [8 empty] | 0
3. | Preparat do higienicznego mycia rąk i dekontaminacji ciała pacjentów zakażonych MRSA o spectrum: bakterie (MRSA)*^ | główne substancje czynne: zawierający co najmniej: octenidynę lub poliheksanidynę i betainę spektrum działania: B pH: 4,5 do 5,5 rodzaj pojemnika,pojemnośc: butelka,5 L lub 1 l | 100 | litrów |  |  |  | główne substancje czynne: spektrum działania: pH: rodzaj pojemnika,pojemność: |  |  |  |  | 0
4. | Pompka do produktu z poz 3 | Kompatybilna pompka do produktu z poz 3 | 20 | szt | [8 empty] | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
* wymagany jeden producent / wytwórca

## część (10)
| DFP.271.176.2022.DB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 10 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Producent/Wytwórca | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN (jezeli dotyczy) | Oferowana ilość | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Enzymatyczny środek czyszczący do delikatnych instrumentów chirurgicznych, sztywnych i giętkich endoskopów oraz materiałow termolabilnych, koncentrat * | główne substancje czynne: związki powierzchniowo czynne, niejonowe zw. pow. czynn., enzymy proteolityczne stężenie użytkowe: 0,4 % - 1% czas ekspozycji: 5 min pH: 6-7,5 rodzaj pojemnika, pojemność: butelka 1 lub 2l z dozownikiem | 2400 | litrów |  |  |  | główne substancje czynne: stężenie użytkowe: czas ekspozycji: pH: rodzaj pojemnika, pojemność: |  |  |  |  | 0
*W przypadku zaoferowania środków innych niż obecnie używane do myjni - dezynfektorów (Getinge Clean Universal Detergent) należy zapewnić dostosowanie programów, kalibrację urządzeń oraz walidację programów przez autoryzowany serwis producenta urządzeń. Szpital nie wyraża zgody na poniesienie jakichkolwiek dodatkowych kosztów wynikających z zainstalowania środków. (oczywiście do zmiany odpowiednio do preparatu i sprzętu) Obecnie stoswowany produkt - Detro Enzym
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (11)
| DFP.271.176.2022.DB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 11 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Skład | Dawka | Ilość |  | Nazwa handlowa: Postać/ Opakowanie: | Producent | Skład | Dawka | Numer GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN (jezeli dotyczy) | Oferowana ilość | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Poliheksanidyna undecylenamidopropyl betaina* | 0,1% + 0,1% solutio, 350 ml | 5000 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: | [7 empty] | 0
2. | Poliheksanidyna undecylenamidopropyl betaina, glicerol* | 0,1% + 0,1% żel, 30ml | 960 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: | [7 empty] | 0
* wymagany jeden wytwórca
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (12)
| DFP.271.176.2022.DB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 12 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Skład | Dawka | Postać/ Opakowanie | Ilość |  | Nazwa handlowa / Dawka / Postać/ Opakowanie | Wytwórca | Skład | Numer GTIN ( jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym a | Oferowana ilość opakowań jednostkowych a | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji
1. | na 100g: dichlorowodorek octenidyny 0,1g; alkohol fenoksyetylowy 2,g* | 250 ml, wodny roztwór do dezynfekcji skóry i błon śluzowych, butelka z atomizerem |  | 5000 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: | [6 empty] | 0
2. | na 100g: dichlorowodorek octenidyny 0,1g; alkohol fenoksyetylowy 2,g* | 1000 ml , wodny roztwór do dezynfekcji skóry i błon śluzowych, |  | 4600 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: | [6 empty] | 0
3. | atomizer | atomizer kompatybilny do produktu z poz 2 |  | 100 | zestaw | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: | [6 empty] | 0
*wymagany jeden wytwórca
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (13)
| DFP.271.176.2022.DB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 13 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość opakowań o poj. 1200 ml (dotyczy pozycji 1-2) Ilość sztuk (dotyczy pozycji 3-4) |  | Nazwa Handlowa | Producent/Wytwórca | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN (jezeli dotyczy) | Oferowana ilość | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Żel do higienicznej i chirurgiczne dezynfekcji rąk metodą wcierania. Działa bakteriobójczo i wirusobójczo. Spełnia wymagania norm EN 14476 (wirusobójcza), EN 13727 (bakteriobójcze), EN 13624 (drożdżobójcza), EN 14348 (przewciwko TbC), EN 1500, EN 12791 (dla zastosowań chirurgicznych). Zawiera składniki nawilżające, które poprawiają stan skóry rąk, testowany dermatologicznie, hipoalergiczny. Nie wymaga spłukiwania ani wycierania, dobrze wchłanialny, nie wpływa negatywnie na rękawice gumowe, winylowe, lateksowe.* | główne substancje czynne: 70% etanol, propan-2-ol, lub 85% etanol, pantenol i gliceryna lub 1 i 2-propanol i gliceryna spektrum działania: B, Tbc, V (Adeno, Rota, Herpes, RSV, HBV, HCV, HIV, Polio, Noro, SARS-CoV-2) rodzaj pojemnika: wkład pojemność: 1200 ml | 2400 | opakowań a 1200 ml |  |  |  | główne substancje czynne: spektrum działania: rodzaj pojemnika: pojemność: |  |  |  |  | 0
2. | Preparat w płynie do częstego mycia rąk, dozowany w pianie, bezzapachowy, delikatny, łagodny dla skóry, dozowany z dozownika bezdotykowego (automatycznego - fotokomórka). Wkład hermetycznie zamknięty (zabezpieczony zestawem zaworów uniemożliwiających zasysanie powietrza wraz z mikroorganizmami do wnętrza opakowania). Do dozowników bezdotykowych. Forma - piana, Nie zawiera barwników* | rodzaj pojemnika: wkład pojemność: 1200 ml | 1000 | opakowań a 1200 ml |  |  |  | rodzaj pojemnika: pojemność: |  |  |  |  | 0
3. | Dozowniki ścienne, typu TFX, automatyczne, w pełni bezdotykowe – na fotokomórkę, zasilane bateriami, na preparat preparat do mycia rąk z pozycji 1 |  | 50 | sztuk | [8 empty] | 0
4. | Dozowniki ścienne, typu TFX, automatyczne, w pełni bezdotykowe – na fotokomórkę, zasilane bateriami na preparat do dezynfekcji rąk z pozycji 2 |  | 50 | sztuk | [8 empty] | 0
* wymagany jeden wytwórca/producent
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Wymagania w stosunku do dozowników: 1. Dozowniki określone w pozycji 3,4 należy dostarczyć i zamontować w obiektach i pomieszczeniach Zamawiającego, 2. Gwarancja na serwisowanie i wymianę części elektronicznych dozowników musi obejmować czas trwania umowy 3. Dozowniki z pozycji 3,4 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć z pierwszą dostawą preparatów z pozycji 1-2, kolejne w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego

## część (14)
| DFP.271.176.2022.DB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Producent/Wytwórca | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN (jezeli dotyczy) | Oferowana ilość | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Żel do higienicznej i chirurgiczne dezynfekcji rąk metodą wcierania. Spełnia wymagania norm EN 14476 - wirusobójcza, EN 13727 - bakteriobójcze, EN 13624 - drożdżobójcze, EN 14348 - przewciwko TbC, EN 1500, EN 12791. Zawiera składniki nawilżające, które poprawiają stan skóry rąk, testowany dermatologicznie, hipoalergiczny. Nie wymaga spłukiwania ani wycierania, dobrze wchłanialny, nie wpływa negatywnie na rękawice gumowe, winylowe, lateksowe. | główne substancje czynne: min. 63,7 % etanol, 2- propanol, lub 85% etanol, pantenol i gliceryna lub 1 i 2-propanol i gliceryna lub 78,2 % etanol i bifenyl-2-ol spektrum działania: B, Tbc, V (Adeno, Rota, Herpes, RSV, HBV, HIV, Polio, SARS-CoV-2) rodzaj pojemnika: butelka z dozownikiem lub pompką pojemność: 500 ml | 30000 | butel. | [8 empty] | 0
2. | Uchwyt do butelek. Do zawieszania na łóżkach, wózkach i poręczach. Nierysujące powierzchni. Podlegający dekontaminacji preparatami dezynfekcyjnymi przez zanurzenie, kompatybilny z preparatem z pozycji 1 |  | 3500 | sztuk | [8 empty] | 0
* wymagany jeden wytwórca/producent
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (15)
| DFP.271.176.2022.DB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 15 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Producent/Wytwórca | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN (jezeli dotyczy) | Oferowana ilość | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Preparat nie zawierający mydła do mycia rąk przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcja rąk, na bazie: sodium laureth sulfate, cocamidoprypropyl betaine, alantoina lub sodium laureth sulfate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, * ^ ** | pH: 5,0-6,0 rodzaj pojemnika: butelka pojemność 0,5 l | 4300 | sztuk |  |  |  | pH: rodzaj pojemnika pojemność |  |  |  |  | 0
2. | Preparat nie zawierający mydła do mycia rąk przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcja rąk, na bazie: sodium laureth sulfate, cocamidoprypropyl betaine, alantoina lub sodium laureth sulfate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, * ^ ** | pH: 5,0-6,0 rodzaj pojemnika: butelka 1 l | 1500 | sztuk |  |  |  | pH: rodzaj pojemnika: |  |  |  |  | 0
3. | emulsja nawilżająca na bazie: D-pantenol (prowitamina B5) i bisabolol lub Paraffinum Liquidum, cera alba, citronellol, limonene Lub witamina E, Gliceryna, Oliwa z oliwek składniki zapobiegające podrażnieniu, działają kojąco na skórę i zapobiegają podrażnieniom ** | emulsja typu „olej w wodzie”, nie zawiera barwników i parabenów, neutralne pH, delikatny zapach, szybko wchłanialny, testowany alergologicznie, specjalna formuła nawilżająca, szybkie wchłanianie, miły subtelny zapach | 2000 | sztuk | [8 empty] | 0
4. | Pompka dozująca do butelki 1000 ml |  | 200 | sztuk | [8 empty] | 0
5. | Pompka dozująca do butelki 500 ml |  | 1000 | sztuk | [8 empty] | 0
6. | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk na bazie 1-propranolu i etanolu, bisabolol, alantoina lub 89 g etanolu wit E, glicerol, pantenol o spektrum: bakterie, Tbc,wirusy (HBV, HCV, HIV, Noro, ROTA, HERPES, SARS-CoV-2) , grzyby;* ^ ** | pH: 5,5-8,0 rodzaj pojemnika: butelka pojemność:0,5l spektrum działania: B, V,F, TBc Higieniczna dezynfekcja rąk: czas działania max. 30 sek Chirurgiczna dezynfekcja rąk: czas działania max. 90 sek | 1500 | sztuk |  |  |  | pH: rodzaj pojemnika: pojemność: spektrum działania: Higieniczna dezynfekcja rąk: Chirurgiczna dezynfekcja rąk: |  |  |  |  | 0
7. | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk na bazie 1-propranolu i etanolu, bisabolol, alantoina lub 89 g etanolu wit E, glicerol, pantenol o spektrum: bakterie, Tbc,wirusy (HBV, HCV, HIV, Noro, ROTA, HERPES, SARS-CoV-2) , grzyby;* ^ ** | pH: 5,5-8,0 rodzaj pojemnika: butelka pojemność:1l spektrum działania: B, V,F, TBc Higieniczna dezynfekcja rąk: czas działania max. 30 sek Chirurgiczna dezynfekcja rąk: czas działania max. 90 sek | 1000 | sztuk |  |  |  | pH: rodzaj pojemnika: pojemność spektrum działania: Higieniczna dezynfekcja rąk: Chirurgiczna dezynfekcja rąk: |  |  |  |  | 0
^oferowane preparaty muszą pasować do dozowników typu Dermados 0,5 l
^^ butelki muszą pasować do dozowników typu BODE Eurospender basic 1l
** wymagana jedna linia preparatów od jednego producenta w punkcie 1 i 2 oraz w punkcie 6 i 7
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (16)
| DFP.271.176.2022.DB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 16 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Producent/Wytwórca | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN (jezeli dotyczy) | Oferowana ilość | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk na bazie minimum 65g etanolu /100 g roztworu o spektrum: bakterie, Tbc,wirusy (HBV, HCV, HIV, Noro, ROTA, ADENO, HERPES, SARS-CoV-2) , drożdżakobójcze;* ^ ** | pH: 8,1 rodzaj pojemnika: butelka pojemność:0,5l spektrum działania: B, V,F, TBc Higieniczna dezynfekcja rąk: czas działania max. 30 sek Chirurgiczna dezynfekcja rąk: czas działania max. 2 min | 6000 | sztuk | [8 empty] | 0
2. | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk na bazie minimum 65g etanolu/100 g roztworu o spektrum: bakterie, Tbc,wirusy (HBV, HCV, HIV, Noro, ROTA, ADENO, HERPES, SARS-CoV-2) , drożdżakobójcze;* ^ ** | pH: 8,1 rodzaj pojemnika: butelka pojemność: 1 L spektrum działania: B, V,F, TBc Higieniczna dezynfekcja rąk: czas działania max. 30 sek Chirurgiczna dezynfekcja rąk: czas działania max. 2 min | 1500 | sztuk | [8 empty] | 0
3. | Do zakupu: Pompka dozująca do butelki 1000 ml i 500 ml |  | 500 | sztuk | [8 empty] | 0
^oferowane preparaty muszą pasować do dozowników typu Dermados 0,5 l
^^ butelki muszą pasować do dozowników typu BODE Eurospender basic 1l
** wymagana jedna linia preparatów od jednego wytwórcy
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.