Wejherowo, dnia 12.04.2023 r.

D.25C/250/ 232 /2023

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  SUKCESYWNE DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE, znak: D25C/251/N/10-17rj/23, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o informacje jakimi zbiornikami do ciekłego azotu dysponuje Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dysponuje 1 szt. butli 60 l. oraz 1 szt. butli 8 l.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o informację jakimi zbiornikami / dewarami dysponuje Zamawiający i w jakiej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dysponuje 1 szt. butli 60 l. oraz 1 szt. butli 8 l.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga aby to pracownik Wykonawcy odłączał butle z urządzenia, przenosił w miejsce tankowania i odnosił pełną podłączając do urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Podpisanie umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Wzór umowy §6 KARY UMOWNE, ODSETKI ust. 3

Wnioskujemy do Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących maksymalnej wartości kar jakimi Zamawiający może obciążyć wykonawcę na następującą treść:

3. Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 40% łącznej wartości przedmiotu umowy.

Dodatkowo należy nadmienić, iż obecnie zapisy projektu umowy w przytaczanym zakresie stoją w opozycji do art. 431 ustawy Pzp oraz art. 354 § 1 i 2 KC w zw. z art. 3531 KC w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i rażące uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, wbrew zasadom współżycia społecznego i właściwości stosunku prawnego, w sposób stanowiący nadużycie prawa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar maksymalnych do 50 %.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 5 poz. 1

Wnosimy do Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie do czego zamierza stosować wyspecyfikowany w zakresie Zadania 5 Dwutlenek węgla medyczny 7,5 kg x 1 butla = 01 szt.?:

- a) Krioterapia

- b) Laparoskopia

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamierza stosować wyspecyfikowany w zakresie Zadania 5 Dwutlenek węgla medyczny 7,5 kg x 1 butla w laparoskopii.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 5 poz. 2-4

W związku z opisem przedmiotu zamówienia „Duży zakres przepływu pozwalający zalecić bardziej dokładną wartość przepływu” dla butli tlenowych z poz 2-4, Zamawiający oczekuje butli z zaworem zintegrowanym wyposażonych w przepływomierz z co najmniej 12 różnymi zakresami przepływu (w tym zakres startowy – 0l/min)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 4

Czy mieszanina gazów N2O 50% + O2 50% (przeznaczona do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądany jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego) ma być dostarczana w lekkich butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym wyposażonym w przepływomierz umożliwiający ustawienie przepływu co najmniej w 12 różnych zakresach przepływu wyrażonych w l/min (w tym wartość początkowa - 0 l/min)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 4

Czy zawór dozujący do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu(fabrycznie oryginalny bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny , tzn. nie ma w nim być elementów, które pacjent i/lub osoba odwiedzająca i/lub personel Zamawiającego bez użycia dedykowanych do tego narzędzi może swobodnie odkręcić, usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia np. poprzez zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie przepływu gazu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 4

Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny wszystkie jednorazowe elementy niezbędne do podawania tejże mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem lub inny równoważny sprzęt jednorazowy, ewentualnie dopuszczony przez Zamawiającego) mają być zapakowane wspólnie w jednym najmniejszym dostępnym opakowaniu jednostkowym – 1 pojedynczy komplet ? i pochodzić od producenta, który jest jednocześnie wytwórcą zaworu dozującego do podawania opisanej powyżej mieszaniny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 4

Czy Zamawiający oczekuje aby długość zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazów j 50 % tlen i 50% podtlenek azotu wraz z oferowanym sprzętem jednorazowym niezbędnym do podawania mieszaniny mierzona w płaszczyźnie poziomej do podłoża była nie większa niż 12 cm? , co ma na celu możliwie jak największe zmniejszenie opór przepływu zarówno przy wdechu jak i wydechu, co oznacza mniejszy wysiłek dla pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 6

Wnosimy do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości składania oferty na :

podtlenek azotu medyczny,

dwutlenek węgla do laparoskopii

w typowych dla rynku gazów medycznych butlach o pojemności wodnej 40l (26 kg dwutlenek węgla/28 kg podtlenek azotu)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza. W takim przypadku należy wycenić w poz. 1 i poz. 2 (dostawa) po 30 op. oraz w poz. 1 i poz. 2 (dzierżawa) po 5 szt. butli/miesiąc.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Formularz asortymentowo-cenowy

Wnosimy do Zamawiającego o możliwość przedstawienia w kolumnie GTIN innego tożsamego unikalnego numeru identyfikacyjnego oferowanego produktu:

np:

• EAN dla produktów leczniczego (widnieje na dopuszczeniu do obrotu produktu leczniczego),

lub

• Basic UDI-DI produkcyjnych (identyfikator grupy produktów o tym samym przeznaczeniu, klasie ryzyka, podstawowych cechach projektowych i produkcyjnych),

lub

• GMDN Global Medical Device Nomenclature

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem