*Załącznik nr 1 do SWZ*

**Pakiet 1 : Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz z dzierżawą zbiorników.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | JM. | Ilość zamawiana | Cena  jednostkowa  netto (zł) | Cena  jednostkowa  brutto (zł) | Wartość netto (zł.) | Podatek VAT (%) | **Wartość ogółem brutto (zł.)** |
| 1. | Tlen medyczny ciekły loco zbiornik odbiorcy | kg | 2 190 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa zbiorników | miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | **RAZEM:** | |  |

**dzierżawa stanowiących własność Wykonawcy zbiornika na ciekły tlen wraz**

**z towarzyszącą instalacją tj.**

**przy ul. Sokołowskiego 4 :**

**- zbiornik – typ ………………………… o pojemności w litrach ……………….**

**- parownica – typ ………………………**

**- rok produkcji …………………………**

**przy ul. Batorego 4 :**

**- zbiornik – typ ………………………… o pojemności w litrach ……………….**

**- parownica – typ ………………………**

**- rok produkcji …………………………**

* Dostawa ciekłego tlenu loko zbiorniki Zamawiającego posadowione w dwóch kompleksach szpitalnych w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4 i przy ul. Batorego 4
* **Minimalna wielkość zbiornika przy ul. Sokołowskiego 4 – 11 500 litrów**
* **Minimalna wielkość zbiornika przy ul. Batorego 4 – 11 500 litrów**
* Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej