Wrocław, 16.01.2023

**WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

 dotyczy postępowania na dostawę

**Dostawa aparatów do dializoterapii– 2 kpl. (ID 713405)**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. postępowaniu:

**Pytanie 1.**

„Z uwagi na potrzebę doprecyzowania treści zapisów przedmiotowej umowy w § 4 , wnosimy o rozszerzenie ustępu 7 zgodnie z poniższym brzmieniem:

Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie techniczne dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie dopuszczonym przez producenta urządzeń, z :
• obsługi technicznej aparatu;
• technicznego przeglądu bezpieczeństwa;
• procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych;
• procedur okresowych czynności konserwacyjnych.
Szkolenie personelu technicznego – min 2 osoby, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Szkolenia mogą odbywać się sukcesywnie – jednak nie później niż do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szkolenie musi być zakończone certyfikatem potwierdzającym uzyskanie dostępu do powyższych procedur. Zamawiający wymaga wyposażenia pracowników w kody dostępu, w tym dające dostęp do menu serwisowego, instrukcje serwisowe (z kodami błędów i wykazem części zamiennych i elementów serwisowych) do powyższych procedur. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić, iż osoby, które uzyskają certyfikat o którym mowa w niniejszym ustępie będą realizowały czynności serwisowe wyłącznie wobec urządzenia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, tj. urządzenia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o numerze seryjnym\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, w przypadku naruszenia niniejszego zobowiązania Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za każde takie naruszenie. Ponadto Wykonawca wymaga, aby osoby z personelu technicznego Zamawiającego, które zostaną objęte procesem certyfikacji podpisały oświadczenia przedstawione przez Wykonawcę, określające zakres możliwych do wykonywania prac serwisowych ograniczony wyłącznie do urządzenia będącego przedmiotem sprzedaży, tj. urządzenia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o numerze seryjnym \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ na co Zamawiający wyraża zgodę - brak oświadczenia skutkował będzie odmową wydania certyfikatu przez Wykonawcę dla osoby z personelu technicznego Zamawiającego.

**Odpowiedź : Zapisy bez zmian**

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi i ewentualnie nr pytania)