## Część_1
Część nr 1: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniającego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Podkład medyczny na rolce, wykonany z celulozy 100%, jednorazowy w kolorze białym, • szerokość od 50 cm, długość 80 m, • gramatura 2x17g/m2, • dwuwarstwowy, gofrowany, perforowane co 37,5cm. | szt. | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Fartuch foliowy, niejałowy: • wykonany z polietylenu, przeźroczysty • zakładany na szyję, wiązany z tyłu na troki, • zarejestrowany jako wyrób medyczny, • pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze 100 sztuk, • rozmiar 71cmx180 cm. | szt. | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Bluza chirurgiczna jednorazowego użytku: • bluza z krótkim rękawem wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2, • bluza z wycięciem pod szyją w kształcie V, rękawy bluzy zakończone obszyciem, wyposażona w 3 duże kieszenie, • wytrzymałość na wypychanie – na sucho 106 kPa , wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 44,3 N, czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10. • kolor niebieski, • rozmiary M, L, XL , XXL. | szt. | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Spodnie chirurgiczne jednorazowego użytku: • z gumką w pasie, nogawki obszyte, • wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2 w kolorze niebieskim, • wytrzymałość na wypychanie – na sucho 106 kPa , wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 44,3 N, czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10. • niejałowe, rozmiary M, L, XL , XXL, • pakowane jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności. | szt. | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Fartuchy barierowe jednorazowe: • niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha o łącznej gramaturze 35 g/m2. • rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, • posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego • dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O. • opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10sztuk. • spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Fartuch zgodny z poziomem 2 AAMI. Rozmiar: L, XL. | szt. | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Ochraniacze na buty:uniwersalne ochraniacze jednorazowe medyczne, ściągane gumką. Wykonane z polietylenu. Rozmiar 41cmx15cm. | 1op=100 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Czepek medyczny typu „beret” ściągany gumką, jednorazowy, niejałowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m2; średnica od 47-53 cm | 1op=100 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Fartuchy ochronne jednorazowego użytku• wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, • długi rękaw wykończony mankietem • wiązany na troki w talii oraz na szyi, • opakowanie zbiorcze A10. | szt. | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Pościel jednorazowa komplet: • z miękkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, • prześcieradło 210x560, • poszewka 70x80, • poszwa na koc 210x160, • opakowanie zbiorcze A25. | szt. | 600 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Klapki włókninowe:• wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 90g/m2 + 30g/m2 • wymiary 28cmx12cm, • kolor biały,jednorazowego użytku, • opakowanie zbiorcze A50 | 1op-50 par | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
| Kombinezon ochronny wersja z butami: • zgodny z normą EN14126, • wykonany z włókniny polipropylenowej i oraz polietylenu o gramaturze 63g/m2, • szwy polietrowe dodatkowo zakryte taśmą, • wyposażony w trójpanelowy kapturz elastycznym wykończeniem, • wyposażony w gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach oraz w kostkach, • suwak zakryty samoprzylepną patką. | szt. | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Okulary ochronne medyczne,szybka bezbarwna, wykonana z poliwęglanu, klasa optyczna I. środek ochrony indywidualnej kategorii II z godnie z Rozporządzeniem PE i Rady UE (2016/425), Spełniające wymagania normy EN 166/2001, EN 170/2002. | szt. | 150 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem Część nr 1 poz. 1-11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część _2
Część nr 2: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pojemniki na ostre odpady medyczne: • pojemności 700ml,• kolor pojemnika czerwony, • oznaczenie materiał zakaźny, • miejsce na kod odpadów, nazwę wytwórcy, nr regon, nr księgi rejestrowej, datę i godz. otwarcia, datę i godz. zamknięcia • wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, zgniatanie, • odporne na przekucia, • zamykane od góry, • posiadające atesty PZH. | 1op.=100 szt. | 1200 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Pojemniki na ostre odpady medyczne: • pojemności 1 litr, • kolor pojemnika czerwony, • oznaczenie materiał zakaźny, • miejsce na kod odpadów, nazwę wytwórcy, nr regon, nr księgi rejestrowej, datę i godz. otwarcia, datę i godz. zamknięcia, • naklejka – data otwarcia, zamknięcia, miejsce pochodzenia, podpis osoby zamykającej pojemnik, • wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, zgniatanie, • odporne na przekucia, • zamykane od góry, • posiadające atesty PZH | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Pojemniki na ostre odpady medyczne: • pojemności 2 litry, • kolor pojemnika czerwony, • oznaczenie materiał zakaźny, • miejsce na kod odpadów, nazwę wytwórcy, nr regon, nr księgi rejestrowej, datę i godz. otwarcia, datę i godz. zamknięcia, • naklejka – data otwarcia, zamknięcia, miejsce pochodzenia, podpis osoby zamykającej pojemnik, • wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, zgniatanie, • odporne na przekucia, • zamykane od góry, • posiadające atesty PZH | szt. | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Pojemniki na ostre odpady medyczne: • pojemności 5 litrów, • kolor pojemnika czerwony, • oznaczenie materiał zakaźny, • miejsce na kod odpadów, nazwę wytwórcy, nr regon, nr księgi rejestrowej, datę i godz. otwarcia, datę i godz. zamknięcia, • naklejka – data otwarcia, zamknięcia, miejsce pochodzenia, podpis osoby zamykającej pojemnik, • wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, zgniatanie, • odporne na przekucia, • zamykane od góry, • posiadające atesty PZH | szt. | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Tace na leki: • z twardego tworzywa sztucznego, • z podwyższonymi brzegami, z miejscem na umieszczenie wizytówki pacjenta • otwory głębokie zapewniające stabilizację kieliszka, • gładkie powierzchnie,na 24 lub 32 kieliszki, • posiadająca deklarację zgodności CE • Wielkość tacy nie większa niż 43cm x 32,5cmx6 cm. | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Kieliszki do leków: • transparentny materiał umożliwia wizualną obserwację podawanego leku, • wykonane z polipropylenu wolnego od besfenolu (BPA) • jednorazowego użytku, możliwy zakup przykrywek kompatybilnych z kieliszkami, • w pięciu kolorach: biały, czerwony, żółty, niebieski, zielony, • pojemność 30 mililitrów, pakowane w tubach po 90 sztuk. • dokładna, łatwa do odczytania skala linearna co 1ml, cyfrowa co 5ml. • średnica górna: 3,5 cm, średnica podstawy: 2,5 cm, wysokość: 4 cm. | 1op (90 szt.) | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Kruszarka do leków: • wykonana z wytrzymałych materiałów: poliamidu (PA07) oraz stali nierdzewnej, • ergonomiczny kształt pozwala na łatwy i szybki sposób operowania moździerzem, • umożliwia profesjonalne miażdżenie tabletek bezpośrednio w kieliszku gwarantując zachowanie warunków higienicznych, • zastosowany system pozwala uniknąć strat i mieszania się leków od różnych pacjentów, • wyrób wielorazowego użytku (bez możliwości poddawania procesu sterylizacji). | szt | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Dyspenser do kieliszków: • trwałe i niewrażliwe na zarysowanie szkło akrylowe, odporne na działanie promieniowania UV, • przeźroczysta obudowa pozwala na stałą kontrolę stanu zapasów, maksymalna ilość kieliszków do przechowywania - 90 sztuk, • możliwość montażu na ścianie lub wózku medycznym, wymiary zewnętrzne 50x395 mm, • wyrób wielorazowego użytku,prosty do wypełnienia i utrzymania w czystości. | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Miska nerkowata z tworzywa sztucznego: • kolor biały, • o pojemności 700ml (28 x15) • do dezynfekcji chemicznej, | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Kaczka męska: • z tworzywa sztucznego, • z mocowaną nakładaną zatyczką, • półprzeźroczysta, • do dezynfekcji chemicznej i termicznej, | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Basen: • z tworzywa sztucznego, • kolor biały, • pokrywa szczelnie zamykana, • bez ostrych krawędzi, • do dezynfekcji chemicznej i termicznej, • pokrywa szczelnie zamykana, • bez ostrych krawędzi, • do dezynfekcji chemicznej i termicznej, | szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem Część nr 2 poz. 1-11 | • kolor biały, |  |  |  | 0 |  |  | 0
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część_3
Część nr 3: Dostawa rękawiczek w zakresie dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne,chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Pakowane po 100 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | 1op.=100 szt. | 7000 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Uchwyt uniwersalny potrójny, na opakowania rękawic diagnostycznych umożliwiający zawieszenie na ścianie, wózku zabiegowym ( dołączony zestaw montażowy) w pozycji pionowej i poziomej, odporny na środki dezynfekcyjne; dostępne w wersji pojedynczej, podwójnej, i poczwórnej. | szt | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne,o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 9 cytostatyków wg. ASTM D6978. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany. Rękawice pakowane po 50 sztuk. | 1op = 50 szt | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Uchwyty pojedyncze i potrójne z trwałego tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany kompatybilne z opakowaniami rękawic umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. | szt | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne,teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm na mankiecie 0,07±0,02mm, długość min 240mm. AQL 1,5, Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie 100 szt. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | 1op.=100 szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Rękawice higieniczne (foliowe) • jednorazowego użytku, niesterylne, • pasujące na prawą i lewą rękę, • zarejestrowane jako wyrób medyczny, • wykonane z polietylenu, posiadające chropowatą powierzchnię oraz wytrzymały na rozerwanie zgrzew, • dopuszczone do kontaktu z żywnością, posiadające świadectwo PZH, • wytrzymałość na rozciąganie min, 10 MPa, • opakowanie zbiorcze w formie woreczka,umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic, Dostępne rozmiary: M, L | 1op.= 100 szt. | 250 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem Część nr 3 poz. 1-6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zamawiający dopuszcza w poz. 1 zaoferowanie przez wykonawcę inne ilości sztuk rękawic w opakowaniu ale nie większym niż po 200 szt.
Jeżeli wykonawca proponuje rękawice w opakowaniu innym niż wymagane przez zamawiającego, powinien odpowiednią ilość rękawic
przeliczyć tak by ogólna ilość danego asortymentu rękawic nie była mniejsza niż wymagana.
Zamawiający zastrzega sobie aby okres ważności rękawic wynosił minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część_4
Część nr 4: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wanna do dezynfekcji: •z sitem, zaopatrzonym w metalowe uchwyty/ociekacze, • z zamykaną pokrywą, pokrywa zapewniająca szczelność, • na bocznej ściance nadrukowana jest skala pojemności co pozwala na dokładne odmierzenie zawartości płynów dezynfekujących, • pojemność 5000 ml., • posiada atest PZH, • pokrywa zapewniająca szczelność. Zamawiający dopuszcza wannę z sitem z zamykaną pokrywą, pokrywą zapewniającą szczelność, na bocznej ściance nadrukowana jest skala pojemności co pozwala na dokładne odmierzenie zawartości płynów dezynfekujących, • pojemność 5000 ml., • posiada atest PZH, • pokrywa zapewniająca szczelność | 1op.=100 szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Kuweta do transportu jałowego sprzętu: • posiada atesty PZH, • z filtrem, • z pokrywą, • zamykany na bokach, • wymiary 29X 15 X5 cm. Zamawiający dopuszcza wannę 7,5 L, która posiada dodatkowe solidne zatrzaski po obu stronach, co pozwala na bezpieczne jej przenoszenie, wymiary zewnętrzne (całkowite) 430x230x160. Zamawiający dopuszcza kuwetę o wymiarach: długość 34cm x szerokość 14cm x głębokość 13cm. | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Testy do sterylizacji parowej: • wieloparametrowe, • pakowany po 500 sztuk. Zamawiający dopuszcza testy w opakowaniu a`480 sztuk tj. na 4 opakowanie a`480 sztuk. | op | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Rękaw folia – papier do sterylizacji: • w rolkach po 200 metrów, • o szerokości 15 cm | op | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Rękaw folia – papier do sterylizacji • w rolkach po 200 metrów,: • o szerokości 25 cm | op | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Filtry antybakteryjne do resuscytatora: • przeciw wirusowe, • do aparatu ambu,• jałowy, pakowany pojedynczo, • standardowy łącznik z układem pacjenta | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Zakręcany pojemnik na mocz –niesterylne, pojemność 50-100 ml. Zamawiający dopuszcza pojemnik na mocz pakowany a’90 sztuk oraz wycenę za taką wielkość opakowania z przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę” do 667 opakowań. | szt. | 2500 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Plastikowe pojemniki do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2000-3000ml. z pokrywą. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem Część nr 4 poz. 1-8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część_5
Część nr 5: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ciśnieniomierze ręczne zegarowe: • odporność na wstrząsy i upadki z wysokości minimum 75 cm na twardą powierzchnię, • wyposażony w mankiet z możliwością mycia i dezynfekcji przez pryskanie i zanurzenie, zabezpieczenie mankietu przed dostaniem się wody do środka, • oznaczenie rozmiarów mankietów: kolorami i numerami, • gwarancja na mankiet minimum 3 lata, • 10 lat gwarancji na kalibrację, • dokumenty przebadania , certyfikaty, atesty, dopuszczenia, • w skład zestawu wchodzą : pokrowiec, standardowy mankiet dla dorosłych, słuchawki. Aparaty dla praworęcznych. | 1op.=100 szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Mankiet wymienny (wielokrotny) z uniwersalną złączką FlexiPort do pomiaru ciśnienia krwi kompatybilny z ciśnieniomierzem z poz. nr 1, • mankiet z możliwością mycia i dezynfekcji przez pryskanie i zanurzenie, zabezpieczenie mankietu przed dostaniem się wody do środka, • oznaczenie rozmiarów mankietów: kolorami i numerami, • gwarancja na mankiet minimum 3 lata, • rozmiary: nr 11(25-34), nr 11L, nr 12 (32-43), nr 12L (32-43) | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Stetoskop z jednostronną płaską głowicą dla dorosłych do badania pomiaru ciśnienia krwi, standardowy jednokanałowy,w komplecie dodatkowe twarde oliwki. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Termometry lekarskie: bezdotykowy na podczerwień do pomiaru temperatury ciała na czole, podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD, zakres pomiaru w ˚C (od 28,0 ˚C – 42,9 ˚C), wynik pomiaru w 1 sekundę, czujnik gorączki, sygnał dźwiękowy wskazujący koniec pomiaru, automatyczne wyłączanie, łatwość czyszczenia, wskaźnik niskiego stanu naładowania baterii, w komplecie bateria. posiada certyfikat CE, gwarancja 24 m-ce. | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Pulsoksymetr napalcowy medyczny dla dorosłych do pracy w warunkach narażony na wstrząsy. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem Część nr 5 poz. 1-5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część_6
Część nr 6: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Termometr do lodówki(przechowywanie leków), posiadający uchwyt umożliwiający zawieszenie,zakres temperatury: - 40 do +40 st. Obudowa ze stali nierdzewnej. | 1op.=100 szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem Część nr 6 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część_7
Część nr 7: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniającego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Przecinacze do tabletek: • wykonane z materiału odpornego na ucisk, • pakowane pojedynczo | 1op.=100 szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Staza jednorazowa:gumowa bezlateksowa,wysoka wytrzymałość na rozciąganie, opakowanie umożliwiające wygodne dzielenie perforowanych opasek. Opakowanie rolka 25 sztuk | op. ( 25 szt.) | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Staza automatyczna • z tworzywa rozciągliwego, szerokość ok.2 cm., • białe zamki z PC, • z przyciskiem uwalniającym opaskę. Łatwa do szybkiej dezynfekcji. | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Młotek neurologiczny typu Taylor Tytan lub młotek ze stali. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Nożyczki chirurgiczne standardowe proste ostro/tępe długość 160mm-165mm wyrób medyczny, spełniający wszystkie normy i dyrektywy UE oznaczone znakiem CE. | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem Część nr 7 poz. 1-5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część_8
Część nr 8: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniającego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Cążki kosmetyczne: • profesjonalne i trwałe narzędzie kosmetyczne, • do obcinania i do wrastających paznokci. • wielokrotnego użytku, • do procesu dezynfekcji i sterylizacji, • pakowane pojedynczo, dopuszczone na rynek europejski. | 1op.=100 szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Nożyczki kosmetyczne: • do obcinania i do wrastających paznokci. • wielokrotnego użytku, • do procesu dezynfekcji i sterylizacji, • pakowane pojedynczo, dopuszczone na rynek europejski. • profesjonalne i trwałe narzędzie kosmetyczne. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem Część nr 8 poz. 1-2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część_9
Część nr 9: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylna bezpieczna kaniula do żył obwodowych z portem iniekcyjnym. - jednorazowego użytku, typu Luer – Lock, Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu, wyposażony w 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG. - igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, - osłonka o gładkich krawędziach uruchamiająca się automatycznie podczas jej cofania, - filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, - wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie w zależności od rozmiaru, - pakowana: jedna sztuka, twardy blister (PVC+TYVEC) z kolorowym nadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru, - uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką, - opakowanie transportowe: 50 sztuk Rozmiary – od 14G do 24G | szt. | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych: - miękki elastyczny dren o długości min. 150 cm z zakończeniem luer-lock, - dwukanałowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, - filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 um, - jałowy, opakowanie jednostkowe typu blister pack z kolorowym kodem niebieskim identyfikującym rodzaj przyrządu, | szt. | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Koreczki do kaniuli luer-lock: - opakowanie jednostkowe papier-folia,- koreczek luer-lock posiada tylko jedno zakończenie meskie, - nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, produkt niepirognny, sterylizowany tlenkiem etylenu, - opakowanie zbiorcze a 250szt. | 1op=250 | 14 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Igły do pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym, jałowa, nasadka igły dopasowana do końcówki typu luer i luer-lock, rozmiar 1,2 mm x30 mm | 1op=100 szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Strzykawki jednorazowe – 2 ml. - typu Luer, jałowa, - przeźroczysty cylinder, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=100 szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Strzykawki jednorazowe – 5 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | 1 op=100 szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Strzykawki jednorazowe – 10 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | 1 op=100 szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Strzykawki jednorazowe – 20 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka, - pakowane papier- folia. | 1 op=50 sztuk | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Uniwersalne igły do penów : - kompatybilne ze wszystkimi rodzajami i typami wstrzykiwaczy insulinowych dostępnych w Polsce, łatwe nakręcanie i odkręcanie igły jednorazowego użytku,sterylne, rozmiary: 0,33 mm x 12 mm ; 0,30 mm x 8 mm; 0,25 mm x 6 mm; 0,25 mm x 8 mm. | op= 100szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Strzykawka jednorazowa typu Jeanette - pojemność 100 ml, - zakończona lejkowato, z końcówką do cewników i sond, - sterylna, - z podziałką niezmywalną, - tłok gumowy. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Strzykawka jednorazowa typu Jeanette - pojemność 50-60 ml, - zakończona lejkowato, z końcówką do cewników i sond, - sterylna, - z podziałką niezmywalną, - tłok gumowy. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Igły jednorazowe bezpieczne - osłona igły aktywowana jedną ręką natychmiast po dokonaniu iniekcji, - osłonka zintegrowana z igłą, - ostrze igły ścięte trój płaszczyznowo, - nasadka igły kodowana kolorystycznie w zależności od rozmiaru, - połączenie zarówno ze strzykawkami luer oraz luer-lock, - słyszalne kliknięcie oznaczające aktywację mechanizmu zabezpieczającego, - ostrze zabezpieczone poprzez podwójny mechanizm blokady, -opakowanie typu blister-pack, - sterylizowana tlenkiem etylenu. Igły oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym grubość 22G (0,7x40), 21G (0,8x40),20G (0,9x40) | 1op.=50szt. | 250 |  | 0 | 0 |  | 0
13 | Nakłuwacze uniwersalne - jednorazowe, jałowe - kostrukcyjnie zabezpieczone przed ponownym użyciem, ostrze schowane przed i po użyciu, uniemożliwiające przypadkowe zakłucie. 23 G/1,8 mm oraz 21G/2,4 mm | 1op=100szt | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
14 | Igły jednorazowe „luer”, ostre - rurka igły wykonana z gładkiej wytrzymałej stali nierdzewnej, cienkie ścianki zapewniają właściwe tempo strumienia, - końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach, niska siła wkłucia i przesuwu, nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie rozmiaru igły, - Opakowanie: 1 sztuka papier/folia. Romiar nr. 18 G ( 1,2X 40), 20 G (0,9 X 40), 21 G (0,8 X 40), 22G (0,7X 40) - igły kompatybilne ze strzykawkami, końcówka luer. | 1op=100szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem część nr 9 poz. 1-14
• pakowane papier folia.
• Opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczone serią ,
datą produkcji i ważności produktu .Igły muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym średnicę i długość.
• dla asortymentu w pakiecie 1 z wyjątkiem poz. 11 i 12, wymaga się jednakowych, pasujących do siebie końcówek typu Luer,
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część_10
Część nr 10: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Worki do zbiórki moczu: • steryliowany tlenkiem etylenu, bezlateksowy worek o pojemności 2000 ml wykoanany z PCV o grubości 0,22mm (podwójna ścianka), • długość drenu od 90 cm,150 cm. • zastawka antyzwrotna, • zawór spustowyszybkiego oprózniani typu poprzecznego ( T) obsługiwany jedną ręką, • skala pomiaru widoczna i czytelna, • tylna ściana worka biała ułatwiająca wiualizację moczu, • wieszak kompatybilny z workiem pakowany osobno do okrągłych i kwadratowych ram łóżka, • opakowanie foliowe | szt. | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Cewniki Foleya • 100% silikon, • sterylizowany tlenkiem etylenu, kontrast RTG wzdłuż całej długości drenu, • cewnik wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach, opakowanie podwójne-wewnetrzna folia, zewnętrzna papier/folia. • rozmiary: 14,16,18, 20, 22, 24. | szt. | 200 |  |  | 0 |  | 0
3 | Zgłębniki żołądkowe – Sonda z PCV • do karmienia – nosowo– żołądkowe, • atraumatyczne, lekko zaokrąglona zamknieta końcówka, • cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach, • pakowane oddzielnie, papier/folia, • sterylizowany tlenkiem etylenu, • rozmiar 16,18 φ • 4 długości 80 cm,100 cm,125 cm,150cm • • kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu, • podwójne pakowanie: opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne papier/folia. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Zgłębniki żołądkowe – sonda silikonowa • linia kontrastująca w RTG, zatyczka cewnikowa, • posiadający znacznik głebokości ułatwiający wprowadzenie, • zwężana końcówka ułatwia wprowadzenie, • do każdego cewnika dołlaczona sterylna zatyczka cewnikowa • sterylizowany, podwójne opakowanie, • rozmiar 16,18 FR, φ zewnętrzne 4.0, 4,7. 5,3. 6.0, 6.7• długość 1200 mm • • pakowanie: jedna sztuka peel/pack, 10 sztuk kartonik. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Aparat AMBU jednorazowego użytku dla dorosłych: • w skład zestawu wchodzi: resuscytator, maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem, rezerwuar tlenu,przewód tlenowy • worek samorozprężalny w kolorze niebieskim, transparentny, •maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta, • rezerwuar tlenu wykonany z EVA i PP o pojemności 2000 ml, • dren długości 210 cm wzmocniony paskami w zdłuż na całej długości, odporny na zagięcia, • wystandaryzowane złącze pacjenta 15F/22N, , • pakowanie podwójne: 1 sztuka folia -kartonik,opakowanie zbiorcze a 24 szt. | szt. | 48 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych • wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcenia, • zmrożona powierzchnia zapobiega przyklejaniu się cewnika do ścianek rurki intubacyjnej • atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta końcówka, • wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblowanych krawędziach, • rozmiar 16 i 18, • kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu, • dł.60 cm, • sterylizowany tlenkiem etylenu • pakowany papier/ folia, • rozmiar 16 i 18, | szt. | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem część nr 10 poz. 1-6
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część_11
Część nr 11: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Dreny łączące do ssaka Medela typu Vario Wymiary: Ø 5,9 x 8.3, długość 210 cm | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Filtry antybakteryjne do ssaka Medela typu Vario 18AC jednorazowe - wyposażony w zabezpieczenie przeciwprzelewowe. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Wkłady jednorazowe do ssaka Medela typu Vario 18AC 1,5 litra. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Filtry antybakteryjne do resuscytatora • przeciw wirusowe, • do aparatu ambu, • jałowy, pakowany pojedynczo, • standardowy łącznik z układem pacjenta | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Rurka ustno – gardłowa typu Guedel, jednorazowa • wykonana z elastycznego materiału zmniejszającego ryzyko zranienia •sterylna • pakowane pojedynczo, • rozmiar zróżnicowany kolorem. Dostępne rozmiary 3, 4, 5 i 6 dla dorosłych. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym: • wykonane z medycznego PVC nie zawierającego lateksu, silikonowana • wykonane z materiału przezroczystego lub półprzezroczystego, • wyoblona krawędź otworu końcowego, • mankiet niskociśnieniowy w kształcie walca, • balonik kontrolny z zaworem bezzwrotnym, • oznakowanie rozmiaru i długości na rurce, • linia rtg określająca położenie rurki, • sterylne, • pakowane pojedynczo, Dostępne rozmiary 7,8 | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Prowadnica do rurki intubacyjnej Pakowane pojedynczo Każdy produkt powinien posiadać: czytelną datę ważności, numer serii, datę produkcji (na każdym opakowaniu). | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Maska twarzowa z rezerwuarem do tlenoterapii biernej dla dorosłych • o wysokim stężeniu tlenu z rezerwuarem i drenem 200-210cm, • Jednorazowa, pakowana pojedynczo, • boczne otwory do wydzielania CO2, • dobrze dopasowana, szczelna i wygodna, przejrzysta miękka maska o anatomicznym kształcie, • regulowany klips donosowy w celu dopasowania do pacjenta, • stężenie tlenu 80 – 100%, .Rozmiary: L | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Cewniki do podawania tlenu typu „wąsy” - dla dorosłych • dren długości 2,0-2,1 metra, • przejrzyste, czyste mikrobiologicznie / steryne • do łagodnej niskostężonej tlenoterapii, • szybki przepływ tlenu, • łatwa szybka aplikacja, • miękki anatomiczny kształt wąsów zakończony stożkiem lub walcem, • pakowane pojedynczo | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Maska krtaniowa/nadkrtaniowa żelowa I-GEL dla dorosłych, sterylna, wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta, rozmiar nr 3, 4, 5 | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Łyżki do laryngoskopu dla dorosłych jednorazowego użytku typu Heine FO. Dostępne w rozmiarach: 3,4 kompatybilne z rękojeścią typu Macintosh lub równoważne. Pakowane pojedynczo | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Łącznik dren-cewnik autoklawowalny nr 7/8 konstrukcja schodkowa zapobiegająca łamaniu i zaginaniu się drenów. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem część nr 11 poz. 1-12
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ

## Część_12
Część nr 12: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Serwety chirurgiczne jałowe: • z włókniny, • jałowa, • szerokość 40 - 50 cm, długość 40 – 60 cm. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem część nr 12 poz. 1
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część_13
Część nr 13: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Maska chirurgiczna trzywarstwowa: • zgodna z normą EN 14683 typu IIR, • odporna na rozpryski, • skuteczność filtracji bakterii BFE minimum 98%, • wymiary 17mmx95mm, • z gumką do mocowania na uszy, • kolor niebieski lub zielony, • pakowane po 50 sztuk w pudełku. Oznakowanie znakiem CE. | op. (50 szt.) | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Półmaska filtrująca FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009. Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 1,45 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 5,32 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95 l/min poniżej 1,49 mbar (149 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160 l/min poniżej 2,38 mbar (238 Pa), bez zaworu, płaska konstrukcja ułatwiająca zakładanie, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nos w kolorze białym, pianka w części nosowej oraz gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Półmaska w oraz gumki mocujące w kolorze białymi. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a’5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. | op.5 szt | 800 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem część nr 13 poz. 1-2
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część_14
Część nr 14: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Szpatułki laryngologiczne • pakowane pojedynczo, sterylne • rozmiar 150mm x 17mm, • Pakowanie zbiorcze po 50 lub 100 sztuk | 1op (100szt.) | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem część nr 14 poz. 1
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część_15
Część nr 15: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elektrody Combo dla dorosłych, jednorazowe do defibrylacji oraz monitorowania. Elektrody kompatybilne z defibrylatorem M-Zoll | para | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Elektrody EKG jednorazowego użytku, samoprzylepne. Czujnik Ag/AgCl, nieprzepuszczalna dla płynów do długotrwałego monitorowania i diagnozy. Rozmiar 40/55 pakowane po 50 szt. | op.=50szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Elektrody dla dorosłych do defibrylatora Zoll AED PLUS: okres ważności: do 5 lat Czujnik ucisku Real CPR Help do defibrylacji osób dorosłych i dzieci od 8 roku życia lub powyżej 25 kg masy ciała długość przewodu elektrod: 86,4 cm | op. = 2 szt | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem część nr 15 poz. 1-3
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część_16
Część nr 16: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pojemnik z wodą sterylną do inhalacji Respiflo a 500 ml | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem część nr 16 poz. 1
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ.

## Część 17
Część nr 17: Dostawa rękawiczek chirurgicznych dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe z lateksu: • o obniżonej zawartości protein ( poniżej 50 ug/g), • sterylizowane radiacyjnie, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2 normy) potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej, • powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnie pokryte obustronnie polimerem lub silikonem • mankiet prosty wykończony równomiernie rolowanym rantem, • szczelnie pakowane parami, • anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, • zróżnicowane na prawą i lewą dloń, • elastyczne o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, • minimalna długość rękawicy 290 mm. (+/ -10 - 20 mm) • opakowanie zewnętrzne folia-folia, odporne na wilgoć, • opakowanie jednostkowe powinno zawierać: umieszczona data sterylizacji, termin ważności, nr serii, rozmiar,nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. deklaracja zgodności oraz Certyfikat CE, raport z badań producenta na zgodność EN-455-1,2,3 (z 5 lat). Certyfikat ISO 9001 lub ISO 13485 potwierdzający, że wyroby są produkowane w zakładzie gdzie jest wdrożony SZJ Dostępne rozmiary: 6.5 - 9.0. AQL ≤ 1.0 | par | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem część nr 17 poz. 1
Wykonawca składa wraz ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ .
Zamawiający zastrzega sobie aby okres ważności rękawic wynosił minimum 12 miesięcy od daty dostawy.