## Wzór zestawienia cenowego serwi
Załacznik nr 3 do SIWZ
WZÓR ZESTAWIENIA CENOWEGO
| L.p. | Nazwa | Ilość sprzętu | Czynność (przegląd, konswerwacja, naprawa) | Termin wykonania usługi (miesiąc) | Opis czynności | Cena jendostkowa netto | Cena jendostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7x9=8 | 9 | 3x8=10
Część 1
z | 1.1 | Aparat RTG Amadeo do radiologii cyfrowej | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją (parametry) 5. Drukarkę 6. Stację centralną 7. Przewody 8. Konfiguracja aparatu
z | 1.2 | Aparat RTG stomatologiczny Helodent Plus Sirona | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją (parametry) 5. Drukarkę 6. Stację centralną 7. Przewody 8. Konfiguracja aparatu
z | 1.3 | Aparat RTG stomatologiczny Heliodent DS. F-My Sirona | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją (parametry) 5. Drukarkę 6. Stację centralną 7. Przewody 8. Konfiguracja aparatu
z | 1.4 | Autoklaw MELAG | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Pomiar i lokalizacja urządzeń 2. Czyszczeni układu elektrycznego, mechanicznego i optycznego 3. Regulacja parametrów w układzie mechanicznym 4. Test kontrolny
z | 1.5 | Autoklaw Lisa MB22 | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Pomiar i lokalizacja urządzeń 2. Czyszczenie układu elektrycznego, mechanicznego i optycznego 3. Regulacja parametrów w układzie mechanicznym 4. Test kontrolny
z | 1.6 | Autoklaw elektryczny parowy SEA 22L-B | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Pomiar i lokalizacja urządzeń 2. Czyszczenie układu elektrycznego, mechanicznego i optycznego 3. Regulacja parametrów w układzie mechanicznym 4. Test kontrolny
z | 1.7 | Dermatom elektryczny do siatkowania skóry GA-670 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Stan okablowania zasilającego 2. Dermatom 3. Bezpieczniki czy posiadają parametry zgodnie z podanymi przez producenta 4. Ogólny stan urządzenia
z | 1.8 | Diatermia chirurgiczna GN300 | 3 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Stan okablowania zasilającego 2. Sterownik nożny - połączenia (wtyczka/gniazdo) 3. Kabel do koagulacji 4. Bezpieczniki czy posiadają parametry zgodnie z podanymi przez producenta 5. Ogólny stan urządzenia (czystość, uszkodzenia obudowy) 6. Testy elektryczne- prąd upływu uziemienia- prąd upływu pacjenta- prąd upływu HF 7. Rezystancja izolacji 8. Rezystancja uziemienia wg IEC 6017 9. Rezystancja izolacji DC między wyjściami HF wg DIN EN 60601-2-2 PAR.59.105 10. Test funkcjonowania monitoringu elektrody neutralne wg. DIN EN 60601-2-2 par.59.101 11. Ocena zmierzonych wartości wg DIN EN 62353 par. 4.3 2.1, 2.5
z | 1.9 | Mikroskop Nikon Eclipse E100 | 4 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją
z | 1.10 | BRONCHOFIBEROSKOP FI-16BS | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją
z | 1.11 | Aparat przenośny walizkowy USG LOGIQ seria 51844-150 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Złożenie aparatu 2. Podłączenie przewodów 3. Działanie aparatu (parametrów, sond i urządzeń peryferyjnych) 4. Podłączenie sond 5. Czyszczenie aparatu 6. Prądu upływowego 7. Weryfikacja dokładności pomiarów 8. Kontrolę jakości sond
z | 1.12 | Wirówka laboratoryjna NPW 352-R | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją (parametry)
z | 1.13 | Wirówka laboratoryjna NPW 356-R | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją (parametry)
z | 1.14 | Wirówka laboratoryjna uniwer. Espresso | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją (parametry)
z | 1.15 | Wiertarka i frezarka ortopedyczna | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Stan okablowania zasilającego 2. Wiertarka 3. Frezarka 4. Bezpieczniki czy posiadają parametry zgodnie z podanymi przez producenta 5. Ogólny stan urządzenia
z | 1.16 | Wiertarka piła do stomatologii aesculap Zarges | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Stan okablowania zasilającego 2. Wiertarka 3. Bezpieczniki czy posiadają parametry zgodnie z podanymi przez producenta 4. Ogólny stan urządzenia
z | 1.17 | Wiertarka piła do osteotomi typ GB 430 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Stan okablowania zasilającego 2. Wiertarka 3. Bezpieczniki czy posiadają parametry zgodnie z podanymi przez producenta 4. Ogólny stan urządzenia
z | 1.18 | Wiertarka piła pneumatyczna GA 430 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Stan okablowania zasilającego 2. Wiertarka 3. Bezpieczniki czy posiadają parametry zgodnie z podanymi przez producenta 4. Ogólny stan urządzenia
z | 1.19 | Zestaw - Motoryka Ortopedyczna (wiertarka, ładowarka, akumulatory, osprzęt) | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Stan okablowania zasilającego 2. Wiertarka 3. Frezarka 4. Bezpieczniki czy posiadają parametry zgodnie z podanymi przez producenta 5. Ogólny stan urządzenia
z | 1.20 | Pantomograf Plammeca Proline - Ra seria 428081 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją (parametry) 5. Drukarkę 6. Stację centralną 7. Przewody 8. Konfiguracje aparatu
z | 1.21 | Piła oscylacyjna Buhler 500W standard | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Stan okablowania zasilającego 2. Wiertarka 3. Frezarka 4. Bezpieczniki czy posiadają parametry zgodnie z podanymi przez producenta 5. Ogólny stan urządzenia
z | 1.22 | Maserator - urządzenie do utylizacji w konenerze sanitarnym | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta
Z | 1.23 | Autoklaw elektryczny parowy - kasetonowy STATIM 5000 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta
z | 1.24 | Autoklaw SYSTEC VE-65 NR 6293, LBŻ-SP-AUT-1 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta w siedzibie Zamawiającego
z | 1.25 | Ultrasonograf Epidot Echoson | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy SpW, wykonać nezbędne regulacje i wymienić zużyte materiał eksploatacyjne
z | 1.26 | Mikroskop Nikon Eclipse | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Oczyszczenie korpusów; 2. Oczyszczenie głównych podzespołów mikroskopu; 3. Sprawdzenie i wyregulowanie układu mechaniczego posuwu pionowego mikro-makro; 4. Sprawdzenie i wyregulowanie układu mechnicznego stolika mikroskopu; 5. Sprawdzenie układu elektryczego oświetlenia mikroskopu; 6. Oczyszczenie elementów optycznych; 7. Wyregulowanie układu optycznego; 8. Wyregulowanie ukladu oświetleniowego; 9. Sprawdzenie poprawności działania przy różnych powiększeniach.
Część 2
z | 2.1 | Sterylizator Tuttnauer 4480 2R (w kontenerze) | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie do instalacji wodnej i sprawdzenie szczelności 2. Generator pary 3. Pompę generatora pary 4. Parametry wody 5. Układ przewodów 6. Pompę próżniową 7. System kontroli pneumatycznej 8. Programy sterujące 9. Działanie autoklawu 10. Działanie drukarki 11. Działanie zaworu bezpieczeństwa
z | 2.2 | BIOSANINITIZER AUTOMATE SANISWISS | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta
z | 2.3 | Myjka ultradżwiękowa | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta
z | 2.4 | Myjka dezynfektor | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie urządzenia. 2. Sprawdzenie działania urządzenia pod względem zasilania elektrycznego. 3. Ocena przewodów elektrycznych i przewodów wodnych. 4. Ogólna ocena stanu technicznego.
z | 2.5 | Myjnia do endoskopów | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie urządzenia. 2. Sprawdzenie działania urządzenia pod względem zasilania elektrycznego. 3. Ocena przewodów elektrycznych i przewodów wodnych. 4. Ogólna ocena stanu technicznego.
Część 3
z | 3.1 | Aparat do znieczulania ogólnego PENLON PRIMA SP 101 | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Montaż aparatu 2. Czyszczenie aparatu 3. Zastawki wydechowe 4. Wyświetlacz 5. Węże doprowadzające gazy medyczne 6. Reduktor ciśnienia 7. Przewody elektryczne 8. Aparat zasilania sieciowego 9. Parametry aparatu za pomocą testera
z | 3.2 | Fabius TRIO D-M z monitorem i kardiomonitorem | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Montaż aparatu 2. Czyszczenie aparatu 3. Zastawki wydechowe 4. Wyświetlacz 5. Węże doprowadzające gazy medyczne 6. Reduktor ciśnienia 7. Przewody elektryczne 8. Aparat zasilania sieciowego 9. Parametry aparatu za pomocą testera
Część 4
z | 4.1 | Aparat do oznaczania grupy krwi JD Centrifuge 24 + Inkubator 37 SII | 3 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Przegląd serwisowy urządzenia. 2. Walidacja procesu wirowania atestowanym obrotomierzem + stoper do kontroli szybkości przyśpieszania i hamowania. 3. Walidacja procesu inkubacji: atestowanym termometrem wzorcowym. 4.Wzorcowanie pipet automatycznych.
Część 5
z | 5.1 | Analizator Hemocue HB 201 DM | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Czyszczenie czujników 2. Mechaniki i optyki analizatora 3. Poprawne działanie z odczynnikami
Część 6
z | 6.1 | Instalacja tlenowa | 11 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Sprawdzenie stanu technicznego
z | 6.2 | Spirometr SPIROBANK II | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją
Z | 6.3 | Elektrokardiograf - typ BTL-03MT PLUS | 3 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją 5. Układu elektronicznego 6. Podłączenie przewodów EKG 7. Działanie drukarki
z | 6.4 | MONITOR GŁĘB. UŚPIENIA BIS VISTA COVIDIEN | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta
z | 6.5 | Monitor LIFE SCOPE BSM 2301 K | 4 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Działanie monitora tryb demo, oszczędzanie zasilania, wł./wył. monitora 3. Monitor do podłączenia nowego pacjenta 4. Monitorowanie EKG 5. Monitorowanie SpO2 6. Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi 7. Alarmy 8. Podłączenie przewodów
z | 6.6 | Kardiomonitor Argus LCM | 7 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Działanie monitora tryb demo, oszczędzanie zasilania, wł./wył. monitora, komunikacja z centralą systemu 3. Monitor do podłączenia nowego pacjenta 4. Monitorowanie EKG 5. Monitorowanie SpO2 6. Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi 7. Alarmów 8. Przeglądanie danych na monitorze i na komputerze PC 9. Drukowanie danych pacjenta 10. Wymiana czujnika tlenu i wymiana akumulatora awaryjnego
z | 6.7 | Pompa termiczna BELMONT | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Złożenie aparatu 2. Podłączenie przewodów 3. Działanie aparatu (parametrów) 4. Czyszczenie aparatu
z | 6.8 | Pulsoksymetr palcowy VM-2101 | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją
z | 6.9 | Respirator AVIAN BIRD | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Montaż aparatu 2. Czyszczenie aparatu 3. Zastawki wydechowej 4. Wyświetlacz 5. Węże doprowadzające gazy medyczne 6. Reduktor ciśnienia 7. Przewody elektryczne 8. Aparat zasilania sieciowego 9. Parametry aparatu za pomocą testera
z | 6.10 | Respirator transportowy stacjonarny CAREVENT | 3 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Montaż aparatu 2. Czyszczenie aparatu 3. Zastawki wydechowe 4 .Wyświetlacz 5. Węże doprowadzające gazy medyczne 6. Reduktor ciśnienia 7. Przewody elektryczne 8. Aparat zasilania sieciowego 9. Parametry aparatu za pomocą testera
z | 6.11 | Respirator szpitalny SAVINA | 3 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Montaż aparatu 2. Czyszczenie aparatu 3. Zastawki wydechowe 4. Nawilżacz gazu oddechowego 5. Filtry przeciwbakteryjne 6. Wyświetlacz 7. Monitor INFINITY 8. Węże doprowadzające gazy medyczne 9. Czujnik natężenia przepływu spirolog, spirolive 10. Czujnik temperatury 11. Układ turbiny 12. Reduktor ciśnienia 13. Przewody elektryczne 14. Zasilanie akumulatorowe i sieciowe aparatu
z | 6.12 | Respirator EVITA | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Montaż aparatu 2. Czyszczenie aparatu 3. Zastawki wydechowej 4. Wyświetlacz 5. Węże doprowadzające gazy medyczne 6. Reduktor ciśnienia 7. Przewody elektryczne 8. Aparat zasilania sieciowego 9. Parametry aparatu za pomocą testera
z | 6.13 | Respirator medumat | 3 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Montaż aparatu 2. Czyszczenie aparatu 3. Zastawki wydechowe 4 .Wyświetlacz 5. Węże doprowadzające gazy medyczne 6. Reduktor ciśnienia 7. Przewody elektryczne 8. Aparat zasilania sieciowego 9. Parametry aparatu za pomocą testera
z | 6.14 | Unit stomatologiczny | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Złożenie aparatu 2. Podłączenia z kompresorem 3. Działanie aparatu (parametrów)
z | 6.15 | Unit stomatologiczny polowy | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Złożenie aparatu 2. Podłączenia z kompresorem 3. Działanie aparatu (parametrów)
z | 6.16 | Pompa infuzyjna INFUSOMAT | 10 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Złożenie aparatu 2. Podłączenie przewodów 3. Działanie aparatu (parametrów) 4. Czyszczenie aparatu
z | 6.17 | Prasa - zgniatarka w kontenerze utylizacji odpadów | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta
z | 6.18 | Meteka Medister 60 - urządzenie do utylizacji w kontenerze utylizacji odpadów | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta
z | 6.19 | Elektrokardiograf Benehart R-3 nr RK - 45003410 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta
z | 6.20 | Aparat EKG ASCARD HR Green | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Przegląd serwisowy 2. Ocena przewodów elektrycznych 3. Ocena elektrod EKG i ich odprowadzenia 4.Ocena pisaków 5. Ocena przyssawek EKG
z | 6.21 | Elektrokardiograf typ CARDIOVIT AT-1 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją 5. Sprawdzenie układu elektronicznego 6. Podłączenie przewodów EKG 7. Sprawdzenie drukarki
z | 6.22 | Kardiomonitor argus LCM plus | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Działanie monitora tryp demo, oszczędzanie zasilania, wł./wył. monitora, komunikacja z centralą systemu 3. Monitor do podłączenia nowego pacjenta 4. Monitorowanie EKG 5. Monitorowanie SpO2 6. Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi. 7. Alarmów 8. Przeglądanie danych na monitorze i na komputerze PC
z | 6.23 | Pompa inf-strzyk "PERFUSOR SPACE" | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Założenie aparatu 2. Podłączenie przewodów 3.Działanie aparatu (parametrów) 4. Czyszczenie aparatu
z | 6.24 | Przepływomierz ULTRA II | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Szczelność aparatu
z | 6.25 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa typ SPCA MEDIMA | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Założenie aparatu 2. Podłączenie przewodów 3. Działanie aparatu (parametrów) 4. Czyszczenie aparatu
z | 6.26 | Spirometr Spiro bank II | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją
z | 6.27 | Pompa infyzyjna jednostrzykawkowa MEDIMA S ze st. dok. | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta
z | 6.28 | Elektrokardiograf CARDIOVIT AT-1 z wyposażeniem | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta
z | 6.29 | Unit stomatologiczny przenośny SATELEC z wyposażeniem | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta
z | 6.30 | Respirator CARE VENT ALS | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta
z | 6.31 | ELEKTROKARDIOGRAF CARDIOVIT AT-1 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją 5. Sprawdzenie układu elektronicznego 6. Podłączenie przewodów EKG 7. Sprawdzenie drukarki
z | 6.32 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP 22 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd Serwisowy SpW, wykonać nezbędne regulacje i wymienić zużyte materiał eksploatacyjne
z | 6.33 | INSTALACJA TLENOWA KONTENERA SANITARNEGO (IVECO 40E15WM) | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd Serwisowy SpW, wykonać nezbędne regulacje i wymienić zużyte materiał eksploatacyjne
z | 6.34 | Elektrokardiograf EKG BLT SD3 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd Serwisowy SpW, wykonać nezbędne regulacje i wymienić zużyte materiał eksploatacyjne
z | 6.35 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa AP 14 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd Serwisowy SpW, wykonać nezbędne regulacje i wymienić zużyte materiał eksploatacyjne
z | 6.36 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP 22 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd Serwisowy SpW, wykonać nezbędne regulacje i wymienić zużyte materiał eksploatacyjne
z | 6.37 | PRZEPŁYWOMIERZ OBROTOWY Z BUTELECZKĄ NAWILŻACZA | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd Serwisowy SpW, wykonać nezbędne regulacje i wymienić zużyte materiał eksploatacyjne
Część 7
z | 7.1 | Stacja ładowania akumulatorów MBSS | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Stan styków gniazd akumulatorów 2. Poprawność ładowania i kondycjonowania akumulatorów 3. Prąd ładowania i rozładowanie 4. Pod względem elektrycznym i mechanicznym okablowanie
z | 7.2 | Defibrylator HEART SAVE AED-M | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia wg zaleceń producenta 2. Sprawdzenie działania urządzenia 3. Aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności)
z | 7.3 | DEFIBRYLATOR HEARTSAVE AED M 250 METRAX | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | pomiar energii wyładowania na 4 poziomach, czas ładowania, czas synchronizacji, testy kontrolne, test dokładności pomiaru EKG, test bezpieczeństwa elektrycznego, sprawdzenie działania drukarki technicznej, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności)
z | 7.4 | Defibrylator AED model Powerheart G5 Seni Auto G 5S-22A | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia wg. zaleceń producenta, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności)
z | 7.5 | Defibrylator I-PAD NF 1200 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia wg. zaleceń producenta, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności)
z | 7.6 | Defibrylator I-PAD NF 1200 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia wg. zaleceń producenta, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności)
z | 7.7 | Defibrylator I-PAD NF 1200 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia wg. zaleceń producenta, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności)
z | 7.8 | Defibrylator I- PAD NF 1200 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia wg. zaleceń producenta, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności)
z | 7.9 | Defibrylator HEART SAVE AED-M | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności)
Część 8
z | 8.1 | Kontener sanitarny 20stopowy ze zbiornikiem | 3 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Instalacja rurociągowo wodną 2. Gniazda poboru 3. Zawory odcinające 4. Zbiornik na wodę 80l
Część 9
z | 9.1 | Komora laminarna | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta
Część 10
z | 10.1 | Automatyczna Stacja Wody w kontenerze p/operacyjnym - | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Sprawdzenie szczelności stacji powietrzem 2. Zbiornik solanki 3. Filtry 4. Inżektor 5. Platformę soli 6. Parametry techniczne urządzenia wg zalecenia producenta 7. Lampy ultrafioletowe 8. Podkładki, uszczelki, korek spustowy, pierścienie, obudowę, mufy, palnik UV, głowica.
Część 11
z | 11.1 | Sala Opatrunkowa Poziomu I (Kontener KRE 20, Kontener logistyczny KL-20, Namioty i wyposażenie namiotów) | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy Sali Opatrunkowej poziomu I w skład której wchodzi: - kontener rozsuwany elektrycznie KRE 20, - zespół prądotwórczy ZPW 12 DTEO. Należy sprawdzić: - parametry techniczne zespołu; - prawidłową konfigurację na sterownik; - jakość płynów eksploatacyjnych; - filtry (wymiana filtrów paliwa i oleju); - sprawność akumulatora rozruchowego; - działanie grzałki elektrycznej obiegu płynu chłodniczego;- działanie spalinowego urządzenia grzewczego obiegu obiegu płynu chłodniczego. Samopoziomujący układ podnoszenia kontenera (SUPK) dla KRE 20. Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie ręcznym; - działanie układu w trybie automatycznym; - prawidłową konfigurację na sterowniku; - ciśnienie w układzie; - jakość płynów eksploatacyjnych (wymiana oleju hydraulicznego); - filtr (wymiana filtra oleju); - sprawność akumulatorów rozruchowych. Układ rozsuwu modułów dla KRE 20. Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie wysuwania; - działanie układ w trybie wsuwania; - działanie czujników krańcowych; - sprawność akumulatorów układu. Centrala filtrowentylacyjno-klimatyzacyjna. Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie wentylacji; - działanie układu w trybie filtrowentylacji; - działanie układu w trybie ogrzewania; - działanie układu w trybie klimatyzacji; - parametry techniczne; - filtry (czyszczenie filtrów); - czynnik chłodniczy (uzupełnienie) Urządzenie UPS. Należy sprawdzić: - parametry techniczne; - sprawność akumulatorów UPS-a System zasilania i odprowadzania wody. Należy sprawdzić: - działanie podgrzewacza wody; - działanie układu wody (zasilanie/odprowadzenie) Urządzenie filtrowentylacyjne FW-200. Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie wentylacji; - działanie układu w trybie filtrowentylacji; - działanie siłowników; - działanie układu sterowania zewnętrznego. Urządzenie filtrowentylacyjne FW-600. Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie wentylacji; - działanie układu w trybie filtrowentylacji; - działanie siłowników; - działanie układu sterowania zewnętrznego. Urządzenie klimatyzacyjne KM&. Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie wentylacji; - działanie układu w trybie ogrzewania; - działanie układu w trybie klimatyzacji; - działanie układu sterowania zewnętrznego Urządzenie klimatyzacyjne KM7-2. Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie wentylacji; - działanie układu w trybie ogrzewania; - działanie układu w trybie klimatyzacji; - działanie układu sterowania zewnętrznego. Rozdzielnia elektryczna REGŁ. Należy sprawdzić: - działanie układu zabezpieczeń. Rozdzielnia elektryczna RE(1XB). Należy sprawdzić: - dzialanie układu zabezpieczeń. Rozdzielnia elektryczna RE(2XB). Należy sprawdzić: - działanie układu zabezpieczeń. Kontener Logistyczna KL20. Zespół prądotwórczy ZPW35 DTPEO. Należy sprawdzić: - parametry techniczne zespołu; - prawidłowa konfigurację na sterowniku; - jakość płynów eksploatacyjnych(wymiana oleju); - filtry (wymiana filtra oleju i paliwa); - sprawność akumulatora rozruchowego; - działanie grzałki elektrycznej obiegu płynu chłodnicznego; - działanie spalinowego urządzenia grzewczego obiegu płynu chłodniczego. Samopoziomujący układ podnoszenia kontenerea (SUPK) dla KL20. Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie ręcznym; - działanie układu w trybie automatycznym; - prawidłową konfiguracje na sterowniku; - ciśnienie w układzie; - jakość płynów eksploatacyjnych (wymiana oleju hydraulicznego; - filtr (wymiana filtra oleju); - sprawność akumulatorów rozruchowych. Moduł namiotów - przegląd (rozłożenie namiotów) - namiot 1XB - 1 szt.; - namiot 2XB - 4 szt.; - łącznik namiot-namiot - 4 szt.; - łącznik namiot-kontener - 3 szt.
październik/listopad 2020 r.
październik/listopad 2020 r.
październik/listopad 2020 r.
październik/listopad 2020 r.
| 11.2 | Sala Opatrunkowa Poziomu I EC 02091201 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta
Część 12
| 12.1 | Sprężarka CTC 100 - napęd silnik HONDY GX25 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przeglad serwisowy i sprawdzenie działania urządzenia, w razie potrzeby przeprowadzić stosowne regul. i wymienić zużyte matreiały w: - urządzeniu - Sprężarka CTC 100 - napęd urządzenia silnik HONDA GX 160
| 12.2 | Sprężarka powietrzna CTC 100 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Sprawdzenie składu chemichemicznego powietra pod względem obecności: tlenku wegla, dwutlenku wegla, pary wodnej i oleju.
z | 12.3 | Myjka wysokociśnieniowa "HD 728B CAGE" | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przeglad serwisowy i sprawdzenie działania urządzenia, w razie potrzeby przeprowadzić stosowne regul. i wymienić zużyte matreiały w: - urządzeniu - Myjka wysokociśnieniowa - napęd urządzenia silnik HONDA GX 160
z | 12.4 | Agregat prądotwórczy "GEKO" 2500 - 2,8kW | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przeglad serwisowy i sprawdzenie działania urządzenia, w razie potrzeby przeprowadzić stosowne regul. i wymienić zużyte matreiały w: - urządzeniu - Agregat prądotwórczy "GEKO" - napęd urządzenia silnik HONDA G200
z | 12.5 | Spalinowy opryskiwacz plecakowy "SOLO 433H" | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przeglad serwisowy i sprawdzenie działania urządzenia, w razie potrzeby przeprowadzić stosowne regul. i wymienić zużyte matreiały w: - urządzeniu - opryskiwacz plecakowy SOLO 433H - napęd urządzenia silnik HONDA GX25
Część 13
z | 13.1 | Komora laminarna II klasy ze stelażem i lampą UV typ Safe 2020 | 1 | Serwis i kalibracja Wymagany dokument potwierdzający wykonanie serwisu i świadectwo kalibracji | październik/listopad 2020 r. | Walidacja obejmuje sprawdzenie: 1. Ilości cząstek w powietrzu otaczającym komorę, 2. Ilość cząsteczek w komorze, 3. rzeczywistej skuteczności filtru głównego HEPA, 4. szczelności filtru głównego HEPA, 5. filtru wylotowego, 6. prędkości nawiewu w komorze, 7. prędkości wlotu powietrza do komory
z | 13.2 | Komora laminarna typ MSC9STDG; LBŻ-SP-KOL-2 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy, sprawdzenie parametrów, w siedzibie klienta
Część 14
z | 14.1 | Stacja centralna do kardiomonitorów ACUITY LT | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Działanie centrali monitorującej 2. Poprawność działania systemu po podłączeniu do monitorów Propaq lt 3. Kompletności okablowania
z | 14.2 | Kardiomonitor PROPAQ LTR | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Działanie monitora trym demo, oszczędzanie zasilania, wł./wył. monitora, komunikacja z centralą systemu 3. Monitor do podłączenia nowego pacjenta 4. Monitorowanie EKG 5. Monitorowanie SpO2 6. Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi 7. Alarmów 8. Przeglądanie danych na monitorze i na komputerze PC 9. Drukowanie danych pacjenta
z | 14.3 | Kardiomonitor PROPAQ ENCORE | 3 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Działanie monitora tryb demo, oszczędzanie zasilania, wł./wył. monitora, komunikacja z centralą systemu 3. Monitor do podłączenia nowego pacjenta 4. Monitorowanie EKG 5. Monitorowanie SpO2 6. Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi 7. Alarmów 8. Przeglądanie danych na monitorze i na komputerze PC 9. Drukowanie danych pacjenta
z | 14.4 | Respirator PARA PAC 200D | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Montaż aparatu 2. Czyszczenie aparatu 3. Zastawki wdechowe 4. Wyświetlacz 5. Węże doprowadzające gazy medyczne 6. Reduktor ciśnienia 7. Przewody elektryczne 8. Aparat zasilania sieciowego 9. Parametry aparatu za pomocą testera
z | 14.5 | Respirator transportowy PARA PAC200D | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Montaż aparatu 2. Czyszczenie aparatu 3. Zastawki wdechowe 4. Wyświetlacz 5. Węże doprowadzające gazy medyczne 6. Reduktor ciśnienia 7. Przewody elektryczne 8. Aparat zasilania sieciowego 9.Parametry aparatu za pomocą testera
z | 14.6 | Respirator transportowy PARA PAC200D | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Montaż aparatu 2. Czyszczenie aparatu 3. Zastawki wdechowe 4. Wyświetlacz 5. Węże doprowadzające gazy medyczne 6. Reduktor ciśnienia 7. Przewody elektryczne 8. Aparat zasilania sieciowego 9.Parametry aparatu za pomocą testera
z | 14.7 | Termoscan PRO 4000 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1.Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta 2 Kalibracja
z | 14.8 | Respirator transportowy PARAPAC 200D | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta
Część 15
z | 15.1 | Defibrylator AED PRO | 5 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia wg. zaleceń producenta
z | 15.2 | Defibrylator AED PLUS | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy i legalizacja, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności)
z | 15.3 | Defibrylator AED PRO | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia wg. zaleceń producenta, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności)
z | 15.4 | Defibrylator AED PLUS | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia wg. zaleceń producenta, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności)
z | 15.5 | Defibrylator AED PLUS | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia wg. zaleceń producenta, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności)
Część 16
z | 16.1 | Dynamiczne osuszanie typ UFWS -100 | 8 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta
Część 17
z | 17.1 | stacja centralna do kardiomonitorów ACUITY LT | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta
Część 18
z | 18.1 | Aparat usg dramiński fast | 3 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta
z | 18.2 | Aparat USG do badania FAST | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta
Część 19
z | 19.1 | Chromatograf gazowy VARIAN 3800 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta
Część 20
z | 20.1 | Miernik stężenia gazów MultiRAE | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy, wymiana sensorów
Część 21
z | 21.1 | Spektrofotometr Lambda 25; Producent: Perkin Elmer Corporation Analytical Instrument, U.S.A. | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Ogólny przegląd techniczny 2. Czyszczenie aparatu i elementów optycznych 3. Sprawdzenie parametrów pracy urządzenia. 4. Przeprowadzenie testów 5. Walidacja urządzenia za pomocą filtrów optycznych. 6. Wystawienie świadectwa sprawdzenia.
z | 21.2 | Spektrometr absorpcji atomowej AAnalyst 700 Producent: Perkin Elmer Corporation Analytical Instrument, U.S.A. | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Smarowanie i czyszczenie części ruchomych, 2. Sprawdzenie filtra powietrza, 3. Odwodnienie kompresora, 4. Wymiana części eksploatacyjnych, 5. Ustawienie i testy sprawdzające kuwetę grafitową - sprawdzenie na Cr i Pb
Część 22
z | 22.1 | KLIMATYZACJA (SAMOCHÓD SANITARNY IVECO 40E15WM) | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta
Część 23
z | 23.1 | Wykonanie pomiaru rezystanacji | 11 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Sprawdzenie stanu technicznego. 2. Sprawdzenie działania pod względem zasilania.
Część 24
z | 24.1 | Sieć Gazów Medycznych w kontenerach medycznych | 9 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Instalację rurociągową 2. Gniazda poboru gazów 3. Zawory odcinające 4. Gniazda połączeniowe kontenerów 5. Reduktory 6. Sygnalizatory ciśnienia 7. Manometry
|  | SUMA | SUMA | SUMA | SUMA | SUMA
…………………………………………………..
(podpis i pieczęć dyrektora, kierownika,
szefa, osoby uprawnionej)
Note on C17: Autor: DENTARD
Note on C18: Autor: DENTARD
Note on C34: Autor: STERIMED
Note on C36: Autor: STERIMED
Note on C37: Autor: STERIMED
Note on C38: Autor: STERIMED
Note on C107: Autor: STERIMED
Note on C169: Autor: UNITECH