## CZĘŚĆ_1
	Załącznik nr 2A do SWZ WSzSL/FZ-21/24

CZĘŚĆ 1 – Akcesoria do kardiomonitorów stanowiących własność Zamawiającego
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość minimalna	Ilość maksymalna	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka Vat w %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / wytwórca/ producent
A	B	C	D	E	F	G=E x F	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
	Czujniki
1	Czujnik SpO2 klips rozłączny do monitora Mindray uMEC12,uMEC15	szt.	40	60
2	Czujnik SpO2 klips rozłączny do monitora Carescape B450	szt.	40	60
3	Czujnik SpO2 gumowy do monitora Philips MP70 długość ok 2,5-3mb	szt.	20	40
4	Czujnik SpO2 rozłączny do monitorów Delta	szt.	6	6
5	Czujnik SpO2 do monitora Eficia CM 12 dł 2,2m-2,5 m	szt.	10	20
6	Czujnik SpO2 typu klips rozłączny do monitora Edan	szt.	6	6
7	Czujnik SpO2 typu do monitora BLT Q7 – klips dł 2,2 -2,5 mb	szt.	6	6
8	Czujnik SpO2 do monitora Comen C86 dł 2,2 -2,5 mb	szt.	5	10
	Kable elektrodowe
9	Przewód główny EKG do monitora Philips MP 70 – 5 odprowadzeń	szt.	5	10
10	Końcówki przewodu EKG 5 oprowadzeń do monitora Philips MP70	szt.	5	10
11	Przewód główny EKG do monitora uMEC 15 – 5 odprowadzeń	szt.	10	20
12	Końcówki przewodu EKG 5 oprowadzeń do monitora iMEC 15	szt.	10	20
13	Przewód elektrodowy główny EKG do monitora Comen C86 – 5 odprowadzeń	szt.	5	10
14	Końcówki przewodu EKG, 5 oprowadzeń do monitora Comen C 86	szt.	5	10
15	Przewód elektrodowy główny EKG do monitora Edan- 5 odprowadzeń	szt.	6	6
16	Końcówki przewodu EKG, 5 oprowadzeń do monitora Edan	szt.	6	6
17	Przewód elektrodowy do aparatu EKG BTL	szt.	10	15
18	Przewód elektrodowy do aparatu EKG Mtrace	szt.	10	15
	Przewody pośredni do czujnika SpO2
19	Przewód pośredni do czujnika SpO2 do monitora Carescape B450	szt.	15	30
20	Przewód pośredni do czujnika SpO2 do monitora uMEC 12	szt.	15	30
21	Przewód pośredni do czujnika SpO2 do monitora Edan	szt.	5	5
	Mankiety do NIBP w kardiomonitorach
22	Mankiet jednożyłowy zmywalny dwuwarstwowy dł. 25-35 cm szer 14-15 cm	szt.	40	60
23	Mankiet jednożyłowy zmywalny dwuwarstwowy dł. do 56-63 cm szer 14-15 cm	szt.	20	30
24	Mankiet zmywalny do dwużyłowy do monitora Carescape B 450 z konektorami	szt.	20	30
					Razem

	Oferowany termin wykonywania dostaw ………( od 2 do 5 dni roboczych )
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi ……… (od 12 do 36 miesięcy)

	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## CZĘŚĆ_2
CZĘŚĆ 2 – Akcesoria do aparatów EK G stanowiących własność Zamawiającego
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	ilość minimalna	ilośc maksymalna	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka Vat w %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / wytwórca/ producent
A	B	C	D	E	F	G=E x F	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Elektrody kończynowe (do aparatów EKG)-komplet	kpl.	15	30
2	Gruszki z przyssawkami - (do aparatów EKG)-komplet	kpl.	15	30
					Razem

	Oferowany termin wykonywania dostaw ………( od 2 do 5 dni roboczych )
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi ……… (od 12 do 36 miesięcy)

	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## CZĘŚĆ_3
CZĘŚĆ 3 – Akcesoria do diatermii Erbe stanowiącej własność Zamawiającego
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość minimalna	Ilość maksymalna	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka Vat w %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / wytwórca/ producent
A	B	C	D	E	F	G=E x F	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Wielorazowa pinceta bipolarna bagnetowa nie przywierająca, dł. 19,5-23 cm końcówka 1-1,2 mm [aktualnie używana o nr katalogowym 20195-547 (Erbe)]	szt.	7	10
2	Bipolarny kabel przyłączeniowy dł. 4m [ aktualnie używany o nr katalogowym 20196-045 (Erbe)]	szt.	10	20
3	Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych z klipsem, dł kabla 4m [aktualnie używany o nr katalogowym 20194-077 (Erbe)]	szt.	10	25
4	Elektroda igłowa, prosta, ø 0,8 x 17 mm, długość 35 mm, op. 5szt. [aktualnie używana o nr katalogowym 21191-071 (Erbe)]	op	1	1
5	Elektroda szpatułkowa, prosta, 3 x 24 mm, długość 45 mm, op. 5szt. [ aktualnie używana o nr katalogowym 21191-002 (Erbe)]	op	2	2
6	Uchwyt elektrod monopolarnych z przełącznikiem kołyskowym z kablem 3-4 mb wielorazowy [aktualnie używany o nr katalogowym 20190-074 (Erbe)]	szt.	7	10
7	Kleszcze do zamykania dużych naczyń zakrzywione 25°, okładki gładkie, długość 280 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, - aktualnie używane o nr katalogowym 20195-280 (Erbe)	szt.	7	10
8	Kleszcze do zamykania dużych naczyń zakrzywione 25°, okładki ze żłobieniem, długość 210 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, okładki ze żłobieniem, - aktualnie używany o nr katalogowym 20195-200 (Erbe)	szt.	7	10
9	Filtr wstępny do odsysacza dymu z przyłączem ø 22 mm - aktualnie używany o nr katalogowym 20321-022 (Erbe)	szt.	7	10
10	Nakładka na uchwyt elektrod monopolarnych Slim-Line, koncówka krótka 12 mm z przewodem do odsysania długości 3 m i złączem ø 22 mm [aktualnie używana o nr katalogowym 20321-007 (Erbe)]	szt.	100	150
11	Jednorazowy uchwyt do odsysania dymu, krótki z elektroda szpatułkowa, kablem przyłączeniowy 3 m [aktualnie używany o nr katalogowym 20321-040 (Erbe)]	Op 20 sztuk	4	6
12	uchwyt jednorazowy z przyciskami oraz elektrodą szpatułkową [ aktualnie używany o nr katalogowym 20190-160 (Erbe)]	Op 52 sztuk	150	200
13	wielorazowe kleszczyki laparoskopowe ø 5 mm, długość 350 mm do cięcia i koagulacji, dolna bransza ze żłobieniem - aktualnie używany o nr katalogowym - aktualnie używany o nr katalogowym 20195-204 (Erbe)	szt.	2	3
14	Wkłady wielorazowe do nożyczek (Wkład do laparoskopowych nożyczek bipolarnych (do instrumentów nr kat. 20195-204), ø 5 mm, długość 350 mm) - aktualnie używane o nr katalogowym 20195-206 (Erbe)	szt.	2	3
15	Elektroda haczykowa okrągła,płaszcz izolowany, sr. 5 mm dł. 320mm z 2 przyciskami [ aktualnie używana o nr katalogowym 20191-157 (Erbe)]	szt.	7	10
16	kabel monopolarny do elektrod [ aktualnie używany o nr katalogowym 20192-104 (Erbe)]	szt.	8	12
17	elektroda haczykowa plaska w kształcie J, płaszcz izolowany, śr.5mm, dł 320 mm pokryta powłoką nieprzywierającą [ aktualnie używana o nr katalogowym 20191-174 (Erbe)]	szt.	3	3
18	Kabel monopolarny do elektrod haczykowych, dł 4m - aktualnie używany o nr katalogowym 20192-104 (Erbe)	szt.	7	14
19	Elektroda neutralna, jednorazowa , dzielona, powierzchnia 85 cm2 z pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni 21- 23 cm² - aktualnie używana o nr katalogowym 20193-082 (Erbe)	szt.	15000	20000
20	Monopolarny kabel przyłączeniowy dł. 4m - aktualnie używany o nr katalogowym 20192-127 (Erbe)	szt.	7	10
21	Filtr do IES 2, z przyłączem ø 22 mm [aktualnie używany o nr katalogowym 20321-000 (Erbe)]	szt.	3	3
22	Wielorazowe kleszcze do zamykania dużych naczyń zakrzywione 23°, okładki gładkie , z powłoką ceramiczną, długość 150 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF [aktualnie używane o nr katalogowym 20195-221 (Erbe)]	szt.	7	10
23	Wielorazowe laparoskopowe kleszczyki do zamykania duzych naczyń z rączką typ E, typ szczęk: Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm (Erbe) / z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF - aktualnie używane o nr katalogowym 20195-248 (Erbe)	szt.	1	2
24	Wielorazowe laparoskopowe kleszczyki do zamykania duzych naczyń z rączką typ E, okienkowe, okładki gładkie, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF [ aktualnie używane o nr katalogowym 20195-249 (Erbe)	szt.	1	2
25	Wielorazowe laparoskopowe kleszczyki do zamykania dużych naczyń z rączką E, typ Kelly, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF [aktualnie używane o nr katalogowym 20195-229 (Erbe)]	szt.	1	2
26	Elektroda pętlowa, drutowa, prosta, ø 6 mm, długość 40 mm[ aktualnie używana o nr katalogowym 21191-035 (Erbe)]	Op 5 sztuk	2	2
27	Elektroda kulkowa, prosta, ø 5 mm, długość 40 mm [ aktualnie używana o nr katalogowym 21191-064 (Erbe])	Op 5 sztuk	1	1
28	Elektroda kulkowa, prosta, ø 4 mm, długość 40 mm [aktualnie używana o nr katalogowym 21191-024 (Erbe)]	Op 5 sztuk	1	1
29	Pinceta bipolara nieprzywierająca, bagnetowa, końcówki 0,4 mm, cienkie, długość 250 - 260 mm [ aktualnie używana o nr katalogowym 20195-552 (Erbe)]	szt.	7	10
30	Pinceta bipolarna klasyczna bagnetowa, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 250 - 260 mm - aktualnie używana o nr katalogowym 20195-043 (Erbe)]	szt.	7	10
31	Pinceta bipolarna klasyczna, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 250 - 260 mm [aktualnie używana o nr katalogowym 20195-032 (Erbe)]	szt.	10	15
32	Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 180 mm – [aktualnie używana o nr katalogowym 21191-057 (Erbe)]	Op 5 szt.	4	6
33	Elektroda szpatułkowa, prosta, elastyczna, 3 x 24 mm, długość 60 mm [aktualnie używana o nr katalogowym 21191-003(Erbe)]	Op 5 szt.	1	2
34	Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 120 mm - aktualnie używana o nr katalogowym 21191-053	Op 5 szt.	5	6
35	Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 120 mm, jednorazowego użytku [ aktualnie używana o nr katalogowym 21191-353 (Erbe)]	Op 10 szt.	25	36
36	Elektroda igłowa, prosta, izolowana, ø 0,8 x 22 mm, długość 40 mm, jednorazowego użytku [aktualnie używana o nr katalogowym 21191-368 (Erbe)]	Op 20 szt.	1	1
37	Elektroda igłowa, prosta, izolowana, ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 40 mm, jednorazowego użytku [aktualnie używana o nr katalogowym 21191-316 (Erbe)]	Op 20 szt.	3	3
38	Elektroda igłowa, prosta, ø 0,8 x 15 mm, długość 120 mm, jednorazowego użytku [aktualnie używana o nr katalogowym 21191-320 (Erbe)]	Op 10 szt.	3	3
39	Elektroda haczykowa, okrągła, płaszcz izolowany, ø 5 mm, długość 320 mm z uchwytem z 2 przyciskami [aktualnie używana o nr katalogowym 20191-184 (Erbe)]	szt.	7	10
40	Elektroda neutralna, jednorazowa , dzielona, / powierzchnia 72 cm², z kablem przyłączeniowym o długości 3 m, dla dzieci o wadze od 5 kg do 15 [aktualnie używana o nr katalogowym 20193-075 (Erbe)]	szt.	300	500
41	Elektroda neutralna, jednorazowa, niedzielona, , powierzchnia 40 cm2 bez kabla przyłączeniowego, dla dzieci o wadze poniżej 5 kg [ aktualnie używana o nr katalogowym 20193-073 (Erbe)]	szt.	200	300
	UWAGA: Pomocniczo/informacyjnie dla Wykonawców wskazane zostały numery katalogowe aktualnie używanych w Szpitalu akcesoriów Erbe				Razem

	Oferowany termin wykonywania dostaw ………( od 2 do 5 dni roboczych )
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi ……… (od 12 do 36 miesięcy)

	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## CZĘŚĆ__4
CZĘŚĆ 4 – Narzędzia neurochirurgiczne
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka Vat w %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / wytwórca/ producent
A	B	C	D	E	F=D xE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I
1	Odgryzacz kostny zakrzywiony do boku 230-240mm	szt.	1
2	Uchwyt skalpela nr 3L długość 210-220 mm	szt.	3
3	Dzwignia QUERVAIN szer.6mm długość 195-200mm	szt.	1
4	Raspator Lambotte szer.10mm długość 210-215mm	szt.	3
5	Młotek 380-400g średnica 30-35mm długość 240mm	szt.	2
6	Ssak stożkowy kropl. ( Ferguson)7FR dł.230-250mm	szt.	2
7	Ssak stożkowy kropl. ( Ferguson)8FR dł.230-250mm	szt.	2
8	Ssak stożkowy kropl. ( Ferguson)10FR dł.230-250mm	szt.	2
9	Ssak stożkowy kropl. ( Ferguson)12FR dł.230-250mm	szt.	2
10	Haczyk Caspar 90stopni 5-7 mm	szt.	3
11	Ssak stożkowy kropl. ( Ferguson)9FR dł.230-250mm	szt.	2
				Razem

	Oferowany okres gwarancji ……… (od 12 do 36 miesięcy)

	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## CZĘŚĆ_5
CZĘŚĆ 5- Kompresor i przyrządy endoskopowe do tamowania krwi
Lp	Opis przedmiotu zamówienia- parametry wymagane	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka Vat w %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / wytwórca/ producent
A	B	C	D	E	F=D xE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I
1	Kompresor powietrza (dalej: kompresor) zasilany z zewnętrznego zasilacza lub z dwóch akumulatorów 3,6v o parametrach 3200/3350mhA . W zestawie: kompresor, dren łączący, kabel zasilający wraz z wtyczką do gniazdka elektrycznego oraz ładowarkę do baterii wraz z kablem łączącym do ładowarki.	zestaw	1
2	Polisacharydowy system hemostatyczny wspomagający,stosowany do kontroli krwawienia z naczyń włosowatych, żylnych lub tętniczych podczas zabiegów endoskopowych, system składa się z aplikatora oraz fiolki zawierającej proszek hemostatyczny. Współpracujący z kompresorem, kompatybilny z gastroskopami i kolonoskopami o średnicy kanału roboczego do 2,8 mm.	szt.	5
3	Pomocniczy hemostatyczny system przyczepny przeznaczony do kontroli krwawienia podczas zabiegów endoskopowych w gastrologii, składa się z fiolki zawierającej proszek zawierający cząsteczki samoprzylepnego polimeru hemostatycznego, tworzącego w kontakcie z płynami przewodu pokarmowego lun krwią przyczepny żel , oraz jeden aplikator. Współpracujący z kompresorem.	szt.	2
4	Jednorazowy cewnik, do podłączenia kompresora, min średnica kanału roboczego 2,6 mm, długość narzędzia 2300cm. Opakowanie zawiera 5 szt	szt.	1
5	Jednorazowa sonda bipolarna do tamowania krwawień, długość robocza 3500 mm, średnica narzędzia 7 Fr, posiada spiralną elektrodę i zaokrągloną końcówkę, dzięki czemu tamowanie krwawienia jest możliwe pod różnymi kątami, posiada port do płukania, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, ze złączem koncentrycznym.	szt.	5
6	Jednorazowy mechaniczny litotryptor, zestaw do mechanicznego kruszenia złogów i usuwania uwięźniętych koszyków w drogach żółciowych, całkowita długość narzędzia 885 mm, w zestawie z metalową zwojową osłoną.	szt.	2
				Razem

	Oferowany okres gwarancji ……… (od 12 do 36 miesięcy)

	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym