## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.15.1.2023
Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 1 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy akcesoriów kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami do wysokoprzepływowej terapii tlenowej AIRVO2, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …..... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ………………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Kaniula donosowa – rozmiar S Zakres przepływu 10 - 50 l/min. Unikatowa, wklęsła podstawa, wypustki o łagodnych krawędziach. Regulowany pasek z miękkiego, bezszwowego materiału z zastosowaniem technologii Stretchwise. Przewód kaniuli wykonany w technologii ograniczającej tworzenie się kondensatu, z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP). Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2. | szt. | 810
2. | Kaniula donosowa – rozmiar M Zakres przepływu 10 - 60 l/min. Unikatowa, wklęsła podstawa, wypustki o łagodnych krawędziach. Regulowany pasek z miękkiego, bezszwowego materiału z zastosowaniem technologii Stretchwise. Przewód kaniuli wykonany w technologii ograniczającej tworzenie się kondensatu ,z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP). Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2. | szt. | 1660
3. | Kaniula donosowa – rozmiar L Zakres przepływu 10 – 60/min. Unikatowa, wklęsła podstawa, wypustki o łagodnych krawędziach. Regulowany pasek z miękkiego, bezszwowego materiału z zastosowaniem technologii Stretchwise. Przewód kaniuli wykonany w technologii ograniczającej tworzenie się kondensatu, z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP). Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2. | szt. | 1640
4. | Kaniula donosowa asymetryczna - rozmiar S,M,L Unikatowa, wklęsła podstawa, wypustki o łagodnych krawędziach. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału z zastosowaniem technologii Stretchwise. Przewód kaniuli wykonany w technologii ograniczającej tworzenie się kondensatu, z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP). Asymetryczna budowa nosków: generuje wyższe ciśnienie w drogach oddechowych, dodatkowe oczyszczanie przestrzeni martwej nosogardzieli oraz redukuje hałas. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2. Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min, Rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min, Rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 3700
5. | Kaniula donosowa – rozmiar dziecięcy Do terapii wysokoprzepływowej, nie zawiera PVC ani ftalanów. Kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego podgrzewanymi układami Airvo 2 firmy Fisher&Paykel Healthcare. Rurka wykonana jest z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej, aby zminimalizować kondensację. Rurka doprowadzająca gaz zawiera wewnątrz stalową spiralę, aby zapobiegać zatkaniu oraz zgniataniu. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazu. Kształt kaniuli w formie 3 D w postaci fali wspomaga utrzymywanie wypustek w nozdrzach. Mocowanie kaniuli z układem oddechowym za pomocą złącza EasyClik zapewniające trwałe połączenie odporne na ruchy pacjenta czy manipulowanie układem oddechowym. Mocowanie kaniuli do twarzy dziecka za pomocą przylepca hydrokoloidowego dodatkowo wyposażonego w rzep-podkładkę. Rozmiar L - przepływ gazów między 2 – 23 l/min. Rozmiar XL – przepływ gazów między 2 – 25 l/min; Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 880
6. | Rurka tracheostomijna Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Przewód przyłączenia wykonany w technologii ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Wytwarzane bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP) Zakres przepływu 10 – 60 l/min. | szt. | 530
7. | Układ z komorą i czujnikiem temperatury Rura do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Spirala izolacyjna z technologią Airspiral zawierającej poduszeczki z ogrzanym powietrzem otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rura z wbudowanymi czujnikami temperatury. Zgodna z normą ISO 80601-2-74 oraz normą bezpieczeństwa elektrycznego IEC60601-1. Kompatyblina z posiadanym przez Zamawiającego nawilżaczem serii Airvo2. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP) Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody oraz optymalnym wysyceniem dostarczanych gazów pary wodnej. Podłączenie komory do nawilżacza za pomocą adaptera będącego w komplecie układu. Zestaw rura i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. | szt. | 4330
8. | Adapter części kontaktującej się z pacjentem | szt. | 150
9. | Gąbka na patyku do czyszczenia urządzenia Airvo2 | szt. | 1220
10. | Filtr powietrza Z silikonową ramką z narożnym wcięciem zapewniającym szczelne dopasowanie do systemu Airvo2. | szt. | 370
11. | Zestaw do dezynfekcji wysokiego poziomu kolanka wylotowego urzędzenia do terapii wysokoprzepływowej AIRVO 2 , wielorazowy | szt. | 25
12. | Wymienne przylepce hydrokoloidowe do systemu kaniuli Optiflow Junior 2 z rzepem, właściwy dla rozmiarów XS, S oraz dla rozmiarów M, L, XL, do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 760
13. | Okrywa do sterylnego przechowywania AIRVO2 Z możliwością zamknięcia przylepcem znajdującym się na krawędzi okrywy. Wyraźnie zaznaczone miejsce do zapisania daty dezynfekcji oraz podpisu osoby, która przeprowadziła proces dezynfekcji. | szt. | 290
14. | Filtr do rury do dezynfekcji | szt. | 24
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: