ZAŁĄCZNIK NR 2 DO  SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sposób obliczenia ceny:

Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto”

Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT

Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem reguł matematycznych tj.

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z niedomiarem (czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian);

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z nadmiarem.

W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

Stentgrafty do aorty piersiowo-brzusznej fenestrowano-branchowane

CPV: 33.18.42.00-5

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość na 3 m-c | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Stentgraft do aorty piersiowo-brzusznej fenestrowano-bronchowany: | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | stentgraft zbudowany na bazie nitinolowego stentu z pokryciem poliestrowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | przeznaczony do zaopatrzenia endowaskularnego pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy kreskowej górnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | projektowany zgodnie z warunkami anatomicznymi pacjenta na indywidualne zamówienie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | stentgraft posiadający oznaczenie kierunkowe w postaci umieszczonego centralnie markera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | w zależności od anatomii pacjenta możliwość zaopatrzenia tętnic trzewnych poprzez wykonanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.a) | rękawka uszczelniającego umieszczonego wewnątrz stentgraftu (inerbranch), średnica 6-10 mm, dł. 15-20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.b) | rękawka uszczelniającego umieszczonego na zewnątrz stentgraftu (branch), średnica 6-10 mm, dł. 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | brak przeciwwskazań do wykonywania badań MRI po implantacji stentgraftu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | stentgraft dostarczony wraz z niezbędnymi stentami pokrywanymi i stentami samorozprężalnymi, elementem proksymalnym albo standardowym stentgraftem brzusznym oraz akcesoriami: pętla, koszule, cewniki, prowadniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | stentgraft zgodny z projektem, zatwierdzonym przez upoważnionego lekarza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | możliwość wymiany na certyfikowany stentgraft półkowy z prekaniulowanymi 4 rękawkami wewnętrznymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………. zł

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |