IZP.271.13.2021

Piechowice, 19.07.2021 r.

Gmina Miejska Piechowice

Ul. Kryształowa 49

58-573 Piechowice

Dotyczy postępowania pod nazwą **”Rozbudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Kryształową a ul. Szkolną w Piechowicach z elementami zagospodarowania pomiędzy budynkami istniejącej zabudowy przy ul. Szkolnej w Piechowicach – Etap II”**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem **2021/BZP 00109975/01** dnia **09.07.2021 r.**

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t(j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288), zwanej dalej „PZP”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Wniosek 1. W związku z wyjaśnieniem Zamawiającego odnośnie przedmiaru prosimy o opis techniczny zgodny z przepisami

Brak w dokumentacji długości brak powierzchni poszczególnych odcinków uniemożliwiają wykonania rzetelnej wyceny

Prosimy o załączenie: opisu technicznego kompletnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Prosimy także o powierzchni remontowanych odcinków

Dokumentacja załączona przez Zamawiającego jest niekompletna i uniemożliwia wykonania dokładnej wyceny

Odp. 1. Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania przetargowego m.in. projekt wykonawczy pn. “Zagospodarowanie terenu istniejącej zabudowy przy ul. Szkolnej w Piechowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rewitalizacji” sporządzony na podstawie projektu budowlanego, obejmujący większy zakres, niż zakres robót do wykonania stanowiący przedmiot zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym. W związku z tym, Zamawiający doprecyzował zarówno w części graficznej ( 3 zakresy oznaczone w PZT – roboty drogowe, roboty instalacyjne – oświetlenie drogowe, organizacja ruchu ), jak i w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ, zakres inwestycji do wykonania objętej przetargiem, w tym długości drogi, szerokości jezdni, warstwy konstrukcyjne podbudowy i inne parametry, umożliwiające wycenę oferty. Elementy nie zawarte w opisie przedmiotu zamówienia możliwe są do wyceny na podstawie załączonych Projektów Zagospodarowania Terenu, na których obszar objęty realizacją zadania, posiadający szczegółowe wymiary, jest zaznaczony przerywaną czerwoną linią, ( np. ilości i wielkości miejsc postojowych, szerokości i długości dojść do chodników, ilości i rozmieszczenia słupów oświetleniowych, oznakowanie pionowe i poziome i inne parametry). Zamieszczona dokumentacja projektowa wraz z doprecyzowaniami w opisie przedmiotu zamówienia, dodatkowymi trzema PZT zdaniem Zamawiającego umożliwiają Wykonawcom precyzyjną wycenę ofert.

Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4( dni przed upływem terminu składania ofert i Zamawiający udziela wyjaśnień nie później niż na 2 dni (przed upływem terminu składania ofert – Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert ((art. 284 ust. 2 i 3 PZP).

Zgodnie z art. 284 ust. 6 PZP Zamawiający udostępnił na stronie internetowej Zamawiającego **https://platformazakupowa.pl/pn/piechowice** :

a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez Wykonawcę oraz

b) wyjaśnienia Zamawiającego SWZ

– bez ujawniania danych Wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 PZP mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 PZP. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 PZP.

Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do Zamawiającego upływa **26.07.2021** r., czyli po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a PZP.