Pisz, dnia 19.12.2024 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Powiatowy w Piszu

ul. Sienkiewicza 2

12-200 Pisz

ZO/10/2024

W związku z pytaniami do zapytania ofertowego na**: „Dostawy materiałów szewnych”**

na potrzeby SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu” zamawiający udziela odpowiedzi:

Dot. Pakietu 3, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny monofilamentowy wchłanialny poliglekapron 25, okres wchłaniania 90-120 dni, bez powleczenia antybakteryjnego?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pakietu 3, poz. 1-10

Czy Zamawiający dopuści szew powleczony, pleciony, wchłanialny o okresie wchłaniania 56 - 70 dni, bez powleczenia antybakteryjnego?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pakietu 3, poz. 1-2 (Bezwęzełkowe urządzenie …), 7 (szew z rurką winylową)

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na Pakiet 3 z pominięciem ww. pozycji?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pakietu 3, poz. 1-2 (Bezwęzełkowe urządzenie …), 7 (szew z rurką winylową)

Czy Zamawiający wykreśli z Pakietu 3 ww. pozycje?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pakietu 3, poz. 1 (…szew powlekany polibutylanem …)

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, niewchłanialny, poliester powlekany w całości silikonem?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Pakietu 3, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłanialny, poliamidowy o zmiejszonej hydrofilności, z igłami o zwiększonej stabilności w imadle, szwy wykonane z nylonu (poliamid), pakowane w tradycyjny sposób, nie „na mokro”?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.