……………………………………………………					ZAŁĄCZNIK NR 1

PIECZĘĆ WYKONAWCY

CHARAKTERYSTYKA ORAZ SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA I ILOŚCIOWA

NA DOSTAWĘ OLEWÓW ZELIWNYCH .

Znak sprawy: EZ.38.100.2023TK

| LP. | MATERIAŁ ASORTYMENT | ILOŚĆ | J.M | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ZŁ. | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Właz kanałowy okrągły z żeliwa szarego DO-600 PN EN 124 klasa D-400 Typ ciężki żebrowany T-40 posadowienie pokrywy 50 mm, pobocznica gniazda prosta, wysokość korpusu min 150 mm. zabezpieczony przed korozją, |  | 8 | Kpl. |  |  |
| RAZEM : |  |

……………….., dnia …………………………… r.		Podpisy uprawnionych osób ………………………….….......