## 10
Załącznik nr 3 do SWZ - PO ZMIANACH
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.8.2.2025
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy koreczków dezynfekcyjnych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do.....….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | wielkość op. (ilość jm. w op.) | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x7 | 9 | 10=11/4 | 11= 8+7 | 12
1 | Korek dezynfekcyjny jednokrotnego użytku do łączników bezigłowych typu luer. Korek z gąbką nasączoną 70% alkoholem izopropylowym. Dezynfekcja w ciągu 1 minuty. Skuteczność bakteriobójcza poparta badaniami klinicznymi. Ochrona łącznika przed skażeniem zewnętrznym przez 7 dni. Oznaczenie daty ważności i numerem serii. Sterylny, dostarczany pojedyńczo w pudełku zbiorczym, zabezpieczony plastikową folią. Jaskrawo-zielony kolor w celu łatwej identyfikacji wyrobu. | szt. | 40000
2 | Korek dezynfekcyjny jednokrotnego użytku do męskich końcówek typu luer. Roztwór 70% alkoholu izopropylowego w zagłębieniu korka,służący dezynfekcji i ochrony dystalnego końca drenu infuzyjnego oraz innych urządzeń z męską końcówką typu luer. Dezynfekcja w ciągu 1 minuty. Skuteczność bakteriobójcza poparta badaniami klinicznymi. Ochrona łącznika przed skażeniem zewnętrznym przez 7 dni. Oznaczenie datą ważności i numerem serii. Jaskrawo-zielony kolor w celu łatwej identyfikacji wyrobu. | szt. | 25000
4 | Korek dezynfekujący jednorazowy do żeńskich końcówek typu luer. Roztwór 70% alkoholu izopropylowego w zagłębieniu korka. Dezynfekcja w ciągu 1 minuty. Skuteczność bakteriobójcza poparta badaniami klinicznymi.Ochrona końcówki przed skażeniem zewnętrznym przez 7 dni. Sterylny, dostarczany po 5 szt. LUB po 10 szt. na plastikowym pasku do zawieszenia na stojaku z kroplówką, zabezpieczony plastikową folią. Oznaczenie daty ważności i numerem serii. Morski kolor LUB zielony | szt. | 160000
[6 empty] | RAZEM : | 0 |  |  | 0