Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  DI-Z.26.29.2024                                                                          Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty

Staplery do zamykania skóry

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] |  | VAT …% |  | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] |  | Producent/ Nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |
| 1. | Staplery do zamykania skóry z 35 klamerkami. Z przeźroczystym wskaźnikiem z boku z podziałką 15, 25, 35 zszywek, jednorazowe, sterylne. Ilość sztuk w opakowaniu 6 szt. Staplerów. Zszywka pokryta teflonem: grubość 0,58 mm, szerokość 6,9 mm; wysokość 4,2 mm | 1 op. = 6 szt. staplerów | 625 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowego użytku. Opakowanie zawiera 6 sztuk przyrządów . | 1 op. = 6 szt. przyrządów | 100 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  | …………..….. |  | .……… |  | …………….… |  |  |

Uwaga:  Łączne wartości netto, VAT oraz brutto należy przenieść do pkt. 4 Formularza oferty.

........................... dnia ....................