# Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

PAKIET 3 – ZESTAW DO HISTEROSKOPII

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa Nr katalogowy | Producent | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do histeroskopii w skład, którego wchodzi: sterylna serweta o wymiarach 100÷105cm x 150÷155cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną: gramatura folii PE min.40 mikronów, gramatura warstwy chłonnej min.23g/m2, z taśmą lepną wzdłuż całego dłuższego boku – 2 szt. osłona na kończynę o wymiarze 50÷75cm x 117÷120 cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną: gramatura folii PE min. 50 mikronów, gramatura warstwy chłonnej min.23g/m2 – 2 szt. torba do przechwytywania płynów w kształcie trójkąta o wymiarach 50cm x 50cm x 50cm (± 1cm), wykonana z folii półprzeźroczystej, posiadająca szeroką taśmę lepną wzdłuż całego górnego brzegu i sztywnik umożliwiający kształtowanie otworu oraz zawór do odprowadzania płynów - 1szt. osłona na przewody złożona teleskopowo o wymiarach 13÷16cm x 200÷250cm, posiadająca dwie taśmy lepne do mocowania, wykonana z folii PE o grubości min. 50 mikronów - 1szt fartuch chirurgiczny, jednorazowy, jałowy, z włókniny bawełnopodobnej (włóknina poliestrowo-celulozowa typu spunlaced o gramaturze min. 68g/m2 i składzie: 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru), antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej, posiadający elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot, zapinany przy szyi na rzep, troki połączone kartonikiem, wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu, umożliwiające założenie fartucha najpierw na „brudno” a potem na „czysto” – 2 szt. w rozmiarze XL ściereczka do wycierania rąk o wymiarach 30÷40 cm x 40÷50 cm – 2 szt. serweta do owinięcia zestawu o wymiarach 145÷150cm x 190÷195cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o wymiarze min. 75cm x 190cm – 1 szt. kompresy gazowe 17N, 12-16 W z nitką Rtg o wymiarach 10cmx10cm (+/- 0.5 cm) - 20szt | zestaw | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem wartość netto |  |
|  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  | Wartość VAT w zł |  |
|  |  | Razem wartość brutto |  |

WYMAGANIA:

- Sterylizacja tlenkiem etylenu.

- Zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem lub mankietem ułatwiającym otwieranie w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki zawierającą jedna główną etykietę typu TAG, w której zintegrowane są dwie mniejsze naklejki zawierające informację typu: numer katalogowy, data ważności, numer serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.