Oleśnica 03.10.2022

Zwracam się z zapytaniem wykonania ekspertyzy technicznej obiektu stajni rekreacyjnej zlokalizowanej w Jakubowicach koło Namysłowa.

Zakres opracowania to ekspertyza bezpiecznego użytkowania oraz oddzielnie opracowanie projektowe mające na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania.

W przypadku zainteresowania wykonaniem opracowań prosimy o określenie całości wynagrodzenia osobno za ekspertyzę a osobno za projekt działań naprawczych oraz terminy wykonania obu opracowań.

Informacje na temat obiektu :

W roku 2012 została wykonana opinia o stanie technicznym i projekt techniczny prac naprawczych . Wykonano tylko częściowo zalecenia polegające na stężeniu konstrukcji ścian ściągami stalowymi a pominięto prace związane z naprawą sufitu i więźby.

Stajnia jest obecnie użytkowana i z bieżącego przeglądu wynika, że można ją użytkować.

Stan budzący obawy o bezpieczeństwo użytkowania obiektu wynika z następujących usterek:

- Ze stropu łukowego wypadają do stanowisk koni wierzchowych luzujące się cegłówki . Do stanowisk tych wchodzą jeźdźcy aby wyczyścić i przygotować konie do jazdy. Prostowanie stropu następuje w pomieszczeniu paszarni .

- Powiększają się pęknięcia  stropów łukowych.  Długości pęknięć sięgają do kilkunastu metrów

- Stwierdzono już w 2012 roku znaczne porażenie drewnianej konstrukcji więźby

Przyczyną dla których właściciel chciałby otrzymać  ocenę rzeczoznawcy jest potwierdzenie możliwości i warunki  bezpiecznego użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dane z książki obiektu budowlanego:

Rodzaj obiektu (funkcja) : Stajnia rekreacyjna – obora z poddaszem użytkowym

Dane obiektu budowlanego :

-  adres obiektu     :     Jakubowice  36  , gmina Wilków

powiat: namysłowski   , województwo opolskie

-  działka :  nr 11/16   powierzchnia  0,4322 ha

dane techniczne :

Dane techniczne  :

Powierzchnia zabudowy-738,60m2

Powierzchnia użytkowa -1425,60m2

Kubatura -  4633,20m2

Rok budowy – początek XXw

Ilość kondygnacji 2

6. Krótki opis obiektu budowlanego :

Obora z poddaszem użytkowym – stajnia rekreacyjna to obiekt wolnostojący  bez podpiwniczenia  o dachu płaskim dwuspadowym z dobudówką  z zadaszeniem od strony wschodniej.

Fundamenty budynku wykonane są z cegły  i kamienia polnego na zaprawie  wapienno – glinianej   . Warstwa elewacyjna została obłożona kamieniem łupanym . Posadowiono  fundamenty   na około 80 cm poniżej  poziomu terenu . Grunt na którym posadowione sa fundamenty to gliny piaszczyste . Fundamenty wykonane są bez odsadzek. Nie stwierdzono  w ścianie istnienia  izolacji przeciwwilgociowej poziomej .

Ściany konstrukcyjne wykonane są z cegły jako warstwowe z pustką powietrzną . W ścianach szczytowych  w okresach poprzednich stwierdzono pęknięcia . Przy remoncie  konstrukcji  obiektu w poziomie  parteru  i   elewacji w 2012 roku wykonano stężenie obiektu   ściągami stalowymi .  Ubytki tynku  zewnętrznego  zostały uzupełnione a mury  przeszyte szwami  z drutu  i zakotwione żywicami . W ścianach zachowano i odtworzono  elementy dekoracyjne z cegły  jako podział między  kondygnacjami  , obróbki  otworów okien i drzwi . Ściany  kotwione są ściągami  stalowymi  poprzecznymi i podłużnymi.

Stropy to sklepienia odcinkowe  o rozpiętości 3,97  m przy ścianach zewnętrznych  i 3,94 między osiami słupów wewnętrznych  . Sklepienia  te wykonane są na grubość ½ cegły   z cegły dziurawki. Sklepienia opierają się   na ścianach zewnętrznych  i w środku  na belkach stalowych opartych na żeliwnych odlewanych słupach  wewnętrznych . W czasie remontu w 2012 roku  dokonano wzmocnienia  i częściowej wymiany  elementów  cegieł w stropach łukowych  parteru.

Schody  w obiekcie  występują w części  socjalnej  między pomieszczeniami przyziemia oraz schody drabinowe na poddasze użytkowe

Dach . Konstrukcja  więźby  dachowej  jest  słupowo  płatwiowa. Płatwie  podparte są słupami  i mieczami . Słupy opierają się na  belkach  podwalinowych  o przekroju  20x25. Które za pośrednictwem podmurówek  ceglanych opierają się na  słupach żeliwnych przyziemia .Pokrycie stanowią  płyty  trapezowe ułożone na pełnym deskowaniu  pokrytym papą .

Posadzki w obiekcie  wykonane są  z betonu  zabezpieczonego  żywicami  z posypką antypoślizgową a w pomieszczeniach socjalnych z płytek gres .

Stolarka otworowa. W pomieszczeniach socjalnych i technicznych   stolarka otworowa drewniana indywidualna . Okna  stajenne stalowe  jednowarstwowe.

Bramy do  obory  - stajni o konstrukcji stalowej  z elementów  ciągnionych  z wypełnieniem drewnem dębowym .