Szczecin, dnia 23.09.2020r.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia NR 2

Dot. postępowania: *„*Dostawa i montaż dmuchawy do napowietrzania ścieków w komorach osadu czynnego O.Ś. Pomorzany w Szczecinie”

Zamawiający na podstawie pkt. 10 Rozdział III SIWZ dokonuje modyfikacji poprzez:

* zmianę treści Załącznika nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt. 5.2)

było:

„Projekt wykonawczy w zakresie montażu mechanicznego, hydraulicznego oraz elektrycznego celem zatwierdzenia przez Zamawiającego w formie papierowej i cyfrowej”

jest:

„Projekt wykonawczy w zakresie montażu mechanicznego, hydraulicznego oraz elektrycznego celem zatwierdzenia przez Zamawiającego w formie papierowej i cyfrowej. Przy czym w projekcie wykonawczym Zamawiający wymaga zatwierdzenia przez producenta dmuchawy sposobu jej posadowienia wraz z obudową.”

* dodanie do treści SIWZ pkt.1.1. ROZDZIAŁ III następujących zapisów

1. karta katalogowa dmuchawy lub inny dokument zawierający opis techniczny oferowanej dmuchawy
2. wykres charakterystyki pracy dmuchawy z zaznaczonymi sześcioma punktami dla trzech wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia ciśnień

* dodanie do treści SIWZ - ROZDZIAŁ IV ZAŁĄCZNIKI.

1. Załącznik nr 7 – Rysunek hali dmuchaw.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.