Numer sprawy: ZP 14/24	Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -MODYFIKACJA II

„Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie”

I. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), znajdującego się w budynkach A i D Szpitala Ogólnego w Grajewie oraz w Pracowni Endoskopii. Zamówienie obejmuje również dostawy i montaż urządzeń medycznych, zabudów meblowych stałych oraz wyposażenia, których instalacja niezbędna jest na etapie wykonywania robót budowlanych. Zakres prac określa dokumentacja projektowa.
Zadanie podzielone jest na III etapy:
1) I Etap obejmuje modernizację i doposażenie Pracowni Endoskopii
2) II Etap obejmuje modernizację i doposażenie SOR (budynek A)
3) III Etap obejmuje modernizację i doposażenie SOR (budynek D)

Zamawiający wymaga aby Wykonawca rozpoczął wykonywanie prac budowlanych w Pracowni Endoskopii i ukończył je w pierwszej kolejności, a następnie prowadził prace budowlane na SOR (w budynku A, a następnie w budynku D). Etapowanie prac ma na celu zapewnienie ciągłości pracy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

2) Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w oparciu o:
a) Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024, poz. 725 ze zm.);
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz.1225 ze zm.);
c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2022, poz.402 t.j.)
d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2024, poz. 336 ze zm.).
e) Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2024 , poz. 1411 ze zm.);

II. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia - SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - SOR
1. Stan istniejący:
Istniejący Szpitalny Oddział Ratunkowy zlokalizowany jest na parterze budynków A i D Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie. Budynki objęte opracowaniem (część bud. A i D) posiada: cztery kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną (bud. A) i dwie kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną (bud. D). Modernizacji podlega część parteru. Komunikacja między pozostałymi częściami budynku jest zapewniona poprzez wewnętrzną komunikację poziomą (korytarze) oraz pionową (windy i klatki schodowe).
Powierzchnia oddziału wynosi 698,74 m2. SOR pełni także funkcję Izby przyjęć, w którym dokonuje się rejestracji przyjęć planowych do hospitalizacji.

2. Zakres planowanych prac:
Zaplanowano następujące roboty budowlane wewnątrz budynku:
– demontaż istniejących instalacji (w przypadku klimatyzacji – Zamawiający wymaga by Wykonawca po demontażu klimatyzatorów zamontował je w innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego),
– demontaż istniejących sufitów podwieszanych,
– demontaż istniejącej stolarki wewnętrznej i zewnętrznej okiennej i drzwiowej,
– rozbiórkę istniejących ścian działowych wg dyspozycji rysunkowych,
– demontaż istniejącego dźwigu wraz ze złomowaniem,
– wykucie otworów w istniejących ścianach (jeśli otwór jest w ścianie konstrukcyjnej przed jego wykuciem zostanie wykonane nadproże),
– skucie/ demontaż istniejących warstw okładzin posadzki,
– skucie/ demontaż istniejących okładzin ściennych na pozostawionych fragmentach istniejących ścian,
– wymurowanie ścian działowych,
– wykonanie nowych warstw wykończenia ścian i posadzek z uzupełnieniem ubytków,
– montaż nowego dźwigu wraz z dostawą podzespołów i elementów zgodnych z charakterystyką urządzenia dźwigowego,
– montaż nowej stolarki wewnętrznej i zewnętrznej,
– wykonanie sufitów podwieszanych,
– montaż nowych oraz dostosowanie istniejących instalacji wewnętrznych do nowego układu (w tym m.in.: montaż gazów medycznych oraz instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej),
– montaż elementów zabezpieczających ściany,
– montaż wyposażenia (zabudowy stałe, zestawy higieniczno – sanitarne: dozowniki, kosze itp.), montaż urządzeń medycznych).

3. Planowany układ funkcjonalny:
Projektowana przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Grajewie ma za zadanie dostosować obiekt do panujących standardów medycznych w celu podniesienia bezpieczeństwa pacjentów poprzez poprawę jakości i dostępności świadczonych usług medycznych.
W ramach Inwestycji zaplanowano czytelny układ funkcjonalny SOR-u. W jego skład wchodzić będą:
– obszar segregacji medycznej – zlokalizowany w strefie wejściowej pacjentów pieszych oraz podjazdu dla karetek, obejmujący: rejestrację medyczną z poczekalnią, gabinety konsultacyjne, zabiegowy, stanowisko dekontaminacji, wc, łazienkę dla pacjentów, pokój lekarza dyżurującego i magazyn;
– obszar obserwacyjny – obejmujący: salę obserwacyjną z sześcioma stanowiskami dla pacjentów, z węzłem sanitarnym dla pacjentów wraz z możliwością obserwacji przez personel;
– obszar resuscytacyjno- zabiegowy – oddzielony od poprzednich w celu niwelowania ruchu pacjentów, obejmujący: salę resuscytacyjno- zabiegową z czteroma stanowiskami dla pacjentów z możliwością obserwacji przez personel;
– obszar wstępnej intensywnej terapii – obejmujący: salę z dwoma stanowiskami dla pacjentów z możliwością obserwacji przez personel;
– obszar terapii natychmiastowej – obejmujący: gabinet zabiegowy z pomieszczeniem przygotowania lekarzy oraz gipsownię;
– obszar krótkotrwałej izolacji pacjenta z podejrzeniem choroby zakaźnej – obejmujący: śluzę oraz izolatkę z węzłem sanitarnym;
– obszar administracyjny – zlokalizowany wśród ww. obszarów w celu uzupełnienia płynnego działania danego z obszarów, jednocześnie zapewniając komfort pracowników, obejmujący: gabinety lekarskie, pomieszczenie socjalne dla personelu, łazienkę dla personelu, brudownik i pomieszczenie porządkowe oraz magazyny (szatnia personelu poza opracowaniem na terenie szpitala).

4. Wyposażenie pomieszczeń:
Pełny wykaz wyposażenia zawarty został w dokumentacji projektowej. Przedmiotem niniejszego postępowania są jedynie elementy wyposażenia stałego wymienione w zestawieniu znajdującym się w niniejszym dokumencie (zabudowy meblowe, wyposażenie toalet oraz zestawy umywalkowe) oraz sprzęt medyczny (most medyczny, panele nadłóżkowe, kolumny medyczne, lampy sufitowe), którego instalacja wymagana jest na etapie robót budowlanych. Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia zawiera Załącznik nr 2a do SWZ.
Pozostałe wskazane w dokumentacji wyposażenie ruchome oraz sprzęt medyczny będzie przedmiotem odrębnego postępowania.

III. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia - PRACOWNIA ENDOSKOPII:
1. Stan istniejący:
Pracownia Endoskopii zlokalizowana jest na pierwszym piętrze budynku Szpitala. Powierzchnia pracowni wynosi 69,57 m2. W pracowni realizowane są procedury medyczne na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach oraz pacjentów przyjmowanych w trybie ambulatoryjnym.

2. Zakres planowanych prac:
Na podstawie projektu zaplanowano następujące roboty budowlane wewnątrz budynku:
– demontaż istniejących instalacji,
– demontaż istniejącej stolarki wewnętrznej;
– rozbiórkę istniejących ścian działowych wg dyspozycji rysunkowych,
– wykucie otworów w istniejących ścianach (jeśli otwór jest w ścianie konstrukcyjnej przed jego wykuciem zostanie wykonane nadproże),
– skucie/ demontaż istniejących warstw okładzin posadzki,
– skucie/ demontaż istniejących okładzin ściennych na pozostawionych fragmentach istniejących ścian,
– wymurowanie ścian działowych wg dyspozycji rysunkowych,
– wykonanie nowych warstw wykończenia ścian i posadzek z uzupełnieniem ubytków;
– montaż nowej stolarki wewnętrznej;
– wykonanie sufitów podwieszanych;
– montaż nowych oraz dostosowanie istniejącej instalacji wewnętrznych do nowego układu,
– montaż elementów zabezpieczających ściany,
– montaż wyposażenia (zabudowy stałe, zestawy higieniczno – sanitarne, dozowniki, kosze itp.), montaż urządzeń medycznych.

3. Planowany układ funkcjonalny:
Projektowana przebudowa pracowni endoskopii w Grajewie ma za zadanie dostosować obiekt do panujących standardów medycznych w celu podniesienia bezpieczeństwa pacjentów poprzez poprawę jakości i dostępności świadczonych usług medycznych.
W ramach Inwestycji zaplanowano nowy układ funkcjonalny pracowni, w którego skład wchodzić będą:
– 2 sale zabiegowe z dostępem do myjni endoskopów;
– pomieszczenia przygotowania lekarzy, pacjentów, pacjentów NPS, pomieszczenie na odpady medyczne;

4. Wyposażenie pomieszczeń:
Pełny wykaz wyposażenia zawarty został w dokumentacji projektowej. Przedmiotem niniejszego postępowania są jedynie elementy wyposażenia stałego wymienione w zestawieniu znajdującym się w niniejszym dokumencie (zabudowy meblowe, zestawy umywalkowe oraz wyposażenie toalet) oraz sprzęt medyczny (kolumny gastroenterologiczne, lampy sufitowe), którego instalacja wymagana jest na etapie robót budowlanych. Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia zawiera Załącznik nr 2a do SWZ.
Wskazane w dokumentacji wyposażenie ruchome oraz pozostały sprzęt medyczny będzie przedmiotem odrębnego postępowania.

Zestawienie wyposażenia objętego postępowaniem:
SOR

Lp.	Symbol/nr pom.	Nazwa i opis	szt./m*
	SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
Urządzenia medyczne
1.		Most medyczny 6-stanowiskowy	1
2.	P1	Panel nadłóżkowy ścienny	3
3.	KM 1	Kolumna medyczna	5
4.	L2	Lampa sufitowa jednokopułowa	4
5.	L2	Lampa dwukopułowa	1

Wyposażenie stałe
1.	Zi1	Zabudowa indywidualna szafki stojące z blatem h=90cm z szafkami wiszącymi h=60cm, z miejscem na zlew, dł. 268cm	1
2.	Zi2	Zabudowa indywidualna szafki stojące z blatem h=90cm z szafkami wiszącymi h=60cm, z miejscem na zlew i umywalkę, dł. 310cm	1
3.	Zi3	Zabudowa indywidualna szafki stojące z blatem h=90cm z szafkami wiszącymi h=60cm, z miejscem na zlew, umywalkę, lodówkę podblatową, dł. 340cm	1
4.	Zi4	Zabudowa indywidualna szafki stojące z blatem h=90cm z szafkami wiszącymi h=60cm, z miejscem na zlew, Umywalkę, dł. 215cm	1
5.	Zi5	Zabudowa indywidualna szafki stojące z blatem h=90cm z szafkami wiszącymi h=60cm, z miejscem na zlew, lodówkę podblatową, mikrofalę w szafce wiszącej, dł. 180Cm	1
6.	Zi6	Zabudowa indywidualna szafki stojące z blatem h=90cm z szafkami wiszącymi h=60cm, z miejscem na 2x zlew (jeden z odstojnikiem gipsu), umywalkę, dł. 529cm	1
7.	Zi7	Zabudowa indywidualna szafki stojące z blatem h=90cm z szafkami wiszącymi h=60cm, z miejscem na zlew. Umywalkę, stanowisko komputerowe, dł. 345cm	1
8.	Zi8	Zabudowa indywidualna szafki stojące z blatem h=90cm z szafkami wiszącymi h=60cm, z miejscem na zlew, stanowisko komputerowe, dł. 272cm	1
9.	Zi9	Zabudowa indywidualna szafki stojące z blatem h=90cm z szafkami wiszącymi h=60cm, z miejscem na zlew, stanowisko komputerowe, dł. 297cm	1
10.	Zi10	Zabudowa indywidualna biurka z kontuarem h=72/120cm z miejscem na podpisanie dokumentów przez pacjenta, ᴓ260cm	1
11.	U1	Zestaw umywalkowy 24	24
		Dozownik do dezynfekcji
		Dozownik mydła w płynie
		Pojemnik na ręczniki papierowe
12.	U2	Kosz na odpadki wiszący	24
13.	U3	Pochwyty dla niepełnosprawnych uchylne	13
14.	U4	Pochwyty dla niepełnosprawnych proste	4
15.	U5	Zestaw wc 10 Uchwyt na szczotkę do WC Pojemnik na papier toaletowy Kosz na odpadki wiszący	10
16.	Pr	Parawany	57 mb
17.	LT1	Lustro NPS uchylne	3

Endoskopia:

Lp.		Nazwa i opis	szt.
ENDOSKOPIA
Sprzęt medyczny
1.	L1	Lampa sufitowa bezcieniowa jednokopułowa	2
2.	KG	Kolumna gastroenterologiczna	2

Wyposażenie stałe
1.	Zi1	Zabudowa indywidualna szafki stojące z blatem h=90cm z szafkami wiszącymi h=60cm, z miejscem na umywalkę, stanowisko komputerowe, dł. 362Cm	1
2.	Zi2	Zabudowa indywidualna szafki stojące z blatem h=90cm z szafkami wiszącymi h=60cm, z miejscem na umywalkę, stanowisko komputerowe, dł. 307cm	1
3.	U1	Zestaw umywalkowy	6
		Dozownik do dezynfekcji	6
		Dozownik mydła w płynie
		Pojemnik na ręczniki papierowe
4.	U2	Kosz na odpadki wiszący	6
5.	U3	Pochwyty dla niepełnosprawnych uchylne	3
6.	U4	Pochwyty dla niepełnosprawnych proste	1
7.	U5	Zestaw wc	2
		Uchwyt na szczotkę do WC
		Pojemnik na papier toaletowy
		Kosz na odpadki wiszący
8.	LT1	Lustro NPS uchylne	1