**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Nazwa zamówienia:**

Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Pogórze rejon ulicy Dębina i ulicy Zalesie.

**Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)**

**45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków**

**45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów**

**45321000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych**

**45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**

**45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej**

**45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**

**Opis zamówienia**:

Przedmiotem zamówienia w postępowaniu jest:

Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Pogórze rejon ulicy Dębina i ulicy Zalesie.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowy obejmującą:

1. projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany, zatwierdzony zgłoszeniem sygn. WB.6743.1627.2023 z dnia 31.10.2023r., przyjętym przez Starostę Cieszyńskiego,
2. projekt techniczny:
3. przedmiary robót,
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
5. Uzgodnienia branżowe.

Zakres inwestycji obejmuje:

* Sieć wodociągowa mat. PE100 RC/RC PN16, Dz 90 – 543 m
* Sieć wodociągowa mat. PE100 RC/RC PN16, Dz 63 – 55 m
* Sieć wodociągowa mat. PE100 RC/RC PN16, Dz 50 – 37 m
* Sieć wodociągowa mat. PE100 RC/RC PN16, Dz 40 – 19 m