**Załącznik nr 1**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)**

# **Pakiet 1: zestaw obłożeń jednorazowych do wszczepiania stymulatorów 800 szt.**

Producent/Firma:.

**UWAGA**: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry graniczne - odcinające** | **Warunek graniczny** | |
| serweta o wymiarach min 215 x 320 cm wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze powyżej 51 g/ m2 wytrzymałości na rozciąganie 92 N , na wypychanie na mokro mibn. 180 Kpa | Tak |  |
| dwa otwory o kształcie koła o średnicy 10 cm odpowiadające okolicom podobojczykowym, otoczone taśmą lepną. | Tak |  |
| warstwa wysokochłonna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 105g/m2, nieprzemakalności min 250 cm H2O o wymiarach min. 215 x 120 cm dookoła otworów (30 cm w kierunku głowy licząc od środka otworu, 90 cm w kierunku nóg) | Tak |  |
| osłona o wymiarach 100 x100 cm lub większa wykonana z przezroczystej folii, ściągnięta gumką do obłożenia lampy i wzmacniacza rtg | Tak |  |
| fartuch chirurgiczny wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m2 L i XL Rękawy oraz przednia część fartucha od otworu szyjnego w dół pokryte warstwą barierową – 900 szt. | Tak |  |
| Fartuchy (jak powyżej) w rozmiarze L oraz XL pakowane osobno, - 400 szt. jako druga pozycja w pakiecie, z osobną wyceną | Tak |  |
| miseczka plastikowa 100-150 ml (preferowana większa) |  |  |
| gaziki 8 warstwowe 17 nitkowe o wymiarach 10 x 10 cm - 100 szt. | Tak |  |
| 2 strzykawki 10 ml, jedna z końcówką z gwintem umożliwiającym zablokowanie igły | Tak |  |
| Całość owinięta w serwetę z nieprzemakalnego laminatu o wymiarach min.  150 x 100 cm -jako przykrycie na stolik instrumentariuszki | Tak |  |
| Foliowy zasobnik na narzędzia z taśmą samoprzylepną szerokości około 40 cm, jednokomorowy | Tak |  |
| Ważność minimum 36 miesięcy | Tak |  |
| Ściereczki z alkoholem izopropylowym, które ułatwiają adhezyjność przylepców tworząc między skórą a przylepcem film – 2 szt. | Tak |  |
| Do oferty należy dołączyć oferowany zestaw | Tak |  |

**- Próbki – 1 szt.**

**- aktualny dokument dopuszczający asortyment do obrotu na terenie RP**

**……...............……………………**

**Podpis oferenta**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)**

# **Pakiet 2: zestaw obłożeń jednorazowych do wszczepiania elektrod do czasowej stymulacji serca 40 szt.**

Producent/Firma:.

**UWAGA**: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry graniczne - odcinające** | **Warunek graniczny** | |
| serweta o wymiarach min 215 (szerokość) x 165 cm wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze powyżej 51 g/ m2 | Tak |  |
| 2 okrągłe otwory o średnicy 8 cm odpowiadające okolicy podobojczykowej oraz 1 otwór kwadratowy lub okrągły o średnicy 8 cm w okolicy szyi, pośrodku, . Otwory otoczone taśmą lepną. | Tak |  |
| fartuch chirurgiczny wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m2 L - 2szt, drugi fartuch pakowany oddzielnie | Tak |  |
| miseczka plastikowa , przezroczysta - 100 – 150 ml | Tak |  |
| gaziki 8 warstwowe 17 nitkowe o wymiarach 7,5 x 7,5 cm - 50 szt. | Tak |  |
| Imadło jednorazowe metalowe | Tak |  |
| Całość owinięta w serwetę z nieprzemakalnego laminatu o wymiarach min.  150 x 100 cm -jako przykrycie na stolik instrumentariuszki | Tak |  |
| pean plastikowy lub podobne narzędzie do mycia pola operacyjnego, jednorazowe długości 25 cm lub zbliżonej | Tak |  |
| penseta chirurgiczna metalowa jednorazowa 12 cm lub większa | Tak |  |
| Ważność minimum 36 miesięcy | Tak |  |
| Ściereczki z alkoholem izopropylowym, które ułatwiają adhezyjność przylepców tworząc między skórą a przylepcem film – 2 szt. | Tak |  |
| Do oferty należy dołączyć oferowany zestaw | Tak |  |

**- Próbki – 1 szt.**

**- aktualny dokument dopuszczający asortyment do obrotu na terenie RP**

**..................…………………………**

**Podpis oferenta**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)**

# **Pakiet 3: Zestaw obłożeń jednorazowych do zabiegów ablacji 200 szt.**

Producent/Firma:.

**UWAGA**: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry graniczne - odcinające** | **Warunek graniczny** | |
| Serweta o wymiarach min. 215 x 270 cm wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze powyżej 51g/m2 | Tak |  |
| Dwie przezroczyste foliowe wstawki 60 x 270cm umożliwiające jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego | Tak |  |
| dwa otwory o średnicy 12 cm otoczone taśmą lepną | Tak |  |
| warstwa wysokochłonna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 105g/m2, nieprzemakalności min 250 cm H2O o wymiarach min. 120 x 120 cm dookoła otworów | Tak |  |
| osłona o wymiarach 100 x100 cm lub większej wykonana z przezroczystej folii, ściągnięta gumką do obłożenia lampy i wzmacniacza rtg | Tak |  |
| fartuch chirurgiczny wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m2 L - 1szt, XL- 1 szt. | Tak |  |
| miseczki plastikowe przezroczyste z podziałką 80- 100 ml oraz -250 ml | Tak |  |
| gaziki 8 warstwowe 17 nitkowe o wymiarach 7,5 x 7,5 cm - 60 szt. | Tak |  |
| skalpel z rączką rozmiar 11 | Tak |  |
| pean metalowy jednorazowego użytku min.19 cm | Tak |  |
| Całość owinięta w serwetę z nieprzemakalnego laminatu o wymiarach min.  150 x 100 cm -jako przykrycie na stolik instrumentariuszki | Tak |  |
| Ważność minimum 36 miesięcy | Tak |  |
| Ściereczki z alkoholem izopropylowym, które ułatwiają adhezyjność przylepców tworząc między skórą a przylepcem film – 2 szt. | Tak |  |
| Do oferty należy dołączyć oferowany zestaw | Tak |  |

**- Próbki – 1 szt.**

**- aktualny dokument dopuszczający asortyment do obrotu na terenie RP**

**…............………………………**

**Podpis oferenta**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)**

# **Pakiet 4: Zestaw obłożeń jednorazowych do wszczepiania stymulatorów resynchronizujących i krioablacji 200 szt.**

Producent/Firma:.

**UWAGA**: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry graniczne - odcinające** | **Warunek graniczny** | |
| Miseczka o pojemności 100- 150 ml | Tak |  |
| Miseczka o pojemności 250 ml | Tak |  |
| Całość owinięta w serwetę z nieprzemakalnego laminatu o wymiarach min.  150 x 100 cm -jako przykrycie stolika instrumentariuszki | Tak |  |
| Strzykawka 20 ml z gwintem umożliwiającym zablokowanie igły | Tak |  |
| Gaziki wykonane z materiału o właściwościach kapilarnych (włóknina, dobrze chłonąca płyny) 10x10 cm 60 szt. | Tak |  |
| Ważność minimum 36 miesięcy | Tak |  |
| Do oferty należy dołączyć oferowany zestaw | Tak |  |

**- Próbki – 1 szt.**

**- aktualny dokument dopuszczający asortyment do obrotu na terenie RP**

**.………………………**

**Podpis oferenta**