Narol, 11.07.2023 r.

ZP.271.6.2023

WYJASNIENIA  I ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Narol wraz z  rozbudową oczyszczalni ścieków w Narolu.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), w odniesieniu do zapytań Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia udziela następujących wyjaśnień bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1.

Dotyczy odpowiedzi na Pytanie 3 z dnia 11.07.2023

Kwestia remontu istniejącego zbiornika osadu jest bezdyskusyjna, pytanie dotyczyło doprecyzowania konstrukcji i wyposażenia nowoprojektowanego zbiornika osadu nadmiernego. Ponawiam wniosek o załączenie szczegółowych wytycznych do projektowania tego obiektu, tj. wymagana kubatura i zestawienie wyposażenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zaprojektować zbiornik osadu w taki sposób aby zapewnić tlenową stabilizację osadu oraz zagęszczenie do 2% suchej masy (odprowadzanie wód nadosadowych). Kubatura zbiornika osadu powinna wynikać z projektu. Pozostałe wymagania opisane zostały w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Wyjaśnienia SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Grzegorz Dominik

Burmistrz Miasta i Gminy Narol