**Wykonawca: Załącznik nr 1A**

.................................. ZP/225/022/D/22

**Formularz rzeczowo-cenowy dla części 1 zamówienia na dostawę sukcesywną
elementów systemu dystrybucji włókien światłowodowych na potrzeby CI TASK:**

**część 1: System dystrybucji włókien światłowodowych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Produkt** | **Oznaczenie zaoferowanego produktu (np. producent/typ/model/symbol)** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Wartość VAT** | **Wartość brutto** |
| **a** | **b** | **c** | **d** | **e** | **f** | **g=e\*f** | **h=g\*23%** | **i=g+h** |
| 1.1 | Szafa dystrybucyjna modułowa 47U o szerokości 900 mm |  | Komplet | 10 |  |  |  |  |
| 1.2 | Moduł 19” do rozszycia co najmniej 12 kabli liniowych |  | Komplet | 4 |  |  |  |  |
| 1.3 | Półka 19” o wysokości 3U do instalacji 12 modułów kasetowych |  | Komplet | 54 |  |  |  |  |
| 1.4 | Moduł kasetowy o wysokości 2U wyposażony w 12 adapterów SC/APC i preterminowany kabel 12J |  | Komplet | 600 |  |  |  |  |
| 1.5 | Półka 19” do wykonywania połączeń spawanych o wysokości 2U |  | Komplet | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  | **Suma:** |  |  |  |

*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*

**Wykonawca: Załącznik nr 1B**

..................................... ZP/225/022/D/22

**Formularz rzeczowo-cenowy dla części 2 zamówienia na dostawę sukcesywną
elementów systemu dystrybucji włókien światłowodowych na potrzeby CI TASK:**

**część 2: Osprzęt pasywny do sieci TASK System dystrybucji włókien światłowodowych.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Produkt** | **Oznaczenie zaoferowanego produktu (np. producent/typ/model/symbol)** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Wartość VAT** | **Wartość brutto** |
| **a** | **b** | **c** | **d** | **e** | **f** | **g=e\*f** | **h=g\*23%** | **i=g+h** |
| 2.1 | Przełącznica światłowodowa 1U na 48 pól typu SC/APC |  | Komplet | 30 |  |  |  |  |
| 2.2 | Półkoprzełącznica światłowodowa 1U na 6 pól SC/APC |  | Komplet | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Suma:** |  |  |  |

*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*

**Wykonawca: Załącznik nr 1C**

..................................... ZP/225/022/D/22

**Formularz rzeczowo-cenowy dla części 3 zamówienia na dostawę sukcesywną
elementów systemu dystrybucji włókien światłowodowych na potrzeby CI TASK:**

**część 3: Wielowłóknowy patchcord zakończeniowy.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Produkt** | **Oznaczenie zaoferowanego produktu (np. producent/typ/model/symbol)** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Wartość VAT** | **Wartość brutto** |
| **a** | **b** | **c** | **d** | **e** | **f** | **g=e\*f** | **h=g\*23%** | **i=g+h** |
| 3.1 | Stacyjny kabel światłowodowy 12J, zakończeniowy |  | Metr | 800 |  |  |  |  |
| 3.2 | Dwanaście wtyków typu SC/APC wraz z montażem na kablu 12J z poz. 3.1 |  | Komplet | 30 |  |  |  |  |
| 3.3 | Dwanaście wtyków typu SC/APC premium wraz z montażem na kablu 12J z poz. 3.1 |  | Komplet | 20 |  |  |  |  |
| 3.4 | Dwanaście wtyków typu LC/PC premium wraz z montażem na kablu 12J z poz. 3.1 |  | Komplet | 40 |  |  |  |  |
| 3.5 | Dwanaście wtyków typu SC/PC wraz z montażem na kablu 12J z poz. 3.1 |  | komplet | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Suma:** |  |  |  |

*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*

**Wykonawca: Załącznik nr 1D**

.................................... ZP/225/022/D/22

**Formularz rzeczowo-cenowy dla części 4 zamówienia na dostawę sukcesywną
elementów systemu dystrybucji włókien światłowodowych na potrzeby CI TASK:**

**część 4: Mufy kablowe światłowodowe.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Produkt** | **Oznaczenie zaoferowanego produktu (np. producent/typ/model/symbol)** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Wartość VAT** | **Wartość brutto** |
| **a** | **b** | **c** | **d** | **e** | **f** | **g=e\*f** | **h=g\*23%** | **i=g+h** |
| 4.1 | Mufa światłowodowa do 420 mm długości |  | Metr | 30 |  |  |  |  |
| 4.2 | Mufa światłowodowa owalna do 450 mm długości na 144 spawy |  | Komplet | 25 |  |  |  |  |
| 4.3 | Mufa światłowodowa owalna do 580 mm długości na 288 spawów |  | Komplet | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | **Suma:** |  |  |  |

*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*