**Załącznik nr 1 do postępowania nr FSM-2022-04-07**

**Zamawiający:**

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

01-612 Warszawa, ul. Mysłowicka 4

NIP : 526-226-42-92, REGON: 012345095

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

FORMULARZ OFERTY

Ja/ My, niżej podpisani:

........................................................................

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie:

..............................................................................................................................................................

*(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie)*

................................................................................................................................................…………..

*(Zarejestrowany adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie)*

*................................................................ ...........................................................................*

*(Numer telefonu/ numer faxu)*   *(Adres e-mail)*

Odpowiadając na zapytanie ofertowe Fundacji Solidarności Międzynarodowej o realizację zamówienia z podziałem na części, którego przedmiotem **jest dostawa co najmniej 450 agregatów prądotwórczych**

składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i:

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym
i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  zakresie opisanym w pkt 2 Zapytania Ofertowego.
3. Oświadczam/y, że:

- nie podlegam/y  wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych,

- nie podlegam/y wykluczeniu z tego powodu, że w stosunku do podmiotu, który reprezentuję otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarto układ z wierzycielami, działalność gospodarcza jest zawieszona albo podmiot ten znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, to jest na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawa zamówień Publicznych.

1. Oświadczam/y, że wykazujemy gotowość realizacji usługi w terminie wskazanym w punkcie 1.7. Zapytania Ofertowego oraz w zakresie wskazanym w pkt 1.1- 1.4. Zapytania Ofertowego.
2. Oświadczam/y, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio (pracownicy, współpracownicy) lub pośrednio (osoby trzecie) pozyskałem i udostępniłem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
3. 1Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od **nr ........................ do nr ......................... stanowią tajemnicę** przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.

*(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:*

* 1. *ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,*
	2. *nie została ujawniona do wiadomości publicznej,*
	3. *podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)*
1. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia do handlu i przewozu towarów stanowiących przedmiot zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć realizację zamówienia następującym podwykonawcom (jeśli dotyczy).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podwykonawcy, opis roli w realizacji zamówienia | dane kontaktowe i rejestrowe |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Opis doświadczenia Wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie *oraz podwykonawców wymienionych*  *w pkt. 8 niniejszego Formularza1* w dostawie towarów o wartości co najmniej 3 mln złotych w skali jednego roku kalendarzowego, wybranego z lat 2019-2021.

*Proszę skrótowo opisać dostawy o łącznej wartości co najmniej 3 mln zł w skali jednego roku podatkowego – wymieniając największe do sumy przekraczającej 3 mln zł w skali jednego roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentacji potwierdzającej poniższe informacje.*

…………………………………….

1. Opis techniczny oferowanych agregatów prądotwórczych

11.a część 1- agregatów prądotwórcze o mocy do 1,5 kW

|  |  |
| --- | --- |
| **WYMOGI MINIMALNE** | **OFERTA** |
| Proszę podać ilość oferowanych agregatów |  |
| Rodzaj paliwa: Diesel/Benzyna |  |
| Starter ręczny ew. rozrusznik elektryczny |  |
| Gniazda wodoodporne |  |
| Gniazdo standardowe 240V ew. 380V |  |
| Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy |  |
| Okres gwarancji co najmniej 24 miesiące |  |
| agregat powinien być jednofazowy |  |
| dopuszczone są zarówno agregaty w zabudowie, jak i na ramie |  |
| Proszę podać nazwę firmy -producenta agregatów |  |

11.b część 2- agregatów prądotwórcze o mocy do 3,5 kW

|  |  |
| --- | --- |
| **WYMOGI MINIMALNE** | **OFERTA** |
| Proszę podać ilość oferowanych agregatów |  |
| Rodzaj paliwa: Diesel/Benzyna |  |
| Starter ręczny ew. rozrusznik elektryczny |  |
| Możliwość transportu na kołach (dla generatorów powyżej 1,5 kW) |  |
| Gniazda wodoodporne |  |
| Gniazdo standardowe 240V ew. 380V |  |
| Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy |  |
| Okres gwarancji co najmniej 24 miesiące |  |
| agregat powinien być jednofazowy |  |
| dopuszczone są zarówno agregaty w zabudowie, jak i na ramie |  |
| Proszę podać nazwę firmy -producenta agregatów |  |

11.c część 3- agregatów prądotwórcze o mocy do 7,5 kW

|  |  |
| --- | --- |
| **WYMOGI MINIMALNE** | **OFERTA** |
| Proszę podać ilość oferowanych agregatów |  |
| Rodzaj paliwa: Diesel/Benzyna |  |
| Starter ręczny ew. rozrusznik elektryczny |  |
| Możliwość transportu na kołach (dla generatorów powyżej 1,5 kW) |  |
| Gniazda wodoodporne |  |
| Gniazdo standardowe 240V ew. 380V |  |
| Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy |  |
| Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące |  |
| agregat powinien być jednofazowy |  |
| dopuszczone są zarówno agregaty w zabudowie, jak i na ramie |  |
| Proszę podać nazwę firmy -producenta agregatów |  |

1. Oferta Cenowa brutto w PLN
2. Część 1 - \_\_\_\_ brutto PLN za 1 agregat prądotwórczy o mocy do 1,5 kW; przy ofercie 200 sztuk
3. Część 2 - \_\_\_\_ brutto PLN za 1 agregat prądotwórczy o mocy do 3,5 kW; przy ofercie 150 sztuk
4. Część 3 - \_\_\_\_ brutto PLN za 1 agregat prądotwórczy o mocy do 7,5 kW; przy ofercie 100 sztuk
5. [[1]](#footnote-1)Oferta opcjonalna (dotyczy oferentów, którzy zgłosili już w ofercie minimalną liczbę sztuk wymaganą w Zapytaniu)

Część 1 - \_\_\_\_ brutto PLN za 1 agregat prądotwórczy o mocy do 1,5 kW; przy ofercie dodatkowych co najmniej 10 sztuk – ilość dostępnych dodatkowych sztuk:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Część 2 - \_\_\_\_ brutto PLN za 1 agregat prądotwórczy o mocy do 3,5 kW; przy ofercie dodatkowych co najmniej 10 sztuk – ilość dostępnych dodatkowych sztuk:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Część 3 - \_\_\_\_ brutto PLN za 1 agregat prądotwórczy o mocy do 7,5 kW; przy ofercie dodatkowych co najmniej 10 sztuk – ilość dostępnych dodatkowych sztuk:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Oświadczenie nt. oferty cenowej

Oświadczamy, że cena obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Zamawiającego w ramach świadczonej przez Wykonawcę usługi w tym podatek VAT, koszty towaru, koszty dowozu do magazynu w Warszawie lub w promieniu 30 km od miasta.

*/opcjonalnie „Oświadczam/y, że oferta cenowa nie obejmuje następujących kosztów ponoszonych przez Zamawiającego: (wymienić)”*

1. Deklarowany termin dostawy do Zamawiającego to
2. Część 1 - \_\_\_\_\_ dni od ogłoszenia wyników zapytania ofertowego.
3. Część 2 - \_\_\_\_\_ dni od ogłoszenia wyników zapytania ofertowego.
4. Część 3 - \_\_\_\_\_ dni od ogłoszenia wyników zapytania ofertowego.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *(miejsce, data)* |  | *(podpis przedstawiciela upoważnionego* *do reprezentacji wykonawcy)* |

1. Skreślić, jeśli nie dotyczy [↑](#footnote-ref-1)