Załącznik nr 2 Formularz cenowy /Specyfikacja przedmiotowa:

Część nr 1 Szwy chirurgiczne I

1.	Zamawiający wymaga, aby opakowania szwów pozwalały na łatwą identyfikację wszystkich parametrów nici na każdym etapie ich otwarcia.

2.	Zamawiający wymaga, aby opakowania zbiorcze posiadały banderolę umożliwiającą szybkie bezproblemowe ich otwarcie

3.	Zamawiający wymaga opisów oferowanego przedmiotu zamówienia-katalog oraz instrukcje używania z których jednoznacznie wynika, że zaproponowany asortyment spełnia parametry określone w zamówieniu

| L.p. | Grubość | Długość | Kształt | Wielkość | Rodzaj | j.m. | Szacunkowa ilość potrzeb | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| I. Powlekany szew syntetyczny z Poliglantyny 910, wchłanialny pleciony, okres wchłaniania do 42 dni, profil podtrzymywania tkankowego: 50% po 5 dniach, 0% po 10- 14 dniach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3-0 | 75cm | 3/8koła kosmetyczna | 16mm | Tnąca, kosmetyczna dwuwklęsła | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 4-0 | 75cm | 3/8koła kosmetyczna | 16mm | Tnąca, kosmetyczna dwuwklęsła | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2-0 | 75cm | 3/8koła kosmetyczna | 36mm |  | saszetka | 840 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 2-0 | 90cm | ½ koła | 36mm |  | saszetka | 144 |  |  |  |  |  |  |
| II. Powlekany Triclosanem szew antybakteryjny, wykonany z Poliglantyny 910, wchłanialny pleciony, okres wchłaniania do 56-70 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3-0 | 70 cm | ½ koła | 22 mm | okrągło-tnąca | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3-0 | 70 cm | ½ koła | 26 mm | Okrągła rozwarstwiająca | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2-0 | 70 cm | ½ koła | 31 mm | Okrągła rozwarstwiająca | saszetka | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1-0 | 70 cm | ½ koła | 31 mm | Okrągła wzmocniona | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1-0 | 70 cm | ½ koła | 36 mm | Okrągła wzmocniona | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1 | 90 cm | ½ koła | 36 mm | Okrągła wzmocniona | saszetka | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 2 | 90 cm | ½ koła | 40 mm | Okrągła wzmocniona | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| III. Powlekany Triclosanem szew antybakteryjny wykonany z Polidioksanonu, wchłanialny, monofilamentowy, okres wchłaniania 182-238 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3-0 | 70 cm | ½ koła | 26 mm | okrągło-tnąca | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2-0 | 70 cm | ½ koła | 26 mm | okrągło-tnąca | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1 | 150 cm pętla | ½ koła | 40 mm | Okrągła wzmocniona | saszetka | 168 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1-0 | 150 cm | ½ koła | 48 mm | Okrągła wzmocniona | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| IV. Drut stalowy chirurgiczny monofilamentowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 | 75 cm | ½ koła | 55 mm | Odwrotnie tnąca, obrotowa, wzmocniona | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |
| V. Jedwab niewchłanialny, impregnowany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 | 100 cm | 3/8 koła | 90 mm | Konwencjonalnie tnąca | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2 | 100cm | 3/8 koła | 90 mm | Konwencjonalnie tnąca | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |
| VI. Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran zaopatrzone w jedną igłę okrągłą zakończone pętlą. Wykonane z poliglekapronu, z nieścieralnym powleczeniem z dodatkiem Triclosanu o szerokim spectrum działania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 21 dni. Okres wchłaniania 90-120 dni. Urządzenie zaopatrzone jest w syntetyczne spiralnie ułożone kotwiczki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2-0 | 30cm | ½ koła | 26mm | okrągła | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| VII. Poliester pleciony, syntetyczny niewchłanialny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Taśma o szerokości 5mm | 40 cm | ½ koła | 48mm | Okrągła, wzmocniona podwójna | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Podwiązka endoskopowa, pętlowa z aplikatorem szew wykonany z polidioksanonu o okresie wchłaniania 182-238 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2-0 | 53cm | - | - | - | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| IX. Powlekany szew syntetyczny wykonany z Poliglantyny 910, wchłanialny pleciony, okres wchłaniania do 56-70 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2-0 | 70 cm | ½ koła | 70mm | okrągła | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |
| X. Jednorazowy stapler skórny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Jednorazowy stapler skórny z 35 zszywkami pokrytymi policzterofluoroetylenem dla ułatwienia penetracji oraz minimalizacji dolegliwości bólowych po znieczuleniu rany. Średnica zszywki 0,58mm, rozpiętość zszywki 6,9mm, długość nóżek zszywki 3,9mm. Opakowanie zawiera 6 sztuk staplerów |  |  |  |  | sztuka | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ekstraktor zszywek. |  |  |  |  | sztuka | 600 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suma brutto |  |

Część nr 2 Szew do szwu kapciuchowego, do leczenia niewydolności cieśniowo-szyjkowej macicy

Wymagania konieczne:

1.	Zamawiający wymaga, aby opakowania szwów pozwalały na łatwa identyfikację wszystkich parametrów nici na każdym etapie ich otwarcia.

2.	Zamawiający wymaga, aby opakowania zbiorcze posiadały banderolę umożliwiającą szybkie bezproblemowe ich otwarcie.

3.	Zamawiający wymaga opisów oferowanego przedmiotu zamówienia-katalog oraz instrukcje używania z których jednoznacznie wynika, że zaproponowany asortyment spełnia parametry określone w zamówieniu

| L.p. | Grubość | Długość | Kształt | Wielkość | Rodzaj | j.m. | Szacunkowa ilość potrzeb | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | 6 | 75 cm | ½ koła | 48mm | Okrągła o zakończeniu trokarowym | saszetka | 72 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suma brutto: |  |  |  |

Część nr 3 Szwy chirurgiczne II

Wymagania konieczne:

1. Zamawiający wymaga, aby opakowania szwów pozwalały na łatwa identyfikację parametrów nici na każdym etapie otwarcia - na opakowaniu jednostkowym zaznaczony kształt igły 1;1 przy igłach do 39mm

2. Zamawiający wymaga, aby opakowania zbiorcze posiadały banderolę umożliwiającą szybkie bezproblemowe ich otwarcie

3. Zamawiający wymaga opisów oferowanego przedmiotu zamówienia-katalog oraz instrukcje używania, oświadczenie producenta, z których jednoznacznie wynika, że zaproponowany asortyment spełnia parametry określone w zamówieniu

| L.p. | Grubość | Długość | Kształt | Wielkość | Rodzaj | j.m. | Szacunkowa ilość potrzeb | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| Szew wchłanialny, pleciony, kopolimer90%L-laktydu Poli(glikolid-L_laktyd90/10), powleczenie 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu Poli((glikolid i L-Laktyd35/65)50% stearynian wapnia, wytrzymałość węzła na rozciąganie około 140% w czasie początkowym. Okres wchłaniania od 56 do 70 dni. Podtrzymywanie tkankowe 0% po 35 dniach. Pozycje 12,17 powleczone dioctanem chlorheksydyny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3-0 | 3x45cm | x | x | x | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2-0 | 3x45cm | x | x | x | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1-0 | 3x45cm | x | x | x | saszetka | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 3-0 | 150cm | x | x | x | saszetka | 504 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 2-0 | 150cm | x | x | x | saszetka | 504 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1-0 | 150cm | x | x | x | saszetka | 504 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1 | 150cm | x | x | x | saszetka | 504 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 2 | 150cm | x | x | x | saszetka | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 4-0 | 70-75cm | ½ koła | 20mm | okrągła | saszetka | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 3-0 | 70-75cm | ½ koła | 26mm | okrągła | saszetka | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 2-0 | 70-75cm | ½ koła | 26mm | okrągła | saszetka | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 2-0 | 70-75cm | ½ koła | 30mm | okrągła | saszetka | 1260 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 2-0 | 70-75cm | ½ koła | 37mm | okrągła | saszetka | 1260 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 2-0 | 70-75cm | ½ koła | 40mm | Okrągła, pogrubiona | saszetka | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 2-0 | 70-75cm | 3/8 koła | 35cm | Odwrotnie tnąca | saszetka | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 1-0 | 70-75cm | ½ koła | 30mm | okrągła | saszetka | 1440 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 1-0 | 70-75cm | ½ koła | 37mm | okrągła | saszetka | 2160 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 1 | 90cm | ½ koła | 37mm | Okrągła, pogrubiona | saszetka | 2448 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 1 | 90cm | ½ koła | 40cm | okrągła | saszetka | 2160 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 1 | 70-75cm | Igła typu haczyk | 30mm | Okrągła pogrubiona | saszetka | 468 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 1 | 90cm | ½ koła | 65mm | okrągła | saszetka | 363 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 2 | 90cm | ½ koła | 40mm | Okrągła pogrubiona | saszetka | 2700 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 2 | 90cm | ½ koła | 48mm | okrągła | saszetka | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 2-0 | 70-75cm | ½ koła | 48mm | okrągła | saszetka | 864 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 3-0 | 70-75cm | ½ koła | 20mm | okrągła | saszetka | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | 2-0 | 40x70cm | ½ koła | 37mm | Okrągła, odczepiana | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | 1 | 150cm pętla | ½ koła | 48mm | okrągła | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | 1 | 70-75 cm | 3/8 koła | 32mm | okrągła | saszetka | 792 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | 1 | 150cm pętla | ½ koła | 60 cm | okrągła | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 2 | 90cm | ½ koła | 65mm | tępa | saszetka | 72 |  |  |  |  |  |  |
| Szew chirurgiczny syntetyczny, wchłanialny, pleciony, powlekany poliglantyną 910, poliglantyną 370 i stearynianem wapnia o czasie podtrzymywania tkankowego50% po 5 dniach i czasie całkowitego wchłaniania ok. 42 dni. Igły powleczone silikonem wykonane ze stopu stali 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | 2-0 | 70cm | 3/8 koła | 30mm | Odwrotnie tnąca | saszetka | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| Szew wchłanialny, monofilamentowy, glikonat niepowlekany, o czasie podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach50% i czasie całkowitego wchłaniania 60-90 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 3/0 | 70 cm | ½ koła | 26mm | okrągła | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
| Szew syntetyczny, wchłanialny, monofilamentowy, glikonat niepowlekany o czasie podtrzymywania tkankowego po 6-7 dniach50% i czasie całkowitego wchłaniania 56 dni, bezbarwny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | 3-0 | 70 cm | 3/8 koła | 19 mm | Odwrotnie tnąca | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | 4-0 | 70 cm | 3/8 koła | 19 mm | Odwrotnie tnąca | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
| Szew wchłanialny, niepowlekanyo okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 90 dniach, monofilament zbudowany z poli-4-hydroksybutyratu. Absorpcja 13-36 m-cy w procesie hydrolizy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | 1 | 200cm pętla | ½ koła | 48 mm | okrągła | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suma brutto: |  |  |  |

Część nr 4 Szwy chirurgiczne III

Wymagania konieczne:

1.Zamawiający wymaga, aby opakowania szwów pozwalały na łatwą identyfikację parametrów nici na każdym etapie otwarcia na opakowaniu jednostkowym zaznaczony kształt igły 1:1 przy igłach do 39mm).

2. Zamawiający wymaga, aby opakowania zbiorcze posiadały banderolę umożliwiającą szybkie bezproblemowe ich otwarcie.

3. Zamawiający wymaga opisów oferowanego przedmiotu zamówienia-katalog oraz instrukcje używania z których jednoznacznie wynika, że

zaproponowany asortyment spełnia parametry określone w zamówieniu

4. Pozycja od 1-9 Szew syntetyczny monofilamentowy niewchłanialny poliamidowy w kolorze niebieskim, igła odwrotnie tnaca na całej długości.

6. Pozycja od 10-16 szew syntetyczny monofilamentowy, polipropylenowy, niewchłanialny. Nici pakowane na plastikowej tacce w celu minimalizacji pamięci ułożenia

| L.p. | Grubość | Długość | Kształt | Wielkość | Rodzaj | j.m. | Szacunkowa ilość potrzeb | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | 1-0 | 75cm | 3/8koła | 30mm | Odwrotnie tnąca | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2-0 | 75cm | 3/8koła | 30mm | Odwrotnie tnąca, k | saszetka | 3240 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2-0 | 75cm | 3/8koła | 24mm | Odwrotnie tnąca | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2-0 | 75cm | 3/8koła | 39mm | Odwrotnie tnąca, | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3-0 | 75cm | 3/8koła | 24mm | Odwrotnie tnąca | saszetka | 4860 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3-0 | 75cm | 3/8koła | 39mm | Odwrotnie tnąca | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4-0 | 45cm | 3/8koła | 24mm | Odwrotnie tnąca | saszetka | 1440 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 5-0 | 45cm | 3/8koła | 19mm | Odwrotnie tnąca | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 3-0 | 45cm | 3/8koła | 19mm | Odwrotnie tnąca, z mikrograwerowanym trzonem i ostrzem dwustronnie ostrzonym | saszetka | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 2-0 | 75cm | 1/2koła | 26mm | okrągła | saszetka | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 3-0 | 75cm | 1/2koła | 22mm | okrągła | Saszetka | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 4-0 | 75cm | 3/8koła | 2x12mm | 2 igły okrągłe | saszetka | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 5-0 | 90cm | 1/2koła | 2x17mm | 2 igły okrągłe | saszetka | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 6-0 | 75cm | 3/8koła | 12mm | 2 igły okrągłe | saszetka | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 1-0 | 75 cm | 1/2koła | 26mm | okrągła | saszetka | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Zszywki do skóry powleczone teflonem, do wykorzystania przez pacjentów uczulonych na nikiel(oświadczenie przez producenta). Średnica zszywki 0,58mm. Wymiary 6,9x4,2mm, mogą być założone w czasie badania MRI i CT( oświadczenie producenta). Jednorazowy magazynek zawiera 35 zszywek |  |  |  |  | magazynek | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Przyrząd jednorazowego użytku do usuwania zszywek |  |  |  |  | Szt. | 720 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suma brutto: |  |  |  |

Część nr 5 Szew syntetyczny pleciony niewchłanialny wykonany z włókien poliestrowych w kolorze zielonym

Wymagania konieczne:

1.	Zamawiający wymaga, aby opakowania szwów pozwalały na łatwa identyfikację wszystkich parametrów nici na każdym etapie ich otwarcia.

2.	Zamawiający wymaga, aby opakowania zbiorcze posiadały banderolę umożliwiającą szybkie bezproblemowe ich otwarcie.

3.	Zamawiający wymaga opisów oferowanego przedmiotu zamówienia-katalog oraz instrukcje używania z których jednoznacznie wynika, że zaproponowany asortyment spełnia parametry określone w zamówieniu.

| L.p. | Grubość | Długość | Kształt | Wielkość | Rodzaj | j.m. | Szacunkowa ilość potrzeb | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | 1 | 75cm | ½ kola | 37mm | okrągła | saszetka | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1/0 | 75cm | ½ koła | 30mm | okrągła | saszetka | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2/0 | 2x75cm | x | x | x | saszetka | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 3/0 | 3x45cm | x | x | x | saszetka | 72 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suma brutto: |  |  |  |

Część nr 6 Szew stalowy nierdzewny antyewentracyjny

Wymagania konieczne:

1.	Zamawiający wymaga, aby opakowania szwów pozwalały na łatwa identyfikację wszystkich parametrów nici na każdym etapie ich otwarcia.

2.	Zamawiający wymaga, aby opakowania zbiorcze posiadały banderolę umożliwiającą szybkie bezproblemowe ich otwarcie.

| L.p. | Grubość | Długość | Kształt | Wielkość | Rodzaj | j.m. | Szacunkowa ilość potrzeb | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | 2 | 90cm | 3/8 koła | 2x90mm | Odwrotnie tnąca | saszetka | 42 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suma brutto: |  |  |  |

Część nr 7 Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Makroporowata monofilamentowa polipropylenowa taśma w koszulce do operacyjnego leczenia wysiłowego nietrzymania moczu u kobiet. Wymagania: - szerokość 1,2 cm - długość 45 cm - grubość nici 120um - gramatura 63g/m2 - grubość siatki 0,46mm - wielkość porów 0,23 mm2. Taśma posiada wplecioną niebieska nić oraz jest zakończona długimi wasami ułatwiającymi implantację | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Użyczenie narzędzi do implantacji taśm na cały okres obowiązywania umowy | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

Część nr 8 Siatka do plastyk cystocele i rectocele

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Jednorazowy zestaw do korekcji cystocele, składający się z: - siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 50x65 mm, z podwójnymi ramionami z kazdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe( double TOT), o wielkości oczek 1,06x1,01mm, grubość 0,33mm i gramaturze max. 28g/m2 - jednego jednorazowego narzedzia do zakładania siatki metodą przezzasłonową techniką „out-in” | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy zestaw do korekcji rectocele, składający się z: - siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 40x140 mm, z pojedynczymi ramionami z kazdego boku do przeprowadzenia przez pośladki, o wielkości oczek 1,06x1,01mm, grubość 0,33mm i gramaturze max. 28g/m2 - jednego jednorazowego narzedzia do zakładania siatki metodą przez pośladki z uszkiem do mocowania ramion | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

Część nr 9 Doposażenie do zestawów laparoskopowych

Wymagania:

1.	Elementy muszą być kompatybilne z narzędziami laparoskopowymi i trokarami firmy Aeskulap posiadanych przez zamawiającego

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Uszczelki fi 5mm czerwone do trokara. Opakowanie zawiera 20szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Uszczelki fi 5mm czerwone do trokara kapturki . Opakowanie zawiera 20szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Uszczelki fi 10mm zielone do trokara. Opakowanie zawiera 20szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Uszczelki fi 10mm zielone do trokara kapturki . Opakowanie zawiera 20szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Uszczelki fi 13mm żółta do trokara kapturki. Opakowanie zawiera 20 sztuk | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Uszczelki czarne do luer-lock. Opakowanie zawiera 20 sztuk | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Uszczelki lateksowe, przepustnica do trokara fi 5,5mm. Opakowanie zawiera 20 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Uszczelki lateksowe, przepustnica do trokara fi 10mm. Opakowanie zawiera 20 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Uszczelki lateksowe, przepustnica do trokara fi 13mm. Opakowanie zawiera 20 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła Veresa dł.120mm wielokrotnego użytku | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła Veresa dł.150mm wielokrotnego użytku | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kabel monopolarny do narzędzi | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wkład nożyczek monopolarnych typ Metzenbaum, wielokrotnego użytku, ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, średnica 5mm, dł. 310mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wkład kleszczyków typ Maryland, wielorazowego uzytku, średnica 5 mm, dł. 310 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Monopolarna elektroda haczykowa w kształcie litery”L” | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Tubus zewnetrzny o średnicy 5mm do narzędzi laparoskopowych | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ergonomiczna rączka do narzędzi laparoskopowych z blokadą i czerwoną dźwignią kolankową, ze stałym przyłączem HF i mechanizmem typu ONE-CLICK do połaczenia z ramieniem roboczymnarzędzia. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ergonomiczna rączka do narzędzi laparoskopowych bez blokady i czerwoną dźwignią kolankową, ze stałym przyłączem HF i mechanizmem typu ONE-CLICK do połaczenia z ramieniem roboczymnarzędzia. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Autoklawalny światłowód o średnicy 4,8 mm, dł. 250cm, w nieprzeźroczystej osłonie posisiadajacej dodatkowe wzmocnienie zabezpieczajace przed jego uszkodzeniem, o zwiekszonej liczbie wiązek światłowodowych dla uzyskania lepszego doświetlenia obrazu | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Dren do insuflacji z podgrzewaniem, autoklawalny do insuflatora | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Bezpieczny obturator do trokara o średnicy 10 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Urządzenie ssąco-płuczące 5mm/330mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |