Wejherowo, dnia 12.10.2021 r.

D.25C/250/ 624 /2021

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  ZAKUP SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAKA PŁUCA DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O., znak: D25C/251/N/27-71rj/21, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 1 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Zadanie 2 – Aparat USG zintegrowany z procesorem USG – 2 szt. Załącznik nr 8 do SWZ - pkt. 69.

Czy z uwagi na fakt, iż oferowane centrale USG nie współpracują ze standardowymi wideobronchoskopami, Zamawiający w punkcie tym, dopuści wysokiej jakości aparaty USG kompatybilne z wideobronchsokopem ultrasonograficznym, który jest używany w specjalistycznych procedurach EBUS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem