Załącznik nr 1.14 do SWZ

……….……………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY - zadanie nr 14

- W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym – znak sprawy: MED/146/2021 – na dostawę materiałów 
do diagnostyki laboratoryjnej dla WOMP Wrocław, zgodnie z wymogami określonymi w SWZ, oferuję (-emy) wykonanie przedmiotu zgodnie 
z kryteriami:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto [zł] | wartość netto [zł] /kol.4xkol.5/ | stawka VAT [%] | wartość VAT [zł] /kol.6xkol.7/ | wartość brutto [zł] /kol.6+kol.8/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | PAN Indicator 100 ml. Przeznaczenie: do oznaczania parametrów chemicznych w wodzie przy użyciu aparatu HACH DR 6000 | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Alkaline Cyanide Reagent 100 ml. Przeznaczenie: do oznaczania parametrów chemicznych w wodzie przy użyciu aparatu HACH DR 6000 | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ascorbic Acid, op. (a'100 saszetek). Przeznaczenie: do oznaczania parametrów chemicznych w wodzie przy użyciu aparatu HACH DR 6000 | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ferro Ver, op. (a'100 saszetek). Odczynnik do oznaczania żelaza w wodzie na próbkę 25 ml. Przeznaczenie: do oznaczania parametrów chemicznych w wodzie przy użyciu aparatu HACH DR 6000 | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nitra Ver 5 Nitrate Reagent, op. (a'100 saszetek). Odczynnik do oznaczania azotanów w wodzie na 25 ml próbki. Przeznaczenie: do oznaczania parametrów chemicznych w wodzie przy użyciu aparatu HACH DR 6000 | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nitri Ver 3 Nitrite Reagent, op. (a'100 saszetek). Odczynnik do oznaczania azoynów w wodzie na 25 ml próbki. Przeznaczenie: do oznaczania parametrów chemicznych w wodzie przy użyciu aparatu HACH DR 6000 | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik DPD do oznaczania chloru wolnego w wodzie, op.(a'100 saszetek) na próbkę 25 ml. Przeznaczenie: do oznaczania parametrów chemicznych w wodzie przy użyciu aparatu HACH DR 6000 | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Mineral Stabilizer 50 ml. Przeznaczenie: do oznaczania parametrów chemicznych w wodzie przy użyciu aparatu HACH DR 6000 | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Polyvinyl Alcohol Dispersing Agent, op. (a'50 ml). Przeznaczenie: do oznaczania parametrów chemicznych w wodzie przy użyciu aparatu HACH DR 6000 | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw wzorców mętności w fiolkach zamkniętych o stężeniach <0,1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 800 NTU przeznaczony do wzorcowania mętnościomierza TurbiDirect. Okres gwarancji 12 miesięcy od daty produkcji. Objętość każdej fiolki 10 ml. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Roztwór wzorcowy chloru (NIST), 25-30 mg/l jako Cl2, ampułki PourRite 2 ml (20 szt.) | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw drugorzędowych wzorców żelowych SpecCheck, chlor DPD - niski zakres: 0-2 mg/l Cl2. op.4 fiolki gotowe do użycia (0,0 mg/l Cl2; ~ 0,2/0,3 mg/l Cl2; ~ 0,8/0,9 mg/l Cl2; ~ 1,5/1,7 mg/l Cl2) | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| SUMA OGÓŁEM [zł] |  | X |  |  |

KRYTERIUM OCENY OFERT: CENA (A)

Wartość netto (cyfrowo): ………………….…..….. zł

(słownie:...................................................................................................................................................),

Wartość VAT (cyfrowo): ……………….…..….. zł

(słownie:..................................................................................................................................................),

Wartość brutto (cyfrowo): …..…………...……. zł

(słownie:................................................................................................................................................).

KRYTERIUM OCENY OFERT: TERMIN DOSTAWY (B) *

Oferujemy termin dostawy (zgodnie z §3 ust. 3 wzoru umowy):

( do 30 dni – 0 pkt.

( do 28 dni – 4 pkt.

( do 26 dni – 8 pkt.

( do 24 dni – 12 pkt.

( do 22 dni – 16 pkt.

( do 20 dni – 20 pkt.

KRYTERIUM OCENY OFERT: WYSOKOŚĆ KARY UMOWNEJ (C) *

Oferujemy wysokość kary umownej (zgodnie z §10 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy):

( 5% – 0 pkt.

( 6% – 4 pkt.

( 7% – 8 pkt.

( 8% – 12 pkt.

( 9% – 16 pkt.

( 10% – 20 pkt.

*właściwe zaznaczyć/podkreślić

- Oświadczam(-y), że należę (-ymy) / nie należę (-ymy)* do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. (* niepotrzebne skreślić)

- Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem przetargowym wyznaczam (-y):

p. ………………………………………………………          tel. ……………………………..……………

- Nasz numer NIP: ……………….…………..... REGON: ……………………………………..

- Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy:

nazwa banku: ………………………………………………………………………………….

numer konta: …………………………………………………………………………………..

- Firma nasza prowadzi działalność w formie: ……………………………………………….. (np. Sp. z o.o., S.A., Sp. J., Sp. Kom.) lub w formie podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej: …………………..…………………… (osoba fizyczna lub spółka cywilna).

- Integralną częścią oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: (wypisać odpowiednią ilość załączników)

………………………………………...............

…………………………………………………

…………………………………………………

- Adres do korespondencji:

………………………………………...............

…………………………………………………

…………………………………………………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu i warunków zamówienia wraz z załączonymi do nich dokumentami, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

dokument należy podpisać elektronicznie