ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY                                   Sprawa Nr 45/D/2024

CPV 33141620-2                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

| Nazwa | Nazwa handlowa | Proponowana wielkość opakowania | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawy do pobierania osocza, kompatybilne z posiadanym separatorem Aurora wraz z płynem antykoagulacyjnym ACDA. |  |  |  |  | zestaw | 500 |  |  |  |  |
| Kompatybilne z posiadanymi urządzeniami separatorami Aurora, zestawy jednorazowego użytku służące do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej wraz pojemnikami kolekcyjnymi na osocze, igłami oraz płynami antykoagulacyjnymi (zestawy rozłączne). Jałowe łączenie elementów zestawu. Produkty jednorazowego użytku, jałowe i pirogenne. Zestawy wyposażone w porty umożliwiające jałowe przyłączenie płynów ACD-A oraz NaCl. Etykieta opakowania jednostkowego właściwego zestawu separacyjnego zawiera znak CE, nazwę i adres producenta, numer katalogowy REF w postaci literowo-cyfrowej, numer serii LOT w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego w formacie GS1-128 (będącego kodem EAN 128), datę ważności w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego w formacie GS1-128 (EAN 128). Igła: średnica 16G, poddana obróbce zwiększającej poślizg, wyposażona w ruchome plastikowe skrzydełka, pozwalające stabilnie uchwycić igłę, osadzone tuż za kaniulą, zabezpieczona zamkniętą osłoną – zdjęcie osłonki bez użycia jakichkolwiek narzędzi, na drenie znajduje się dodatkowa osłonka zabezpieczająca igłę po pobraniu oraz zapewniająca jej nieodwracalne zablokowanie po donacji, długość drenu igły ok. 30 cm, dren wyposażony w plastikowy zatrzask umożliwiający szybkie zamkniecie światła igły, dren zakończony złączem typu Luer, pozwalający na odłączenie i wymianę igły w czasie trwania zabiegu, złącze Luer wyposażone w plastikową wkręcaną osłonkę, Pojemniki kolekcyjne do pobierania i przechowywania osocza: każdy pojemnik zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania, pojedyncze pojemniki zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze, opakowanie zbiorcze zawiera zestawy tylko jednej serii, na opakowaniu muszą znajdować się informacje o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania, pojemniki o objętości nominalnej 1000 ml wykonane z polichlorku winylu z dodatkiem odpowiedniego plastyfikatora, umożliwiającego zamrażanie osocza w temperaturze -60°C i przechowywanie w temperaturze -25°C, posiada trwale umocowaną etykietę, która nie ulega uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania, etykieta posiada wymiary umożliwiające przyklejenie na niej etykiety głównej zgodnie z wymaganiami ISBT, etykieta pojemnika odbiorczego posiada znak CE, zawiera nazwę producenta, numer katalogowy REF i numer serii LOT w postaci literowo-cyfrowej oraz kodów kreskowych w standardzie ISBT 128, etykieta opakowania jednostkowego pojemnika odbiorczego posiada znak CE, zawiera nazwę i adres producenta, zawiera numer katalogowy REF i numer serii LOT w postaci literowo-cyfrowej oraz kodu kreskowego w formacie GS1-128 (będącego kodem EAN 128), długość drenu ok. 22 cm Płyn antykoagulacyjny: każdy pojemnik zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania, pojedyncze pojemniki zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze, opakowanie zbiorcze zawiera zestawy tylko jednej serii, na opakowaniu muszą znajdować się informacje o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania, pojemnik musi posiadać minimum jeden port do podłączenia zestawu do aferezy, pojemnik musi umożliwiać zawieszenie na stojaku, materiał z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzysty, umożliwiający wizualną ocenę płynów znajdujących się w pojemnikach, musi być jednorazowego użytku, apirogenny, nietoksyczny, do podania dożylnego podczas wykonywania zabiegów aferezy, objętość płynu 500 ml, oznakowanie pojemnika musi zawierać informacje: nazwę producenta, pojemność, nazwę i skład płynu, numer referencyjny i numer LOT, datę ważności pojemnika, oznakowanie CE. Oznakowanie musi być w kolorze czerwonym, pozwalające na identyfikację pojemnika na każdym etapie użytkowania (bezpieczeństwo podłączenie płynu), 9. Jednorazowy adapter do podciśnieniowych systemów pobierania krwi, do podłączenia z kaniulami typu Luer. 10. Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu przed pierwszym użyciem zestawu. 11. Termin ważności produktu minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Czas dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy | …….dni roboczych |

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał:

- Próbki oferowanego produktu – 4 sztuki  (próbki zostaną ocenione zgodnie z Kartą oceny próbki przedmiotu zamówienia). Próbki należy przesłać do WCKiK SPZOZ Terenowa Stacja w Krakowie ul. Wrocławska 1-3, 30-950 Kraków- 2 szt., WCKiK SPZOZ Terenowa Stacja w Gdańsku ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk – 2 szt.

- Instrukcji używania w języku polskim,

- Dokumentu CE,

- Zgłoszenia do bazy danych  Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa  URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Miejsce dostawy: Terenowa Stacja w  Krakowie oraz w Gdańsku.

…………………………………………………

(Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy)