## 4
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.23.4.2023 Załącznik nr 5 do SWZ PO ZMIANACH II
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jednorazowych koców kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Warm Touch 6000, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….....dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Jednorazowe koce na całe ciało dla dorosłych kompatybilne z urządzeniem WarmTouch 6000 LUB koce z uniwersalnym portem węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych WarmTouch, (system mocowania za pomocą na velcro), rozmiar 99cm x 198cm LUB 195 x 100 cm LUB 210 cm x 120 cm. Dwuwarstwowy materiał składający się z wewnętrznej powłoki polietylenowej oraz nietkanych powłok zewnętrznych LUB wykonane z wielowarstwowej włókniny SMS odporny na rozrywanie, przebicie i wnikanie płynów; komfortowy w dotyku, przezroczysty dla promieni rentgenowskich, pikowana konstrukcja, bez lateksu | szt | 550
2 | Jednorazowe koce na dolne części ciała dla dorosłych kompatybilne z urządzeniem WarmTouch 6000 LUB koce z uniwersalnym portem węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych WarmTouch, (system mocowania za pomocą na velcro) rozmiar 99cm x 120cm x 120 cm- 142 cm LUB 120 x 100 cm. Wykonany z dwuwarstwowego materiału składający się z wewnętrznej powłoki polietylenowej oraz nietkanych powłok zewnętrznych lub wykonany z wielowarstwowej perforowanej włókniny SMS. Odporny na rozrywanie, przebicie i wnikania płynów; komfortowy w dotyku, rzezroczysty dla promeni rentgenowskich, bez lateksu | szt | 60
RAZEM :