Kraków, dnia 01.02.2023 r.

Nr sprawy: DFP.271.187.2023.LS

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów urologicznych do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

**Pytanie 1**

Część nr 2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania kataterów w komplecie z narzędziami do ich wprowadzania: prowadnikiem, popychaczem i co najmniej jednym zaciskiem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 2**

Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kateterów z otworami na bocznej ścianie pętli oraz ułożonymi spiralnie wzdłuż trzonu, średnica pętli 2 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza (pozostałe parametry zgodnie z pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia).

**Pytanie 3**

Część nr 3

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie woreczków o pojemności 100 ml, średnica 107 mm, długość 146 mm, z pojedynczymi ściankami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 4**

Część nr 3

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie woreczków o długości 185 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 5**

Część nr 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie woreczków o długości 210 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 6**

Część nr 3

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie woreczków o długości 200 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 7**

Część nr 3

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie woreczków o szerokości 170 mm, długości 240 mm, do trokara 12 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 8**

Część 2: Proszę o informację dotyczącą długości kataterów jakich będzie wymagał zamawiający. Czy zamawiający miał na myśli średnicę pętli pigtail 2 lub 4 cm zamiast 2 lub 4 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wymaga średnicy pętli 2 lub 4 cm.

**Pytanie 9**

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów z otworami znajdującymi się wewnątrz pętli oraz na części prostej, z średnicą pętli 20 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza (pozostałe parametry zgodnie z pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia).

**Pytanie 10**

Pakiet 2

Prosimy o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli średnicę pętli 2 lub 4 cm a nie mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wymaga średnicy pętli 2 lub 4 cm.

**Pytanie 11**

Pakiet 2

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik wykonany był z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnątrz sztywny dla łatwego wprowadzenia do układu moczowego, na zewnątrz miękki redukujący dolegliwości bólowe pacjenta) z pamięcią kształtu, z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z parametrami określonymi w SWZ.

W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (załącznik nr 1a do SWZ) uwzględniający powyżej przedstawioną odpowiedź oraz wprowadzone zmiany.