Załącznik nr 3 do SWZ – po zmianach z dnia 15.03.2022
Załącznik nr 1 do umowy TZ.280.2.2.2022

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego kaniul do żył obwodowych z portem bocznym oraz kaniuli do żył obwodowych z portem bocznym i systemem zabezpieczającym przez zakłuciem, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………………………..….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy zobowiązany jest do przesłania formularza zawierającego zestawienie w pełnym zakresie rozmiarów produktów dostępnych w umowie wraz z numerami katalogowymi.

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę .................................... złotych, zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – zadanie nr 2	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8 / 4	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kaniule do żył obwodowych z samodomykającym się portem bocznym, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, hipoalergiczne, wykonane z poliuretanu lub podwójnie oczyszczonego teflonu *LUB teflonu FEP, widoczne w RTG, łatwo wprowadzane w skórę (ostro ścięte); szczelność i sprawność zaworu; wyposażone w zastawkę antyzwrotną lub filtr hydrofobowy, z plastikowo – metalowym lub plastikowym systemem zabezpieczającym przez zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, sterylne; / *LUB / Kaniule z cewnikiem wykonanym z FEP, cewnik widoczny w RTG, z portem bocznym, komora wypływu w porcie głównym wyposażona w zawór antyzwrotny ułatwiający wizualizację prawidłowości wkłucia, sterylizowana tlenkiem etylenu; / rozmiary w zakresach:
	G 24 0,7 x 19 mm -	Szt.	22 000
	G 22 0,8 – 0,9 x 25 mm -	Szt.	66 000
	G 20 1,0 – 1,1 x 32 – 33 mm *LUB / G 20 1,1 x 32 mm i 1,1 x 25 mm	Szt.	88 000
	G 18 1,2 – 1,3 x 32 – 45 mm	Szt.	48 000
	G 17 1,4 – 1,5 x 45 mm -	Szt.	4 000
	G 16 1,7 – 1,8 x 45 – 50 mm -	Szt.	4 000
	G 14 2,0 – 2,2 x 45 – 50 mm – / *LUB / Wkłucie obwodowe z cewnikiem z PTFE ( podwójnie oczyszczony teflon ) i zastawką antyzwrotną silikonową. Wkłucie z dodatkowym portem iniekcyjnym – zabezpieczonym obrotowym - samo domykającym się koreczkiem z oznaczeniem Logo producenta kaniuli na korpusie , koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów.. Cewnik kontrastujący w RTG , cienkościenny o gładkiej powierzchni oraz gładkich – wyprofilowanych krawędziach – dopasowujący się szczelnie do mandrynu ( atraumatyczne i płynne przejście przez skórę i ścianę naczynia krwionośnego ) oraz dopasowujący się do naczynia pod wpływem temperatury. Wkłucie pakowane w sztywny –szczelny blister – pack dokładnie dopasowany do kształtu wkłucia (mała objętość opakowania ), na opakowaniu informacje o materiale z jakiego wykonana jest kaniula , informacja o braku zawartości LATEXU , data ważności , wszystkie parametry kaniuli : rozmiar , średnica. zew. , długość kaniuli , przepływ , oraz piktogram wskazujący miejsce otwarcia. ) / *LUB / Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z poliuretanu z sześcioma wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny plastikowy zatrzask o gładkich krawędziach, aktywowany samoczynnie po wyjęciu igły z kaniuli, zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem, zadrapaniem personelu medycznego. Port do dodatkowych wstrzyknięć z samodomykającym się korkiem. Mechanizm uniemożliwiający tzw. samo otwarcie się koreczka portu górnego, co minimalizuje ryzyko infekcji oraz otwarcia się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Skrzydełka umożliwiające stabilne umocowanie kaniuli. Korek portu bocznego oraz skrzydełka zgodne z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru, z nadrukiem na opakowaniu. Kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy, pełniący funkcję zastawki. Nazwa producenta na korku portu bocznego. Igła cienkościenna, zapewniająca duży przepływ, o gładkiej powierzchni, ostrze trójpłaszczyznowe, umożliwiające łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Pakowana pojedynczo w opakowanie nierozrywalne, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim, sterylizowana tlenkiem etylenu.	Szt.	4 000
		RAZEM:

(*) Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez przekreślenie parametrów, których nie oferuje