Zadanie 1

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza stawu kolanowego z zachowaniem lub z wycięciem PCL. Część udowa anatomiczna lewa/prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr lub wykonana z metalu Zr, którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę – przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. Taca piszczelowa tytanowa, anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym..Wkładka polietylenowa, uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15, 18 i 21mm, sterylizowana Eto. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne – trzpienie oraz podkładki piszczelowe. Ostrza do napędów do każdej endoprotezy | kpl. | 58 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cement kostny 1x40g | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Trzpień piszczelowy, tytanowy, dł. 100, 150 mm | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. | Podkładka rewizyjna, połowicza piszczelowa, tytanowa | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Część anatomiczna- prawa, lewa w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana, wykonana ze stopu CoCr lub ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cześć piszczelowa anatomiczna –prawa, lewa zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateanu piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana, bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępnymi w co najmniej 8 rozmiarach, dla każdej ze stron. | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana lub z tylną stabilizacją, dostępna w 8 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. Sterylizowana w Eto. | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Trzpień udowy lub piszczelowy śródszpikowy, tytanowy o dł. do 120, 160 lub 220mm | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 9. | Łącznik zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu, tytanowy | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 10. | Podkładki udowe tytanowe, dystalne, tylne i łączone „L” | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 11. | Podkładki piszczelowe tytanowe proste, klinowe i całościowe | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 12. | Cement kostny z antybiotykiem 40g | Szt | 60 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 13. | Piny stalowe | Szt | 24 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 2

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego. Część udowa asymetryczna wykonana ze stopu CoCr lub stopu ZrNb, posiadająca dwa pegi stabilizujące, dostępna w minimum siedmiu rozmiarach; taca piszczelowa asymetryczna, tytanowa, posiadająca płetwę oraz dwa pegi stabilizujące, dostępna w minimum sześciu rozmiarach; wkładka polietylenowa asymetryczna dostępna w minimum czterech grubościach (8, 9, 10, 11mm). Ostrza do napędów do każdej endoprotezy. | Kpl. | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 3

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |  |
| 1. | Podłużna płytka typu Endobutton | Szt | 10 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Endobutton wydłużony 20mm | Szt | 5 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Endobutton bez pętli | Szt | 5 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. | Biowchłanialna śruba | Szt | 10 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Drut kierunkowy, wiercący | Szt | 10 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wiertło kaniulowane | Szt | 10 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 7. | Drut kierunkowy do śrub | Opk | 5 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 8. | Kołek rozporowy | Szt | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 9. | System dwóch podłużnych implantów | Szt | 10 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | System dwóch podwójnych implantów typu TWINFIX ultra 5,5mm TWINFIX TI 5,0mm | Szt Szt | 10 10 |  | 8 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |